## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева- Красный Бор ао RS | 10 Царева- Красный Бор ап RS | 10 Царева- Орловка ао RS | 10 Царева- Орловка ап RS | 10 Царева- Родина ао RS | 10 Царева- Родина ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00 - 01 | 4.228 | 362 | 0 | 74 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 643.2 | 126.8 | 0 | 9.1 | 0
01 - 02 | 4.28 | 361.4 | 0 | 69.4 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 632.8 | 124.2 | 0 | 9.1 | 0
02 - 03 | 4.226 | 360.2 | 0 | 71.8 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 630.4 | 128 | 0 | 9.1 | 0
03 - 04 | 4.336 | 342.4 | 0 | 73.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 600.8 | 115.8 | 0 | 9.2 | 0
04 - 05 | 4.274 | 341.4 | 0 | 76.8 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 620 | 122 | 0 | 9.1 | 0
05 - 06 | 4.282 | 371.2 | 0 | 88.8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 674.4 | 132.6 | 0 | 9.7 | 0
06 - 07 | 4.346 | 406.6 | 0 | 88.6 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 740.8 | 155.4 | 0 | 10.4 | 0
07 - 08 | 4.224 | 437.8 | 0 | 92 | 0 | 84.5 | 0 | 0 | 796 | 171.6 | 0 | 10.5 | 0
08 - 09 | 4.242 | 487.4 | 0 | 109.4 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 871.2 | 171.4 | 0 | 10.2 | 0
09 - 10 | 4.114 | 467 | 0 | 113 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 865.6 | 174.8 | 0 | 9.9 | 0
10 - 11 | 4.128 | 478.8 | 0 | 89.6 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 868.8 | 161.6 | 0 | 34.1 | 0
11 - 12 | 4.13 | 504.4 | 0 | 97.8 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 887.2 | 158 | 0 | 33.7 | 0
12 - 13 | 4.196 | 438.6 | 0 | 103.8 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 788.8 | 151.4 | 0 | 9.8 | 0
13 - 14 | 4.182 | 482 | 0 | 103.2 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 854.4 | 160.4 | 0 | 17.9 | 0
14 - 15 | 4.09 | 477.6 | 0 | 101 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 866.4 | 174.8 | 0 | 12.7 | 0
15 - 16 | 4.166 | 456.2 | 0 | 95.6 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 867.2 | 174 | 0 | 34.4 | 0
16 - 17 | 4.158 | 428.4 | 0 | 103.4 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 823.2 | 173.8 | 0 | 21.6 | 0
17 - 18 | 4.248 | 453.4 | 0 | 103.6 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 832 | 174.4 | 0 | 11.4 | 0
18 - 19 | 4.264 | 457.2 | 0 | 100.8 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 824 | 165 | 0 | 10.8 | 0
19 - 20 | 4.332 | 448.4 | 0 | 106.4 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 826.4 | 174 | 0 | 11.4 | 0
20 - 21 | 4.376 | 436.8 | 0 | 84.4 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 765.6 | 149.6 | 0 | 10.9 | 0
21 - 22 | 4.366 | 410.8 | 0 | 71.4 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 704.8 | 132.8 | 0 | 10.9 | 0
22 - 23 | 4.31 | 378.2 | 0 | 70.2 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 659.2 | 125.8 | 0 | 11.1 | 0
23 - 00 | 4.346 | 358 | 0 | 69.6 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 640.8 | 130.2 | 0 | 10.9 | 0
Сумма | 101.844 | 10146.2 | 0 | 2157.8 | 0 | 2033.5 | 0 | 0 | 18284 | 3628.4 | 0 | 337.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Царева |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч