## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 2.796 | 9.3904 | 0 | 139.2 | 0 | 40.4 | 8.3 | 0.15 | 12.66 | 130.6 | 0 | 25 | 2.28
01 - 02 | 2.806 | 9.32 | 0 | 135.8 | 0 | 39.2 | 7.7 | 0 | 11.94 | 127.9 | 0 | 24.6 | 2.1
02 - 03 | 2.814 | 9.3168 | 0 | 134.8 | 0 | 38.4 | 7.6 | 0 | 11.58 | 126.8 | 0 | 24.6 | 1.92
03 - 04 | 2.814 | 9.3152 | 0 | 136.6 | 0 | 38.6 | 7.5 | 0 | 11.76 | 129 | 0 | 24.5 | 1.8
04 - 05 | 2.828 | 9.4384 | 0 | 139.2 | 0 | 38.6 | 7.8 | 0 | 11.58 | 130.9 | 0 | 24.7 | 1.86
05 - 06 | 2.858 | 9.4928 | 0 | 155.6 | 0 | 42.2 | 9 | 0.15 | 12.36 | 146.5 | 0 | 27.4 | 2.1
06 - 07 | 2.832 | 9.456 | 0 | 180.4 | 0 | 50.8 | 10.8 | 0 | 12.9 | 169 | 0 | 35 | 2.34
07 - 08 | 2.76 | 9.2416 | 0 | 196.6 | 0 | 51 | 10.5 | 0 | 11.94 | 185.7 | 0 | 35.2 | 3.48
08 - 09 | 2.736 | 9.0352 | 0 | 195.4 | 0 | 48 | 12.6 | 0 | 11.58 | 182.5 | 0 | 33.2 | 2.76
09 - 10 | 2.716 | 8.968 | 0 | 194.6 | 0 | 50.8 | 11.3 | 0 | 12.66 | 182.5 | 0 | 35.4 | 2.4
10 - 11 | 2.748 | 9.0416 | 0 | 192.4 | 0 | 50 | 10.3 | 0.15 | 12.54 | 181.7 | 0 | 35.2 | 1.8
11 - 12 | 2.74 | 9.032 | 0 | 182.6 | 0 | 53 | 9.3 | 0 | 13.08 | 173 | 0 | 37.3 | 2.16
12 - 13 | 2.82 | 9.192 | 0 | 182.4 | 0 | 52.6 | 8.5 | 0 | 12.6 | 173.4 | 0 | 36.7 | 2.94
13 - 14 | 2.768 | 9.1632 | 0 | 167 | 0 | 49.4 | 7.6 | 0 | 13.26 | 159.1 | 0 | 33.5 | 2.4
14 - 15 | 2.752 | 9.0832 | 0 | 172.4 | 0 | 46.2 | 7.4 | 0.15 | 11.7 | 164.7 | 0 | 32.1 | 1.86
15 - 16 | 2.742 | 9.0656 | 0 | 189.4 | 0 | 52.2 | 7.9 | 0 | 10.86 | 180.9 | 0 | 38.4 | 2.58
16 - 17 | 2.706 | 9.288 | 0 | 208.8 | 0 | 68.6 | 12.4 | 0 | 18.66 | 196.1 | 0 | 45.2 | 4.38
17 - 18 | 2.77 | 9.224 | 0 | 208.4 | 0 | 70.4 | 13.6 | 0 | 19.56 | 194.1 | 0 | 46.6 | 3.72
18 - 19 | 2.804 | 9.2736 | 0 | 203.2 | 0 | 68 | 14.6 | 0.15 | 17.22 | 188.2 | 0 | 46.8 | 3.48
19 - 20 | 2.828 | 9.4624 | 0 | 198 | 0 | 63.8 | 14.7 | 0 | 15.6 | 182.7 | 0 | 44.5 | 3.36
20 - 21 | 2.82 | 9.4208 | 0 | 186.2 | 0 | 55.8 | 13.2 | 0.15 | 15.36 | 172.7 | 0 | 36.7 | 3.3
21 - 22 | 2.838 | 9.4016 | 0 | 176.2 | 0 | 52 | 11.1 | 0 | 16.32 | 164.6 | 0 | 32.1 | 3
22 - 23 | 2.824 | 9.3184 | 0 | 167.2 | 0 | 45.8 | 10.1 | 0 | 13.98 | 156.7 | 0 | 28.6 | 2.76
23 - 00 | 2.814 | 9.3168 | 0 | 152 | 0 | 42.6 | 9.4 | 0.15 | 13.8 | 142.1 | 0 | 25.8 | 2.46
Сумма | 66.934 | 222.2576 | 0 | 4194.4 | 0 | 1208.4 | 243.2 | 1.05 | 325.5 | 3941.4 | 0 | 809.1 | 63.24

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч