## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 1.864 | 0 |  | 1776 |  | 2268 |  | 2619 |  | 3597 | 40.8 | 4.8 | 134.4 | 1.2 | 1086 | 644.8 | 576 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 1180.8 | 802.4 | 840.8 | 0 | 31.2 | 29.6 | 21.6 | 97.6 | 166.4 | 868 | 0 | 465.6 | 716.8 | 454.4 | 0 | 159.2 | 1.6 | 60.8 | 171.2 | 808.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4435.2 |  | 5896
01 - 02 | 1.818 | 0 |  | 1671 |  | 2130 |  | 2505 |  | 3321 | 41.6 | 5.6 | 91.2 | 0 | 1132.8 | 594.4 | 554.4 | 0 | 0 | 0.8 | 808 | 1069.6 | 708 | 775.2 | 0 | 24 | 28.8 | 21.6 | 88.8 | 154.4 | 848.8 | 0 | 459.2 | 676.8 | 449.6 | 0 | 156.8 | 1.6 | 12.8 | 176.8 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4215.2 |  | 5482.4
02 - 03 | 1.772 | 0 |  | 1629 |  | 1995 |  | 2376 |  | 3165 | 40.8 | 4.8 | 62.4 | 0 | 1092 | 568.8 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1012.8 | 672.8 | 715.2 | 0 | 24 | 31.2 | 22.4 | 94.4 | 145.6 | 792 | 0 | 440.8 | 664.8 | 435.2 | 0.8 | 154.4 | 1.6 | 12.8 | 178.4 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4039.2 |  | 5192
03 - 04 | 1.771 | 0 |  | 1611 |  | 1989 |  | 2244 |  | 3135 | 40 | 5.6 | 68.4 | 1.2 | 982.8 | 556 | 518.4 | 0 | 0 | 0.8 | 740.8 | 1008 | 652 | 697.6 | 0 | 24 | 28 | 20 | 92.8 | 142.4 | 780.8 | 0 | 458.4 | 656.8 | 425.6 | 0 | 155.2 | 1.6 | 20.8 | 188.8 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3898.4 |  | 5148
04 - 05 | 1.844 | 0 |  | 1650 |  | 1986 |  | 2226 |  | 3144 | 40.8 | 4.8 | 45.6 | 0 | 961.2 | 576.8 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 752 | 1028.8 | 668 | 685.6 | 0 | 24 | 28.8 | 21.6 | 95.2 | 148.8 | 832 | 0 | 421.6 | 656.8 | 420.8 | 0 | 155.2 | 0.8 | 12.8 | 199.2 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3916 |  | 5165.6
05 - 06 | 1.809 | 0 |  | 1737 |  | 2277 |  | 2481 |  | 3429 | 40.8 | 5.6 | 44.4 | 1.2 | 1068 | 628 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 826.4 | 1164 | 765.6 | 808.8 | 0 | 24 | 31.2 | 27.2 | 97.6 | 149.6 | 929.6 | 0 | 416 | 688.8 | 443.2 | 0 | 156 | 1.6 | 87.2 | 199.2 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4250.4 |  | 5737.6
06 - 07 | 1.637 | 0 |  | 1899 |  | 2907 |  | 2739 |  | 3921 | 40.8 | 6.4 | 362.4 | 0 | 843.6 | 725.6 | 619.2 | 0 | 0 | 0.8 | 993.6 | 1360.8 | 874.4 | 967.2 | 0 | 36 | 50.4 | 38.4 | 106.4 | 156 | 1076 | 0 | 586.4 | 717.6 | 468.8 | 0 | 158.4 | 1.6 | 222.4 | 220.8 | 838.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4672.8 |  | 6855.2
07 - 08 | 1.18 | 0 |  | 2127 |  | 3372 |  | 2772 |  | 4716 | 40 | 6.4 | 370.8 | 1.2 | 440.4 | 833.6 | 811.2 | 0 | 0 | 0 | 1250.4 | 1609.6 | 998.4 | 1100.8 | 0 | 88 | 57.6 | 152.8 | 152.8 | 177.6 | 1194.4 | 0 | 746.4 | 748 | 552.8 | 0 | 159.2 | 1.6 | 268.8 | 236 | 997.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  | 4936.8 |  | 8122.4
08 - 09 | 1.132 | 0 |  | 2391 |  | 3894 |  | 2931 |  | 5643 | 40 | 6.4 | 366 | 0 | 332.4 | 936 | 980 | 0 | 0 | 0.8 | 1415.2 | 2022.4 | 1081.6 | 1223.2 | 0 | 103.2 | 78.4 | 173.6 | 232.8 | 188 | 1391.2 | 0 | 892 | 746.4 | 593.6 | 0 | 159.2 | 1.6 | 308 | 372 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5359.2 |  | 9574.4
09 - 10 | 0.923 | 0 |  | 3162 |  | 3567 |  | 3882 |  | 5547 | 39.2 | 6.4 | 369.6 | 0 | 316.8 | 984.8 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1463.2 | 2279.2 | 1178.4 | 1289.6 | 0 | 113.6 | 126.4 | 180 | 439.2 | 188.8 | 1479.2 | 0 | 1036 | 738.4 | 651.2 | 0 | 155.2 | 1.6 | 258.4 | 468 | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7075.2 |  | 9143.2
10 - 11 | 0.9 | 0 |  | 6888 |  | 0 |  | 9603 |  | 0 | 37.6 | 6.4 | 366 | 1.2 | 266.4 | 977.6 | 1050.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1436.8 | 2268 | 1209.6 | 1278.4 | 0 | 116 | 111.2 | 179.2 | 400.8 | 248.8 | 1560 | 0 | 1071.2 | 748.8 | 713.6 | 0 | 153.6 | 1.6 | 230.4 | 504.8 | 1564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16570.4 |  | 0
11 - 12 | 1.158 | 0 |  | 6765 |  | 0 |  | 9588 |  | 0 | 38.4 | 5.6 | 366 | 0 | 252 | 964 | 1046.4 | 0 | 0 | 0 | 1418.4 | 2344 | 1192 | 1275.2 | 0 | 92 | 122.4 | 127.2 | 365.6 | 279.2 | 1444.8 | 0 | 1065.6 | 760.8 | 715.2 | 0 | 152.8 | 2.4 | 198.4 | 516 | 1615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16420.8
12 - 13 | 0.891 | 0 |  | 6801 |  | 0 |  | 9471 |  | 0 | 37.6 | 5.6 | 367.2 | 1.2 | 42 | 957.6 | 1055.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1434.4 | 2316 | 1204 | 1319.2 | 0 | 116 | 108 | 189.6 | 391.2 | 288 | 1411.2 | 0 | 1103.2 | 760 | 730.4 | 0 | 152.8 | 1.6 | 192.8 | 500.8 | 1603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16341.6
13 - 14 | 1.013 | 0 |  | 6882 |  | 0 |  | 9267 |  | 0 | 37.6 | 6.4 | 369.6 | 0 | 0 | 966.4 | 1046.4 | 0 | 0 | 0 | 1431.2 | 2256.8 | 1208 | 1306.4 | 0 | 125.6 | 91.2 | 178.4 | 381.6 | 289.6 | 1514.4 | 0 | 1092 | 759.2 | 726.4 | 0 | 155.2 | 2.4 | 211.2 | 484 | 1570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16218.4
14 - 15 | 1.186 | 0 |  | 6672 |  | 0 |  | 9135 |  | 0 | 37.6 | 5.6 | 372 | 1.2 | 0 | 950.4 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1439.2 | 2092.8 | 1228.8 | 1307.2 | 0 | 99.2 | 110.4 | 172 | 392 | 300.8 | 1368 | 0 | 1011.2 | 756.8 | 712 | 0 | 152.8 | 1.6 | 213.6 | 509.6 | 1609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15875.2
15 - 16 | 1.637 | 0 |  | 6798 |  | 0 |  | 9330 |  | 0 | 38.4 | 5.6 | 369.6 | 0 | 0 | 979.2 | 1067.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1448 | 2112.8 | 1320.8 | 1388.8 | 0 | 93.6 | 81.6 | 170.4 | 398.4 | 277.6 | 1376.8 | 0 | 1002.4 | 768 | 750.4 | 0.8 | 152.8 | 2.4 | 260.8 | 524.8 | 1599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16192
16 - 17 | 1.347 | 0 |  | 7134 |  | 0 |  | 9759 |  | 0 | 40 | 5.6 | 370.8 | 0 | 14.4 | 1051.2 | 1113.6 | 0 | 0 | 0 | 1571.2 | 2176.8 | 1406.4 | 1529.6 | 0 | 91.2 | 83.2 | 166.4 | 393.6 | 256.8 | 1500 | 0 | 981.6 | 799.2 | 768.8 | 0 | 164 | 1.6 | 292 | 503.2 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16957.6
17 - 18 | 1.196 | 0 |  | 6846 |  | 0 |  | 9564 |  | 0 | 40 | 7.2 | 368.4 | 1.2 | 78 | 1087.2 | 1071.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1608 | 2076 | 1447.2 | 1576 | 0 | 91.2 | 80.8 | 161.6 | 365.6 | 244.8 | 1421.6 | 0 | 846.4 | 788 | 720 | 0 | 164 | 2.4 | 260.8 | 405.6 | 1515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16482.4
18 - 19 | 1.106 | 0 |  | 6528 |  | 0 |  | 9852 |  | 0 | 40 | 6.4 | 363.6 | 0 | 362.4 | 1082.4 | 1094.4 | 0 | 0 | 0 | 1628.8 | 2088.8 | 1499.2 | 1533.6 | 0 | 91.2 | 70.4 | 157.6 | 378.4 | 236 | 1364.8 | 0 | 717.6 | 809.6 | 673.6 | 0 | 164 | 1.6 | 220 | 353.6 | 1448.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 16447.2
19 - 20 | 1.106 | 0 |  | 5841 |  | 402 |  | 8976 |  | 621 | 39.2 | 5.6 | 358.8 | 1.2 | 496.8 | 1041.6 | 1074.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1571.2 | 2007.2 | 1486.4 | 1494.4 | 0 | 88.8 | 72.8 | 126.4 | 348 | 231.2 | 1308.8 | 0 | 660.8 | 795.2 | 644.8 | 0 | 163.2 | 1.6 | 202.4 | 302.4 | 1330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14880.8 |  | 1029.6
20 - 21 | 1.191 | 0 |  | 2415 |  | 3525 |  | 3339 |  | 5880 | 39.2 | 6.4 | 344.4 | 0 | 296.4 | 1040.8 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1572.8 | 1948.8 | 1485.6 | 1473.6 | 0 | 91.2 | 69.6 | 172.8 | 382.4 | 200 | 1198.4 | 0 | 624 | 789.6 | 608 | 0 | 162.4 | 2.4 | 156.8 | 251.2 | 1210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5799.2 |  | 9442.4
21 - 22 | 1.096 | 0 |  | 2298 |  | 3303 |  | 3171 |  | 5358 | 38.4 | 5.6 | 334.8 | 1.2 | 444 | 974.4 | 889.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1477.6 | 1814.4 | 1401.6 | 1378.4 | 0 | 88.8 | 34.4 | 99.2 | 258.4 | 192 | 1188 | 0 | 571.2 | 792 | 570.4 | 0 | 161.6 | 1.6 | 126.4 | 208.8 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500 |  | 8694.4
22 - 23 | 1.082 | 0 |  | 2124 |  | 2967 |  | 3708 |  | 4605 | 38.4 | 5.6 | 352.8 | 0 | 1256.4 | 856 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1618.4 | 1198.4 | 1197.6 | 0 | 84 | 33.6 | 28 | 101.6 | 172.8 | 1050.4 | 0 | 555.2 | 782.4 | 520.8 | 0 | 162.4 | 1.6 | 129.6 | 184.8 | 926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5878.4 |  | 7620.8
23 - 00 | 1.092 | 0 |  | 1890 |  | 2508 |  | 3267 |  | 4059 | 38.4 | 5.6 | 385.2 | 1.2 | 1089.6 | 738.4 | 810.4 | 0 | 0 | 0 | 1070.4 | 1376 | 957.6 | 996 | 0 | 34.4 | 30.4 | 24.8 | 96.8 | 156 | 911.2 | 0 | 447.2 | 753.6 | 495.2 | 0 | 163.2 | 1.6 | 118.4 | 167.2 | 860.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5192 |  | 6600
Сумма | 31.751 | 0 | 0 | 95535 | 0 | 39090 | 0 | 134805 | 0 | 60141 | 945.6 | 140 | 7004.4 | 13.2 | 12854.4 | 20716 | 20954.4 | 0 | 0 | 8 | 30295.2 | 42232.8 | 26647.2 | 28158.4 | 0 | 1795.2 | 1590.4 | 2632.8 | 6152 | 4991.2 | 28810.4 | 0 | 17672 | 17874.4 | 14244.8 | 1.6 | 3793.6 | 41.6 | 4078.4 | 7827.2 | 28468.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 231554.4 | 0 | 99704
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 0.231 | 0 | 0 | 309 | 0 | 639 | 0 | 1194 | 0 | 963 | 7.2 | 2.4 | 236.4 | 0 | 681.6 | 201.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 322.4 | 288 | 312.8 | 0 | 51.2 | 15.2 | 16 | 0 | 53.6 | 201.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 6.4 | 0 | 284.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1302.4 | 0 | 1399.2
01 - 02 | 0.146 | 0 | 0 | 288 | 0 | 585 | 0 | 1233 | 0 | 861 | 6.4 | 1.6 | 228 | 0 | 738 | 192.8 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 280 | 272.8 | 297.6 | 0 | 48.8 | 15.2 | 15.2 | 0 | 51.2 | 179.2 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1337.6 | 0 | 1258.4
02 - 03 | 0.068 | 0 | 0 | 276 | 0 | 516 | 0 | 1194 | 0 | 783 | 6.4 | 1.6 | 212.4 | 0 | 728.4 | 188 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 252.8 | 266.4 | 272.8 | 0 | 48 | 16 | 16.8 | 0 | 44.8 | 154.4 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1284.8 | 0 | 1126.4
03 - 04 | 0.085 | 0 | 0 | 273 | 0 | 507 | 0 | 1104 | 0 | 771 | 6.4 | 0.8 | 211.2 | 0 | 645.6 | 183.2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 246.4 | 257.6 | 264 | 0 | 48 | 13.6 | 13.6 | 0 | 44.8 | 156 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0.8 | 0 | 230.4 | 0 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 1196.8 | 0 | 1117.6
04 - 05 | 0.212 | 0 | 0 | 276 | 0 | 504 | 0 | 1062 | 0 | 759 | 6.4 | 1.6 | 195.6 | 0 | 627.6 | 189.6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 320.8 | 252.8 | 255.2 | 263.2 | 0 | 48 | 13.6 | 14.4 | 0 | 47.2 | 168 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1161.6 | 0 | 1100
05 - 06 | 0.162 | 0 | 0 | 285 | 0 | 549 | 0 | 1116 | 0 | 831 | 5.6 | 1.6 | 194.4 | 0 | 657.6 | 196 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 277.6 | 270.4 | 287.2 | 0 | 47.2 | 15.2 | 16 | 0 | 45.6 | 178.4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 12.8 | 0 | 231.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1205.6 | 0 | 1161.6
06 - 07 | 0.387 | 0 | 0 | 312 | 0 | 717 | 0 | 1326 | 0 | 984 | 6.4 | 1.6 | 262.8 | 0 | 764.4 | 216 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 384 | 346.4 | 281.6 | 340.8 | 0 | 55.2 | 32.8 | 24.8 | 5.6 | 42.4 | 214.4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 55.2 | 0 | 259.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1425.6 | 0 | 1460.8
07 - 08 | 0.458 | 0 | 0 | 357 | 0 | 828 | 0 | 1623 | 0 | 1185 | 7.2 | 0.8 | 260.4 | 0 | 812.4 | 238.4 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 400 | 317.6 | 366.4 | 0 | 87.2 | 40 | 217.6 | 60 | 44 | 241.6 | 0 | 160 | 0 | 0.8 | 0 | 99.2 | 0 | 72 | 0 | 284.4 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 1804 | 0 | 1768.8
08 - 09 | 0.413 | 0 | 0 | 414 | 0 | 1014 | 0 | 1602 | 0 | 1428 | 5.6 | 0.8 | 252 | 0 | 736.8 | 275.2 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 485.6 | 542.4 | 334.4 | 381.6 | 0 | 84.8 | 67.2 | 256.8 | 104 | 47.2 | 312.8 | 0 | 219.2 | 0 | 16 | 0 | 97.6 | 0 | 87.2 | 0 | 284.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1848 | 0 | 2226.4
09 - 10 | 0.239 | 0 | 0 | 579 | 0 | 990 | 0 | 1776 | 0 | 1458 | 4.8 | 0.8 | 248.4 | 0 | 706.8 | 269.6 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 636 | 356.8 | 376 | 0 | 86.4 | 158.4 | 264.8 | 198.4 | 44 | 343.2 | 0 | 261.6 | 0 | 53.6 | 0 | 101.6 | 0 | 66.4 | 0 | 320.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2191.2 | 0 | 2305.6
10 - 11 | 0.059 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 238.8 | 0 | 680.4 | 256 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 605.6 | 346.4 | 382.4 | 0 | 86.4 | 119.2 | 252 | 135.2 | 64 | 362.4 | 0 | 263.2 | 0.8 | 60.8 | 0 | 97.6 | 0 | 55.2 | 0.8 | 332.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 4602.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.063 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 4.8 | 0.8 | 240 | 0 | 675.6 | 263.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 660.8 | 360.8 | 387.2 | 0 | 88 | 161.6 | 162.4 | 94.4 | 64.8 | 352.8 | 0 | 260.8 | 1.6 | 59.2 | 0 | 96.8 | 0 | 44.8 | 1.6 | 358.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 4637.6
12 - 13 | 0.184 | 0 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 243.6 | 0 | 585.6 | 260 | 224 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 627.2 | 357.6 | 392 | 0 | 95.2 | 165.6 | 294.4 | 132 | 73.6 | 321.6 | 0 | 249.6 | 2.4 | 51.2 | 0 | 98.4 | 0 | 42.4 | 2.4 | 355.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 4620
13 - 14 | 0.233 | 0 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 4.8 | 0.8 | 241.2 | 0 | 550.8 | 263.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 644.8 | 358.4 | 390.4 | 0 | 94.4 | 106.4 | 263.2 | 122.4 | 72 | 348 | 0 | 277.6 | 0.8 | 63.2 | 0 | 99.2 | 0 | 49.6 | 0.8 | 360 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 4593.6
14 - 15 | 0.094 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 238.8 | 0 | 548.4 | 253.6 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 560 | 355.2 | 376.8 | 0 | 90.4 | 115.2 | 253.6 | 137.6 | 74.4 | 343.2 | 0 | 259.2 | 4 | 45.6 | 0 | 96 | 0 | 49.6 | 2.4 | 360 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 4417.6
15 - 16 | 0.272 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 2934 | 0 | 0 | 4.8 | 1.6 | 240 | 0 | 550.8 | 244.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 445.6 | 535.2 | 373.6 | 392.8 | 0 | 89.6 | 98.4 | 252 | 142.4 | 71.2 | 366.4 | 0 | 274.4 | 0.8 | 63.2 | 0 | 96.8 | 0 | 66.4 | 3.2 | 360 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 4461.6
16 - 17 | 0.382 | 0 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 3162 | 0 | 0 | 6.4 | 1.6 | 259.2 | 0 | 589.2 | 286.4 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 566.4 | 409.6 | 438.4 | 0 | 91.2 | 93.6 | 247.2 | 150.4 | 67.2 | 375.2 | 0 | 293.6 | 0 | 81.6 | 0 | 100 | 0 | 80 | 4.8 | 380.4 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 4778.4
17 - 18 | 0.448 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 3147 | 0 | 0 | 7.2 | 1.6 | 264 | 0 | 638.4 | 306.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 509.6 | 534.4 | 420 | 442.4 | 0 | 92.8 | 119.2 | 242.4 | 135.2 | 70.4 | 348.8 | 0 | 220.8 | 0 | 34.4 | 0 | 102.4 | 0 | 70.4 | 4 | 381.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 4646.4
18 - 19 | 0.418 | 0 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 6.4 | 2.4 | 261.6 | 0 | 754.8 | 296.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 511.2 | 535.2 | 428.8 | 430.4 | 0 | 93.6 | 72 | 235.2 | 152.8 | 70.4 | 314.4 | 0 | 184.8 | 0 | 12 | 0 | 102.4 | 0 | 56.8 | 1.6 | 368.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 4602.4
19 - 20 | 0.408 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 102 | 0 | 2940 | 0 | 159 | 6.4 | 1.6 | 256.8 | 0 | 808.8 | 279.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 492 | 495.2 | 407.2 | 412 | 0 | 91.2 | 107.2 | 167.2 | 116.8 | 71.2 | 275.2 | 0 | 164 | 0 | 14.4 | 0 | 101.6 | 0 | 48.8 | 0 | 362.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 4056.8 | 0 | 237.6
20 - 21 | 0.388 | 0 | 0 | 426 | 0 | 858 | 0 | 1620 | 0 | 1488 | 6.4 | 2.4 | 256.8 | 0 | 734.4 | 272.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 479.2 | 402.4 | 396.8 | 0 | 92.8 | 111.2 | 253.6 | 163.2 | 62.4 | 224.8 | 0 | 146.4 | 0 | 3.2 | 0 | 104 | 0 | 33.6 | 0 | 362.4 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1839.2 | 0 | 2085.6
21 - 22 | 0.397 | 0 | 0 | 405 | 0 | 756 | 0 | 1500 | 0 | 1293 | 6.4 | 1.6 | 253.2 | 0 | 759.6 | 256 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 461.6 | 444 | 379.2 | 379.2 | 0 | 91.2 | 20 | 132 | 76 | 63.2 | 226.4 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 22.4 | 0 | 315.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1689.6 | 0 | 1751.2
22 - 23 | 0.418 | 0 | 0 | 372 | 0 | 696 | 0 | 1428 | 0 | 1143 | 6.4 | 1.6 | 261.6 | 0 | 760.8 | 238.4 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 436 | 411.2 | 340 | 356.8 | 0 | 89.6 | 21.6 | 18.4 | 1.6 | 55.2 | 200.8 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25.6 | 0 | 301.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1557.6 | 0 | 1566.4
23 - 00 | 0.427 | 0 | 0 | 321 | 0 | 618 | 0 | 1326 | 0 | 1038 | 6.4 | 2.4 | 277.2 | 0 | 685.2 | 219.2 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 396 | 363.2 | 304 | 319.2 | 0 | 56 | 17.6 | 16.8 | 0 | 52.8 | 180.8 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 22.4 | 0 | 289.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1425.6 | 0 | 1416.8
Сумма | 6.592 | 0 | 0 | 20121 | 0 | 9879 | 0 | 49695 | 0 | 15144 | 140.8 | 36 | 5834.4 | 0 | 16422 | 5846.4 | 4578.4 | 0 | 0 | 0 | 10292 | 11019.2 | 8144 | 8659.2 | 0 | 1847.2 | 1716 | 3646.4 | 1928 | 1397.6 | 6390.4 | 0 | 4324.8 | 10.4 | 559.2 | 0 | 2383.2 | 0 | 968.8 | 21.6 | 7485.6 | 0 | 41.6 | 0 | 47.2 | 0 | 66686.4 | 0 | 21982.4
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3855 | 5322 | 16410 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 5124 | 9537 | 0 | 8.979 | 14.859 | 16.41
| Q н, квар | 1377 | 2016 | 4755 |  |  | Q н, квар | 1278 | 2442 | 0 | 2.655 | 4.458 | 4.755
| S н, кВА | 4093.5503 | 5691.0403 | 17085.0263 |  |  | S н, кВА | 5280.9715 | 9844.6804 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.10234 | 0.14228 | 0.42713 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.13202 | 0.24612 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.8503 | 38.5762 | 67.231 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 38.0794 | 45.7015 | 35
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 594.3118 | 633.7795 | 1289.0428 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 623.1161 | 799.1402 | 552

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч