## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/10 кВ Сусоловка в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.462
1:00 | 10.425
2:00 | 10.438
3:00 | 10.438
4:00 | 10.45
5:00 | 10.425
6:00 | 10.325
7:00 | 10.337
8:00 | 10.125
9:00 | 10.137
10:00 | 10.225
11:00 | 10.2
12:00 | 10.462
13:00 | 10.1
14:00 | 10.087
15:00 | 10.075
16:00 | 10.05
17:00 | 10.163
18:00 | 10.15
19:00 | 10.25
20:00 | 10.363
21:00 | 10.262
22:00 | 10.3
23:00 | 10.337
24:00 | 10.363
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС 110/10 кВ Сусоловка в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  | коэфф.= | 11000 | коэфф.= | 11000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1315.9439 | - | 558.9156 | - | 6 | 4174.8247 | - | 2030.0219 | - |  | 7933.91 | -
1:00 | 0.8261 | 1315.9571 | 145.2 | 558.9226 | 77 | 8.6415 | 4174.8481 | 140.4 | 2030.0336 | 70.2 | 11.3931 | 7934.4356 | 7.884
2:00 | 0.78943 | 1315.9696 | 137.5 | 558.9295 | 75.9 | 8.2582 | 4174.8703 | 133.2 | 2030.0451 | 69 | 10.7514 | 7934.9316 | 7.44
3:00 | 0.82649 | 1315.9827 | 144.1 | 558.9367 | 79.2 | 8.6568 | 4174.8936 | 139.8 | 2030.0571 | 72 | 10.7861 | 7935.4292 | 7.464
4:00 | 0.90184 | 1315.9968 | 155.1 | 558.9449 | 90.2 | 9.4452 | 4174.9187 | 150.6 | 2030.0708 | 82.2 | 10.9509 | 7935.9344 | 7.578
5:00 | 0.83589 | 1316.0102 | 147.4 | 558.9519 | 77 | 8.7309 | 4174.9425 | 142.8 | 2030.0823 | 69 | 11.185 | 7936.4504 | 7.74
6:00 | 0.99412 | 1316.0264 | 178.2 | 558.9597 | 85.8 | 10.5108 | 4174.9715 | 174 | 2030.0954 | 78.6 | 10.7168 | 7936.9448 | 7.416
7:00 | 0.95398 | 1316.0423 | 174.9 | 558.9664 | 73.7 | 10.1082 | 4174.9999 | 170.4 | 2030.1068 | 68.4 | 10.5087 | 7937.4296 | 7.272
8:00 | 0.93251 | 1316.0581 | 173.8 | 558.9723 | 64.9 | 9.9141 | 4175.0282 | 169.8 | 2030.1168 | 60 | 10.7688 | 7937.9264 | 7.452
9:00 | 0.95326 | 1316.0746 | 181.5 | 558.9773 | 55 | 10.2 | 4175.0578 | 177.6 | 2030.1256 | 52.8 | 10.1098 | 7938.3928 | 6.996
10:00 | 0.97745 | 1316.0913 | 183.7 | 558.9831 | 63.8 | 10.4557 | 4175.0878 | 180 | 2030.1357 | 60.6 | 10.2399 | 7938.8652 | 7.086
11:00 | 1.0109 | 1316.1085 | 189.2 | 558.9893 | 68.2 | 10.7698 | 4175.1186 | 184.8 | 2030.1464 | 64.2 | 10.3006 | 7939.3404 | 7.128
12:00 | 0.84657 | 1316.1225 | 154 | 558.9955 | 68.2 | 8.9952 | 4175.1436 | 150 | 2030.1572 | 64.8 | 11.0029 | 7939.848 | 7.614
13:00 | 0.81747 | 1316.1361 | 149.6 | 559.0013 | 63.8 | 8.7101 | 4175.168 | 146.4 | 2030.1672 | 60 | 10.3179 | 7940.324 | 7.14
14:00 | 0.82055 | 1316.15 | 152.9 | 559.0065 | 57.2 | 8.7342 | 4175.1929 | 149.4 | 2030.1761 | 53.4 | 9.9538 | 7940.7832 | 6.888
15:00 | 0.83285 | 1316.1641 | 155.1 | 559.0118 | 58.3 | 8.8415 | 4175.218 | 150.6 | 2030.1854 | 55.8 | 10.0751 | 7941.248 | 6.972
16:00 | 1.0983 | 1316.1828 | 205.7 | 559.0185 | 73.7 | 11.741 | 4175.2516 | 201.6 | 2030.197 | 69.6 | 10.5 | 7941.7324 | 7.266
17:00 | 1.2632 | 1316.2042 | 235.4 | 559.0265 | 88 | 13.4979 | 4175.2901 | 231 | 2030.2107 | 82.2 | 10.1445 | 7942.2004 | 7.02
18:00 | 1.2716 | 1316.2258 | 237.6 | 559.0344 | 86.9 | 13.6957 | 4175.3292 | 234.6 | 2030.2245 | 82.8 | 10.1358 | 7942.668 | 7.014
19:00 | 1.151 | 1316.2451 | 212.3 | 559.0422 | 85.8 | 12.2677 | 4175.3638 | 207.6 | 2030.238 | 81 | 10.396 | 7943.1476 | 7.194
20:00 | 1.1493 | 1316.2642 | 210.1 | 559.0504 | 90.2 | 12.2369 | 4175.3981 | 205.8 | 2030.252 | 84 | 10.8208 | 7943.6468 | 7.488
21:00 | 1.1863 | 1316.2839 | 216.7 | 559.0589 | 93.5 | 12.6357 | 4175.4335 | 212.4 | 2030.2665 | 87 | 10.4827 | 7944.1304 | 7.254
22:00 | 1.1645 | 1316.3033 | 213.4 | 559.0671 | 90.2 | 12.4329 | 4175.4684 | 209.4 | 2030.2806 | 84.6 | 10.3353 | 7944.6072 | 7.152
23:00 | 0.9859 | 1316.3197 | 180.4 | 559.0741 | 77 | 10.4457 | 4175.4977 | 175.8 | 2030.2925 | 71.4 | 10.4133 | 7945.0876 | 7.206
24:00 | 0.93027 | 1316.335 | 168.3 | 559.0811 | 77 | 9.8065 | 4175.5249 | 163.2 | 2030.3044 | 71.4 | 10.8035 | 7945.586 | 7.476
Итого |  |  | 4302.1 |  | 1820.5 |  |  | 4201.2 |  | 1695 |  |  | 175.14
Максимум | 1.2716 |  |  |  |  | 13.6957 |  |  |  |  | 11.3931
Минимум | 0.78943 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 9.9538
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Сусоловка в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Христофорово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Северный |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Сусоловка ЛПХ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 569.8766 | - | 341.8526 | - |  | 3281.5696 | - | 1091.8233 | - |  | 1074.2289 | - | 483.5019 | -
1:00 | 1.1957 | 569.8853 | 17.4 | 341.8591 | 13 | 5.1357 | 3281.6122 | 85.2 | 1091.8423 | 38 | 1.8712 | 1074.2435 | 29.2 | 483.5106 | 17.4
2:00 | 1.1715 | 569.8938 | 17 | 341.8655 | 12.8 | 4.7479 | 3281.6512 | 78 | 1091.8607 | 36.8 | 1.9488 | 1074.2588 | 30.6 | 483.5195 | 17.8
3:00 | 1.2776 | 569.9029 | 18.2 | 341.8727 | 14.4 | 5.0554 | 3281.693 | 83.6 | 1091.8797 | 38 | 1.9488 | 1074.2741 | 30.6 | 483.5284 | 17.8
4:00 | 2.1204 | 569.9172 | 28.6 | 341.8856 | 25.8 | 5.0732 | 3281.7352 | 84.4 | 1091.8982 | 37 | 1.8958 | 1074.2889 | 29.6 | 483.5372 | 17.6
5:00 | 1.1727 | 569.926 | 17.6 | 341.8916 | 12 | 5.258 | 3281.7791 | 87.8 | 1091.917 | 37.6 | 1.9071 | 1074.3037 | 29.6 | 483.5462 | 18
6:00 | 2.9741 | 569.9502 | 48.4 | 341.9036 | 24 | 5.3199 | 3281.8239 | 89.6 | 1091.9351 | 36.2 | 1.7882 | 1074.3176 | 27.8 | 483.5546 | 16.8
7:00 | 2.0805 | 569.9675 | 34.6 | 341.9112 | 15.2 | 5.7769 | 3281.8734 | 99 | 1091.9525 | 34.8 | 1.8725 | 1074.3325 | 29.8 | 483.5628 | 16.4
8:00 | 1.4142 | 569.9792 | 23.4 | 341.9165 | 10.6 | 6.221 | 3281.9275 | 108.2 | 1091.9688 | 32.6 | 1.8809 | 1074.3478 | 30.6 | 483.5704 | 15.2
9:00 | 2.0343 | 569.9969 | 35.4 | 341.9218 | 10.6 | 5.8725 | 3281.9791 | 103.2 | 1091.9823 | 27 | 1.8781 | 1074.3634 | 31.2 | 483.5773 | 13.8
10:00 | 1.8732 | 570.013 | 32.2 | 341.9273 | 11 | 6.085 | 3282.032 | 105.8 | 1091.9983 | 32 | 2.1186 | 1074.3809 | 35 | 483.5853 | 16
11:00 | 1.6092 | 570.0265 | 27 | 341.9329 | 11.2 | 6.4889 | 3282.0884 | 112.8 | 1092.0154 | 34.2 | 2.2608 | 1074.3995 | 37.2 | 483.594 | 17.4
12:00 | 1.3842 | 570.0372 | 21.4 | 341.9395 | 13.2 | 5.1842 | 3282.1325 | 88.2 | 1092.0319 | 33 | 2.0486 | 1074.416 | 33 | 483.6026 | 17.2
13:00 | 1.2856 | 570.0475 | 20.6 | 341.945 | 11 | 5.12 | 3282.1762 | 87.4 | 1092.0478 | 31.8 | 1.8908 | 1074.4313 | 30.6 | 483.6104 | 15.6
14:00 | 1.1336 | 570.0565 | 18 | 341.95 | 10 | 5.1363 | 3282.2207 | 89 | 1092.0618 | 28 | 2.0937 | 1074.4489 | 35.2 | 483.6176 | 14.4
15:00 | 1.2658 | 570.0669 | 20.8 | 341.9549 | 9.8 | 5.2819 | 3282.2663 | 91.2 | 1092.0767 | 29.8 | 1.9256 | 1074.4647 | 31.6 | 483.6251 | 15
16:00 | 1.8289 | 570.0821 | 30.4 | 341.9616 | 13.4 | 7.6662 | 3282.3332 | 133.8 | 1092.096 | 38.6 | 1.8666 | 1074.4797 | 30 | 483.633 | 15.8
17:00 | 2.6003 | 570.1025 | 40.8 | 341.9735 | 23.8 | 8.2636 | 3282.4054 | 144.4 | 1092.1165 | 41 | 2.2901 | 1074.4989 | 38.4 | 483.641 | 16
18:00 | 2.5964 | 570.1228 | 40.6 | 341.9855 | 24 | 8.547 | 3282.4803 | 149.8 | 1092.1369 | 40.8 | 2.2004 | 1074.5173 | 36.8 | 483.6488 | 15.6
19:00 | 2.5747 | 570.1425 | 39.4 | 341.9981 | 25.2 | 7.2061 | 3282.5429 | 125.2 | 1092.156 | 38.2 | 2.1587 | 1074.5352 | 35.8 | 483.6568 | 16
20:00 | 2.5469 | 570.1619 | 38.8 | 342.0107 | 25.2 | 7.0435 | 3282.6036 | 121.4 | 1092.1762 | 40.4 | 2.2772 | 1074.5541 | 37.8 | 483.6652 | 16.8
21:00 | 2.5347 | 570.1809 | 38 | 342.0237 | 26 | 7.3291 | 3282.6668 | 126.4 | 1092.1971 | 41.8 | 2.4304 | 1074.5743 | 40.4 | 483.6741 | 17.8
22:00 | 2.3335 | 570.1983 | 34.8 | 342.0358 | 24.2 | 7.5909 | 3282.7325 | 131.4 | 1092.218 | 41.8 | 2.1624 | 1074.5921 | 35.6 | 483.6824 | 16.6
23:00 | 1.3753 | 570.2092 | 21.8 | 342.0419 | 12.2 | 6.6864 | 3282.7897 | 114.4 | 1092.2384 | 40.8 | 2.0287 | 1074.6085 | 32.8 | 483.6908 | 16.8
24:00 | 1.2735 | 570.2189 | 19.4 | 342.0482 | 12.6 | 6.0971 | 3282.8413 | 103.2 | 1092.2585 | 40.2 | 2.0338 | 1074.6249 | 32.8 | 483.6993 | 17
Итого |  |  | 684.6 |  | 391.2 |  |  | 2543.4 |  | 870.4 |  |  | 792 |  | 394.8
Максимум | 2.9741 |  |  |  |  | 8.547 |  |  |  |  | 2.4304
Минимум | 1.1336 |  |  |  |  | 4.7479 |  |  |  |  | 1.7882
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22