## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 5.234 | 4.24 | 0 | 475.8 | 0 | 138 | 102.8 | 60.7 | 65.7 | 10.2 | 0 | 78.1 | 89.4 | 64.6 | 0 | 136.4 | 0
01 - 02 | 4.858 | 4.228 | 0 | 446.4 | 0 | 142.2 | 96.4 | 58.4 | 48.8 | 8.8 | 0 | 78.9 | 83.4 | 72 | 0 | 134 | 0
02 - 03 | 5.244 | 4.242 | 0 | 448.8 | 0 | 135 | 100.5 | 57.4 | 47.8 | 8.4 | 0 | 73.5 | 85.4 | 65.6 | 0 | 137 | 0
03 - 04 | 5.084 | 4.224 | 0 | 472.8 | 0 | 136.2 | 97.6 | 56.1 | 63.6 | 8.6 | 0 | 82.3 | 85.8 | 68.6 | 0 | 139 | 0
04 - 05 | 5.288 | 4.238 | 0 | 447 | 0 | 146.4 | 95.8 | 58.9 | 46.9 | 8.2 | 0 | 75 | 83 | 76.2 | 0 | 141.2 | 0
05 - 06 | 5.094 | 4.226 | 0 | 487.2 | 0 | 164.4 | 103.7 | 68.7 | 47.5 | 8.8 | 0 | 70.8 | 88.8 | 84.4 | 0 | 171.8 | 0
06 - 07 | 5.228 | 4.18 | 0 | 573 | 0 | 173.4 | 131.9 | 81.5 | 64.7 | 9.6 | 0 | 91.9 | 102.4 | 79.2 | 0 | 178 | 0
07 - 08 | 5.02 | 4.094 | 0 | 638.4 | 0 | 179.4 | 155.9 | 91.9 | 53.7 | 14.2 | 0 | 110 | 111 | 69 | 0 | 204.4 | 0
08 - 09 | 5.326 | 3.918 | 0 | 648.6 | 0 | 220.2 | 159.2 | 128.7 | 45.4 | 11.8 | 0 | 100.5 | 117.6 | 75.6 | 0 | 223.4 | 0
09 - 10 | 4.916 | 3.878 | 0 | 655.8 | 0 | 226.8 | 156.8 | 136 | 57.4 | 14 | 0 | 99.9 | 119.4 | 72.6 | 0 | 219.8 | 0
10 - 11 | 4.902 | 3.926 | 0 | 632.4 | 0 | 216 | 167.2 | 140.8 | 41.4 | 11.6 | 0 | 93.4 | 116.4 | 59.8 | 0 | 211.2 | 0
11 - 12 | 4.754 | 3.914 | 0 | 597 | 0 | 240.6 | 158 | 165.6 | 36.7 | 11.8 | 0 | 86.6 | 106 | 59.6 | 0 | 207.6 | 0
12 - 13 | 5.292 | 4.07 | 0 | 606 | 0 | 192 | 161.4 | 111 | 47.1 | 10.8 | 0 | 90.3 | 117.8 | 66.6 | 0 | 185.8 | 0
13 - 14 | 5.374 | 3.992 | 0 | 568.2 | 0 | 186.6 | 148.7 | 98.4 | 41.9 | 12.2 | 0 | 88.5 | 111.6 | 72.2 | 0 | 174 | 0
14 - 15 | 5.638 | 3.926 | 0 | 566.4 | 0 | 242.4 | 151 | 155.4 | 41.7 | 13.6 | 0 | 86.5 | 102.2 | 72.4 | 0 | 182 | 0
15 - 16 | 6.67 | 3.954 | 0 | 580.8 | 0 | 201.6 | 148.3 | 109.7 | 59.4 | 15.2 | 0 | 94.1 | 100.2 | 77 | 0 | 176.2 | 0
16 - 17 | 5.562 | 3.91 | 0 | 625.8 | 0 | 234.6 | 155 | 142.8 | 56.4 | 18.6 | 0 | 100.1 | 116.8 | 73.6 | 0 | 194.8 | 0
17 - 18 | 6.266 | 4.024 | 0 | 651.6 | 0 | 190.8 | 166.3 | 94.9 | 50 | 13.8 | 0 | 113.6 | 114 | 77.6 | 0 | 204.8 | 0
18 - 19 | 5.746 | 4.054 | 0 | 661.2 | 0 | 165 | 162.8 | 78 | 61.8 | 13.4 | 0 | 113.3 | 109.6 | 69.4 | 0 | 210.8 | 0
19 - 20 | 6.834 | 4.13 | 0 | 663 | 0 | 162.6 | 161.7 | 73.6 | 52.1 | 13.4 | 0 | 108.9 | 114.6 | 71.4 | 0 | 222.6 | 0
20 - 21 | 5.542 | 4.148 | 0 | 622.2 | 0 | 157.2 | 142.6 | 70.3 | 47.8 | 13.2 | 0 | 101.7 | 108.6 | 68.6 | 0 | 217.8 | 0
21 - 22 | 5.572 | 4.16 | 0 | 599.4 | 0 | 150.6 | 128.2 | 68.2 | 57.1 | 13 | 0 | 96.9 | 103.4 | 65 | 0 | 210.4 | 0
22 - 23 | 6.936 | 4.194 | 0 | 537 | 0 | 133.8 | 120.3 | 63.5 | 48.8 | 10.6 | 0 | 81.8 | 94.8 | 55.4 | 0 | 187 | 0
23 - 00 | 6.886 | 4.19 | 0 | 496.2 | 0 | 127.2 | 104.6 | 58.7 | 47.4 | 8.8 | 0 | 80.4 | 86 | 55.4 | 0 | 173.6 | 0
Сумма | 133.266 | 98.06 | 0 | 13701 | 0 | 4263 | 3276.7 | 2229.2 | 1231.1 | 282.6 | 0 | 2197 | 2468.2 | 1671.8 | 0 | 4443.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч