## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 | 0 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 70.2 |  | 2.1 |  | 42.1 |  | 160.2 | 0 | 39.7 |  | 31.6 | 0 | 195.15 |  | 29.7 | 0 | 278.6 |  | 0 | 222.6
01 - 02 | 0 | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 69.5 |  | 2 |  | 40.4 |  | 162.8 | 0 | 35.6 |  | 33.8 | 0 | 187.35 |  | 27.9 | 0 | 263.2 |  | 0 | 207.9
02 - 03 | 0 | 9.712 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 69 |  | 2.1 |  | 38.5 |  | 167.2 | 0 | 37 |  | 31.8 | 0 | 180.9 |  | 32 | 0 | 266 |  | 0 | 214.2
03 - 04 | 0 | 9.688 | 0 | 0 | 0 | 825 | 68.5 |  | 2.1 |  | 37.3 |  | 170.4 | 0 | 39.3 |  | 29 | 0 | 181.65 |  | 34 | 0 | 264 |  | 0 | 234.15
04 - 05 | 0 | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 817.8 | 68.8 |  | 2.1 |  | 37.9 |  | 161.6 | 0 | 42.1 |  | 31.2 | 0 | 180.15 |  | 33.9 | 0 | 261.6 |  | 0 | 274.05
05 - 06 | 0 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 895.2 | 69.2 |  | 2.1 |  | 41.9 |  | 170.2 | 0 | 46.7 |  | 33.4 | 0 | 186.45 |  | 37.4 | 0 | 309.4 |  | 0 | 276.15
06 - 07 | 0 | 9.728 | 0 | 0 | 0 | 1052.4 | 69 |  | 2.1 |  | 47.9 |  | 199.6 | 0 | 62.1 |  | 37.4 | 0 | 213.75 |  | 43.2 | 0 | 378.6 |  | 0 | 318.15
07 - 08 | 0 | 9.536 | 0 | 0 | 0 | 1204.8 | 68.9 |  | 2.2 |  | 67.5 |  | 208 | 0 | 77.7 |  | 39.2 | 0 | 263.4 |  | 49.1 | 0 | 430.6 |  | 0 | 360.15
08 - 09 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 69.9 |  | 1.9 |  | 61.5 |  | 202.8 | 0 | 72.5 |  | 45 | 0 | 269.1 |  | 38.3 | 0 | 450.4 |  | 0 | 350.7
09 - 10 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 70.7 |  | 1.4 |  | 64 |  | 198.6 | 0 | 76.9 |  | 44.4 | 0 | 261.75 |  | 32.4 | 0 | 457.8 |  | 0 | 340.2
10 - 11 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 68.7 |  | 1.9 |  | 65.8 |  | 194.6 | 0 | 68.7 |  | 40.8 | 0 | 255.75 |  | 30.6 | 0 | 457 |  | 0 | 345.45
11 - 12 | 0 | 7.736 | 0 | 0 | 0 | 1114.8 | 68 |  | 1.9 |  | 55 |  | 193.4 | 0 | 62.7 |  | 41.2 | 0 | 251.55 |  | 28 | 0 | 415 |  | 0 | 324.45
12 - 13 | 0 | 7.968 | 0 | 0 | 0 | 1132.8 | 67.8 |  | 1.9 |  | 50.4 |  | 196.6 | 0 | 67.3 |  | 39 | 0 | 242.25 |  | 32.8 | 0 | 436.4 |  | 0 | 326.55
13 - 14 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 1118.4 | 65.8 |  | 1.9 |  | 51.9 |  | 194.8 | 0 | 67 |  | 37.2 | 0 | 240.3 |  | 34.3 | 0 | 427 |  | 0 | 331.8
14 - 15 | 0 | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 1088.4 | 65.5 |  | 2 |  | 58.4 |  | 187.8 | 0 | 58.6 |  | 34.6 | 0 | 252 |  | 30.2 | 0 | 400.8 |  | 0 | 289.8
15 - 16 | 0 | 7.752 | 0 | 0 | 0 | 1177.2 | 65.5 |  | 1.8 |  | 59.7 |  | 201.4 | 0 | 62.8 |  | 37.4 | 0 | 270.75 |  | 36.7 | 0 | 443.4 |  | 0 | 304.5
16 - 17 | 0 | 7.968 | 0 | 0 | 0 | 1288.2 | 67.4 |  | 2 |  | 65.8 |  | 234.6 | 0 | 78.7 |  | 46.2 | 0 | 286.2 |  | 44.1 | 0 | 465.6 |  | 0 | 317.1
17 - 18 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 67 |  | 2.1 |  | 70.1 |  | 248 | 0 | 85.9 |  | 49.8 | 0 | 298.5 |  | 50.9 | 0 | 473.2 |  | 0 | 337.05
18 - 19 | 0 | 8.208 | 0 | 0 | 0 | 1297.8 | 66.6 |  | 2.2 |  | 68.7 |  | 242.4 | 0 | 81.3 |  | 49.8 | 0 | 294.75 |  | 43.9 | 0 | 450.4 |  | 0 | 343.35
19 - 20 | 0 | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 68.4 |  | 2.2 |  | 69.5 |  | 243.6 | 0 | 78.4 |  | 53 | 0 | 287.4 |  | 46 | 0 | 447.4 |  | 0 | 338.1
20 - 21 | 0 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 69.2 |  | 2.1 |  | 61.2 |  | 226.8 | 0 | 79.3 |  | 55.8 | 0 | 276.9 |  | 42.1 | 0 | 439.4 |  | 0 | 302.4
21 - 22 | 0 | 8.352 | 0 | 0 | 0 | 1169.4 | 69.1 |  | 2.1 |  | 57.3 |  | 210.4 | 0 | 71.5 |  | 49 | 0 | 258.75 |  | 38.5 | 0 | 414.4 |  | 0 | 275.1
22 - 23 | 0 | 8.352 | 0 | 0 | 0 | 1040.4 | 69.8 |  | 2.1 |  | 50.7 |  | 185.6 | 0 | 55.5 |  | 46.2 | 0 | 229.2 |  | 34.6 | 0 | 368.6 |  | 0 | 259.35
23 - 00 | 0 | 8.312 | 0 | 0 | 0 | 924.6 | 68.8 |  | 2.1 |  | 46.3 |  | 172.2 | 0 | 49.2 |  | 44.8 | 0 | 201.6 |  | 32 | 0 | 309.4 |  | 0 | 231
Сумма | 0 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 26125.2 | 1641.3 | 0 | 48.4 | 0 | 1309.8 | 0 | 4733.6 | 0 | 1496.5 | 0 | 981.6 | 0 | 5765.55 | 0 | 882.6 | 0 | 9308.2 | 0 | 0 | 7124.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч