## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 8.3325 | 0 | 293.6 | 734.4 | 172.4 | 189.6 | 0 | 104.4 | 237.6 | 177 | 92.7 | 56.4 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 8.3925 | 0 | 290.4 | 694.4 | 151.2 | 186.9 | 0 | 104.1 | 236.8 | 160.2 | 91.2 | 55.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 8.43 | 0 | 284.8 | 720 | 170.4 | 182.4 | 0 | 103.5 | 247.6 | 157.2 | 90.9 | 54.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 8.2725 | 0 | 283.2 | 696 | 151.2 | 179.4 | 0 | 103.5 | 242.4 | 157.6 | 90.3 | 54.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 8.4 | 0 | 286.4 | 716.8 | 161.6 | 183.9 | 0 | 103.5 | 240.4 | 159.8 | 99.9 | 56.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 8.325 | 0 | 299.2 | 761.6 | 171.6 | 193.2 | 0 | 106.5 | 237.2 | 183.6 | 111.9 | 57.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 8.4 | 0 | 308.8 | 774.4 | 151.6 | 201.6 | 0 | 108.9 | 238.4 | 212.6 | 113.7 | 59.6 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 8.2575 | 0 | 339.2 | 877.6 | 182 | 229.8 | 0 | 112.5 | 282 | 232.2 | 123.6 | 59.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 8.2725 | 0 | 456 | 1187.2 | 166.8 | 350.1 | 0 | 112.5 | 548.4 | 266.6 | 149.4 | 58.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 8.235 | 0 | 448.8 | 1210.4 | 188 | 344.1 | 0 | 111.3 | 567.2 | 272.8 | 126.6 | 58.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 8.25 | 0 | 454.4 | 1180.8 | 181.6 | 349.2 | 0 | 110.7 | 541.6 | 269.4 | 132.9 | 58.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 8.28 | 0 | 444.8 | 1179.2 | 159.2 | 341.4 | 0 | 109.2 | 554.4 | 263.6 | 152.1 | 53.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 8.3775 | 0 | 449.6 | 1141.6 | 184.4 | 344.7 | 0 | 111 | 495.2 | 276 | 137.1 | 51.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 8.445 | 0 | 456.8 | 1160 | 160.8 | 351 | 0 | 111.3 | 554.4 | 264.2 | 132.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 8.34 | 0 | 464 | 1190.4 | 174 | 360.3 | 0 | 110.1 | 566 | 261.4 | 139.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 8.535 | 0 | 438.4 | 1155.2 | 184.4 | 335.7 | 0 | 108.6 | 511.6 | 274.4 | 137.1 | 50.4 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 8.4075 | 0 | 412 | 985.6 | 163.6 | 311.4 | 0 | 106.2 | 352.4 | 291.2 | 126 | 54.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 8.6025 | 0 | 391.2 | 956.8 | 188.8 | 288.9 | 0 | 106.8 | 280.8 | 305.4 | 123.3 | 60 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 8.4225 | 0 | 366.4 | 941.6 | 172.8 | 262.8 | 0 | 107.1 | 268.8 | 315.8 | 129 | 57.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 8.445 | 0 | 360 | 976.8 | 187.6 | 255.9 | 0 | 107.7 | 262.8 | 329 | 135.3 | 64.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 8.46 | 0 | 324 | 920 | 175.2 | 217.5 | 0 | 107.7 | 263.2 | 294.8 | 124.5 | 63.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 8.4675 | 0 | 311.2 | 890.4 | 166.8 | 204.9 | 0 | 108.3 | 268 | 280.2 | 116.4 | 60.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 8.505 | 0 | 312.8 | 848 | 182 | 206.7 | 0 | 107.4 | 259.6 | 233.6 | 112.2 | 62.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 8.3475 | 0 | 293.6 | 760.8 | 146.8 | 189 | 0 | 105.6 | 255.2 | 190 | 108.9 | 61.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 201.2025 | 0 | 8769.6 | 22660 | 4094.8 | 6260.4 | 0 | 2588.4 | 8512 | 5828.6 | 2896.8 | 1375.2 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 173.6 | 372.8 | 52.8 | 115.2 | 0 | 96.6 | 170 | 79.2 | 70.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 172.8 | 372.8 | 52.4 | 112.2 | 0 | 96.9 | 171.6 | 80 | 72.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 172.8 | 357.6 | 52.4 | 107.4 | 0 | 96.9 | 152.4 | 80.4 | 72.3 | 12 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 178.4 | 364.8 | 51.2 | 108.9 | 0 | 96 | 165.6 | 77.4 | 73.8 | 12 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 169.6 | 368.8 | 52 | 108 | 0 | 95.4 | 170.8 | 78.8 | 69.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 170.4 | 369.6 | 51.2 | 108.9 | 0 | 95.4 | 169.2 | 78.6 | 70.5 | 11.2 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 163.2 | 370.4 | 50 | 107.4 | 0 | 96.3 | 169.6 | 77.8 | 71.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 170.4 | 405.6 | 50 | 108.6 | 0 | 97.5 | 201.6 | 79.2 | 73.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 184.8 | 504 | 48.8 | 120.9 | 0 | 96.6 | 296 | 78 | 80.7 | 10 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 188 | 550.4 | 63.2 | 124.5 | 0 | 96.6 | 334.8 | 79.8 | 73.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 203.2 | 532 | 55.6 | 139.8 | 0 | 97.2 | 316 | 83.4 | 75.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 208.8 | 533.6 | 53.2 | 148.8 | 0 | 94.8 | 314 | 81.6 | 85.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 200 | 464.8 | 55.6 | 135.6 | 0 | 98.1 | 243.6 | 87.4 | 77.4 | 12 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 206.4 | 548 | 52.4 | 143.4 | 0 | 96.9 | 328.8 | 84 | 82.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 204.8 | 517.6 | 53.6 | 144.9 | 0 | 94.8 | 294 | 84.2 | 87.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 190.4 | 554.4 | 68.4 | 130.8 | 0 | 93.3 | 312.4 | 83 | 89.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 177.6 | 427.2 | 52.4 | 116.1 | 0 | 92.7 | 217.2 | 83 | 75.9 | 10 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 180.8 | 396 | 54.8 | 119.7 | 0 | 93.9 | 187.6 | 85.6 | 66.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 174.4 | 396 | 55.6 | 113.1 | 0 | 93.9 | 183.2 | 88.6 | 68.1 | 12 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 177.6 | 387.2 | 51.6 | 117.3 | 0 | 94.8 | 175.6 | 90.2 | 69.6 | 12 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 172.8 | 361.6 | 50.8 | 114.9 | 0 | 96 | 152.4 | 85.8 | 71.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 168 | 400 | 53.6 | 111.9 | 0 | 95.1 | 187.2 | 88.8 | 69.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 167.2 | 396.8 | 55.2 | 111.6 | 0 | 96 | 186.8 | 83.4 | 69.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 160.8 | 382.4 | 50.4 | 108 | 0 | 95.1 | 182.8 | 80.2 | 68.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4336.8 | 10334.4 | 1287.2 | 2877.9 | 0 | 2296.8 | 5283.2 | 1978.4 | 1785.3 | 280 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч