## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00 - 01 | 7.152 | 6.912 | 197.6 | 248.8 | 162 | 41 | 12.8 | 8.8 | 4 | 13.2 | 84.4 | 118.8 | 1333.2 | 1339.8 | 13.2 | 13.2 | 204.6 | 257.4 | 257.4
01 - 02 | 7.104 | 9.6 | 202.4 | 239.2 | 165 | 40.4 | 13.6 | 8.8 | 3.8 | 14.8 | 83.2 | 112.4 | 501.6 | 495 | 26.4 | 19.8 | 217.8 | 257.4 | 254.1
02 - 03 | 7.152 | 14.448 | 199.2 | 240 | 162.4 | 40.2 | 12.4 | 8.8 | 3.6 | 15.2 | 82.8 | 112.4 | 171.6 | 178.2 | 158.4 | 158.4 | 211.2 | 250.8 | 254.1
03 - 04 | 7.056 | 7.776 | 200 | 263.2 | 164 | 39.4 | 11.6 | 9.6 | 3.6 | 14.4 | 83.6 | 136.4 | 132 | 132 | 422.4 | 429 | 211.2 | 277.2 | 273.9
04 - 05 | 7.056 | 6.912 | 208 | 328.8 | 170 | 39.2 | 12 | 10.2 | 3.6 | 15.2 | 88.4 | 197.6 | 1808.4 | 1808.4 | 26.4 | 19.8 | 217.8 | 336.6 | 339.9
05 - 06 | 7.104 | 13.44 | 242.4 | 357.6 | 201.6 | 45 | 11.6 | 13.8 | 3.8 | 16 | 92 | 216.8 | 6494.4 | 6481.2 | 0 | 0 | 257.4 | 376.2 | 372.9
06 - 07 | 7.2 | 11.52 | 271.2 | 406.4 | 229 | 53.6 | 14 | 13.6 | 10 | 15.2 | 103.2 | 240 | 14467.2 | 14473.8 | 0 | 0 | 277.2 | 415.8 | 419.1
07 - 08 | 7.2 | 6.912 | 296.8 | 393.6 | 253.4 | 64 | 15.6 | 14.8 | 11.8 | 13.2 | 95.2 | 222.8 | 18942 | 18942 | 0 | 0 | 310.2 | 402.6 | 402.6
08 - 09 | 7.152 | 10.08 | 310.4 | 294.4 | 270.4 | 71.6 | 16 | 12 | 13.2 | 12.8 | 54.8 | 201.6 | 20037.6 | 20031 | 0 | 0 | 316.8 | 310.2 | 306.9
09 - 10 | 7.584 | 14.16 | 308 | 300.8 | 268 | 77.8 | 16.4 | 12.8 | 10.2 | 12 | 34 | 178 | 18928.8 | 18942 | 0 | 0 | 323.4 | 316.8 | 313.5
10 - 11 | 7.344 | 8.352 | 296.8 | 265.6 | 256.2 | 67.6 | 17.2 | 12.6 | 4 | 11.6 | 31.2 | 162.8 | 18295.2 | 18282 | 0 | 0 | 303.6 | 270.6 | 277.2
11 - 12 | 7.344 | 6.672 | 292 | 272 | 251.4 | 76 | 18 | 12.4 | 3.6 | 11.2 | 33.2 | 159.2 | 18216 | 18216 | 0 | 0 | 303.6 | 283.8 | 280.5
12 - 13 | 7.44 | 12.816 | 269.6 | 273.6 | 236 | 50.4 | 8.4 | 14.2 | 4.2 | 11.6 | 30.4 | 188.8 | 15985.2 | 15985.2 | 0 | 0 | 277.2 | 290.4 | 290.4
13 - 14 | 7.392 | 11.712 | 234.4 | 288 | 202 | 72 | 7.2 | 13.8 | 3.8 | 11.6 | 30.4 | 181.2 | 17331.6 | 17338.2 | 0 | 0 | 244.2 | 303.6 | 300.3
14 - 15 | 7.392 | 6.72 | 237.6 | 295.2 | 197.4 | 72 | 15.2 | 13.6 | 4.2 | 12 | 31.6 | 187.6 | 17714.4 | 17714.4 | 0 | 0 | 250.8 | 303.6 | 306.9
15 - 16 | 7.248 | 9.36 | 250.4 | 275.2 | 205.2 | 64 | 17.6 | 15 | 4.2 | 12.4 | 34.8 | 172 | 19483.2 | 19476.6 | 0 | 0 | 264 | 283.8 | 287.1
16 - 17 | 7.44 | 14.064 | 267.2 | 288 | 225 | 87 | 16.4 | 14.4 | 5 | 11.6 | 38.4 | 157.6 | 19206 | 19212.6 | 0 | 0 | 277.2 | 303.6 | 303.6
17 - 18 | 7.44 | 9.552 | 273.6 | 291.2 | 233.4 | 75.4 | 16.4 | 13.2 | 5.6 | 12 | 38.8 | 172.4 | 17252.4 | 17252.4 | 0 | 0 | 283.8 | 303.6 | 303.6
18 - 19 | 7.344 | 6.912 | 288 | 328 | 244 | 70 | 16.4 | 13.8 | 5 | 13.6 | 42.4 | 210.4 | 15932.4 | 15925.8 | 0 | 0 | 297 | 336.6 | 336.6
19 - 20 | 7.488 | 13.824 | 290.4 | 336.8 | 248 | 70.8 | 16.8 | 11.4 | 5.2 | 14.8 | 39.6 | 221.2 | 14612.4 | 14612.4 | 0 | 0 | 303.6 | 356.4 | 353.1
20 - 21 | 7.536 | 12.384 | 262.4 | 311.2 | 220 | 65.2 | 16.4 | 11.8 | 4.8 | 14.8 | 38 | 203.6 | 12619.2 | 12619.2 | 0 | 0 | 270.6 | 323.4 | 326.7
21 - 22 | 7.392 | 7.008 | 248.8 | 256 | 204.6 | 53.2 | 17.2 | 12.2 | 4.8 | 14.8 | 32 | 165.6 | 7840.8 | 7854 | 0 | 0 | 264 | 270.6 | 267.3
22 - 23 | 7.44 | 10.368 | 240.8 | 208.8 | 200.6 | 43.8 | 14.4 | 11.4 | 4.8 | 14.4 | 26.4 | 133.6 | 3643.2 | 3636.6 | 0 | 0 | 250.8 | 217.8 | 221.1
23 - 00 | 7.344 | 14.448 | 210.4 | 193.6 | 170 | 41.2 | 14.4 | 10.2 | 6.6 | 16 | 24.8 | 120.8 | 1320 | 1326.6 | 0 | 0 | 224.4 | 211.2 | 211.2
Сумма | 175.344 | 245.952 | 6098.4 | 6956 | 5139.6 | 1420.8 | 348 | 293.2 | 133.4 | 324.4 | 1273.6 | 4173.6 | 282268.8 | 282275.4 | 646.8 | 640.2 | 6362.4 | 7260 | 7260

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч