## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 36 | 0 | 78 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 22.4 | 0 | 33.6 | 21.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 31.2 | 2.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 897.6
01 - 02 | 36 | 0 | 84 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 22.4 | 0 | 33.6 | 21.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 871.2
02 - 03 | 36 | 0 | 84 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 21.6 | 0 | 33.6 | 21.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 32 | 0.8 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 831.6
03 - 04 | 30 | 0 | 84 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 23.2 | 0 | 33.6 | 23.2 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 844.8
04 - 05 | 36 | 0 | 78 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 22.4 | 0 | 33.6 | 24.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 805.2
05 - 06 | 30 | 0 | 84 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 32.8 | 28.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 884.4
06 - 07 | 18 | 6 | 66 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 33.6 | 28.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 2.4 | 16 | 1.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 924
07 - 08 | 0 | 54 | 66 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 23.2 | 0 | 33.6 | 32.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45.6 | 0 | 5.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 1188
08 - 09 | 0 | 90 | 72 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 25.6 | 0 | 32.8 | 35.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 74.4 | 0 | 26.4 | 6.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1729.2
09 - 10 | 0 | 84 | 102 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 27.2 | 0 | 33.6 | 34.4 | 0 | 0.8 | 6.4 | 0 | 75.2 | 0.8 | 22.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 1821.6
10 - 11 | 0 | 96 | 108 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 29.6 | 0 | 32.8 | 34.4 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 91.2 | 0 | 11.2 | 53.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 1953.6
11 - 12 | 0 | 90 | 114 | 6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 28.8 | 0 | 32.8 | 35.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 83.2 | 0 | 5.6 | 43.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 1755.6
12 - 13 | 0 | 108 | 108 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 27.2 | 0 | 33.6 | 39.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99.2 | 0 | 12 | 40.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 1716
13 - 14 | 0 | 120 | 114 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 28 | 0 | 32.8 | 36 | 0 | 0.8 | 5.6 | 0 | 108 | 0 | 8.8 | 44.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 1702.8
14 - 15 | 0 | 96 | 114 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 29.6 | 0 | 32.8 | 32 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 94.4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1650
15 - 16 | 0 | 78 | 114 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 28.8 | 0 | 33.6 | 32 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 76 | 0 | 16.8 | 25.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 1676.4
16 - 17 | 0 | 66 | 108 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 28 | 0 | 32.8 | 32 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 59.2 | 0.8 | 23.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1676.4
17 - 18 | 0 | 90 | 108 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 27.2 | 0 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 78.4 | 0 | 9.6 | 30.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 1491.6
18 - 19 | 0 | 48 | 102 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 26.4 | 0 | 33.6 | 28.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 44 | 1.6 | 1.6 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1293.6
19 - 20 | 6 | 30 | 96 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 25.6 | 0 | 33.6 | 28.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 23.2 | 2.4 | 1.6 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 0 | 1227.6
20 - 21 | 12 | 30 | 84 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 32.8 | 28 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 23.2 | 12.8 | 3.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 1095.6
21 - 22 | 36 | 0 | 84 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 33.6 | 27.2 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 22.4 | 3.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 1082.4
22 - 23 | 12 | 12 | 84 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 33.6 | 23.2 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 2.4 | 14.4 | 3.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 1003.2
23 - 00 | 30 | 0 | 84 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 23.2 | 0 | 32.8 | 22.4 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0.8 | 24 | 2.4 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 950.4
Сумма | 318 | 1098 | 2220 | 6 | 36.8 | 46.4 | 0 | 609.6 | 0 | 798.4 | 704.8 | 0 | 1.6 | 384.8 | 0 | 980.8 | 288 | 167.2 | 632.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 15536.4 | 0 | 31072.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч