## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 6.196 | 3.7 | 0 | 201.6 | 0 | 104.8 | 5.9 | 0 | 68.2 | 0 | 10.5 | 74 | 21.4 | 128.4 | 0
01 - 02 | 6.176 | 3.677 | 0 | 186.4 | 0 | 103.2 | 5.2 | 0 | 53.7 | 0 | 10.3 | 72.8 | 21.6 | 129.2 | 0
02 - 03 | 6.172 | 3.776 | 0 | 193.6 | 0 | 104 | 4.9 | 0 | 64 | 0 | 8.1 | 74.6 | 22.4 | 125.2 | 0
03 - 04 | 6.136 | 3.621 | 0 | 212.8 | 0 | 105.6 | 4.2 | 0 | 73.4 | 0 | 10.3 | 75.6 | 20.6 | 136.4 | 0
04 - 05 | 6.176 | 3.751 | 0 | 252 | 0 | 104.8 | 4.8 | 0 | 83.8 | 0 | 10.2 | 75 | 21.2 | 165 | 0
05 - 06 | 6.204 | 3.572 | 0 | 255.2 | 0 | 110.4 | 5.7 | 0 | 76.9 | 0 | 10 | 79.2 | 22.4 | 173.6 | 0
06 - 07 | 6.176 | 3.693 | 0 | 295.2 | 0 | 139.2 | 7.7 | 0 | 90.6 | 0 | 9.6 | 107.8 | 24.2 | 198 | 0
07 - 08 | 6.012 | 3.702 | 0 | 337.6 | 0 | 150.4 | 6.4 | 0 | 96.8 | 0 | 10.5 | 114.6 | 27.6 | 236 | 0
08 - 09 | 5.824 | 3.999 | 0 | 328.8 | 0 | 150.4 | 9.3 | 0 | 106.2 | 0 | 9.8 | 112.8 | 29.4 | 215.4 | 0
09 - 10 | 5.828 | 3.566 | 0 | 319.2 | 0 | 152 | 10.1 | 0 | 102.7 | 0 | 9.5 | 118 | 26.6 | 207.8 | 0
10 - 11 | 5.88 | 3.59 | 0 | 322.4 | 0 | 147.2 | 7.9 | 0 | 117.2 | 0 | 9.6 | 114.2 | 25.6 | 199.2 | 0
11 - 12 | 5.9 | 3.602 | 0 | 304 | 0 | 137.6 | 8.1 | 0 | 126 | 0 | 9.6 | 107 | 23.2 | 171.2 | 0
12 - 13 | 6.088 | 3.605 | 0 | 304 | 0 | 122.4 | 7 | 0 | 115.4 | 0 | 10.1 | 89 | 25 | 183.4 | 0
13 - 14 | 5.92 | 3.607 | 0 | 309.6 | 0 | 116 | 6.5 | 0 | 106.5 | 0 | 10.5 | 81 | 25.6 | 198.4 | 0
14 - 15 | 5.896 | 3.472 | 0 | 269.6 | 0 | 126.4 | 5.2 | 0 | 84.3 | 0 | 10.5 | 88.4 | 29.2 | 180.8 | 0
15 - 16 | 5.872 | 3.645 | 0 | 282.4 | 0 | 148 | 6.3 | 0 | 96.2 | 0 | 10.7 | 108.4 | 31.2 | 181.8 | 0
16 - 17 | 5.876 | 3.53 | 0 | 296.8 | 0 | 169.6 | 7 | 0 | 96.8 | 0 | 10.6 | 128.2 | 32.8 | 194 | 0
17 - 18 | 5.996 | 3.572 | 0 | 314.4 | 0 | 173.6 | 7.9 | 0 | 97.8 | 0 | 10.4 | 135 | 31 | 210.4 | 0
18 - 19 | 6.024 | 3.6 | 0 | 320.8 | 0 | 169.6 | 8.6 | 0 | 103.6 | 0 | 10.4 | 130.4 | 30.8 | 211 | 0
19 - 20 | 6.148 | 3.511 | 0 | 316 | 0 | 154.4 | 7.5 | 0 | 104.6 | 0 | 11.1 | 118.2 | 27.2 | 204.8 | 0
20 - 21 | 6.144 | 3.687 | 0 | 280 | 0 | 134.4 | 6.7 | 0 | 88.4 | 0 | 11.2 | 97.2 | 28.6 | 186.2 | 0
21 - 22 | 6.152 | 3.552 | 0 | 253.6 | 0 | 128 | 6.3 | 0 | 71.3 | 0 | 11.3 | 93 | 25 | 177.2 | 0
22 - 23 | 6.136 | 3.669 | 0 | 237.6 | 0 | 118.4 | 6.5 | 0 | 80 | 0 | 11.2 | 82.8 | 26.4 | 152.6 | 0
23 - 00 | 6.116 | 3.612 | 0 | 209.6 | 0 | 115.2 | 5.4 | 0 | 76.2 | 0 | 11.5 | 81.6 | 23.2 | 129 | 0
Сумма | 145.048 | 87.311 | 0 | 6603.2 | 0 | 3185.6 | 161.1 | 0 | 2180.6 | 0 | 247.5 | 2358.8 | 622.2 | 4295 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч