## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Новатор в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.225 | 10.25
1:00 | 10.375 | 10.325
2:00 | 10.15 | 10.175
3:00 | 10.225 | 10.25
4:00 | 10.225 | 10.25
5:00 | 10.375 | 10.387
6:00 | 10.45 | 10.462
7:00 | 10.3 | 10.313
8:00 | 10.163 | 10.238
9:00 | 10.163 | 10.238
10:00 | 10.387 | 10.387
11:00 | 10.163 | 10.238
12:00 | 10.613 | 10.613
13:00 | 10.238 | 10.238
14:00 | 10.163 | 10.163
15:00 | 10.238 | 10.238
16:00 | 10.012 | 10.012
17:00 | 10.325 | 10.313
18:00 | 10.25 | 10.238
19:00 | 10.25 | 10.238
20:00 | 10.55 | 10.538
21:00 | 10.25 | 10.238
22:00 | 10.1 | 10.087
23:00 | 10.1 | 10.087
24:00 | 10.175 | 10.163
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Новатор в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 188.4 | 11924.5144 | - | 15695.8646 | - | 135 | 12476.0718 | - | 10455.4832 | - |  | 1996.154 | -
1:00 | 184.4888 | 11924.9364 | 2532 | 15696.2305 | 2195.4 | 133.21 | 12476.4393 | 2205 | 10455.6493 | 996.6 | 18.9306 | 1996.809 | 13.1
2:00 | 172.2628 | 11925.326 | 2337.6 | 15696.5772 | 2080.2 | 121.7437 | 12476.7776 | 2029.8 | 10455.7956 | 877.8 | 19.1329 | 1997.471 | 13.24
3:00 | 182.3431 | 11925.742 | 2496 | 15696.9401 | 2177.4 | 130.1435 | 12477.1369 | 2155.8 | 10455.9573 | 970.2 | 18.5549 | 1998.113 | 12.84
4:00 | 175.1223 | 11926.1419 | 2399.4 | 15697.2882 | 2088.6 | 124.2934 | 12477.483 | 2076.6 | 10456.105 | 886.2 | 19.1618 | 1998.776 | 13.26
5:00 | 178.6467 | 11926.545 | 2418.6 | 15697.6488 | 2163.6 | 126.0712 | 12477.8313 | 2089.8 | 10456.2611 | 936.6 | 19.1329 | 1999.438 | 13.24
6:00 | 186.4386 | 11926.9649 | 2519.4 | 15698.026 | 2263.2 | 133.9788 | 12478.1993 | 2208 | 10456.4317 | 1023.6 | 19.3931 | 2000.109 | 13.42
7:00 | 184.6148 | 11927.3847 | 2518.8 | 15698.395 | 2214 | 135.5725 | 12478.5749 | 2253.6 | 10456.5972 | 993 | 19.9711 | 2000.8 | 13.82
8:00 | 164.4474 | 11927.7656 | 2285.4 | 15698.7156 | 1923.6 | 121.9278 | 12478.9223 | 2084.4 | 10456.722 | 748.8 | 18.7572 | 2001.449 | 12.98
9:00 | 187.8155 | 11928.1925 | 2561.4 | 15699.0912 | 2253.6 | 142.8275 | 12479.3166 | 2365.8 | 10456.8995 | 1065 | 18.0925 | 2002.075 | 12.52
10:00 | 186.9189 | 11928.6156 | 2538.6 | 15699.467 | 2254.8 | 146.6128 | 12479.7209 | 2425.8 | 10457.0827 | 1099.2 | 19.2486 | 2002.741 | 13.32
11:00 | 195.6735 | 11929.0522 | 2619.6 | 15699.8674 | 2402.4 | 150.3081 | 12480.1297 | 2452.8 | 10457.2826 | 1199.4 | 18.6994 | 2003.388 | 12.94
12:00 | 200.0333 | 11929.5046 | 2714.4 | 15700.27 | 2415.6 | 153.2344 | 12480.5491 | 2516.4 | 10457.4809 | 1189.8 | 18.6994 | 2004.035 | 12.94
13:00 | 201.3814 | 11929.9642 | 2757.6 | 15700.6706 | 2403.6 | 148.2149 | 12480.9564 | 2443.8 | 10457.6692 | 1129.8 | 19.6532 | 2004.715 | 13.6
14:00 | 187.6896 | 11930.389 | 2548.8 | 15701.048 | 2264.4 | 148.3627 | 12481.3627 | 2437.8 | 10457.8607 | 1149 | 18.1503 | 2005.343 | 12.56
15:00 | 201.3997 | 11930.8478 | 2752.8 | 15701.4496 | 2409.6 | 159.482 | 12481.7965 | 2602.8 | 10458.0727 | 1272 | 18.1792 | 2005.972 | 12.58
16:00 | 204.4057 | 11931.317 | 2815.2 | 15701.8531 | 2421 | 159.0711 | 12482.2319 | 2612.4 | 10458.2785 | 1234.8 | 18.4104 | 2006.609 | 12.74
17:00 | 196.3585 | 11931.7735 | 2739 | 15702.2339 | 2284.8 | 154.1985 | 12482.6585 | 2559.6 | 10458.4681 | 1137.6 | 18.4682 | 2007.248 | 12.78
18:00 | 201.6484 | 11932.2333 | 2758.8 | 15702.6355 | 2409.6 | 153.2156 | 12483.0776 | 2514.6 | 10458.6669 | 1192.8 | 18.7861 | 2007.898 | 13
19:00 | 203.0924 | 11932.7018 | 2811 | 15703.0337 | 2389.2 | 154.762 | 12483.5029 | 2551.8 | 10458.8635 | 1179.6 | 18.4971 | 2008.538 | 12.8
20:00 | 185.463 | 11933.1251 | 2539.8 | 15703.4026 | 2213.4 | 140.6598 | 12483.8933 | 2342.4 | 10459.0336 | 1020.6 | 19.6532 | 2009.218 | 13.6
21:00 | 193.8906 | 11933.5702 | 2670.6 | 15703.7853 | 2296.2 | 147.3262 | 12484.2992 | 2435.4 | 10459.2185 | 1109.4 | 18.7283 | 2009.866 | 12.96
22:00 | 186.7128 | 11934.0088 | 2631.6 | 15704.1419 | 2139.6 | 141.8604 | 12484.6948 | 2373.6 | 10459.3857 | 1003.2 | 18.3526 | 2010.501 | 12.7
23:00 | 183.8468 | 11934.4415 | 2596.2 | 15704.492 | 2100.6 | 139.4689 | 12485.083 | 2329.2 | 10459.5518 | 996.6 | 18.237 | 2011.132 | 12.62
24:00 | 171.4445 | 11934.8482 | 2440.2 | 15704.8145 | 1935 | 138.5899 | 12485.4592 | 2257.2 | 10459.7376 | 1114.8 | 18.7572 | 2011.781 | 12.98
Итого |  |  | 62002.8 |  | 53699.4 |  |  | 56324.4 |  | 25526.4 |  |  | 312.54
Максимум | 204.4057 |  |  |  |  | 159.482 |  |  |  |  | 19.9711
Минимум | 164.4474 |  |  |  |  | 121.7437 |  |  |  |  | 18.0925
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Новатор в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям.
| ВЛ 10 кВ ПС Свеза-Новатор | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Лесопункт |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ ФМК-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ФМК-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Показатель |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Поселок
Время | Ток | Показания счётчиков | [7 empty] | Ток | Показания счётчиков |  |  |  | Ток | Показания счётчиков | [7 empty] | Ток | Показания счётчиков | [7 empty] | Ток | Показания счётчиков |  |  |  | Ток | Показания счётчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | 8953.1054 | - | 11238.9104 | - |  | 67.7223 | - | 11994.9977 | - | 3.2057 | - | 18293.7955 | - |  | 13.5139 | - | 15099.1047 | - | 43.2413 | - | 14649.0479 | - |  | 2871.5906 | - | 1686.5544 | - |  | 8626.2105 | - | 2967.6685 | -
1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3893 | 8953.2041 | 197.4 | 11239.0337 | 246.6 | 167.2848 | 67.7223 | 0 | 11995.5805 | 2331.2 | 3.2057 | 0 | 18294.2828 | 1949.2 | 107.8156 | 13.5139 | 0 | 15099.5458 | 1764.4 | 43.2413 | 0 | 14649.2604 | 850 | 5.1042 | 2871.6346 | 88 | 1686.569 | 29.2 | 20.1039 | 8626.3841 | 347.2 | 2967.7251 | 113.2
2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8038 | 8953.3033 | 198.4 | 11239.1614 | 255.4 | 154.7188 | 67.7223 | 0 | 11996.1147 | 2136.8 | 3.2057 | 0 | 18294.7392 | 1825.6 | 97.9518 | 13.5139 | 0 | 15099.9495 | 1614.8 | 43.2413 | 0 | 14649.4472 | 747.2 | 5.0311 | 2871.6779 | 86.6 | 1686.5836 | 29.2 | 18.5554 | 8626.5455 | 322.8 | 2967.7736 | 97
3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2106 | 8953.4014 | 196.2 | 11239.2831 | 243.4 | 165.2936 | 67.7223 | 0 | 11996.6888 | 2296.4 | 3.2057 | 0 | 18295.2228 | 1934.4 | 106.552 | 13.5139 | 0 | 15100.385 | 1742 | 43.2413 | 0 | 14649.6581 | 843.6 | 5.0833 | 2871.7217 | 87.6 | 1686.5982 | 29.2 | 18.3967 | 8626.7059 | 320.8 | 2967.8204 | 93.6
4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4573 | 8953.4992 | 195.6 | 11239.4079 | 249.6 | 157.9243 | 67.7223 | 0 | 11997.2391 | 2201.2 | 3.2057 | 0 | 18295.6827 | 1839.6 | 100.9205 | 13.5139 | 0 | 15100.8017 | 1666.8 | 43.2413 | 0 | 14649.8489 | 763.2 | 4.9754 | 2871.7646 | 85.8 | 1686.6124 | 28.4 | 18.28 | 8626.8656 | 319.4 | 2967.8658 | 90.8
5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2952 | 8953.6 | 201.6 | 11239.54 | 264.2 | 160.5966 | 67.7223 | 0 | 11997.7926 | 2214 | 3.2057 | 0 | 18296.1576 | 1899.6 | 102.7988 | 13.5139 | 0 | 15101.223 | 1685.2 | 43.2413 | 0 | 14650.05 | 804.4 | 5.074 | 2871.808 | 86.8 | 1686.6279 | 31 | 18.0039 | 8627.0217 | 312.2 | 2967.9145 | 97.4
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6252 | 8953.7006 | 201.2 | 11239.676 | 272 | 168.1229 | 67.7223 | 0 | 11998.3714 | 2315.2 | 3.2057 | 0 | 18296.6555 | 1991.6 | 107.2143 | 13.5139 | 0 | 15101.6595 | 1746 | 43.2413 | 0 | 14650.2657 | 862.8 | 5.6341 | 2871.8563 | 96.6 | 1686.6448 | 33.8 | 20.9394 | 8627.2018 | 360.2 | 2967.9756 | 122.2
7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4488 | 8953.8016 | 202 | 11239.8097 | 267.4 | 166.517 | 67.7223 | 0 | 11998.9499 | 2314 | 3.2057 | 0 | 18297.1425 | 1948 | 103.8675 | 13.5139 | 0 | 15102.0829 | 1693.6 | 43.2413 | 0 | 14650.4736 | 831.6 | 6.0276 | 2871.9085 | 104.4 | 1686.6613 | 33 | 25.6702 | 8627.4265 | 449.4 | 2968.0378 | 124.4
8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.185 | 8953.9125 | 221.8 | 11239.9441 | 268.8 | 145.4633 | 67.7223 | 0 | 11999.4649 | 2060 | 3.2057 | 0 | 18297.5562 | 1654.8 | 89.8702 | 13.5139 | 0 | 15102.4623 | 1517.6 | 43.2413 | 0 | 14650.624 | 601.6 | 5.9376 | 2871.9603 | 103.6 | 1686.6763 | 30 | 25.9212 | 8627.6548 | 456.6 | 2968.0953 | 115
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7523 | 8954.2289 | 632.8 | 11240.3159 | 743.6 | 134.9211 | 67.7223 | 0 | 11999.9468 | 1927.6 | 3.2057 | 0 | 18297.9346 | 1513.6 | 111.4288 | 13.5139 | 0 | 15102.914 | 1806.8 | 43.2413 | 0 | 14650.8521 | 912.4 | 8.2821 | 2872.0307 | 140.8 | 1686.7028 | 53 | 23.2836 | 8627.8608 | 412 | 2968.1431 | 95.6
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2231 | 8954.5449 | 632 | 11240.7054 | 779 | 132.7006 | 67.7223 | 0 | 12000.4227 | 1903.6 | 3.2057 | 0 | 18298.3043 | 1478.8 | 114.8381 | 13.5139 | 0 | 15103.3788 | 1859.2 | 43.2413 | 0 | 14651.0886 | 946 | 7.4729 | 2872.0943 | 127.2 | 1686.7265 | 47.4 | 24.4782 | 8628.0771 | 432.6 | 2968.1945 | 102.8
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2418 | 8954.8626 | 635.4 | 11241.1054 | 800 | 140.4345 | 67.7223 | 0 | 12000.9182 | 1982 | 3.2057 | 0 | 18298.7058 | 1606 | 117.6122 | 13.5139 | 0 | 15103.8469 | 1872.4 | 43.2413 | 0 | 14651.3458 | 1028.8 | 8.3565 | 2872.1638 | 139 | 1686.757 | 61 | 24.728 | 8628.2953 | 436.4 | 2968.2477 | 106.4
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4807 | 8955.204 | 682.8 | 11241.5123 | 813.8 | 142.4836 | 67.7223 | 0 | 12001.4257 | 2030 | 3.2057 | 0 | 18299.1072 | 1605.6 | 121.2189 | 13.5139 | 0 | 15104.3345 | 1950.4 | 43.2413 | 0 | 14651.6013 | 1022 | 8.1206 | 2872.2317 | 135.8 | 1686.7858 | 57.6 | 24.0387 | 8628.507 | 423.4 | 2968.3011 | 106.8
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4831 | 8955.395 | 382 | 11241.7251 | 425.6 | 170.1125 | 67.7223 | 0 | 12002.0188 | 2372.4 | 3.2057 | 0 | 18299.6022 | 1980 | 116.0678 | 13.5139 | 0 | 15104.8026 | 1872.4 | 43.2413 | 0 | 14651.8436 | 969.2 | 7.3958 | 2872.2944 | 125.4 | 1686.8099 | 48.2 | 24.9839 | 8628.7271 | 440.2 | 2968.3563 | 110.4
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2396 | 8955.7325 | 675 | 11242.1324 | 814.6 | 130.4005 | 67.7223 | 0 | 12002.4866 | 1871.2 | 3.2057 | 0 | 18299.9653 | 1452.4 | 117.5836 | 13.5139 | 0 | 15105.2738 | 1884.8 | 43.2413 | 0 | 14652.0948 | 1004.8 | 6.6985 | 2872.3515 | 114.2 | 1686.8309 | 42 | 24.4158 | 8628.9431 | 432 | 2968.4065 | 100.4
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1376 | 8956.0706 | 676.2 | 11242.5261 | 787.4 | 145.0987 | 67.7223 | 0 | 12003.0052 | 2074.4 | 3.2057 | 0 | 18300.3718 | 1626 | 128.9719 | 13.5139 | 0 | 15105.7873 | 2054 | 43.2413 | 0 | 14652.3765 | 1126.8 | 6.4304 | 2872.4063 | 109.6 | 1686.8511 | 40.4 | 24.4359 | 8629.1591 | 432 | 2968.4575 | 102
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.986 | 8956.4037 | 666.2 | 11242.9103 | 768.4 | 149.2281 | 67.7223 | 0 | 12003.5418 | 2146.4 | 3.2057 | 0 | 18300.7857 | 1655.6 | 125.2547 | 13.5139 | 0 | 15106.2887 | 2005.6 | 43.2413 | 0 | 14652.6451 | 1074.4 | 8.121 | 2872.4749 | 137.2 | 1686.8782 | 54.2 | 26.1213 | 8629.3906 | 463 | 2968.5094 | 103.8
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0331 | 8956.6574 | 507.4 | 11243.1833 | 546 | 155.7937 | 67.7223 | 0 | 12004.0993 | 2230 | 3.2057 | 0 | 18301.2213 | 1742.4 | 116.9035 | 13.5139 | 0 | 15106.7632 | 1898 | 43.2413 | 0 | 14652.8832 | 952.4 | 8.5761 | 2872.5467 | 143.6 | 1686.9084 | 60.4 | 28.9563 | 8629.6464 | 511.6 | 2968.5705 | 122.2
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1164 | 8956.8481 | 381.4 | 11243.4502 | 533.8 | 166.6157 | 67.7223 | 0 | 12004.6929 | 2374.4 | 3.2057 | 0 | 18301.6905 | 1876.8 | 116.0089 | 13.5139 | 0 | 15107.2237 | 1842 | 43.2413 | 0 | 14653.1391 | 1023.6 | 7.0159 | 2872.608 | 122.6 | 1686.9258 | 34.8 | 30.7418 | 8629.9177 | 542.6 | 2968.6365 | 132
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.447 | 8957.0809 | 465.6 | 11243.7575 | 614.6 | 161.9664 | 67.7223 | 0 | 12005.279 | 2344.4 | 3.2057 | 0 | 18302.1349 | 1777.6 | 117.3293 | 13.5139 | 0 | 15107.6923 | 1874.4 | 43.2413 | 0 | 14653.3927 | 1014.4 | 6.7572 | 2872.667 | 118 | 1686.9427 | 33.8 | 31.3102 | 8630.1945 | 553.6 | 2968.7017 | 130.4
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6583 | 8957.3221 | 482.4 | 11244.0836 | 652.2 | 142.1141 | 67.7223 | 0 | 12005.7926 | 2054.4 | 3.2057 | 0 | 18302.5257 | 1563.2 | 102.5902 | 13.5139 | 0 | 15108.1068 | 1658 | 43.2413 | 0 | 14653.6054 | 850.8 | 6.6323 | 2872.7247 | 115.4 | 1686.96 | 34.6 | 31.8008 | 8630.4755 | 562 | 2968.7685 | 133.6
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0369 | 8957.5217 | 399.2 | 11244.343 | 518.8 | 158.8171 | 67.7223 | 0 | 12006.3601 | 2270 | 3.2057 | 0 | 18302.9708 | 1780.4 | 110.2975 | 13.5139 | 0 | 15108.5485 | 1766.8 | 43.2413 | 0 | 14653.8416 | 944.8 | 6.1799 | 2872.7785 | 107.6 | 1686.976 | 32 | 31.403 | 8630.753 | 555 | 2968.8344 | 131.8
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6019 | 8957.6061 | 168.8 | 11244.4453 | 204.6 | 172.334 | 67.7223 | 0 | 12006.9751 | 2460 | 3.2057 | 0 | 18303.4548 | 1936 | 106.2119 | 13.5139 | 0 | 15108.9816 | 1732.4 | 43.2413 | 0 | 14654.0539 | 849.2 | 6.0253 | 2872.8311 | 105.2 | 1686.9911 | 30.2 | 29.9574 | 8631.018 | 530 | 2968.8961 | 123.4
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8531 | 8957.6903 | 168.4 | 11244.5507 | 210.8 | 169.2567 | 67.7223 | 0 | 12007.5812 | 2424.4 | 3.2057 | 0 | 18303.9275 | 1890.8 | 108.9018 | 13.5139 | 0 | 15109.4275 | 1783.6 | 43.2413 | 0 | 14654.2678 | 855.6 | 5.3025 | 2872.8775 | 92.8 | 1687.004 | 25.8 | 25.3978 | 8631.2417 | 447.4 | 2968.9524 | 112.6
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4184 | 8957.7728 | 165 | 11244.6524 | 203.4 | 157.261 | 67.7223 | 0 | 12008.1492 | 2272 | 3.2057 | 0 | 18304.3604 | 1731.6 | 111.8248 | 13.5139 | 0 | 15109.8739 | 1785.6 | 43.2413 | 0 | 14654.5099 | 968.4 | 5.2893 | 2872.9233 | 91.6 | 1687.0185 | 29 | 21.576 | 8631.4291 | 374.8 | 2969.0097 | 114.6
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9334.8 |  | 11484 |  |  | 0 |  | 52606 |  | 0 |  | 42259.6 |  |  | 0 |  | 43076.8 |  | 0 |  | 21848 |  |  | 2665.4 |  | 928.2 |  |  | 10437.2 |  | 2682.4
Максимум | 0 | [8 empty] | 58.4807 |  |  |  |  | 172.334 | [8 empty] | 128.9719 | [8 empty] | 8.5761 |  |  |  |  | 31.8008
Минимум | 0 | [8 empty] | 14.4184 |  |  |  |  | 130.4005 | [8 empty] | 89.8702 | [8 empty] | 4.9754 |  |  |  |  | 18.0039
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22