## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [15 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа-Чушевицы ао | 35 Сямжа-Чушевицы ап
00 - 01 | 10.416 | 0.032 | 1562.4 | 907.2 | 111.8 | 170.8 | 122.6 | 58.4 | 160 | 69.2 | 694.4 | 1107.2 | 0 | 5491.2 | 280 | 0
01 - 02 | 10.32 | 0.016 | 1524 | 881.6 | 108.2 | 182.4 | 118.2 | 59.6 | 151.6 | 71.2 | 675.2 | 1063.2 | 0 | 6441.6 | 280 | 0
02 - 03 | 10.392 | 0.016 | 1507.2 | 868.8 | 101.8 | 179.6 | 122 | 59.6 | 149.2 | 69.6 | 664.8 | 1050.4 | 0 | 6138 | 299.6 | 0
03 - 04 | 10.368 | 0.016 | 1516.8 | 873.6 | 105.2 | 178.4 | 131 | 60.8 | 153.6 | 68.2 | 664.8 | 1053.6 | 0 | 6098.4 | 285.6 | 0
04 - 05 | 10.488 | 0.016 | 1524 | 872 | 109.2 | 165.2 | 132.8 | 61.6 | 147.2 | 72.6 | 666.4 | 1061.6 | 0 | 4646.4 | 288.4 | 0
05 - 06 | 10.632 | 0.016 | 1629.6 | 945.6 | 114.6 | 188.4 | 134.4 | 74 | 156 | 71 | 721.6 | 1140.8 | 303.6 | 1227.6 | 305.2 | 0
06 - 07 | 10.536 | 0.016 | 1965.6 | 1099.2 | 139.4 | 199.6 | 159.8 | 87.2 | 176 | 71.2 | 838.4 | 1412.8 | 5306.4 | 0 | 369.6 | 0
07 - 08 | 10.344 | 0.016 | 2124 | 1161.6 | 151.8 | 214.4 | 164.2 | 93.6 | 174.8 | 73 | 897.6 | 1538.4 | 9477.6 | 0 | 392 | 0
08 - 09 | 10.272 | 0.016 | 2162.4 | 1414.4 | 135 | 203.2 | 155.6 | 94.4 | 217.2 | 71.8 | 1106.4 | 1614.4 | 11616 | 0 | 380.8 | 0
09 - 10 | 10.392 | 0.016 | 2179.2 | 1390.4 | 137 | 218.4 | 143 | 98.8 | 208.4 | 78.4 | 1084 | 1619.2 | 12012 | 0 | 383.6 | 0
10 - 11 | 10.488 | 0.032 | 2097.6 | 1166.4 | 136.4 | 205.2 | 147.6 | 82.4 | 162.8 | 78.4 | 925.6 | 1547.2 | 10731.6 | 0 | 355.6 | 0
11 - 12 | 10.584 | 0.016 | 2100 | 1284.8 | 138.6 | 215.6 | 138.2 | 76.8 | 198.8 | 74.8 | 1012 | 1551.2 | 11444.4 | 0 | 355.6 | 0
12 - 13 | 10.656 | 0.016 | 2085.6 | 936 | 140.6 | 212 | 142 | 74 | 139.2 | 72.4 | 728 | 1534.4 | 9292.8 | 0 | 341.6 | 0
13 - 14 | 10.248 | 0.016 | 2020.8 | 1313.6 | 136 | 210.8 | 136.2 | 84.4 | 200 | 75 | 1031.2 | 1482.4 | 9979.2 | 0 | 341.6 | 0
14 - 15 | 10.464 | 0.016 | 2035.2 | 1441.6 | 132.2 | 212.8 | 143.2 | 81.2 | 178 | 75.8 | 1184.8 | 1488 | 10282.8 | 0 | 350 | 0
15 - 16 | 10.44 | 0.016 | 2092.8 | 1491.2 | 138.8 | 220.8 | 149.8 | 92.4 | 194.8 | 75.4 | 1207.2 | 1524.8 | 11748 | 0 | 361.2 | 0
16 - 17 | 10.392 | 0.016 | 2131.2 | 1352 | 160 | 216.4 | 152.8 | 90.4 | 218 | 75.8 | 1045.6 | 1544.8 | 11932.8 | 0 | 422.8 | 0
17 - 18 | 10.176 | 0.016 | 2169.6 | 1321.6 | 165.4 | 229.6 | 151.4 | 90.8 | 190.8 | 68.2 | 1043.2 | 1571.2 | 10124.4 | 0 | 420 | 0
18 - 19 | 10.32 | 0.016 | 2188.8 | 1283.2 | 164.2 | 217.2 | 167.2 | 88 | 198 | 70.2 | 1000 | 1587.2 | 8316 | 0 | 428.4 | 0
19 - 20 | 10.536 | 0.016 | 2088 | 1260.8 | 170.2 | 216.4 | 158.4 | 83.2 | 192.4 | 70.6 | 988 | 1490.4 | 6824.4 | 0 | 403.2 | 0
20 - 21 | 10.464 | 0.016 | 2056.8 | 1216 | 158.8 | 215.6 | 148.8 | 74 | 190.8 | 69.4 | 956 | 1483.2 | 4910.4 | 0 | 383.6 | 0
21 - 22 | 10.536 | 0.032 | 1994.4 | 1169.6 | 153 | 208.8 | 150.8 | 76 | 188.4 | 75 | 908.8 | 1425.6 | 1201.2 | 132 | 358.4 | 0
22 - 23 | 10.32 | 0.016 | 1816.8 | 1072 | 141.4 | 194.4 | 138.2 | 63.6 | 175.2 | 71.6 | 837.6 | 1288.8 | 0 | 2072.4 | 327.6 | 0
23 - 00 | 10.368 | 0.016 | 1675.2 | 988.8 | 118.8 | 190.8 | 135.2 | 56.8 | 180.4 | 70 | 755.2 | 1177.6 | 0 | 4316.4 | 305.2 | 0
Сумма | 250.152 | 0.432 | 46248 | 27712 | 3268.4 | 4866.8 | 3443.4 | 1862 | 4301.6 | 1738.8 | 21636.8 | 33358.4 | 145503.6 | 36564 | 8419.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч