## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Ломоватка в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.2
1:00 | 10.2
2:00 | 10.087
3:00 | 10.137
4:00 | 10.337
5:00 | 10.325
6:00 | 10.262
7:00 | 10.075
8:00 | 10.075
9:00 | 10.137
10:00 | 10.325
11:00 | 10.2
12:00 | 10.325
13:00 | 10.137
14:00 | 10.137
15:00 | 10.25
16:00 | 10.113
17:00 | 10.275
18:00 | 10.212
19:00 | 10.35
20:00 | 10.288
21:00 | 10.163
22:00 | 10.1
23:00 | 10.1
24:00 | 10.15
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС 35/10 кВ Ломоватка в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 14.3 | 137.147 | - | 45.4729 | - |  | 0 | - | 0 | -
1:00 | 13.3114 | 137.2621 | 230.2 | 45.5099 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 13.0996 | 137.3755 | 226.8 | 45.5459 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 13.1022 | 137.4887 | 226.4 | 45.5826 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 13.2654 | 137.603 | 228.6 | 45.6207 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 13.5265 | 137.7195 | 233 | 45.6597 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | 13.9507 | 137.8405 | 242 | 45.6973 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7:00 | 15.2825 | 137.974 | 267 | 45.7353 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | 16.4602 | 138.1189 | 289.8 | 45.7721 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | 16.7243 | 138.2653 | 292.8 | 45.8126 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 16.6091 | 138.409 | 287.4 | 45.8585 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 16.7236 | 138.5545 | 291 | 45.9021 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 16.1394 | 138.6942 | 279.4 | 45.9465 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 15.7605 | 138.8317 | 275 | 45.9863 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 16.5844 | 138.9751 | 286.8 | 46.0324 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 16.5234 | 139.1183 | 286.4 | 46.0773 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 16.9055 | 139.2657 | 294.8 | 46.1203 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 19.0429 | 139.4316 | 331.8 | 46.1692 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 18.6333 | 139.5948 | 326.4 | 46.214 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 17.6387 | 139.7498 | 310 | 46.2545 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 16.8842 | 139.8974 | 295.2 | 46.2961 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 16.0125 | 140.0377 | 280.6 | 46.3344 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 15.2643 | 140.171 | 266.6 | 46.3725 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 13.8963 | 140.292 | 242 | 46.4084 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 12.946 | 140.404 | 224 | 46.4442 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 6514 |  | 1942.6 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 19.0429 |  |  |  |  | 0
Минимум | 12.946 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Ломоватка в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 10 кВ Н.Склад | [5 empty] | ВЛ 10 кВ Посёлок | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Пихтово
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 2108.988 | - | 1302.8808 | - |  | 109.8776 | - | 6688.7763 | - | 97.3911 | - | 2829.8412 | - |  | 0 | - | 0 | -
1:00 | 3.3829 | 2109.0466 | 58.6 | 1302.8993 | 18.5 | 8.1061 | 109.8776 | 0 | 6688.9136 | 137.3 | 97.3911 | 0 | 2829.8944 | 53.2 | 1.8811 | 0.0341 | 34.1 | 0.0022 | 2.2
2:00 | 3.3849 | 2109.1053 | 58.7 | 1302.9176 | 18.3 | 7.8975 | 109.8776 | 0 | 6689.0478 | 134.2 | 97.3911 | 0 | 2829.9451 | 50.7 | 1.8717 | 0.068 | 33.9 | 0.0048 | 2.6
3:00 | 3.3918 | 2109.1641 | 58.8 | 1302.936 | 18.4 | 7.9689 | 109.8776 | 0 | 6689.1827 | 134.9 | 97.3911 | 0 | 2829.9976 | 52.5 | 1.8039 | 0.1007 | 32.7 | 0.0069 | 2.1
4:00 | 3.4731 | 2109.2241 | 60 | 1302.9555 | 19.5 | 8.0248 | 109.8776 | 0 | 6689.3181 | 135.4 | 97.3911 | 0 | 2830.0516 | 54 | 1.827 | 0.1338 | 33.1 | 0.0093 | 2.4
5:00 | 3.5322 | 2109.2849 | 60.8 | 1302.976 | 20.5 | 8.1403 | 109.8776 | 0 | 6689.4554 | 137.3 | 97.3911 | 0 | 2830.1065 | 54.9 | 1.9141 | 0.1685 | 34.7 | 0.0115 | 2.2
6:00 | 3.5357 | 2109.3459 | 61 | 1302.9961 | 20.1 | 8.3524 | 109.8776 | 0 | 6689.5976 | 142.2 | 97.3911 | 0 | 2830.1594 | 52.9 | 2.1333 | 0.2072 | 38.7 | 0.0135 | 2
7:00 | 3.4785 | 2109.4061 | 60.2 | 1303.0153 | 19.2 | 9.4565 | 109.8776 | 0 | 6689.7608 | 163.2 | 97.3911 | 0 | 2830.213 | 53.6 | 2.4048 | 0.2508 | 43.6 | 0.0162 | 2.7
8:00 | 3.7154 | 2109.4712 | 65.1 | 1303.0331 | 17.8 | 10.5095 | 109.8776 | 0 | 6689.9442 | 183.4 | 97.3911 | 0 | 2830.266 | 53 | 2.2613 | 0.2918 | 41 | 0.0187 | 2.5
9:00 | 4.7841 | 2109.5525 | 81.3 | 1303.0638 | 30.7 | 10.266 | 109.8776 | 0 | 6690.1236 | 179.4 | 97.3911 | 0 | 2830.3169 | 50.9 | 1.7672 | 0.3239 | 32.1 | 0.0189 | 0.2
10:00 | 4.9777 | 2109.6345 | 82 | 1303.1019 | 38.1 | 10.1474 | 109.8776 | 0 | 6690.2995 | 175.9 | 97.3911 | 0 | 2830.372 | 55.1 | 1.6075 | 0.3531 | 29.2 | 0.0189 | 0
11:00 | 4.3062 | 2109.7075 | 73 | 1303.13 | 28.1 | 10.7525 | 109.8776 | 0 | 6690.4856 | 186.1 | 97.3911 | 0 | 2830.4313 | 59.3 | 1.7506 | 0.3849 | 31.8 | 0.019 | 0.1
12:00 | 4.1017 | 2109.7757 | 68.2 | 1303.16 | 30 | 10.5166 | 109.8776 | 0 | 6690.667 | 181.4 | 97.3911 | 0 | 2830.4912 | 59.9 | 1.6295 | 0.4145 | 29.6 | 0.019 | 0
13:00 | 3.6194 | 2109.8379 | 62.2 | 1303.1813 | 21.3 | 10.3809 | 109.8776 | 0 | 6690.8462 | 179.2 | 97.3911 | 0 | 2830.5499 | 58.7 | 1.8387 | 0.4479 | 33.4 | 0.0192 | 0.2
14:00 | 4.2979 | 2109.9067 | 68.8 | 1303.2182 | 36.9 | 10.4024 | 109.8776 | 0 | 6691.0271 | 180.9 | 97.3911 | 0 | 2830.6045 | 54.6 | 2.0427 | 0.485 | 37.1 | 0.0198 | 0.6
15:00 | 4.3653 | 2109.978 | 71.3 | 1303.2529 | 34.7 | 10.4148 | 109.8776 | 0 | 6691.2079 | 180.8 | 97.3911 | 0 | 2830.6602 | 55.7 | 1.8717 | 0.519 | 34 | 0.0198 | 0
16:00 | 4.4144 | 2110.0509 | 72.9 | 1303.2863 | 33.4 | 10.4746 | 109.8776 | 0 | 6691.3909 | 183 | 97.3911 | 0 | 2830.7123 | 52.1 | 2.1363 | 0.5578 | 38.8 | 0.0205 | 0.7
17:00 | 4.5938 | 2110.1278 | 76.9 | 1303.3187 | 32.4 | 11.9975 | 109.8776 | 0 | 6691.5998 | 208.9 | 97.3911 | 0 | 2830.7744 | 62.1 | 2.526 | 0.6036 | 45.8 | 0.0233 | 2.8
18:00 | 3.8256 | 2110.1942 | 66.4 | 1303.3392 | 20.5 | 12.0986 | 109.8776 | 0 | 6691.8098 | 210 | 97.3911 | 0 | 2830.8392 | 64.8 | 2.7436 | 0.6533 | 49.7 | 0.027 | 3.7
19:00 | 3.6336 | 2110.2575 | 63.3 | 1303.3579 | 18.7 | 11.2361 | 109.8776 | 0 | 6692.0054 | 195.6 | 97.3911 | 0 | 2830.8975 | 58.3 | 2.808 | 0.7042 | 50.9 | 0.0303 | 3.3
20:00 | 3.4645 | 2110.3174 | 59.9 | 1303.3772 | 19.3 | 10.6026 | 109.8776 | 0 | 6692.1888 | 183.4 | 97.3911 | 0 | 2830.9563 | 58.8 | 2.8644 | 0.756 | 51.8 | 0.0352 | 4.9
21:00 | 3.5171 | 2110.3787 | 61.3 | 1303.3952 | 18 | 9.9872 | 109.8776 | 0 | 6692.3619 | 173.1 | 97.3911 | 0 | 2831.0106 | 54.3 | 2.5419 | 0.802 | 46 | 0.0392 | 4
22:00 | 3.5904 | 2110.4415 | 62.8 | 1303.4128 | 17.6 | 9.314 | 109.8776 | 0 | 6692.5219 | 160 | 97.3911 | 0 | 2831.0656 | 55 | 2.4126 | 0.8457 | 43.7 | 0.0425 | 3.3
23:00 | 3.3945 | 2110.5008 | 59.3 | 1303.4297 | 16.9 | 8.5894 | 109.8776 | 0 | 6692.6689 | 147 | 97.3911 | 0 | 2831.1179 | 52.3 | 1.9629 | 0.8813 | 35.6 | 0.0445 | 2
24:00 | 3.3258 | 2110.5585 | 57.7 | 1303.4476 | 17.9 | 8.0141 | 109.8776 | 0 | 6692.8051 | 136.2 | 97.3911 | 0 | 2831.1693 | 51.4 | 1.656 | 0.9113 | 30 | 0.0467 | 2.2
Итого |  |  | 1570.5 |  | 566.8 |  |  | 0 |  | 4028.8 |  | 0 |  | 1328.1 |  |  | 911.3 |  | 46.7
Максимум | 4.9777 |  |  |  |  | 12.0986 | [8 empty] | 2.8644
Минимум | 3.3258 |  |  |  |  | 7.8975 | [8 empty] | 1.6075
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22