## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.544 | 2.568 | 2.568 | 2.592 | 2.568 | 2.592 | 2.544 | 2.568 | 2.496 | 2.496 | 2.544 | 2.544 | 2.592 | 2.496 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.544 | 2.544 | 2.592 | 2.544 | 2.568 | 2.568 | 61.152
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 187.95 | 189 | 186.9 | 187.95 | 189 | 190.05 | 189 | 195.3 | 193.2 | 191.1 | 200.55 | 198.45 | 196.35 | 185.85 | 190.05 | 197.4 | 200.55 | 199.5 | 194.25 | 198.45 | 196.35 | 189 | 191.1 | 193.2 | 4630.5
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 6.3
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 21 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 5.25 | 6.3 | 1.05 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 82.95
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 984.2 | 994 | 957.6 | 1054.2 | 1001 | 1118.6 | 1010.8 | 707 | 439.6 | 631.4 | 876.4 | 967.4 | 597.8 | 639.8 | 739.2 | 884.8 | 918.4 | 1089.2 | 1248.8 | 1159.2 | 1051.4 | 1041.6 | 1198.4 | 1300.6 | 22611.4
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 184.32 | 185.28 | 183.36 | 185.28 | 185.28 | 186.24 | 184.32 | 190.08 | 187.2 | 185.28 | 195.84 | 192.96 | 192 | 180.48 | 186.24 | 192 | 193.92 | 192.96 | 188.16 | 192 | 191.04 | 184.32 | 186.24 | 189.12 | 4513.92
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 19.2 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 2.88 | 4.8 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 33.6
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 24
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 41.28 | 41.76 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.76 | 40.8 | 42.24 | 46.56 | 48.96 | 49.92 | 49.44 | 52.32 | 47.52 | 45.6 | 44.16 | 43.68 | 42.72 | 41.76 | 42.24 | 42.72 | 41.76 | 41.76 | 42.72 | 1055.52
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 119.04 | 119.76 | 119.04 | 119.76 | 120.48 | 120.24 | 119.28 | 121.68 | 118.32 | 113.76 | 123.6 | 121.2 | 116.64 | 112.32 | 118.56 | 125.76 | 128.4 | 128.16 | 123.84 | 123.6 | 123.6 | 120 | 121.2 | 120.96 | 2899.2
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 21.24 | 21.12 | 20.88 | 21.84 | 21.24 | 21.24 | 22.08 | 23.4 | 19.8 | 20.4 | 19.56 | 20.16 | 20.52 | 19.44 | 19.56 | 19.8 | 20.04 | 20.4 | 20.04 | 24.12 | 22.2 | 20.64 | 21.12 | 22.68 | 503.52
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 47.76
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.72
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.24 | 0.48 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 0.24 | 0.24 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 0.96 | 23.04
| Сумма | 1547.804 | 1561.438 | 1518.858 | 1619.892 | 1568.558 | 1687.142 | 1576.774 | 1288.448 | 1074.816 | 1210.866 | 1476.514 | 1559.534 | 1184.882 | 1202.716 | 1318.11 | 1471.09 | 1515.46 | 1683.5 | 1826.384 | 1749.774 | 1636.322 | 1607.004 | 1769.858 | 1880.038 | 36535.782
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч