## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 18.072 | 0 | 1200 | 0 | 264 | 192.8 | 0 | 345.6 | 102 | 8 | 282.6 | 25 | 0 | 177 | 55.8 | 70 | 32.4 | 106.8 | 58.8 | 0 | 3689.4
01 - 02 | 18.12 | 0 | 1178 | 0 | 258 | 188.8 | 0 | 347.2 | 96.2 | 8 | 267.2 | 26 | 0 | 174.2 | 57.2 | 64 | 32.8 | 104.8 | 60.8 | 0 | 3953.4
02 - 03 | 18 | 0 | 1200 | 0 | 264 | 201.2 | 0 | 343.6 | 97.8 | 7.6 | 279.8 | 23.2 | 0 | 178.4 | 55.4 | 70 | 32.4 | 103.6 | 64 | 0 | 3755.4
03 - 04 | 17.448 | 0 | 1248 | 0 | 274 | 196 | 0 | 358 | 102.8 | 8 | 293.2 | 23.4 | 0 | 196.8 | 54 | 74.8 | 38.8 | 104 | 62 | 0 | 3075.6
04 - 05 | 17.952 | 0 | 1260 | 0 | 322 | 198.4 | 0 | 374.4 | 131.6 | 7.6 | 290.2 | 23.2 | 0 | 189 | 53 | 79.8 | 45.2 | 104.8 | 79 | 0 | 2237.4
05 - 06 | 18.096 | 0 | 1344 | 0 | 326 | 200.4 | 0 | 384.4 | 137.4 | 8 | 323.6 | 23.2 | 0 | 208.2 | 54.4 | 76.2 | 56.4 | 109.6 | 78.6 | 145.2 | 739.2
06 - 07 | 18.096 | 0 | 1432 | 0 | 340 | 200 | 0 | 418.4 | 133.8 | 8 | 328.2 | 27 | 0 | 231.6 | 59.2 | 88.2 | 64 | 124.8 | 80.6 | 1023 | 52.8
07 - 08 | 18.48 | 0 | 1500 | 0 | 358 | 194.8 | 0 | 420 | 133.8 | 8.4 | 370.8 | 28.4 | 0 | 231.4 | 71.4 | 96.8 | 63.6 | 144 | 88.2 | 1300.2 | 13.2
08 - 09 | 18.744 | 0 | 1554 | 0 | 368 | 204.4 | 0 | 452.4 | 133.2 | 10.4 | 374 | 26.8 | 0 | 244.8 | 69 | 96.8 | 61.2 | 141.2 | 97.8 | 930.6 | 46.2
09 - 10 | 18.024 | 0 | 1566 | 0 | 362 | 214.4 | 0 | 432.4 | 138 | 11.6 | 398.2 | 31 | 0 | 248.8 | 66.2 | 85 | 65.6 | 134 | 94.4 | 184.8 | 435.6
10 - 11 | 17.4 | 0 | 1510 | 0 | 346 | 206 | 0 | 432.8 | 142.8 | 8.4 | 383.8 | 29.8 | 0 | 230.2 | 67.4 | 70.6 | 54.4 | 131.2 | 92 | 1201.2 | 13.2
11 - 12 | 17.472 | 0 | 1488 | 0 | 358 | 199.2 | 0 | 430.8 | 139 | 22.8 | 355.8 | 31 | 0 | 229.4 | 69.4 | 71 | 56.4 | 140.4 | 92.4 | 1287 | 0
12 - 13 | 17.592 | 0 | 1492 | 0 | 392 | 211.2 | 0 | 410.8 | 152.4 | 33.6 | 367 | 30.6 | 0 | 230 | 71.2 | 76.6 | 61.6 | 134.8 | 96.4 | 475.2 | 178.2
13 - 14 | 17.448 | 0 | 1488 | 0 | 390 | 220.4 | 0 | 406.8 | 155.4 | 28 | 370.4 | 28.4 | 0 | 216.6 | 74 | 90.6 | 55.2 | 136.8 | 86.8 | 1689.6 | 6.6
14 - 15 | 17.904 | 0 | 1508 | 0 | 348 | 215.2 | 0 | 414.4 | 145.2 | 6.8 | 384.8 | 23.6 | 0 | 217.2 | 74.2 | 88 | 47.6 | 149.2 | 80.8 | 2395.8 | 0
15 - 16 | 17.976 | 0 | 1486 | 0 | 354 | 224.8 | 0 | 408.4 | 148 | 6.4 | 354.6 | 27.8 | 0 | 218.4 | 77.2 | 91.8 | 50.4 | 146.4 | 78.2 | 2712.6 | 0
16 - 17 | 18.168 | 0 | 1508 | 0 | 342 | 239.6 | 0 | 401.2 | 122.8 | 7.6 | 355.4 | 29.4 | 0 | 213 | 79 | 96 | 49.6 | 162.8 | 84 | 871.2 | 39.6
17 - 18 | 18.168 | 0 | 1532 | 0 | 340 | 234.8 | 0 | 441.2 | 120.2 | 8 | 338.2 | 29.2 | 0 | 213.8 | 81.8 | 100.8 | 48.8 | 166.8 | 80.6 | 310.2 | 297
18 - 19 | 18.12 | 0 | 1564 | 0 | 356 | 230 | 0 | 448 | 126.2 | 8 | 373 | 30.6 | 0 | 197.8 | 80 | 103.6 | 61.2 | 166.4 | 86.8 | 277.2 | 382.8
19 - 20 | 18.552 | 0 | 1528 | 0 | 342 | 243.6 | 0 | 440 | 133.2 | 8 | 360.2 | 29.8 | 0 | 182.2 | 76.6 | 82.6 | 58 | 160.8 | 85.2 | 46.2 | 1016.4
20 - 21 | 18.216 | 0 | 1498 | 0 | 330 | 234.4 | 0 | 419.6 | 128.8 | 7.6 | 373 | 25.4 | 0 | 193.8 | 68.4 | 80.6 | 53.2 | 150.4 | 84.4 | 0 | 1267.2
21 - 22 | 18.504 | 0 | 1404 | 0 | 316 | 211.6 | 0 | 402.4 | 115.6 | 8 | 325 | 24.8 | 0 | 198 | 66.6 | 86.4 | 46.8 | 146.8 | 81.2 | 0 | 3722.4
22 - 23 | 18.144 | 0 | 1314 | 0 | 298 | 212 | 0 | 377.6 | 101.8 | 8 | 300.4 | 24.2 | 0 | 186.4 | 67.8 | 84.2 | 38 | 125.2 | 76.8 | 0 | 4131.6
23 - 00 | 17.832 | 0 | 1236 | 0 | 264 | 212.8 | 0 | 350.4 | 94.4 | 8 | 290.2 | 22.6 | 0 | 180.4 | 56.8 | 76 | 29.6 | 111.6 | 62 | 0 | 4303.2
Сумма | 432.528 | 0 | 34038 | 0 | 7912 | 5086.8 | 0 | 9660.8 | 3032.4 | 254.8 | 8139.6 | 644.4 | 0 | 4987.4 | 1606 | 2000.4 | 1203.2 | 3207.2 | 1931.8 | 14850 | 33356.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч