## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 118.43 | 118.52
1:00 | 117.67 | 117.84 | 36.05 | 34.737 | 6.2775 | 6.285
2:00 | 116.78 | 116.72 | 35.438 | 34.3 | 6.195 | 6.2025
3:00 | 116.99 | 117.18 | 35.656 | 34.344 | 6.2475 | 6.24
4:00 | 117.6 | 117.47 | 35.744 | 34.563 | 6.2325 | 6.24
5:00 | 119.52 | 119.42 | 36.356 | 35 | 6.36 | 6.345
6:00 | 120.31 | 120.31 | 36.531 | 35.175 | 6.3675 | 6.375
7:00 | 118.4 | 118.47 | 35.438 | 34.694 | 6.1725 | 6.255
8:00 | 114.47 | 114.45 | 35.919 | 34.519 | 6.2325 | 6.2325
9:00 | 111.44 | 111.44 | 35.963 | 34.563 | 6.2775 | 6.255
10:00 | 112.48 | 112.42 | 36.313 | 35.088 | 6.33 | 6.3375
11:00 | 111.41 | 111.33 | 36.006 | 34.606 | 6.24 | 6.2475
12:00 | 114.65 | 114.6 | 37.144 | 35.569 | 6.48 | 6.4275
13:00 | 115.02 | 115.01 | 36.619 | 35.131 | 6.3825 | 6.3525
14:00 | 112.75 | 112.65 | 35.919 | 34.3 | 6.2625 | 6.2175
15:00 | 113.49 | 113.43 | 36.181 | 35.175 | 6.2775 | 6.345
16:00 | 111.01 | 111.03 | 35.481 | 34.519 | 6.1575 | 6.2175
17:00 | 112.81 | 112.89 | 36.006 | 35.263 | 6.2925 | 6.3375
18:00 | 117.4 | 117.37 | 36.138 | 35.219 | 6.315 | 6.3825
19:00 | 119.28 | 119.34 | 36.094 | 34.65 | 6.285 | 6.255
20:00 | 120.32 | 120.33 | 36.575 | 35.175 | 6.375 | 6.33
21:00 | 118.53 | 118.55 | 35.875 | 34.563 | 6.27 | 6.24
22:00 | 118.32 | 118.25 | 35.831 | 34.431 | 6.285 | 6.225
23:00 | 116.44 | 116.42 | 35.481 | 34.037 | 6.1725 | 6.12
24:00 | 116.45 | 116.49 | 35.525 | 34.081 | 6.18 | 6.1725
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 6 кВ | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 6 кВ | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 | коэфф.= | 80 |  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 | коэфф.= | 80
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 0 |  |  | 1947.527 | - | 984.224 | - |  | 11875.615 | - | 1959.239 | - | 0 |  |  | 2372.06 | - | 1030.735 | - |  | 11336.526 | - | 2679.124 | -
1:00 | 14.693 | 10.851 | 203.6161 | 1947.6386 | 2008.8 | 984.2764 | 943.2 | 41.6087 | 11875.9745 | 28.76 | 1959.2563 | 1.3833 | 19.0082 | 22.8712 | 210.8366 | 2372.1778 | 2120.4 | 1030.7842 | 885.6 | 29.7809 | 11336.781 | 20.4 | 2679.1605 | 2.9233
2:00 | 14.0458 | 10.2631 | 195.3012 | 1947.7451 | 1917 | 984.3278 | 925.2 | 41.4355 | 11876.3325 | 28.64 | 1959.2736 | 1.3833 | 18.1082 | 21.3657 | 203.3698 | 2372.2912 | 2041.2 | 1030.8322 | 864 | 28.6942 | 11337.0265 | 19.64 | 2679.1971 | 2.9233
3:00 | 13.534 | 10.0672 | 187.1262 | 1947.8475 | 1843.2 | 984.3763 | 873 | 41.6665 | 11876.6925 | 28.8 | 1959.2909 | 1.3833 | 17.8552 | 20.925 | 201.3749 | 2372.4035 | 2021.4 | 1030.8797 | 855 | 28.5798 | 11337.271 | 19.56 | 2679.2336 | 2.9233
4:00 | 13.1838 | 9.8628 | 181.9496 | 1947.947 | 1791 | 984.4236 | 851.4 | 41.3201 | 11877.0495 | 28.56 | 1959.3082 | 1.3833 | 17.9462 | 20.7558 | 204.0426 | 2372.5173 | 2048.4 | 1030.9278 | 865.8 | 28.294 | 11337.513 | 19.36 | 2679.2702 | 2.9233
5:00 | 13.6397 | 10.1867 | 188.3426 | 1948.0493 | 1841.4 | 984.474 | 907.2 | 42.1861 | 11877.414 | 29.16 | 1959.3255 | 1.3833 | 18.1365 | 20.5857 | 208.5299 | 2372.6332 | 2086.2 | 1030.9779 | 901.8 | 28.6942 | 11337.7585 | 19.64 | 2679.3067 | 2.9233
6:00 | 14.829 | 10.8314 | 206.2165 | 1948.1613 | 2016 | 984.5292 | 993.6 | 43.1677 | 11877.787 | 29.84 | 1959.3427 | 1.3833 | 19.8672 | 22.4154 | 229.2294 | 2372.7602 | 2286 | 1031.0339 | 1008 | 29.8381 | 11338.014 | 20.44 | 2679.3432 | 2.9233
7:00 | 17.7 | 13.2401 | 244.2847 | 1948.2992 | 2482.2 | 984.5827 | 963 | 41.782 | 11878.148 | 28.88 | 1959.36 | 1.3833 | 23.0795 | 26.0862 | 266.0183 | 2372.9113 | 2719.8 | 1031.0897 | 1004.4 | 30.5249 | 11338.2755 | 20.92 | 2679.3798 | 2.9233
8:00 | 19.8862 | 14.5325 | 276.4995 | 1948.4564 | 2829.6 | 984.6403 | 1036.8 | 41.2046 | 11878.504 | 28.48 | 1959.3773 | 1.3833 | 25.5483 | 29.0994 | 293.1478 | 2373.0794 | 3025.8 | 1031.1467 | 1026 | 28.8657 | 11338.5225 | 19.76 | 2679.4163 | 2.9233
9:00 | 22.9612 | 13.5385 | 338.546 | 1948.6469 | 3429 | 984.716 | 1362.6 | 41.2623 | 11878.8605 | 28.52 | 1959.3946 | 1.3833 | 30.3932 | 33.3548 | 356.2556 | 2373.2826 | 3657.6 | 1031.2191 | 1303.2 | 29.2088 | 11338.7725 | 20 | 2679.4529 | 2.9233
10:00 | 23.3449 | 12.9173 | 349.2484 | 1948.8433 | 3535.2 | 984.7944 | 1411.2 | 41.2623 | 11879.217 | 28.52 | 1959.4119 | 1.3833 | 31.3833 | 32.9085 | 376.9863 | 2373.4984 | 3884.4 | 1031.2935 | 1339.2 | 29.4948 | 11339.025 | 20.2 | 2679.4894 | 2.9233
11:00 | 23.5514 | 13.4567 | 349.8063 | 1949.0388 | 3519 | 984.8759 | 1467 | 41.8397 | 11879.5785 | 28.92 | 1959.4292 | 1.3833 | 31.2823 | 32.9669 | 374.7951 | 2373.7129 | 3861 | 1031.3676 | 1333.8 | 29.6665 | 11339.279 | 20.32 | 2679.526 | 2.9233
12:00 | 23.1722 | 13.4806 | 342.7433 | 1949.2305 | 3450.6 | 984.9554 | 1431 | 41.8974 | 11879.9405 | 28.96 | 1959.4465 | 1.3833 | 32.1436 | 33.3887 | 388.0059 | 2373.9331 | 3963.6 | 1031.4495 | 1474.2 | 29.266 | 11339.5295 | 20.04 | 2679.5625 | 2.9233
13:00 | 22.418 | 13.7941 | 327.1092 | 1949.4129 | 3283.2 | 985.0326 | 1389.6 | 43.2254 | 11880.314 | 29.88 | 1959.4638 | 1.3833 | 31.5754 | 30.757 | 393.2999 | 2374.1549 | 3992.4 | 1031.5362 | 1560.6 | 30.5249 | 11339.791 | 20.92 | 2679.599 | 2.9233
14:00 | 22.4922 | 13.5529 | 329.899 | 1949.5973 | 3319.2 | 985.1094 | 1382.4 | 41.551 | 11880.673 | 28.72 | 1959.4811 | 1.3833 | 33.27 | 32.2811 | 415.1601 | 2374.3888 | 4210.2 | 1031.6283 | 1657.8 | 30.3532 | 11340.051 | 20.8 | 2679.6356 | 2.9233
15:00 | 22.4526 | 13.4722 | 329.6569 | 1949.7822 | 3328.2 | 985.1846 | 1353.6 | 41.3201 | 11881.03 | 28.56 | 1959.4984 | 1.3833 | 33.6632 | 33.3452 | 416.003 | 2374.6236 | 4226.4 | 1031.7195 | 1641.6 | 30.4677 | 11340.312 | 20.88 | 2679.6721 | 2.9233
16:00 | 22.8158 | 14.4308 | 330.5819 | 1949.9692 | 3366 | 985.256 | 1285.2 | 40.9159 | 11881.3835 | 28.28 | 1959.5157 | 1.3833 | 35.0578 | 37.8963 | 414.3702 | 2374.8573 | 4206.6 | 1031.8108 | 1643.4 | 30.6967 | 11340.575 | 21.04 | 2679.7087 | 2.9233
17:00 | 22.9883 | 15.5094 | 327.3093 | 1950.1548 | 3340.8 | 985.3255 | 1251 | 41.2623 | 11881.74 | 28.52 | 1959.533 | 1.3833 | 35.4169 | 36.5711 | 428.8137 | 2375.0991 | 4352.4 | 1031.9054 | 1702.8 | 28.0654 | 11340.815 | 19.2 | 2679.7452 | 2.9233
18:00 | 21.922 | 16.9901 | 299.032 | 1950.3241 | 3047.4 | 985.3897 | 1155.6 | 44.3803 | 11882.1235 | 30.68 | 1959.5502 | 1.3833 | 32.802 | 33.0142 | 402.2536 | 2375.3259 | 4082.4 | 1031.9942 | 1598.4 | 28.4083 | 11341.058 | 19.44 | 2679.7817 | 2.9233
19:00 | 21.1563 | 17.6233 | 281.2856 | 1950.4835 | 2869.2 | 985.4497 | 1080 | 42.0129 | 11882.4865 | 29.04 | 1959.5675 | 1.3833 | 32.5406 | 35.149 | 384.7742 | 2375.5429 | 3906 | 1032.079 | 1526.4 | 28.2369 | 11341.2995 | 19.32 | 2679.8183 | 2.9233
20:00 | 20.8658 | 17.5983 | 276.1324 | 1950.6396 | 2809.8 | 985.5096 | 1078.2 | 42.5903 | 11882.8545 | 29.44 | 1959.5848 | 1.3833 | 31.515 | 34.5299 | 369.7377 | 2375.7511 | 3747.6 | 1032.1613 | 1481.4 | 28.637 | 11341.5445 | 19.6 | 2679.8548 | 2.9233
21:00 | 20.2785 | 17.2233 | 267.6433 | 1950.791 | 2725.2 | 985.5674 | 1040.4 | 42.7635 | 11883.224 | 29.56 | 1959.6021 | 1.3833 | 29.6998 | 33.2511 | 344.2168 | 2375.9456 | 3501 | 1032.2362 | 1348.2 | 28.0654 | 11341.7845 | 19.2 | 2679.8914 | 2.9233
22:00 | 19.2235 | 16.418 | 253.178 | 1950.9339 | 2572.2 | 985.6229 | 999 | 42.9945 | 11883.5955 | 29.72 | 1959.6194 | 1.3833 | 27.4148 | 30.859 | 316.7435 | 2376.124 | 3211.2 | 1032.3066 | 1267.2 | 28.2369 | 11342.026 | 19.32 | 2679.9279 | 2.9233
23:00 | 16.8015 | 13.9388 | 223.724 | 1951.0596 | 2262.6 | 985.6734 | 909 | 42.4171 | 11883.962 | 29.32 | 1959.6367 | 1.3833 | 24.9946 | 27.1974 | 294.3602 | 2376.289 | 2970 | 1032.374 | 1213.2 | 27.4941 | 11342.261 | 18.8 | 2679.9644 | 2.9233
24:00 | 15.1025 | 12.0441 | 203.9894 | 1951.1737 | 2053.8 | 985.7207 | 851.4 | 41.8974 | 11884.324 | 28.96 | 1959.654 | 1.3833 | 23.3044 | 24.4073 | 280.1161 | 2376.4452 | 2811.6 | 1032.4401 | 1189.8 | 26.9231 | 11342.491 | 18.4 | 2680.001 | 2.9233
Итого |  |  |  |  | 65640.6 |  | 26940.6 |  |  | 696.72 |  | 33.1992 |  |  |  |  | 78933.6 |  | 30691.8 |  |  | 477.2 |  | 70.1592
Максимум | 23.5514 | 17.6233 | 349.8063 |  |  |  |  | 44.3803 |  |  |  |  | 35.4169 | 37.8963 | 428.8137 |  |  |  |  | 30.6967
Минимум | 0 | 9.8628 | 181.9496 |  |  |  |  | 40.9159 |  |  |  |  | 0 | 20.5857 | 201.3749 |  |  |  |  | 26.9231
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Золотавцево |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 470.0526 | - | 143.8151 | - |  | 364.309 | - | 132.017 | - |  | 490.813 | - | 267.973 | -
1:00 | 10.851 | 470.085 | 680.4 | 143.8237 | 180.6 | 9.3152 | 364.3367 | 581.7 | 132.0248 | 163.8 | 13.5561 | 490.8521 | 821.1 | 267.988 | 315
2:00 | 10.2631 | 470.1156 | 642.6 | 143.832 | 174.3 | 8.9461 | 364.3633 | 558.6 | 132.0323 | 157.5 | 12.4196 | 490.8879 | 751.8 | 268.0018 | 289.8
3:00 | 10.0672 | 470.1456 | 630 | 143.8402 | 172.2 | 8.9328 | 364.3898 | 556.5 | 132.04 | 161.7 | 11.9922 | 490.9224 | 724.5 | 268.0153 | 283.5
4:00 | 9.8628 | 470.175 | 617.4 | 143.8482 | 168 | 8.8707 | 364.4161 | 552.3 | 132.0477 | 161.7 | 11.8851 | 490.9567 | 720.3 | 268.0284 | 275.1
5:00 | 10.1867 | 470.2053 | 636.3 | 143.8567 | 178.5 | 9.0198 | 364.4427 | 558.6 | 132.056 | 174.3 | 11.5659 | 490.9894 | 686.7 | 268.0428 | 302.4
6:00 | 10.8314 | 470.2375 | 676.2 | 143.8658 | 191.1 | 9.4389 | 364.4705 | 583.8 | 132.0648 | 184.8 | 12.9765 | 491.0262 | 772.8 | 268.0587 | 333.9
7:00 | 13.2401 | 470.2774 | 837.9 | 143.8748 | 189 | 10.6322 | 364.5022 | 665.7 | 132.0734 | 180.6 | 15.454 | 491.071 | 940.8 | 268.0752 | 346.5
8:00 | 14.5325 | 470.3213 | 921.9 | 143.8842 | 197.4 | 11.0702 | 364.5353 | 695.1 | 132.082 | 180.6 | 18.0292 | 491.1235 | 1102.5 | 268.0938 | 390.6
9:00 | 13.5385 | 470.3621 | 856.8 | 143.8934 | 193.2 | 13.0375 | 364.5739 | 810.6 | 132.0935 | 241.5 | 20.3173 | 491.1819 | 1226.4 | 268.1168 | 483
10:00 | 12.9173 | 470.401 | 816.9 | 143.9023 | 186.9 | 13.3608 | 364.6133 | 827.4 | 132.1058 | 258.3 | 19.5477 | 491.2379 | 1176 | 268.1394 | 474.6
11:00 | 13.4567 | 470.4414 | 848.4 | 143.9121 | 205.8 | 13.2918 | 364.6526 | 825.3 | 132.1177 | 249.9 | 19.6751 | 491.2937 | 1171.8 | 268.1635 | 506.1
12:00 | 13.4806 | 470.4819 | 850.5 | 143.9218 | 203.7 | 13.4616 | 364.6922 | 831.6 | 132.1304 | 266.7 | 19.9271 | 491.35 | 1182.3 | 268.1884 | 522.9
13:00 | 13.7941 | 470.5232 | 867.3 | 143.9323 | 220.5 | 11.8002 | 364.7275 | 741.3 | 132.1395 | 191.1 | 18.9568 | 491.4039 | 1131.9 | 268.2113 | 480.9
14:00 | 13.5529 | 470.564 | 856.8 | 143.9417 | 197.4 | 13.1853 | 364.7663 | 814.8 | 132.1519 | 260.4 | 19.0957 | 491.4577 | 1129.8 | 268.2355 | 508.2
15:00 | 13.4722 | 470.6047 | 854.7 | 143.9504 | 182.7 | 14.864 | 364.8097 | 911.4 | 132.1669 | 315 | 18.4812 | 491.51 | 1098.3 | 268.2584 | 480.9
16:00 | 14.4308 | 470.6483 | 915.6 | 143.9597 | 195.3 | 18.1695 | 364.8629 | 1117.2 | 132.1848 | 375.9 | 19.7268 | 491.5658 | 1171.8 | 268.2829 | 514.5
17:00 | 15.5094 | 470.6952 | 984.9 | 143.9695 | 205.8 | 15.6925 | 364.9088 | 963.9 | 132.2004 | 327.6 | 20.8786 | 491.6253 | 1249.5 | 268.3078 | 522.9
18:00 | 16.9901 | 470.7465 | 1077.3 | 143.9806 | 233.1 | 13.0857 | 364.9477 | 816.9 | 132.2114 | 231 | 19.9286 | 491.6828 | 1207.5 | 268.3298 | 462
19:00 | 17.6233 | 470.7998 | 1119.3 | 143.9917 | 233.1 | 12.8528 | 364.9861 | 806.4 | 132.2215 | 212.1 | 22.2962 | 491.7484 | 1377.6 | 268.3508 | 441
20:00 | 17.5983 | 470.853 | 1117.2 | 144.0029 | 235.2 | 12.687 | 365.0241 | 798 | 132.2311 | 201.6 | 21.8429 | 491.813 | 1356.6 | 268.3703 | 409.5
21:00 | 17.2233 | 470.9051 | 1094.1 | 144.0137 | 226.8 | 12.4436 | 365.0614 | 783.3 | 132.2404 | 195.3 | 20.8075 | 491.8745 | 1291.5 | 268.389 | 392.7
22:00 | 16.418 | 470.9547 | 1041.6 | 144.0243 | 222.6 | 11.5101 | 365.0958 | 722.4 | 132.2494 | 189 | 19.349 | 491.9315 | 1197 | 268.407 | 378
23:00 | 13.9388 | 470.9967 | 882 | 144.0338 | 199.5 | 10.3485 | 365.1267 | 648.9 | 132.2576 | 172.2 | 16.8489 | 491.9809 | 1037.4 | 268.4234 | 344.4
24:00 | 12.0441 | 471.0329 | 760.2 | 144.0424 | 180.6 | 9.8609 | 365.1562 | 619.5 | 132.2652 | 159.6 | 14.5464 | 492.0234 | 892.5 | 268.438 | 306.6
Итого |  |  | 20586.3 |  | 4773.3 |  |  | 17791.2 |  | 5212.2 |  |  | 25418.4 |  | 9765
Максимум | 17.6233 |  |  |  |  | 18.1695 |  |  |  |  | 22.2962
Минимум | 9.8628 |  |  |  |  | 8.8707 |  |  |  |  | 11.5659
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ В-Устюг в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Глядково |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Ж/Д станция |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-3 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Бобровниково |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Лесхоз |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Промзона-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ РПБ |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Очистные сооружения-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Калашово |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Гор.водопровод |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Промзона-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Птицефабрика |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Будрино |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Очистные сооружения-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 250.178 | - | 173.659 | - |  | 135.953 | - | 116.946 | - |  | 2377.364 | - | 892.68 | - |  | 16339.6922 | - | 6698.6871 | - |  | 372.725 | - | 230.441 | - |  | 0.238 | - | 0.056 | - |  | 691.184 | - | 755.016 | - |  | 92.612 | - | 47.698 | - |  | 23.517 | - | 39.067 | - |  | 830.389 | - | 438.178 | - |  | 1780.0852 | - | 1139.4071 | - |  | 419.482 | - | 266.71 | - |  | 150.842 | - | 144.536 | - |  | 9085.7306 | - | 4167.4403 | - |  | 2625.618 | - | 961.604 | - |  | 476.59 | - | 229.478 | - |  | 2808.6801 | - | 1112.6118 | -
1:00 | 9.7148 | 250.1967 | 89.76 | 173.6707 | 56.16 | 4.9665 | 135.9629 | 47.52 | 116.9514 | 25.92 | 71.3253 | 2377.516 | 729.6 | 892.7359 | 268.32 | 86.1372 | 16339.8107 | 853.2 | 6698.7415 | 391.68 | 19.1551 | 372.7608 | 171.84 | 230.4657 | 118.56 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.6915 | 691.1908 | 32.64 | 755.0242 | 39.36 | 4.8254 | 92.6218 | 47.04 | 47.7029 | 23.52 | 2.1089 | 23.5193 | 11.04 | 39.0712 | 20.16 | 28.8999 | 830.4483 | 284.64 | 438.2061 | 134.88 | 10.0103 | 1780.1052 | 96 | 1139.4179 | 51.84 | 13.9504 | 419.5124 | 145.92 | 266.7189 | 42.72 | 4.6159 | 150.8511 | 43.68 | 144.5412 | 24.96 | 28.3046 | 9085.8077 | 277.56 | 4167.4777 | 134.64 | 90.6511 | 2625.7447 | 912.24 | 961.6567 | 379.44 | 17.5519 | 476.6268 | 176.64 | 229.4933 | 73.44 | 15.9236 | 2808.7141 | 163.2 | 1112.6241 | 59.04
2:00 | 9.5527 | 250.2149 | 87.36 | 173.6825 | 56.64 | 4.9492 | 135.9727 | 47.04 | 116.9569 | 26.4 | 67.1723 | 2377.6583 | 683.04 | 892.7908 | 263.52 | 83.8092 | 16339.9255 | 826.56 | 6698.7955 | 388.8 | 18.1339 | 372.7944 | 161.28 | 230.4895 | 114.24 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.0232 | 691.1969 | 29.28 | 755.031 | 32.64 | 4.689 | 92.6312 | 45.12 | 47.7079 | 24 | 2.1476 | 23.5216 | 11.04 | 39.0755 | 20.64 | 27.2786 | 830.5036 | 265.44 | 438.234 | 133.92 | 9.8732 | 1780.1249 | 94.56 | 1139.4286 | 51.36 | 13.9081 | 419.5427 | 145.44 | 266.7278 | 42.72 | 4.5999 | 150.8601 | 43.2 | 144.5465 | 25.44 | 26.7822 | 9085.8799 | 259.92 | 4167.5146 | 132.84 | 87.2922 | 2625.8666 | 877.68 | 961.7077 | 367.2 | 16.905 | 476.6623 | 170.4 | 229.5079 | 70.08 | 15.969 | 2808.7481 | 163.2 | 1112.6367 | 60.48
3:00 | 8.8224 | 250.2322 | 83.04 | 173.6926 | 48.48 | 4.9278 | 135.9825 | 47.04 | 116.9623 | 25.92 | 66.0233 | 2377.7978 | 669.6 | 892.8457 | 263.52 | 76.5416 | 16340.031 | 759.6 | 6698.8434 | 344.88 | 18.7864 | 372.8298 | 169.92 | 230.5133 | 114.24 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.0232 | 691.203 | 29.28 | 755.0378 | 32.64 | 4.8061 | 92.6409 | 46.56 | 47.7129 | 24 | 2.1688 | 23.524 | 11.52 | 39.0798 | 20.64 | 27.3785 | 830.5595 | 268.32 | 438.2612 | 130.56 | 9.8345 | 1780.1445 | 94.08 | 1139.4393 | 51.36 | 13.5629 | 419.5723 | 142.08 | 266.7363 | 40.8 | 4.5396 | 150.869 | 42.72 | 144.5517 | 24.96 | 26.5024 | 9085.9521 | 259.92 | 4167.5496 | 126 | 86.1707 | 2625.9867 | 864.72 | 961.7586 | 366.48 | 16.5809 | 476.6967 | 165.12 | 229.5232 | 73.44 | 15.8408 | 2808.7819 | 162.24 | 1112.649 | 59.04
4:00 | 8.7844 | 250.2494 | 82.56 | 173.7027 | 48.48 | 4.9665 | 135.9924 | 47.52 | 116.9677 | 25.92 | 65.0003 | 2377.935 | 658.56 | 892.9001 | 261.12 | 72.4007 | 16340.1312 | 721.44 | 6698.8878 | 319.68 | 18.5545 | 372.8647 | 167.52 | 230.5369 | 113.28 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.6295 | 691.2097 | 32.16 | 755.0459 | 38.88 | 4.513 | 92.6499 | 43.2 | 47.7178 | 23.52 | 2.1089 | 23.5263 | 11.04 | 39.084 | 20.16 | 27.8133 | 830.6164 | 273.12 | 438.2886 | 131.52 | 9.8522 | 1780.1642 | 94.56 | 1139.4499 | 50.88 | 13.5085 | 419.6018 | 141.6 | 266.7447 | 40.32 | 4.7142 | 150.8783 | 44.64 | 144.557 | 25.44 | 25.8514 | 9086.0218 | 250.92 | 4167.5852 | 128.16 | 89.4326 | 2626.1114 | 897.84 | 961.8113 | 379.44 | 16.3426 | 476.7309 | 164.16 | 229.5376 | 69.12 | 15.8559 | 2808.8157 | 162.24 | 1112.6614 | 59.52
5:00 | 9.1267 | 250.2669 | 84 | 173.7138 | 53.28 | 5.1676 | 136.0026 | 48.96 | 116.9735 | 27.84 | 68.0021 | 2378.0781 | 686.88 | 892.9581 | 278.4 | 74.7976 | 16340.2337 | 738 | 6698.9359 | 346.32 | 18.8408 | 372.8997 | 168 | 230.5615 | 118.08 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.3377 | 691.2162 | 31.2 | 755.0533 | 35.52 | 4.8125 | 92.6594 | 45.6 | 47.7232 | 25.92 | 2.1866 | 23.5286 | 11.04 | 39.0884 | 21.12 | 28.6893 | 830.6755 | 283.68 | 438.316 | 131.52 | 10.0139 | 1780.1841 | 95.52 | 1139.4609 | 52.8 | 13.7645 | 419.6317 | 143.52 | 266.7538 | 43.68 | 5.7085 | 150.8888 | 50.4 | 144.5646 | 36.48 | 26.3604 | 9086.0923 | 253.8 | 4167.6226 | 134.64 | 89.7441 | 2626.2364 | 900 | 961.8645 | 383.04 | 17.6551 | 476.7677 | 176.64 | 229.5535 | 76.32 | 15.9586 | 2808.8496 | 162.72 | 1112.6742 | 61.44
6:00 | 9.8463 | 250.2857 | 90.24 | 173.7259 | 58.08 | 5.3406 | 136.0129 | 49.44 | 116.9799 | 30.72 | 73.857 | 2378.2338 | 747.36 | 893.0204 | 299.04 | 83.5774 | 16340.3483 | 825.12 | 6698.9895 | 385.92 | 20.6123 | 372.938 | 183.84 | 230.5884 | 129.12 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.5336 | 691.2228 | 31.68 | 755.0612 | 37.92 | 4.9774 | 92.6691 | 46.56 | 47.729 | 27.84 | 2.6439 | 23.5316 | 14.4 | 39.0936 | 24.96 | 31.0627 | 830.739 | 304.8 | 438.3467 | 147.36 | 10.3135 | 1780.2045 | 97.92 | 1139.4724 | 55.2 | 13.9409 | 419.6617 | 144 | 266.7639 | 48.48 | 4.8248 | 150.8979 | 43.68 | 144.5707 | 29.28 | 27.8639 | 9086.1663 | 266.4 | 4167.6631 | 145.8 | 103.103 | 2626.3801 | 1034.64 | 961.9254 | 438.48 | 21.2352 | 476.8112 | 208.8 | 229.5743 | 99.84 | 16.0311 | 2808.8836 | 163.2 | 1112.6872 | 62.4
7:00 | 10.4637 | 250.3066 | 100.32 | 173.7372 | 54.24 | 4.9328 | 136.0226 | 46.56 | 116.9855 | 26.88 | 85.843 | 2378.4197 | 892.32 | 893.079 | 281.28 | 106.6056 | 16340.5003 | 1094.4 | 6699.0437 | 390.24 | 24.3912 | 372.9863 | 231.84 | 230.6155 | 130.08 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 3.9561 | 691.229 | 29.76 | 755.0677 | 31.2 | 4.9067 | 92.6789 | 47.04 | 47.7343 | 25.44 | 2.4929 | 23.5346 | 14.4 | 39.0984 | 23.04 | 36.9417 | 830.8171 | 374.88 | 438.3773 | 146.88 | 10.8995 | 1780.2262 | 104.16 | 1139.4843 | 57.12 | 13.8016 | 419.6914 | 142.56 | 266.7739 | 48 | 4.9351 | 150.9073 | 45.12 | 144.5768 | 29.28 | 31.8539 | 9086.2545 | 317.52 | 4167.7021 | 140.4 | 125.8228 | 2626.5607 | 1300.32 | 961.9859 | 435.6 | 24.9353 | 476.8637 | 252 | 229.5955 | 101.76 | 15.8607 | 2808.9173 | 161.76 | 1112.6999 | 60.96
8:00 | 11.1108 | 250.3294 | 109.44 | 173.748 | 51.84 | 5.0052 | 136.0326 | 48 | 116.9909 | 25.92 | 98.4193 | 2378.6348 | 1032.48 | 893.1396 | 290.88 | 123.1082 | 16340.6751 | 1258.56 | 6699.1083 | 465.12 | 25.7816 | 373.0386 | 251.04 | 230.6418 | 126.24 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 3.8636 | 691.2354 | 30.72 | 755.0737 | 28.8 | 6.2572 | 92.692 | 62.88 | 47.7398 | 26.4 | 2.1089 | 23.5369 | 11.04 | 39.1026 | 20.16 | 38.4129 | 830.898 | 388.32 | 438.4099 | 156.48 | 12.158 | 1780.2505 | 116.64 | 1139.4974 | 62.88 | 14.5708 | 419.723 | 151.68 | 266.7837 | 47.04 | 4.7897 | 150.9165 | 44.16 | 144.5826 | 27.84 | 35.2383 | 9086.3538 | 357.48 | 4167.7411 | 140.4 | 147.3216 | 2626.7748 | 1541.52 | 962.0483 | 449.28 | 24.748 | 476.9157 | 249.6 | 229.6168 | 102.24 | 15.2991 | 2808.9499 | 156.48 | 1112.7119 | 57.6
9:00 | 11.9799 | 250.3529 | 112.8 | 173.7617 | 65.76 | 6.8178 | 136.0449 | 59.04 | 117.0003 | 45.12 | 117.3377 | 2378.8898 | 1224 | 893.2168 | 370.56 | 159.5268 | 16340.8987 | 1609.92 | 6699.1995 | 656.64 | 26.7493 | 373.0933 | 262.56 | 230.6682 | 126.72 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 5.2082 | 691.2433 | 37.92 | 755.0825 | 42.24 | 8.8611 | 92.7109 | 90.72 | 47.7467 | 33.12 | 2.1688 | 23.5393 | 11.52 | 39.1069 | 20.64 | 39.4629 | 830.9797 | 392.16 | 438.4467 | 176.64 | 12.0569 | 1780.2747 | 116.16 | 1139.5102 | 61.44 | 18.9657 | 419.7645 | 199.2 | 266.7952 | 55.2 | 10.7143 | 150.934 | 84 | 144.5995 | 81.12 | 50.3644 | 9086.4927 | 500.04 | 4167.804 | 226.44 | 186.6292 | 2627.0463 | 1954.8 | 962.1264 | 562.32 | 23.0101 | 476.9638 | 230.88 | 229.6372 | 97.92 | 15.5514 | 2808.983 | 158.88 | 1112.7242 | 59.04
10:00 | 12.9477 | 250.3773 | 117.12 | 173.7781 | 78.72 | 10.2175 | 136.0617 | 80.64 | 117.0163 | 76.8 | 122.2308 | 2379.1558 | 1276.8 | 893.296 | 380.16 | 161.7935 | 16341.1264 | 1639.44 | 6699.2897 | 649.44 | 24.8846 | 373.1445 | 245.76 | 230.6921 | 114.72 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 6.9179 | 691.254 | 51.36 | 755.094 | 55.2 | 8.9484 | 92.7299 | 91.2 | 47.7539 | 34.56 | 2.0321 | 23.5416 | 11.04 | 39.1109 | 19.2 | 39.0111 | 831.0605 | 387.84 | 438.483 | 174.24 | 12.055 | 1780.299 | 116.64 | 1139.5228 | 60.48 | 18.4362 | 419.8051 | 194.88 | 266.8054 | 48.96 | 11.0029 | 150.9524 | 88.32 | 144.6164 | 81.12 | 55.6428 | 9086.647 | 555.48 | 4167.8716 | 243.36 | 204.7879 | 2627.3447 | 2148.48 | 962.2104 | 604.8 | 20.7936 | 477.008 | 212.16 | 229.6538 | 79.68 | 15.7885 | 2809.0166 | 161.28 | 1112.7367 | 60
11:00 | 12.1337 | 250.3998 | 108 | 173.794 | 76.32 | 9.9048 | 136.0779 | 77.76 | 117.0319 | 74.88 | 124.5817 | 2379.4257 | 1295.52 | 893.3807 | 406.56 | 163.0899 | 16341.3541 | 1639.44 | 6699.3851 | 686.88 | 24.3273 | 373.1935 | 235.2 | 230.7176 | 122.4 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 5.6086 | 691.2627 | 41.76 | 755.1033 | 44.64 | 8.5627 | 92.748 | 86.88 | 47.761 | 34.08 | 2.4186 | 23.5446 | 14.4 | 39.1155 | 22.08 | 38.5443 | 831.1388 | 375.84 | 438.5221 | 187.68 | 11.8627 | 1780.3227 | 113.76 | 1139.5356 | 61.44 | 16.9225 | 419.8414 | 174.24 | 266.818 | 60.48 | 7.9626 | 150.9669 | 69.6 | 144.6272 | 51.84 | 51.1017 | 9086.7887 | 510.12 | 4167.9337 | 223.56 | 210.2611 | 2627.6512 | 2206.8 | 962.2962 | 617.76 | 22.0266 | 477.055 | 225.6 | 229.6709 | 82.08 | 16.217 | 2809.0512 | 166.08 | 1112.7493 | 60.48
12:00 | 12.682 | 250.4234 | 113.28 | 173.8105 | 79.2 | 9.3492 | 136.0942 | 78.24 | 117.0455 | 65.28 | 123.8276 | 2379.6931 | 1283.52 | 893.4676 | 417.12 | 155.7248 | 16341.5723 | 1571.04 | 6699.4743 | 642.24 | 24.267 | 373.2431 | 238.08 | 230.7416 | 115.2 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 6.3678 | 691.2722 | 45.6 | 755.1142 | 52.32 | 8.4729 | 92.7658 | 85.44 | 47.7683 | 35.04 | 2.5407 | 23.5478 | 15.36 | 39.1203 | 23.04 | 36.5729 | 831.2142 | 361.92 | 438.5569 | 167.04 | 12.158 | 1780.347 | 116.64 | 1139.5487 | 62.88 | 42.5237 | 419.9232 | 392.64 | 266.8693 | 246.24 | 9.1822 | 150.9832 | 78.24 | 144.6402 | 62.4 | 45.1215 | 9086.9137 | 450 | 4167.9888 | 198.36 | 205.9391 | 2627.9511 | 2159.28 | 962.3813 | 612.72 | 21.4697 | 477.1008 | 219.84 | 229.6876 | 80.16 | 16.0479 | 2809.0855 | 164.64 | 1112.7616 | 59.04
13:00 | 11.3494 | 250.4451 | 104.16 | 173.8244 | 66.72 | 9.1575 | 136.1092 | 72 | 117.0599 | 69.12 | 118.103 | 2379.9489 | 1227.84 | 893.5481 | 386.4 | 148.8328 | 16341.7794 | 1491.12 | 6699.563 | 638.64 | 24.5855 | 373.2925 | 237.12 | 230.7676 | 124.8 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 5.2451 | 691.28 | 37.44 | 755.1232 | 43.2 | 7.9185 | 92.782 | 77.76 | 47.7761 | 37.44 | 2.4855 | 23.5506 | 13.44 | 39.1252 | 23.52 | 33.1189 | 831.2835 | 332.64 | 438.5861 | 140.16 | 12.3196 | 1780.3715 | 117.6 | 1139.5622 | 64.8 | 60.2085 | 420.0363 | 542.88 | 266.9461 | 368.64 | 6.4144 | 150.9955 | 59.04 | 144.648 | 37.44 | 41.8804 | 9087.0306 | 420.84 | 4168.0379 | 176.76 | 202.7903 | 2628.2451 | 2116.8 | 962.4696 | 635.76 | 21.8522 | 477.1468 | 220.8 | 229.7062 | 89.28 | 15.6959 | 2809.1188 | 159.84 | 1112.7743 | 60.96
14:00 | 11.587 | 250.4675 | 107.52 | 173.8382 | 66.24 | 8.6899 | 136.1234 | 68.16 | 117.0736 | 65.76 | 119.3929 | 2380.2078 | 1242.72 | 893.6285 | 385.92 | 153.4251 | 16341.9935 | 1541.52 | 6699.653 | 648 | 21.2878 | 373.3344 | 201.12 | 230.7917 | 115.68 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 5.3795 | 691.2878 | 37.44 | 755.1326 | 45.12 | 8.2765 | 92.7994 | 83.52 | 47.7832 | 34.08 | 2.3717 | 23.5534 | 13.44 | 39.1298 | 22.08 | 36.1758 | 831.3585 | 360 | 438.6196 | 160.8 | 11.78 | 1780.3952 | 113.76 | 1139.5746 | 59.52 | 80.1069 | 420.1885 | 730.56 | 267.0457 | 478.08 | 8.8081 | 151.0115 | 76.8 | 144.66 | 57.6 | 43.8469 | 9087.152 | 437.04 | 4168.0916 | 193.32 | 197.6861 | 2628.5334 | 2075.76 | 962.5498 | 577.44 | 23.1968 | 477.1963 | 237.6 | 229.7242 | 86.4 | 15.5775 | 2809.152 | 159.36 | 1112.7865 | 58.56
15:00 | 11.4283 | 250.4899 | 107.52 | 173.8513 | 62.88 | 7.1952 | 136.136 | 60.48 | 117.084 | 49.92 | 120.4438 | 2380.4687 | 1252.32 | 893.7105 | 393.6 | 150.8754 | 16342.2058 | 1528.56 | 6699.7372 | 606.24 | 21.2512 | 373.3766 | 202.56 | 230.8151 | 112.32 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 8.0596 | 691.2987 | 52.32 | 755.1473 | 70.56 | 8.718 | 92.8178 | 88.32 | 47.7905 | 35.04 | 2.7493 | 23.557 | 17.28 | 39.1349 | 24.48 | 40.8405 | 831.443 | 405.6 | 438.6578 | 183.36 | 10.8532 | 1780.4171 | 105.12 | 1139.5859 | 54.24 | 84.1474 | 420.3521 | 785.28 | 267.1444 | 473.76 | 9.2318 | 151.0281 | 79.68 | 144.6728 | 61.44 | 42.4417 | 9087.2695 | 423 | 4168.1436 | 187.2 | 202.747 | 2628.8289 | 2127.6 | 962.6327 | 596.88 | 11.1716 | 477.2202 | 114.72 | 229.7327 | 40.8 | 16.0365 | 2809.1862 | 164.16 | 1112.799 | 60
16:00 | 11.2097 | 250.5124 | 108 | 173.8632 | 57.12 | 7.5628 | 136.1505 | 69.6 | 117.0932 | 44.16 | 126.1573 | 2380.7437 | 1320 | 893.7907 | 384.96 | 147.7224 | 16342.4136 | 1496.16 | 6699.8198 | 594.72 | 22.3831 | 373.4214 | 215.04 | 230.8391 | 115.2 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.2692 | 691.3053 | 31.68 | 755.1544 | 34.08 | 9.0721 | 92.8371 | 92.64 | 47.7977 | 34.56 | 2.2842 | 23.5599 | 13.92 | 39.1392 | 20.64 | 42.6508 | 831.5316 | 425.28 | 438.6969 | 187.68 | 10.8923 | 1780.4391 | 105.6 | 1139.5972 | 54.24 | 86.5265 | 420.5208 | 809.76 | 267.2451 | 483.36 | 8.2974 | 151.0431 | 72 | 144.6842 | 54.72 | 45.6895 | 9087.3978 | 461.88 | 4168.1953 | 186.12 | 205.0275 | 2629.1267 | 2144.16 | 962.7201 | 629.28 | 0 | 477.2202 | 0 | 229.7327 | 0 | 16.1235 | 2809.2205 | 164.64 | 1112.8118 | 61.44
17:00 | 12.3133 | 250.5371 | 118.56 | 173.8763 | 62.88 | 6.5336 | 136.1633 | 61.44 | 117.1007 | 36 | 129.3325 | 2381.0264 | 1356.96 | 893.8702 | 381.6 | 139.0014 | 16342.6093 | 1409.04 | 6699.8971 | 556.56 | 23.8335 | 373.4695 | 230.88 | 230.8639 | 119.04 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.9516 | 691.3132 | 37.92 | 755.1624 | 38.4 | 9.2171 | 92.8566 | 93.6 | 47.8053 | 36.48 | 2.1755 | 23.5625 | 12.48 | 39.1434 | 20.16 | 44.4295 | 831.6243 | 444.96 | 438.7367 | 191.04 | 10.9719 | 1780.4612 | 106.08 | 1139.6087 | 55.2 | 86.3744 | 420.6877 | 801.12 | 267.3481 | 494.4 | 9.8829 | 151.0597 | 79.68 | 144.6993 | 72.48 | 44.1192 | 9087.5219 | 446.76 | 4168.2447 | 177.84 | 201.7016 | 2629.4201 | 2112.48 | 962.8046 | 608.4 | 17.3533 | 477.2575 | 179.04 | 229.7454 | 60.96 | 15.9386 | 2809.2545 | 163.2 | 1112.8242 | 59.52
18:00 | 12.5467 | 250.5627 | 122.88 | 173.8888 | 60 | 6.5802 | 136.1765 | 63.36 | 117.1077 | 33.6 | 120.3181 | 2381.2889 | 1260 | 893.9459 | 363.36 | 121.0212 | 16342.78 | 1229.04 | 6699.9636 | 478.8 | 24.8401 | 373.5188 | 236.64 | 230.8913 | 131.52 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.6452 | 691.3203 | 34.08 | 755.1702 | 37.44 | 6.601 | 92.8702 | 65.28 | 47.8116 | 30.24 | 2.3057 | 23.565 | 12 | 39.148 | 22.08 | 40.8841 | 831.7102 | 412.32 | 438.7719 | 168.96 | 11.1176 | 1780.4833 | 106.08 | 1139.6209 | 58.56 | 77.9326 | 420.84 | 731.04 | 267.4382 | 432.48 | 7.6027 | 151.0737 | 67.2 | 144.7094 | 48.48 | 41.6112 | 9087.638 | 417.96 | 4168.2936 | 176.04 | 184.4668 | 2629.6873 | 1923.84 | 962.8857 | 583.92 | 23.5697 | 477.3079 | 241.92 | 229.7634 | 86.4 | 15.8711 | 2809.2883 | 162.24 | 1112.8367 | 60
19:00 | 13.315 | 250.5896 | 129.12 | 173.9026 | 66.24 | 5.9486 | 136.1885 | 57.6 | 117.1139 | 29.76 | 117.3162 | 2381.5457 | 1232.64 | 894.0167 | 339.84 | 107.9648 | 16342.9315 | 1090.8 | 6700.0249 | 441.36 | 24.4826 | 373.5683 | 237.6 | 230.9166 | 121.44 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.3377 | 691.3268 | 31.2 | 755.1776 | 35.52 | 5.5739 | 92.8815 | 54.24 | 47.8173 | 27.36 | 2.2888 | 23.5676 | 12.48 | 39.1525 | 21.6 | 41.5254 | 831.799 | 426.24 | 438.8036 | 152.16 | 11.1319 | 1780.5056 | 107.04 | 1139.6328 | 57.12 | 76.7882 | 420.9838 | 690.24 | 267.5368 | 473.28 | 6.3164 | 151.0858 | 58.08 | 144.7171 | 36.96 | 41.494 | 9087.7565 | 426.6 | 4168.3353 | 150.12 | 167.7623 | 2629.9308 | 1753.2 | 962.9578 | 519.12 | 25.6239 | 477.3625 | 262.08 | 229.7835 | 96.48 | 15.7732 | 2809.3219 | 161.28 | 1112.8491 | 59.52
20:00 | 12.176 | 250.614 | 117.12 | 173.9156 | 62.4 | 6.795 | 136.2023 | 66.24 | 117.1208 | 33.12 | 117.4019 | 2381.802 | 1230.24 | 894.09 | 351.84 | 103.451 | 16343.0772 | 1049.04 | 6700.0823 | 413.28 | 23.7791 | 373.615 | 224.16 | 230.9437 | 130.08 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.7875 | 691.3337 | 33.12 | 755.186 | 40.32 | 5.4199 | 92.8923 | 51.84 | 47.8232 | 28.32 | 2.3655 | 23.5702 | 12.48 | 39.1572 | 22.56 | 42.4706 | 831.8899 | 436.32 | 438.8358 | 154.56 | 10.9739 | 1780.5276 | 105.6 | 1139.6445 | 56.16 | 81.1408 | 421.1405 | 752.16 | 267.6337 | 465.12 | 5.621 | 151.0969 | 53.28 | 144.7234 | 30.24 | 37.9635 | 9087.8641 | 387.36 | 4168.3757 | 145.44 | 148.8643 | 2630.1462 | 1550.88 | 963.024 | 476.64 | 27.724 | 477.4209 | 280.32 | 229.807 | 112.8 | 15.6602 | 2809.3553 | 160.32 | 1112.8613 | 58.56
21:00 | 12.0505 | 250.6378 | 114.24 | 173.9291 | 64.8 | 6.6769 | 136.2159 | 65.28 | 117.1275 | 32.16 | 114.0396 | 2382.0513 | 1196.64 | 894.16 | 336 | 99.7821 | 16343.2176 | 1010.88 | 6700.138 | 401.04 | 23.0412 | 373.6604 | 217.92 | 230.9697 | 124.8 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.3422 | 691.3401 | 30.72 | 755.1935 | 36 | 5.4754 | 92.9034 | 53.28 | 47.8288 | 26.88 | 2.2671 | 23.5727 | 12 | 39.1617 | 21.6 | 40.7556 | 831.9772 | 419.04 | 438.8665 | 147.36 | 10.9923 | 1780.5497 | 106.08 | 1139.6561 | 55.68 | 75.2103 | 421.2893 | 714.24 | 267.7175 | 402.24 | 5.3643 | 151.1075 | 50.88 | 144.7294 | 28.8 | 35.2766 | 9087.9641 | 360 | 4168.4132 | 135 | 137.4888 | 2630.3444 | 1427.04 | 963.0875 | 457.2 | 23.6774 | 477.4717 | 243.84 | 229.8246 | 84.48 | 15.5473 | 2809.3885 | 159.36 | 1112.8733 | 57.6
22:00 | 12.13 | 250.6614 | 113.28 | 173.9433 | 68.16 | 7.3088 | 136.2309 | 72 | 117.1346 | 34.08 | 104.735 | 2382.2802 | 1098.72 | 894.2245 | 309.6 | 94.5682 | 16343.3505 | 956.88 | 6700.1912 | 383.04 | 22.1783 | 373.704 | 209.28 | 230.9949 | 120.96 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.7597 | 691.3469 | 32.64 | 755.2019 | 40.32 | 5.2 | 92.9139 | 50.4 | 47.8342 | 25.92 | 2.2888 | 23.5753 | 12.48 | 39.1662 | 21.6 | 37.8142 | 832.0575 | 385.44 | 438.8969 | 145.92 | 10.8549 | 1780.5715 | 104.64 | 1139.6676 | 55.2 | 70.3038 | 421.4293 | 672 | 267.7942 | 368.16 | 5.2829 | 151.118 | 50.4 | 144.7352 | 27.84 | 34.448 | 9088.0613 | 349.92 | 4168.451 | 136.08 | 121.749 | 2630.5192 | 1258.56 | 963.1459 | 420.48 | 20.6137 | 477.5159 | 212.16 | 229.84 | 73.92 | 15.4796 | 2809.4215 | 158.4 | 1112.8854 | 58.08
23:00 | 10.6086 | 250.6824 | 100.8 | 173.9551 | 56.64 | 5.8523 | 136.2426 | 56.16 | 117.1409 | 30.24 | 90.2008 | 2382.4763 | 941.28 | 894.2836 | 283.68 | 85.4782 | 16343.4707 | 865.44 | 6700.2391 | 344.88 | 19.471 | 373.741 | 177.6 | 231.0191 | 116.16 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.2394 | 691.3534 | 31.2 | 755.209 | 34.08 | 5.1603 | 92.9244 | 50.4 | 47.8394 | 24.96 | 2.3949 | 23.5782 | 13.92 | 39.1708 | 22.08 | 32.7562 | 832.1262 | 329.76 | 438.9254 | 136.8 | 10.4796 | 1780.5926 | 101.28 | 1139.6786 | 52.8 | 75.2105 | 421.5791 | 719.04 | 267.8762 | 393.6 | 5.2617 | 151.1285 | 50.4 | 144.7409 | 27.36 | 30.9574 | 9088.1486 | 314.28 | 4168.4851 | 122.76 | 105.5425 | 2630.6703 | 1087.92 | 963.1978 | 373.68 | 18.4898 | 477.5553 | 189.12 | 229.8545 | 69.6 | 15.4231 | 2809.4544 | 157.92 | 1112.8974 | 57.6
24:00 | 9.8416 | 250.7015 | 91.68 | 173.9667 | 55.68 | 5.7126 | 136.2541 | 55.2 | 117.1469 | 28.8 | 77.8375 | 2382.644 | 804.96 | 894.3394 | 267.84 | 80.3356 | 16343.5843 | 817.92 | 6700.2825 | 312.48 | 18.4078 | 373.7759 | 167.52 | 231.0421 | 110.4 | 0 | 0.238 | 0 | 0.056 | 0 | 4.0854 | 691.3596 | 29.76 | 755.2159 | 33.12 | 4.9836 | 92.9346 | 48.96 | 47.8443 | 23.52 | 2.1526 | 23.5807 | 12 | 39.175 | 20.16 | 29.9615 | 832.1889 | 300.96 | 438.9518 | 126.72 | 10.0857 | 1780.6129 | 97.44 | 1139.6892 | 50.88 | 75.5488 | 421.7301 | 724.8 | 267.9576 | 390.72 | 5.1218 | 151.1388 | 49.44 | 144.7463 | 25.92 | 26.8335 | 9088.2227 | 266.76 | 4168.5184 | 119.88 | 99.289 | 2630.8115 | 1016.64 | 963.2493 | 370.8 | 17.2783 | 477.5921 | 176.64 | 229.8681 | 65.28 | 15.4346 | 2809.4874 | 158.4 | 1112.9092 | 56.64
Итого |  |  | 2512.8 |  | 1476.96 |  |  | 1445.28 |  | 964.32 |  |  | 25344 |  | 7965.12 |  |  | 28023.12 |  | 11486.88 |  |  | 5044.32 |  | 2885.28 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 842.88 |  | 959.52 |  |  | 1548.48 |  | 702.24 |  |  | 305.76 |  | 518.4 |  |  | 8639.52 |  | 3714.24 |  |  | 2532.96 |  | 1354.08 |  |  | 10790.88 |  | 5988.48 |  |  | 1424.64 |  | 1009.44 |  |  | 8971.56 |  | 3881.16 |  |  | 37393.2 |  | 11846.16 |  |  | 4810.08 |  | 1872.48 |  |  | 3875.04 |  | 1427.52
Максимум | 13.315 |  |  |  |  | 10.2175 |  |  |  |  | 129.3325 |  |  |  |  | 163.0899 |  |  |  |  | 26.7493 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.0596 |  |  |  |  | 9.2171 |  |  |  |  | 2.7493 |  |  |  |  | 44.4295 |  |  |  |  | 12.3196 |  |  |  |  | 86.5265 |  |  |  |  | 11.0029 |  |  |  |  | 55.6428 |  |  |  |  | 210.2611 |  |  |  |  | 27.724 |  |  |  |  | 16.217
Минимум | 8.7844 |  |  |  |  | 4.9278 |  |  |  |  | 65.0003 |  |  |  |  | 72.4007 |  |  |  |  | 18.1339 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8636 |  |  |  |  | 4.513 |  |  |  |  | 2.0321 |  |  |  |  | 27.2786 |  |  |  |  | 9.8345 |  |  |  |  | 13.5085 |  |  |  |  | 4.5396 |  |  |  |  | 25.8514 |  |  |  |  | 86.1707 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.2991
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг - 1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг - 2 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково - 1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково - 2
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 141.85 | -26.793 | 6.9766 | 6411.0349 | - | 16.8598 | - | 564.9685 | - | 1018.2331 | - | 142.31 | -29.275 | 4.455 | 5032.0431 | - | 16233.5357 | - | 480.4291 | - | 8357.7906 | - | 124.55 | 24.26 | -6.8509 | 4.851 | - | 2531.88 | - | 801.924 | - | 81.176 | - | 124.59 | 24.689 | -7.3266 | 5.828 | - | 2545.793 | - | 828.221 | - | 81.777 | -
1:00 | 147.6448 | -28.644 | 6.5076 | 6411.2519 | 28644 | 16.8598 | 0 | 564.9685 | 0 | 1018.2824 | 6507.6 | 156.1855 | -30.5052 | 5.9136 | 5032.2742 | 30505.2 | 16233.5357 | 0 | 480.4291 | 0 | 8357.8354 | 5913.6 | 137.9347 | 26.1954 | -8.1774 | 4.851 | 0 | 2532.2769 | 26195.4 | 802.0479 | 8177.4 | 81.176 | 0 | 139.827 | 26.532 | -8.3622 | 5.828 | 0 | 2546.195 | 26532 | 828.3477 | 8362.2 | 81.777 | 0
2:00 | 150.4438 | -29.0664 | 7.1412 | 6411.4721 | 29066.4 | 16.8598 | 0 | 564.9685 | 0 | 1018.3365 | 7141.2 | 159.0704 | -30.954 | 6.5868 | 5032.5087 | 30954 | 16233.5357 | 0 | 480.4291 | 0 | 8357.8853 | 6586.8 | 141.5614 | 26.7564 | -8.7912 | 4.851 | 0 | 2532.6823 | 26756.4 | 802.1811 | 8791.2 | 81.176 | 0 | 143.5116 | 27.1062 | -8.9694 | 5.828 | 0 | 2546.6057 | 27106.2 | 828.4836 | 8969.4 | 81.777 | 0
3:00 | 152.4718 | -29.4624 | 7.2204 | 6411.6953 | 29462.4 | 16.8598 | 0 | 564.9685 | 0 | 1018.3912 | 7220.4 | 161.281 | -31.3896 | 6.6528 | 5032.7465 | 31389.6 | 16233.5357 | 0 | 480.4291 | 0 | 8357.9357 | 6652.8 | 144.02 | 27.258 | -8.8308 | 4.851 | 0 | 2533.0953 | 27258 | 802.3149 | 8830.8 | 81.176 | 0 | 145.9478 | 27.6012 | -9.0156 | 5.828 | 0 | 2547.0239 | 27601.2 | 828.6202 | 9015.6 | 81.777 | 0
4:00 | 153.5486 | -29.6208 | 7.4712 | 6411.9197 | 29620.8 | 16.8598 | 0 | 564.9685 | 0 | 1018.4478 | 7471.2 | 162.3248 | -31.548 | 6.9036 | 5032.9855 | 31548 | 16233.5357 | 0 | 480.4291 | 0 | 8357.988 | 6903.6 | 145.1586 | 27.4164 | -9.075 | 4.851 | 0 | 2533.5107 | 27416.4 | 802.4524 | 9075 | 81.176 | 0 | 147.1306 | 27.7662 | -9.2664 | 5.828 | 0 | 2547.4446 | 27766.2 | 828.7606 | 9266.4 | 81.777 | 0
5:00 | 142.8765 | -27.8256 | 5.808 | 6412.1305 | 27825.6 | 16.8598 | 0 | 564.9685 | 0 | 1018.4918 | 5808 | 151.0325 | -29.5944 | 5.2008 | 5033.2097 | 29594.4 | 16233.5357 | 0 | 480.4291 | 0 | 8358.0274 | 5200.8 | 133.7397 | 25.5486 | -7.4316 | 4.851 | 0 | 2533.8978 | 25548.6 | 802.565 | 7431.6 | 81.176 | 0 | 135.5326 | 25.872 | -7.5966 | 5.828 | 0 | 2547.8366 | 25872 | 828.8757 | 7596.6 | 81.777 | 0
6:00 | 116.5156 | -23.1132 | 1.7688 | 6412.3056 | 23113.2 | 16.8598 | 0 | 564.9692 | 92.4 | 1018.5059 | 1861.2 | 123.1934 | -24.486 | 1.0692 | 5033.3952 | 24486 | 16233.5357 | 0 | 480.4311 | 264 | 8358.0375 | 1333.2 | 104.2555 | 20.4468 | -3.4848 | 4.851 | 0 | 2534.2076 | 20446.8 | 802.6178 | 3484.8 | 81.176 | 0 | 105.7186 | 20.724 | -3.5904 | 5.828 | 0 | 2548.1506 | 20724 | 828.9301 | 3590.4 | 81.777 | 0
7:00 | 75.3718 | -14.388 | -4.224 | 6412.4146 | 14388 | 16.8598 | 0 | 565.0012 | 4224 | 1018.5059 | 0 | 79.7503 | -15.0744 | -4.95 | 5033.5094 | 15074.4 | 16233.5357 | 0 | 480.4686 | 4950 | 8358.0375 | 0 | 56.4985 | 10.9098 | 2.706 | 4.851 | 0 | 2534.3729 | 10909.8 | 802.6189 | 72.6 | 81.2181 | 2778.6 | 57.3204 | 11.0814 | 2.6928 | 5.828 | 0 | 2548.3185 | 11081.4 | 828.9313 | 79.2 | 81.819 | 2772
8:00 | 60.421 | -10.428 | -5.9796 | 6412.4936 | 10428 | 16.8598 | 0 | 565.0465 | 5979.6 | 1018.5059 | 0 | 63.8954 | -10.824 | -6.666 | 5033.5914 | 10824 | 16233.5357 | 0 | 480.5191 | 6666 | 8358.0375 | 0 | 39.0884 | 6.4152 | 4.3956 | 4.851 | 0 | 2534.4701 | 6415.2 | 802.6189 | 0 | 81.2847 | 4395.6 | 39.8782 | 6.5604 | 4.4616 | 5.828 | 0 | 2548.4179 | 6560.4 | 828.9313 | 0 | 81.8866 | 4461.6
9:00 | 62.2027 | -9.2004 | -8.2764 | 6412.5633 | 9200.4 | 16.8598 | 0 | 565.1092 | 8276.4 | 1018.5059 | 0 | 65.8383 | -9.4644 | -9.0552 | 5033.6631 | 9464.4 | 16233.5357 | 0 | 480.5877 | 9055.2 | 8358.0375 | 0 | 38.9305 | 4.5012 | 6.303 | 4.851 | 0 | 2534.5383 | 4501.2 | 802.6189 | 0 | 81.3802 | 6303 | 40.0258 | 4.6266 | 6.4812 | 5.828 | 0 | 2548.488 | 4626.6 | 828.9313 | 0 | 81.9848 | 6481.2
10:00 | 65.0302 | -9.2664 | -9.0288 | 6412.6335 | 9266.4 | 16.8598 | 0 | 565.1776 | 9028.8 | 1018.5059 | 0 | 68.8365 | -9.504 | -9.8604 | 5033.7351 | 9504 | 16233.5357 | 0 | 480.6624 | 9860.4 | 8358.0375 | 0 | 41.7833 | 4.4484 | 7.0224 | 4.851 | 0 | 2534.6057 | 4448.4 | 802.6189 | 0 | 81.4866 | 7022.4 | 42.8417 | 4.5606 | 7.2006 | 5.828 | 0 | 2548.5571 | 4560.6 | 828.9313 | 0 | 82.0939 | 7200.6
11:00 | 63.2778 | -9.3456 | -8.4348 | 6412.7043 | 9345.6 | 16.8598 | 0 | 565.2415 | 8434.8 | 1018.5059 | 0 | 66.962 | -9.6096 | -9.2268 | 5033.8079 | 9609.6 | 16233.5357 | 0 | 480.7323 | 9226.8 | 8358.0375 | 0 | 39.2777 | 4.5276 | 6.369 | 4.851 | 0 | 2534.6743 | 4527.6 | 802.6189 | 0 | 81.5831 | 6369 | 40.215 | 4.6266 | 6.5274 | 5.828 | 0 | 2548.6272 | 4626.6 | 828.9313 | 0 | 82.1928 | 6527.4
12:00 | 62.9744 | -9.24 | -8.4612 | 6412.7743 | 9240 | 16.8598 | 0 | 565.3056 | 8461.2 | 1018.5059 | 0 | 66.674 | -9.5172 | -9.24 | 5033.88 | 9517.2 | 16233.5357 | 0 | 480.8023 | 9240 | 8358.0375 | 0 | 38.4398 | 4.3692 | 6.2766 | 4.851 | 0 | 2534.7405 | 4369.2 | 802.6189 | 0 | 81.6782 | 6276.6 | 39.8501 | 4.5474 | 6.4944 | 5.828 | 0 | 2548.6961 | 4547.4 | 828.9313 | 0 | 82.2912 | 6494.4
13:00 | 57.9909 | -9.2928 | -6.8376 | 6412.8447 | 9292.8 | 16.8598 | 0 | 565.3574 | 6837.6 | 1018.5059 | 0 | 61.357 | -9.6228 | -7.5108 | 5033.9529 | 9622.8 | 16233.5357 | 0 | 480.8592 | 7510.8 | 8358.0375 | 0 | 32.9367 | 4.5804 | 4.686 | 4.851 | 0 | 2534.8099 | 4580.4 | 802.6189 | 0 | 81.7492 | 4686 | 33.5947 | 4.6596 | 4.7916 | 5.828 | 0 | 2548.7667 | 4659.6 | 828.9313 | 0 | 82.3638 | 4791.6
14:00 | 64.0776 | -9.6624 | -8.316 | 6412.9179 | 9662.4 | 16.8598 | 0 | 565.4204 | 8316 | 1018.5059 | 0 | 67.8123 | -9.9528 | -9.108 | 5034.0283 | 9952.8 | 16233.5357 | 0 | 480.9282 | 9108 | 8358.0375 | 0 | 38.8897 | 4.7784 | 6.0852 | 4.851 | 0 | 2534.8823 | 4778.4 | 802.6189 | 0 | 81.8414 | 6085.2 | 39.9983 | 4.917 | 6.2568 | 5.828 | 0 | 2548.8412 | 4917 | 828.9313 | 0 | 82.4586 | 6256.8
15:00 | 64.2906 | -9.8076 | -8.2104 | 6412.9922 | 9807.6 | 16.8598 | 0 | 565.4826 | 8210.4 | 1018.5059 | 0 | 68.0972 | -10.1244 | -9.0024 | 5034.105 | 10124.4 | 16233.5357 | 0 | 480.9964 | 9002.4 | 8358.0375 | 0 | 38.7862 | 4.8774 | 5.9796 | 4.851 | 0 | 2534.9562 | 4877.4 | 802.6189 | 0 | 81.932 | 5979.6 | 40.1026 | 5.049 | 6.1776 | 5.828 | 0 | 2548.9177 | 5049 | 828.9313 | 0 | 82.5522 | 6177.6
16:00 | 63.3535 | -9.306 | -8.5008 | 6413.0627 | 9306 | 16.8598 | 0 | 565.547 | 8500.8 | 1018.5059 | 0 | 67.0493 | -9.57 | -9.2928 | 5034.1775 | 9570 | 16233.5357 | 0 | 481.0668 | 9292.8 | 8358.0375 | 0 | 37.9815 | 4.2174 | 6.27 | 4.851 | 0 | 2535.0201 | 4217.4 | 802.6189 | 0 | 82.027 | 6270 | 38.9665 | 4.3428 | 6.4218 | 5.828 | 0 | 2548.9835 | 4342.8 | 828.9313 | 0 | 82.6495 | 6421.8
17:00 | 64.512 | -9.8208 | -8.2632 | 6413.1371 | 9820.8 | 16.8598 | 0 | 565.6096 | 8263.2 | 1018.5059 | 0 | 68.3675 | -10.1376 | -9.0684 | 5034.2543 | 10137.6 | 16233.5357 | 0 | 481.1355 | 9068.4 | 8358.0375 | 0 | 38.3888 | 4.6926 | 6.0258 | 4.851 | 0 | 2535.0912 | 4692.6 | 802.6189 | 0 | 82.1183 | 6025.8 | 39.2908 | 4.7982 | 6.171 | 5.828 | 0 | 2549.0562 | 4798.2 | 828.9313 | 0 | 82.743 | 6171
18:00 | 67.9094 | -10.6788 | -8.2764 | 6413.218 | 10678.8 | 16.8598 | 0 | 565.6723 | 8276.4 | 1018.5059 | 0 | 71.9198 | -11.0352 | -9.108 | 5034.3379 | 11035.2 | 16233.5357 | 0 | 481.2045 | 9108 | 8358.0375 | 0 | 43.1352 | 5.8806 | 6.2502 | 4.851 | 0 | 2535.1803 | 5880.6 | 802.6189 | 0 | 82.213 | 6250.2 | 44.0704 | 6.0258 | 6.369 | 5.828 | 0 | 2549.1475 | 6025.8 | 828.9313 | 0 | 82.8395 | 6369
19:00 | 73.4103 | -12.4212 | -7.6824 | 6413.3121 | 12421.2 | 16.8598 | 0 | 565.7305 | 7682.4 | 1018.5059 | 0 | 77.6923 | -12.8832 | -8.5404 | 5034.4355 | 12883.2 | 16233.5357 | 0 | 481.2692 | 8540.4 | 8358.0375 | 0 | 48.4424 | 7.755 | 5.7222 | 4.851 | 0 | 2535.2978 | 7755 | 802.6189 | 0 | 82.2997 | 5722.2 | 49.193 | 7.887 | 5.7948 | 5.828 | 0 | 2549.267 | 7887 | 828.9313 | 0 | 82.9273 | 5794.8
20:00 | 74.4285 | -13.3584 | -6.3888 | 6413.4133 | 13358.4 | 16.8598 | 0 | 565.7789 | 6388.8 | 1018.5059 | 0 | 78.8751 | -13.9392 | -7.2072 | 5034.5411 | 13939.2 | 16233.5357 | 0 | 481.3238 | 7207.2 | 8358.0375 | 0 | 49.7155 | 8.8308 | 4.455 | 4.851 | 0 | 2535.4316 | 8830.8 | 802.6189 | 0 | 82.3672 | 4455 | 50.309 | 8.9364 | 4.5078 | 5.828 | 0 | 2549.4024 | 8936.4 | 828.9313 | 0 | 82.9956 | 4507.8
21:00 | 76.2594 | -14.1636 | -5.4384 | 6413.5206 | 14163.6 | 16.8598 | 0 | 565.8201 | 5438.4 | 1018.5059 | 0 | 80.7103 | -14.8104 | -6.204 | 5034.6533 | 14810.4 | 16233.5357 | 0 | 481.3708 | 6204 | 8358.0375 | 0 | 52.8391 | 9.8802 | 3.5904 | 4.851 | 0 | 2535.5813 | 9880.2 | 802.6189 | 0 | 82.4216 | 3590.4 | 53.2785 | 9.966 | 3.6102 | 5.828 | 0 | 2549.5534 | 9966 | 828.9313 | 0 | 83.0503 | 3610.2
22:00 | 96.4863 | -19.1532 | -1.2804 | 6413.6657 | 19153.2 | 16.8598 | 0 | 565.831 | 1438.8 | 1018.5071 | 158.4 | 102.2173 | -20.2356 | -2.0196 | 5034.8066 | 20235.6 | 16233.5357 | 0 | 481.3864 | 2059.2 | 8358.0378 | 39.6 | 76.9557 | 15.2988 | -0.594 | 4.851 | 0 | 2535.8131 | 15298.8 | 802.6359 | 1122 | 82.4296 | 528 | 77.5039 | 15.4044 | -0.6798 | 5.828 | 0 | 2549.7868 | 15404.4 | 828.9494 | 1194.6 | 83.0581 | 514.8
23:00 | 125.4839 | -24.7632 | 3.168 | 6413.8533 | 24763.2 | 16.8598 | 0 | 565.831 | 0 | 1018.5311 | 3168 | 132.8381 | -26.3076 | 2.5212 | 5035.0059 | 26307.6 | 16233.5357 | 0 | 481.3864 | 0 | 8358.0569 | 2521.2 | 110.8486 | 21.483 | -4.983 | 4.851 | 0 | 2536.1386 | 21483 | 802.7114 | 4983 | 82.4296 | 0 | 111.9917 | 21.681 | -5.1348 | 5.828 | 0 | 2550.1153 | 21681 | 829.0272 | 5134.8 | 83.0581 | 0
24:00 | 143.5483 | -27.9972 | 5.6364 | 6414.0654 | 27997.2 | 16.8598 | 0 | 565.831 | 0 | 1018.5738 | 5636.4 | 151.8338 | -29.7924 | 4.9896 | 5035.2316 | 29792.4 | 16233.5357 | 0 | 481.3864 | 0 | 8358.0947 | 4989.6 | 131.5188 | 25.0998 | -7.392 | 4.851 | 0 | 2536.5189 | 25099.8 | 802.8234 | 7392 | 82.4296 | 0 | 132.9915 | 25.3506 | -7.5768 | 5.828 | 0 | 2550.4994 | 25350.6 | 829.142 | 7576.8 | 83.0581 | 0
Итого |  |  |  |  | 400026 |  | 0 |  | 113850 |  | 44972.4 |  |  |  |  | 420882 |  | 0 |  | 126363.6 |  | 40141.2 |  |  |  |  | 0 |  | 306167.4 |  | 59360.4 |  | 82737.6 |  |  |  |  | 0 |  | 310622.4 |  | 60786 |  | 84552.6
Максимум | 153.5486 | [10 empty] | 162.3248 | [10 empty] | 145.1586 | [10 empty] | 147.1306
Минимум | 57.9909 | [10 empty] | 61.357 | [10 empty] | 32.9367 | [10 empty] | 33.5947
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22