## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0.192 | 0.192 | 3.392 | 3.392 | 0 | 531.2 | 531.2 | 0 | 295.2 | 295.2 | 234.8 | 0 | 194.7 | 57.9 | 50 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 234.8 | 39.3
01 - 02 | 0.224 | 0.208 | 3.36 | 3.36 | 0 | 518.4 | 520 | 0 | 302.4 | 302.4 | 229.4 | 0 | 193.8 | 59.4 | 62.4 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 222.4 | 39.6
02 - 03 | 0.192 | 0.208 | 3.328 | 3.328 | 0 | 494.4 | 493.6 | 0 | 307.2 | 307.6 | 228 | 0 | 192.9 | 63.6 | 69.6 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 195.2 | 37.2
03 - 04 | 0.224 | 0.208 | 3.392 | 3.376 | 0 | 502.4 | 502.4 | 0 | 300 | 300 | 234.8 | 0 | 192.9 | 69.6 | 54.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 198 | 38.1
04 - 05 | 0.192 | 0.192 | 3.296 | 3.28 | 0 | 497.6 | 497.6 | 0 | 288 | 288.4 | 226.2 | 0 | 192 | 67.2 | 51.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 197.4 | 36.3
05 - 06 | 0.192 | 0.208 | 3.36 | 3.376 | 0 | 491.2 | 490.4 | 0 | 287.2 | 286.8 | 227 | 0 | 193.2 | 58.5 | 49.6 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 196.6 | 37.2
06 - 07 | 0.192 | 0.192 | 3.328 | 3.344 | 0 | 526.4 | 526.4 | 0 | 313.6 | 313.2 | 243.2 | 0 | 199.8 | 55.8 | 59.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 228.2 | 38.1
07 - 08 | 0.224 | 0.208 | 3.264 | 3.264 | 0 | 601.6 | 602.4 | 0 | 336 | 336.4 | 246.4 | 0 | 201.3 | 67.8 | 79 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 286.6 | 41.7
08 - 09 | 0.192 | 0.192 | 3.328 | 3.328 | 0 | 627.2 | 626.4 | 0 | 316.8 | 316.4 | 229 | 0 | 202.5 | 91.2 | 76 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 287 | 41.4
09 - 10 | 0.192 | 0.192 | 3.232 | 3.232 | 0 | 632 | 632.8 | 0 | 296 | 296.4 | 212 | 0 | 190.5 | 98.7 | 73.8 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 294 | 44.1
10 - 11 | 0.192 | 0.192 | 3.36 | 3.344 | 0 | 627.2 | 628 | 0 | 288 | 288 | 204.4 | 0 | 196.2 | 101.1 | 73.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 284.4 | 41.4
11 - 12 | 0.192 | 0.192 | 3.328 | 3.344 | 0 | 608 | 608 | 0 | 297.6 | 297.6 | 203.4 | 0 | 186.9 | 86.1 | 83.4 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 288 | 42
12 - 13 | 0.192 | 0.208 | 3.264 | 3.264 | 0 | 584 | 583.2 | 0 | 314.4 | 314 | 206.2 | 0 | 180.3 | 67.8 | 97 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 290 | 41.1
13 - 14 | 0.192 | 0.192 | 3.36 | 3.344 | 0 | 568 | 568.8 | 0 | 302.4 | 302.8 | 208.6 | 0 | 176.4 | 70.5 | 84.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 274 | 42.9
14 - 15 | 0.224 | 0.208 | 3.296 | 3.296 | 0 | 561.6 | 561.6 | 0 | 297.6 | 298 | 208.6 | 0 | 167.4 | 79.8 | 80 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 269.8 | 40.2
15 - 16 | 0.192 | 0.192 | 3.264 | 3.28 | 0 | 552 | 552 | 0 | 312 | 312 | 216 | 0 | 173.1 | 75.9 | 85.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 257.6 | 40.5
16 - 17 | 0.192 | 0.192 | 3.328 | 3.312 | 0 | 568 | 568 | 0 | 336 | 335.6 | 237.6 | 0 | 186.9 | 72.3 | 88.4 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 256.8 | 46.8
17 - 18 | 0.192 | 0.208 | 3.232 | 3.248 | 0 | 596.8 | 596 | 0 | 354.4 | 354.8 | 246 | 0 | 195.3 | 75.9 | 102.4 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 274.2 | 45.9
18 - 19 | 0.192 | 0.192 | 3.328 | 3.328 | 0 | 609.6 | 608.8 | 0 | 336 | 336 | 250 | 0 | 194.4 | 76.2 | 79.4 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 289.6 | 44.4
19 - 20 | 0.192 | 0.192 | 3.36 | 3.36 | 0 | 620.8 | 621.6 | 0 | 321.6 | 321.6 | 255 | 0 | 193.8 | 74.7 | 57.6 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 306.2 | 41.7
20 - 21 | 0.192 | 0.192 | 3.264 | 3.264 | 0 | 606.4 | 606.4 | 0 | 328.8 | 328.4 | 263.8 | 0 | 193.2 | 69.9 | 53.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 297 | 41.1
21 - 22 | 0.224 | 0.208 | 3.36 | 3.36 | 0 | 584 | 584.8 | 0 | 332.8 | 333.2 | 262.8 | 0 | 194.4 | 72.3 | 60.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 273.2 | 40.8
22 - 23 | 0.192 | 0.192 | 3.264 | 3.264 | 0 | 556.8 | 556.8 | 0 | 334.4 | 334.4 | 249.2 | 0 | 195.9 | 64.5 | 74.8 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 248.6 | 42.6
23 - 00 | 0.192 | 0.208 | 3.36 | 3.344 | 0 | 534.4 | 534.4 | 0 | 312.8 | 312.4 | 235.4 | 0 | 193.8 | 56.7 | 66.8 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 237.2 | 42.3
Сумма | 4.768 | 4.768 | 79.648 | 79.632 | 0 | 13600 | 13601.6 | 0 | 7511.2 | 7511.6 | 5557.8 | 0 | 4581.6 | 1733.4 | 1713.2 | 128 | 128 | 0 | 0 | 6186.8 | 986.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 149.6 | 0 | 49.6 | 50.4 | 26.8 | 0 | 45 | 24.3 | 19.4 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 86.4 | 0.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 149.6 | 0 | 56 | 55.2 | 26.2 | 0 | 45.3 | 24.9 | 24.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 86 | 0.6
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 64 | 64.8 | 26 | 0 | 45.3 | 25.2 | 34 | 7.6 | 7.8 | 0 | 0 | 80.6 | 0.9
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 142.4 | 143.2 | 0 | 56.8 | 56.8 | 25.4 | 0 | 44.7 | 24.6 | 26.8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 79.8 | 0.6
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 142.4 | 0 | 50.4 | 50 | 25.2 | 0 | 44.4 | 24.3 | 20.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 80.8 | 0.3
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 140.8 | 0 | 49.6 | 49.6 | 24.6 | 0 | 44.1 | 24 | 20.8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 0 | 78.2 | 0.9
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 136.8 | 0 | 50.4 | 50.4 | 25.6 | 0 | 45 | 24.6 | 21.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 75 | 0.6
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144.8 | 0 | 64 | 64 | 25.8 | 0 | 44.7 | 26.1 | 34.8 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 81.4 | 0.6
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 151.2 | 0 | 59.2 | 58.8 | 23.6 | 0 | 43.2 | 28.8 | 31.6 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 86.6 | 0.3
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 149.6 | 0 | 51.2 | 52 | 22.6 | 0 | 37.5 | 31.5 | 25.8 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 88 | 0.9
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 57.6 | 57.2 | 24.6 | 0 | 38.7 | 35.1 | 28.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 89.8 | 0.9
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 157.6 | 0 | 61.6 | 61.6 | 25 | 0 | 38.4 | 34.5 | 32.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 91.4 | 0.9
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 156 | 0 | 69.6 | 69.6 | 24.6 | 0 | 37.8 | 30.6 | 41.2 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 94.6 | 0.6
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 146.4 | 0 | 70.4 | 70.4 | 24.6 | 0 | 37.2 | 27 | 41.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 89.6 | 1.2
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 60.8 | 61.2 | 24.6 | 0 | 36 | 28.2 | 32.8 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 85.6 | 0.6
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 145.6 | 0 | 72 | 72 | 24.6 | 0 | 39.9 | 27 | 43.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 86.2 | 0.9
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 145.6 | 0 | 65.6 | 65.6 | 24.6 | 0 | 44.1 | 24 | 38.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 84.8 | 0.9
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 151.2 | 0 | 68.8 | 68.8 | 25.4 | 0 | 44.4 | 27.9 | 47 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 86 | 0.9
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 149.6 | 0 | 58.4 | 58.4 | 24.8 | 0 | 44.1 | 26.7 | 36.6 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 86.2 | 0.3
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 148.8 | 0 | 51.2 | 50.8 | 26.2 | 0 | 44.1 | 25.2 | 24.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 86.8 | 0.9
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 52.8 | 53.2 | 27.8 | 0 | 44.7 | 23.4 | 22.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 91.4 | 0.6
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 141.6 | 0 | 54.4 | 54 | 29.2 | 0 | 44.7 | 23.7 | 22.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 81 | 0.9
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 146.4 | 0 | 63.2 | 63.2 | 26.2 | 0 | 45.3 | 24 | 33.6 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 83.8 | 0.9
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 66.4 | 66.4 | 25.4 | 0 | 44.7 | 23.4 | 37 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 82.4 | 0.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 1424 | 1424.4 | 609.4 | 0 | 1023.3 | 639 | 740 | 177.6 | 177.4 | 0 | 0 | 2042.4 | 17.4
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 502.4 | 627.2 | 596.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 300 | 316.8 | 354.4 | 0.8024 | 0.944 | 0.9512 | P
| Q н, квар | 142.4 | 152 | 150.4 |  |  | Q н, квар | 56.8 | 59.2 | 68.8 | 0.1992 | 0.2112 | 0.2192 | Q
| S н, кВА | 522.1911 | 645.3556 | 615.4595 |  |  | S н, кВА | 305.3297 | 322.2839 | 361.0163
Коэффициент загрузки | К з | 0.20888 | 0.25814 | 0.24618 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.12213 | 0.12891 | 0.14441
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.4598 | 7.966 | 7.8333 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.2161 | 7.2556 | 7.3538
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 48.9527 | 54.9923 | 53.4092 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 33.1655 | 33.6124 | 34.724

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч