## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 47.6 | 47.2 | 49.2 | 46.4 | 48.4 | 46 | 45.2 | 44 | 35.2 | 34 | 36.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 45.6 | 49.6 | 47.6 | 50.8 | 49.6 | 50.4 | 46.4 | 45.2 | 914
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 54.8 | 54 | 56 | 54.4 | 54.8 | 53.2 | 50.8 | 48.4 | 43.6 | 13.2 | 15.2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 52 | 56.8 | 56 | 58 | 59.6 | 61.2 | 52.8 | 52 | 1010
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 14 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 12.2 | 12.8 | 12.6 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 17 | 16.8 | 17.4 | 16 | 15.2 | 365.6
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 40.05 | 39.75 | 40.95 | 39.9 | 40.2 | 39 | 37.2 | 35.1 | 31.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 37.5 | 40.95 | 40.65 | 41.85 | 43.2 | 44.55 | 38.55 | 38.4 | 709.5
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 44.25 | 40.8 | 39 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.25
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 11.8 | 11.7 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 9.4 | 10.8 | 12.3 | 11.4 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 10.6 | 11.3 | 12.5 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | 13.4 | 11.5 | 11.1 | 267.8
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3 | 3.15 | 3.15 | 3 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 2.55 | 0.9 | 0 | 0 | 1.65 | 3 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.75 | 3.9 | 3 | 3 | 64.35
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 32 | 32 | 33.6 | 31.2 | 32.8 | 31 | 31 | 29.6 | 20.6 | 19 | 21.4 | 18 | 16.2 | 10.8 | 9.4 | 14.4 | 30.4 | 33.8 | 32.4 | 34.2 | 33.2 | 33.8 | 31 | 30.4 | 642.2
| Сумма | 205 | 203.6 | 210.7 | 202.4 | 207.05 | 199.35 | 193.1 | 184.6 | 156.4 | 94.5 | 104 | 109.85 | 87.75 | 78.5 | 75.5 | 154.25 | 195.6 | 213.45 | 208.7 | 218.75 | 219.25 | 224.65 | 199.25 | 195.3 | 4141.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч