## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 7.012 | 4.58 | 272.4 | 245.7 | 191 | 0 | 10.2 | 62.4 | 78.1 | 132.3 | 0 | 44.55
01 - 02 | 7.024 | 4.39 | 268 | 220.2 | 166 | 0 | 10.4 | 60.84 | 77.3 | 130.05 | 0 | 43.2
02 - 03 | 7.025 | 4.47 | 269.2 | 264.3 | 212 | 0 | 10.4 | 61.14 | 77.5 | 130.65 | 0 | 42
03 - 04 | 6.995 | 4.58 | 266 | 215.4 | 162.6 | 0 | 10.4 | 60.78 | 75.4 | 130.2 | 0 | 42
04 - 05 | 6.982 | 4.59 | 272.4 | 202.2 | 147.4 | 0 | 10.2 | 60.96 | 78.1 | 133.2 | 0 | 44.25
05 - 06 | 6.962 | 4.57 | 277.6 | 219.3 | 159.8 | 0 | 10.4 | 62.28 | 83 | 133.05 | 0 | 48.9
06 - 07 | 6.93 | 4.53 | 282 | 239.4 | 178.6 | 0 | 10.2 | 63.78 | 86.5 | 131.7 | 0 | 50.1
07 - 08 | 6.884 | 4.53 | 282.8 | 253.2 | 194.2 | 0 | 10.6 | 70.68 | 83.1 | 129.45 | 0 | 48.45
08 - 09 | 6.762 | 4.51 | 283.2 | 276.3 | 220 | 0 | 10.8 | 67.44 | 86.2 | 129.45 | 0 | 45.15
09 - 10 | 6.731 | 4.54 | 283.2 | 275.1 | 210.8 | 0 | 15 | 68.4 | 89.6 | 125.7 | 0 | 49.05
10 - 11 | 6.799 | 4.57 | 269.6 | 280.2 | 219 | 0 | 13 | 65.58 | 82.4 | 121.95 | 0 | 47.85
11 - 12 | 6.824 | 4.59 | 270.4 | 304.2 | 235.6 | 0 | 12.6 | 63.42 | 80.5 | 126.6 | 0 | 55.8
12 - 13 | 6.881 | 4.57 | 251.6 | 255 | 188.8 | 0 | 12.4 | 54.48 | 76.4 | 121.05 | 0 | 53.25
13 - 14 | 6.805 | 4.57 | 265.6 | 259.8 | 193 | 0 | 12.2 | 63.72 | 85.2 | 116.55 | 0 | 54.6
14 - 15 | 6.785 | 4.58 | 261.6 | 283.8 | 220.4 | 0 | 12.6 | 63.36 | 81 | 117.6 | 0 | 50.4
15 - 16 | 6.793 | 4.59 | 274.8 | 338.4 | 267.8 | 0 | 14 | 65.64 | 85.7 | 123.75 | 0 | 56.25
16 - 17 | 6.804 | 4.54 | 284.4 | 395.4 | 323.4 | 0 | 12.2 | 64.92 | 88.6 | 131.25 | 0 | 59.4
17 - 18 | 6.861 | 4.55 | 299.2 | 286.2 | 217.4 | 0 | 11.4 | 70.08 | 96.5 | 132.9 | 0 | 57
18 - 19 | 6.871 | 4.56 | 307.2 | 280.5 | 207.4 | 0 | 11.6 | 68.4 | 107.5 | 131.55 | 0 | 61.05
19 - 20 | 6.922 | 4.58 | 305.2 | 370.2 | 300.6 | 0 | 11.8 | 70.56 | 100.7 | 134.25 | 0 | 57.75
20 - 21 | 6.962 | 4.58 | 308 | 286.2 | 217.8 | 0 | 12.6 | 71.58 | 98 | 138.75 | 0 | 55.35
21 - 22 | 6.931 | 4.59 | 283.6 | 250.2 | 184.2 | 0 | 14.6 | 63.72 | 86.8 | 133.2 | 0 | 51
22 - 23 | 6.968 | 4.56 | 287.2 | 233.1 | 171 | 0 | 12.6 | 62.88 | 92.4 | 132.3 | 0 | 49.2
23 - 00 | 6.948 | 4.59 | 282.4 | 210.3 | 152.6 | 0 | 12.2 | 60.84 | 87.4 | 134.55 | 0 | 45.3
Сумма | 165.461 | 109.31 | 6707.6 | 6444.6 | 4941.4 | 0 | 284.4 | 1547.88 | 2063.9 | 3102 | 0 | 1211.85
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 87.2 | 170.4 | 135.6 | 0 | 15.8 | 14.94 | 42 | 31.5 | 0 | 19.2
01 - 02 |  |  | 86.8 | 147.6 | 112 | 0 | 15.6 | 14.88 | 41.7 | 31.35 | 0 | 19.35
02 - 03 |  |  | 87.2 | 201.3 | 166.8 | 0 | 15.8 | 15.06 | 41.9 | 31.35 | 0 | 18.9
03 - 04 |  |  | 85.2 | 156.6 | 122 | 0 | 15.4 | 14.82 | 40.9 | 30.6 | 0 | 18.75
04 - 05 |  |  | 85.2 | 126.9 | 92.4 | 0 | 15.8 | 14.7 | 40.5 | 30.9 | 0 | 18.75
05 - 06 |  |  | 83.2 | 127.5 | 92.8 | 0 | 15.4 | 13.92 | 40.1 | 30.45 | 0 | 18.9
06 - 07 |  |  | 82.8 | 123.9 | 89.2 | 0 | 15.6 | 14.04 | 39.2 | 30.45 | 0 | 18.9
07 - 08 |  |  | 95.2 | 127.8 | 93.6 | 0 | 15.2 | 29.1 | 38.1 | 28.95 | 0 | 18.6
08 - 09 |  |  | 90.4 | 144 | 110.6 | 0 | 16 | 29.4 | 35.6 | 26.55 | 0 | 17.4
09 - 10 |  |  | 85.2 | 149.1 | 108.8 | 0 | 22.2 | 29.22 | 31.3 | 25.8 | 0 | 18
10 - 11 |  |  | 84.8 | 161.4 | 121.6 | 0 | 20.6 | 27.36 | 31.5 | 26.7 | 0 | 18.9
11 - 12 |  |  | 80 | 168.9 | 130.2 | 0 | 19.8 | 21.9 | 32.2 | 27 | 0 | 18.9
12 - 13 |  |  | 70.8 | 139.2 | 99.8 | 0 | 19.6 | 11.58 | 33.4 | 26.25 | 0 | 19.5
13 - 14 |  |  | 83.6 | 146.4 | 109.6 | 0 | 18.4 | 28.5 | 32.4 | 23.7 | 0 | 18.15
14 - 15 |  |  | 81.2 | 167.7 | 134.4 | 0 | 15.2 | 26.46 | 31.7 | 24.15 | 0 | 18
15 - 16 |  |  | 83.2 | 201.6 | 168.2 | 0 | 15.8 | 26.28 | 31.7 | 25.8 | 0 | 17.55
16 - 17 |  |  | 75.6 | 226.2 | 194.4 | 0 | 15.2 | 12.96 | 35.8 | 26.85 | 0 | 16.65
17 - 18 |  |  | 79.2 | 145.5 | 111.8 | 0 | 15.6 | 12.84 | 37.7 | 28.35 | 0 | 18.15
18 - 19 |  |  | 79.6 | 134.4 | 99.8 | 0 | 15.4 | 12.9 | 39.1 | 28.35 | 0 | 18.9
19 - 20 |  |  | 82.4 | 219.6 | 185.4 | 0 | 15.6 | 13.92 | 39.5 | 29.85 | 0 | 18.45
20 - 21 |  |  | 84.4 | 159.6 | 122.8 | 0 | 17.4 | 14.4 | 39.9 | 30.75 | 0 | 19.05
21 - 22 |  |  | 81.6 | 134.4 | 94.8 | 0 | 20.8 | 13.74 | 39.5 | 29.55 | 0 | 18.9
22 - 23 |  |  | 84 | 133.2 | 95 | 0 | 19.2 | 14.04 | 40.5 | 30.3 | 0 | 18.6
23 - 00 |  |  | 82.4 | 130.2 | 93.2 | 0 | 18.8 | 14.1 | 40 | 29.4 | 0 | 18
Сумма | 0 | 0 | 2001.2 | 3743.4 | 2884.8 | 0 | 410.2 | 441.06 | 896.2 | 684.9 | 0 | 444.45

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч