## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 | 4.96 | 2.52 | 0 | 26.2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 93.8 | 0
01 - 02 | 4.86 | 2.48 | 0 | 20.8 | 17.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 91.35 | 0
02 - 03 | 4.78 | 2.48 | 0 | 25.2 | 22.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 88.2 | 0
03 - 04 | 4.82 | 2.38 | 0 | 20.2 | 17.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.95 | 87.15 | 0
04 - 05 | 4.8 | 2.42 | 0 | 25.8 | 22.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 88.55 | 0
05 - 06 | 4.72 | 2.52 | 0 | 23.8 | 20.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 96.95 | 0
06 - 07 | 4.72 | 2.24 | 0 | 32.6 | 28.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 101.15 | 0
07 - 08 | 4.9 | 2.5 | 0 | 28.4 | 23.8 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 101.15 | 0
08 - 09 | 4.78 | 2.24 | 0 | 36.8 | 32.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 94.5 | 0
09 - 10 | 4.62 | 2.36 | 0 | 35.2 | 31.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 94.15 | 0
10 - 11 | 4.62 | 2.38 | 0 | 29.4 | 25.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 91.35 | 0
11 - 12 | 4.6 | 2.22 | 0 | 24.6 | 20.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 81.55 | 0
12 - 13 | 4.52 | 2.42 | 0 | 24 | 20.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 82.95 | 0
13 - 14 | 4.58 | 2.4 | 0 | 28.4 | 24.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74.2 | 0
14 - 15 | 4.66 | 2.32 | 0 | 22.6 | 18.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 78.75 | 0
15 - 16 | 4.64 | 2.6 | 0 | 30.6 | 26.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 90.3 | 0
16 - 17 | 4.74 | 2.28 | 0 | 32.8 | 28.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 106.05 | 0
17 - 18 | 4.76 | 2.7 | 0 | 40.2 | 36.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 109.2 | 0
18 - 19 | 4.74 | 2.56 | 0 | 33.4 | 29.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 108.85 | 0
19 - 20 | 4.86 | 2.5 | 0 | 34.8 | 31.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 | 106.4 | 0
20 - 21 | 4.8 | 2.54 | 0 | 31.8 | 28.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 108.5 | 0
21 - 22 | 4.8 | 2.48 | 0 | 31 | 27.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 102.9 | 0
22 - 23 | 4.86 | 2.7 | 0 | 29.8 | 26.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 95.9 | 0
23 - 00 | 4.84 | 2.34 | 0 | 24 | 21.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 91 | 0
Сумма | 113.98 | 58.58 | 0 | 692.4 | 604.5 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.4 | 2264.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч