## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.4 | 1.32 | 1.4 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.28 | 1.32 | 1.4 | 1.36 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 1.6 | 1.48 | 1.6 | 1.44 | 1.52 | 1.4 | 1.44 | 33.36
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 4.378 | 4.416 | 4.382 | 4.4 | 4.368 | 4.358 | 4.338 | 4.276 | 4.176 | 4.18 | 4.222 | 4.22 | 4.296 | 4.22 | 4.224 | 4.198 | 4.204 | 4.23 | 4.262 | 4.278 | 4.324 | 4.322 | 4.35 | 4.328 | 102.95
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 510 | 489.6 | 484.8 | 487.2 | 523.2 | 559.2 | 600 | 634.8 | 661.2 | 646.8 | 633.6 | 606 | 631.2 | 630 | 630 | 633.6 | 643.2 | 631.2 | 637.2 | 663.6 | 637.2 | 607.2 | 554.4 | 529.2 | 14264.4
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 276 | 278.4 | 274.8 | 270 | 283.2 | 280.8 | 303.6 | 330 | 354 | 351.6 | 336 | 313.2 | 320.4 | 320.4 | 302.4 | 327.6 | 349.2 | 348 | 357.6 | 351.6 | 358.8 | 336 | 326.4 | 322.8 | 7672.8
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 111.9 | 103.8 | 102.6 | 101.1 | 102.3 | 105.9 | 123.6 | 139.2 | 149.1 | 145.5 | 141.3 | 141.3 | 133.5 | 128.7 | 135.3 | 144.6 | 156.9 | 151.8 | 156.9 | 154.8 | 151.5 | 137.7 | 125.7 | 113.7 | 3158.7 | 156.9 | 101.1
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 329.8 | 320.4 | 313.6 | 317.8 | 333.6 | 362.4 | 377.8 | 400.2 | 427 | 412.4 | 402 | 386.8 | 406.4 | 416.2 | 419 | 414 | 401.6 | 391.6 | 386.2 | 419.4 | 400.4 | 390.8 | 357.4 | 348.6 | 9135.4 | 427 | 313.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 37.2 | 37 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 38.6 | 39.6 | 40.4 | 44 | 39.6 | 40 | 38 | 38 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 46.2 | 45.4 | 45.8 | 42.4 | 41 | 976.4 | 46.2 | 37
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 25.2 | 24.6 | 24.3 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 27.6 | 28.8 | 27.9 | 26.7 | 26.7 | 26.4 | 27.9 | 30.3 | 31.8 | 30.9 | 32.7 | 32.1 | 33 | 32.7 | 33.6 | 31.5 | 31.2 | 28.2 | 688.8 | 33.6 | 24.3
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 64.8 | 62.8 | 65.6 | 64 | 84.2 | 88 | 94.8 | 91.8 | 81.4 | 85.2 | 87.2 | 74.8 | 87 | 81.2 | 72.2 | 71.8 | 81.8 | 84.8 | 90.4 | 85.4 | 80.6 | 75.6 | 67.8 | 63.2 | 1886.4 | 94.8 | 62.8
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 210.4 | 212.2 | 209.4 | 204.2 | 217.8 | 213.2 | 233 | 257.2 | 278.4 | 282 | 265.8 | 245.2 | 251 | 248.8 | 226.4 | 254 | 270.8 | 267.6 | 275.6 | 269.4 | 276.4 | 254.4 | 249 | 250.4 | 5922.6 | 282 | 204.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 765.6 | 2376 | 2805 | 2461.8 | 1234.2 | 2712.6 | 2838 | 1887.6 | 3220.8 | 3920.4 | 4250.4 | 2329.8 | 1445.4 | 1372.8 | 567.6 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 34485
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 2719.2 | 3022.8 | 2811.6 | 2085.6 | 1135.2 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 138.6 | 178.2 | 2461.8 | 2917.2 | 3220.8 | 20842.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 2211 | 2541 | 2336.4 | 1603.8 | 679.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26.4 | 1861.2 | 2362.8 | 2699.4 | 16381.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 85.8 | 1247.4 | 2996.4 | 3465 | 3148.2 | 1887.6 | 3372.6 | 3471.6 | 2541 | 3874.2 | 4580.4 | 4917 | 3003 | 2092.2 | 2019.6 | 1141.8 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 44622.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 297 | 303.6 | 297 | 297 | 303.6 | 310.2 | 323.4 | 356.4 | 376.2 | 369.6 | 363 | 336.6 | 343.2 | 343.2 | 323.4 | 349.8 | 369.6 | 369.6 | 382.8 | 376.2 | 382.8 | 356.4 | 349.8 | 349.8 | 8230.2
| Сумма | 6798.158 | 7401.896 | 6969.802 | 5498.52 | 3836.068 | 4153.978 | 7501.538 | 8554.356 | 8014.736 | 5500.02 | 8386.302 | 8483.44 | 6672.896 | 9338.18 | 10686.124 | 11438.858 | 7687.564 | 5864.73 | 5776.842 | 4286.178 | 3626.464 | 6564.242 | 7389.85 | 7972.868 | 168403.61
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч