## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 6.18 | 6.156 | 6.12 | 6.084 | 5.952 | 5.772 | 5.772 | 5.916 | 5.916 | 5.964 | 6.036 | 5.916 | 5.976 | 5.88 | 5.904 | 5.736 | 5.58 | 5.88 | 5.868 | 5.844 | 6.012 | 5.904 | 5.832 | 5.82 | 142.02
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 906.8 | 880.8 | 889.2 | 877.6 | 872 | 876.4 | 902.4 | 924.8 | 959.6 | 947.2 | 941.2 | 954.8 | 931.6 | 926 | 929.2 | 944.8 | 943.6 | 930.8 | 908.8 | 906 | 919.6 | 888.8 | 899.2 | 899.6 | 21960.8
| 10 Устье-Запань ао RS | 577.2 | 550.8 | 559.2 | 549.6 | 546 | 543.2 | 564.4 | 576.4 | 600 | 582.4 | 585.2 | 584 | 562.8 | 569.2 | 573.6 | 596.4 | 595.6 | 588.4 | 575.2 | 571.2 | 588 | 557.6 | 568 | 566 | 13730.4
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 326.8 | 327.2 | 328 | 325.2 | 323.6 | 330.4 | 335.6 | 345.6 | 356.8 | 362.4 | 353.2 | 368 | 366.4 | 354 | 352.8 | 345.6 | 345.2 | 340 | 331.2 | 332 | 328.8 | 328.4 | 328.4 | 331.2 | 8166.8
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 924 | 891 | 904.2 | 891 | 891 | 884.4 | 917.4 | 937.2 | 976.8 | 963.6 | 950.4 | 970.2 | 943.8 | 943.8 | 943.8 | 957 | 957 | 943.8 | 924 | 917.4 | 930.6 | 904.2 | 910.8 | 917.4 | 22294.8
| Сумма | 2740.98 | 2655.956 | 2686.72 | 2649.484 | 2638.552 | 2640.172 | 2725.572 | 2789.916 | 2899.116 | 2861.564 | 2836.036 | 2882.916 | 2810.576 | 2798.88 | 2805.304 | 2849.536 | 2846.98 | 2808.88 | 2745.068 | 2732.444 | 2773.012 | 2684.904 | 2712.232 | 2720.02 | 66294.82
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч