## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 3.84 | 3.824 | 3.808 | 3.84 | 3.744 | 3.856 | 3.856 | 3.776 | 3.696 | 3.696 | 3.856 | 3.712 | 3.728 | 3.84 | 3.68 | 3.776 | 3.872 | 3.76 | 3.776 | 3.904 | 3.744 | 3.696 | 3.904 | 3.712 | 90.896
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 407.52 | 399.6 | 388.8 | 385.2 | 388.08 | 398.16 | 462.96 | 504 | 518.4 | 552.24 | 544.32 | 531.36 | 516.24 | 511.2 | 488.16 | 497.52 | 530.64 | 550.08 | 548.64 | 524.88 | 504.72 | 482.4 | 453.6 | 426.96 | 11515.68
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 129.06 | 125.88 | 122.4 | 121.38 | 122.82 | 125.16 | 169.26 | 171.42 | 173.1 | 190.44 | 182.88 | 170.52 | 168.54 | 163.92 | 153.66 | 167.34 | 184.02 | 191.64 | 186.66 | 169.98 | 165.84 | 160.26 | 151.8 | 140.22 | 3808.2
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 249.84 | 245.52 | 237.78 | 235.26 | 236.7 | 246.42 | 268.2 | 304.56 | 318.24 | 335.88 | 334.62 | 333.36 | 319.86 | 319.68 | 308.52 | 301.14 | 316.44 | 329.94 | 332.28 | 325.98 | 311.58 | 295.02 | 275.76 | 260.28 | 7042.86
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 19.98 | 20.16 | 20.22 | 19.62 | 19.92 | 18.18 | 17.46 | 18.6 | 18.72 | 17.64 | 18.54 | 19.56 | 19.02 | 18.96 | 17.58 | 20.88 | 21 | 20.46 | 20.34 | 20.7 | 18.48 | 18.6 | 17.22 | 18 | 459.84
| Сумма | 810.24 | 794.984 | 773.008 | 765.3 | 771.264 | 791.776 | 921.736 | 1002.356 | 1032.156 | 1099.896 | 1084.216 | 1058.512 | 1027.388 | 1017.6 | 971.6 | 990.656 | 1055.972 | 1095.88 | 1091.696 | 1045.444 | 1004.364 | 959.976 | 902.284 | 849.172 | 22917.476
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч