## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 84.8 | 0 | 29 | 3.9 | 0 | 14.46 | 80.9 | 0 | 18.9 | 0.54
01 - 02 |  |  | 0 | 82 | 0 | 28.2 | 3.2 | 0 | 13.86 | 78.4 | 0 | 18.2 | 0.48
02 - 03 |  |  | 0 | 82.4 | 0 | 28 | 3.7 | 0 | 14.04 | 78.6 | 0 | 17.7 | 0.3
03 - 04 |  |  | 0 | 81.8 | 0 | 27.4 | 3.8 | 0 | 13.74 | 78.1 | 0 | 17.6 | 0.18
04 - 05 |  |  | 0 | 85.4 | 0 | 28.4 | 3.7 | 0 | 14.34 | 81.5 | 0 | 18.9 | 0.12
05 - 06 |  |  | 0 | 86.8 | 0 | 29.6 | 3.6 | 0 | 15 | 82.7 | 0 | 19.3 | 0.36
06 - 07 |  |  | 0 | 86.4 | 0 | 28.4 | 3.8 | 0 | 14.46 | 82.4 | 0 | 18.2 | 0.48
07 - 08 |  |  | 0 | 80.6 | 0 | 14.2 | 2 | 0 | 8.28 | 77.3 | 0 | 14.9 | 0.36
08 - 09 |  |  | 0 | 73.2 | 0 | 7.4 | 1.1 | 0 | 7.2 | 71 | 0 | 8.9 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 78.8 | 0 | 16.2 | 1.1 | 0 | 7.5 | 76 | 0 | 14.9 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 81.6 | 0 | 18 | 2.2 | 0 | 8.22 | 78 | 0 | 15.4 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 79.2 | 0 | 7.4 | 2.4 | 0 | 7.44 | 76.2 | 0 | 9.8 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 85.6 | 0 | 13.4 | 2.1 | 0 | 9.48 | 82.1 | 0 | 11.6 | 0.06
13 - 14 |  |  | 0 | 80.6 | 0 | 11.2 | 1.9 | 0 | 8.34 | 78.2 | 0 | 11.3 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 78.2 | 0 | 11.6 | 1.3 | 0 | 7.8 | 75.6 | 0 | 10.9 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 77.8 | 0 | 11.2 | 0.7 | 0 | 7.68 | 75.6 | 0 | 10.9 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 81.4 | 0 | 22 | 2.7 | 0 | 12.36 | 78.3 | 0 | 15.6 | 0.06
17 - 18 |  |  | 0 | 84.2 | 0 | 26.6 | 4 | 0 | 13.86 | 80.1 | 0 | 18.2 | 0.18
18 - 19 |  |  | 0 | 86.2 | 0 | 27.8 | 3.3 | 0 | 13.8 | 82.4 | 0 | 18.8 | 0.18
19 - 20 |  |  | 0 | 90.8 | 0 | 31.6 | 4 | 0 | 15.3 | 86.3 | 0 | 20.6 | 0.54
20 - 21 |  |  | 0 | 89.8 | 0 | 31.2 | 4.3 | 0 | 15.18 | 85.5 | 0 | 20.7 | 0.6
21 - 22 |  |  | 0 | 90 | 0 | 30.6 | 4.6 | 0 | 15.24 | 85.7 | 0 | 20.3 | 0.66
22 - 23 |  |  | 0 | 86 | 0 | 28.8 | 3.9 | 0 | 14.34 | 82.5 | 0 | 19.2 | 0.6
23 - 00 |  |  | 0 | 72.8 | 0 | 27.8 | 0.1 | 0 | 13.92 | 72.6 | 0 | 18.9 | 0.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1986.4 | 0 | 536 | 67.4 | 0 | 285.84 | 1906 | 0 | 389.7 | 6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч