## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 |  |  | 646.8 | 139.2 | 656.8 | 150.4 | 0 | 1278 | 0 | 954 | 0.4 | 0.6 | 150.4 | 36.8 | 0 | 1.2 | 424.8 | 423.6 | 271.2 | 270 | 96 | 96 | 170.4 | 170.4 | 181.6 | 181.2 | 56.8 | 57 | 148.4 | 148 | 69.6 | 6.8 | 335.6 | 0 | 2 | 187 | 40.4 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 96.4 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.4 | 53.2 | 0 | 0 | 48.3 | 784.7 | 0 | 695.1 | 0
01 - 02 |  |  | 633.6 | 139.2 | 644.8 | 150.4 | 0 | 1278 | 0 | 954 | 0.4 | 0.2 | 148.4 | 37.2 | 0 | 0 | 408 | 408 | 261.6 | 261.6 | 98.4 | 98.4 | 189.6 | 189.6 | 187.2 | 187.2 | 58 | 57.8 | 146.8 | 146.6 | 69.6 | 6.8 | 337.6 | 0 | 2.8 | 175.2 | 40.2 | 29.6 | 29.2 | 0 | 0 | 100 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 56 | 0 | 0 | 50.4 | 787.5 | 0 | 700.35 | 0
02 - 03 |  |  | 632.4 | 139.2 | 643.2 | 149.6 | 0 | 1248 | 0 | 942 | 0.4 | 0.4 | 144.8 | 36.8 | 0 | 1.2 | 408 | 408 | 244.8 | 244.8 | 93.6 | 94.8 | 178.4 | 179.2 | 176.8 | 176.8 | 52 | 52 | 152.8 | 152.8 | 67.2 | 6.4 | 335.2 | 0 | 2 | 177.6 | 41.6 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 106.8 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.2 | 53.2 | 0 | 0 | 48.3 | 800.8 | 0 | 693 | 0
03 - 04 |  |  | 642 | 133.2 | 652.8 | 144 | 0 | 1236 | 0 | 930 | 0 | 0.2 | 146.8 | 35.2 | 0 | 0 | 386.4 | 386.4 | 237.6 | 237.6 | 93.6 | 93.6 | 188 | 187.6 | 180 | 180 | 36.4 | 36.4 | 164.8 | 165 | 66.8 | 6.4 | 338.8 | 0 | 2 | 183.6 | 37.4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 108.4 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.8 | 53.2 | 0 | 0 | 50.4 | 786.8 | 0 | 701.4 | 0
04 - 05 |  |  | 670.8 | 132 | 680.8 | 144 | 0 | 1278 | 0 | 930 | 0.4 | 0.4 | 142.8 | 35.6 | 0 | 0 | 393.6 | 393.6 | 242.4 | 243.6 | 100.8 | 100.8 | 192.8 | 193.2 | 180 | 180.4 | 38.8 | 38.6 | 153.6 | 153.8 | 66.8 | 6.4 | 371.2 | 0 | 2 | 181.2 | 38 | 27.2 | 27.6 | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.6 | 56 | 0 | 0 | 50.4 | 796.6 | 0 | 752.85 | 0
05 - 06 |  |  | 672 | 134.4 | 683.2 | 144 | 0 | 1272 | 0 | 942 | 0.4 | 0.4 | 143.6 | 34.8 | 0 | 0 | 393.6 | 396 | 247.2 | 246 | 100.8 | 99.6 | 161.6 | 160.8 | 180.8 | 180.8 | 58.8 | 58.8 | 164 | 163.4 | 65.2 | 6.4 | 381.2 | 0 | 1.2 | 173.2 | 39.2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 102.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.4 | 53.2 | 0 | 0 | 50.4 | 789.6 | 0 | 773.85 | 0
06 - 07 |  |  | 663.6 | 134.4 | 672 | 146.4 | 0 | 1254 | 0 | 954 | 2 | 1.8 | 142 | 34.8 | 2.4 | 0 | 415.2 | 412.8 | 254.4 | 254.4 | 105.6 | 105.6 | 214.4 | 214.8 | 181.6 | 181.6 | 60 | 60.4 | 152 | 152.6 | 68.4 | 6 | 377.2 | 0 | 1.6 | 166.8 | 39.2 | 34.4 | 34 | 0 | 0 | 36 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.8 | 56 | 0 | 0 | 50.4 | 806.4 | 0 | 805.35 | 0
07 - 08 |  |  | 643.2 | 135.6 | 650.4 | 148 | 0 | 1278 | 0 | 1032 | 1.6 | 1.8 | 152.4 | 34.4 | 2.4 | 4.8 | 477.6 | 477.6 | 292.8 | 292.8 | 120 | 121.2 | 123.2 | 122.8 | 176.8 | 176.4 | 40 | 39.4 | 153.6 | 153 | 65.6 | 6 | 367.2 | 0 | 1.2 | 146.2 | 44.4 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 56 | 0 | 0 | 52.5 | 815.5 | 0 | 761.25 | 0
08 - 09 |  |  | 687.6 | 144 | 695.2 | 156 | 0 | 1560 | 0 | 1116 | 0.4 | 0.2 | 164 | 35.2 | 48 | 46.8 | 595.2 | 595.2 | 328.8 | 330 | 103.2 | 103.2 | 61.6 | 61.6 | 196 | 196.4 | 46 | 46.6 | 118 | 117.6 | 66.4 | 8.4 | 379.6 | 0 | 1.6 | 149.6 | 45 | 172.8 | 173.2 | 0 | 0 | 203.2 | 205 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1629.6 | 58.8 | 0 | 0 | 52.5 | 844.2 | 0 | 762.3 | 0
09 - 10 |  |  | 656.4 | 159.6 | 664 | 172 | 0 | 1650 | 0 | 1140 | 2.4 | 2.6 | 166.4 | 37.2 | 64.8 | 64.8 | 592.8 | 594 | 321.6 | 320.4 | 103.2 | 100.8 | 148 | 148.8 | 197.6 | 197.6 | 68.8 | 68.6 | 116 | 116.8 | 93.2 | 9.2 | 373.2 | 0 | 3.6 | 124.6 | 40.4 | 149.6 | 149.2 | 0 | 0 | 237.6 | 236.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1667.4 | 56 | 0 | 0 | 52.5 | 856.1 | 0 | 784.35 | 0
10 - 11 |  |  | 632.4 | 178.8 | 639.2 | 191.2 | 0 | 1584 | 0 | 1152 | 2.4 | 2.4 | 164.8 | 40 | 69.6 | 69.6 | 583.2 | 583.2 | 321.6 | 324 | 98.4 | 99.6 | 100.8 | 100.4 | 208.8 | 208.8 | 83.6 | 84 | 119.6 | 119.4 | 97.6 | 9.6 | 340.4 | 0 | 1.6 | 126.2 | 50.8 | 182.4 | 182.8 | 0 | 0 | 198.4 | 199.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 58.8 | 0 | 0 | 54.6 | 938 | 0 | 749.7 | 0
11 - 12 |  |  | 649.2 | 181.2 | 657.6 | 193.6 | 0 | 1632 | 0 | 1152 | 2.4 | 2.2 | 170.4 | 41.6 | 76.8 | 76.8 | 564 | 562.8 | 319.2 | 316.8 | 115.2 | 115.2 | 89.6 | 89.6 | 204 | 204 | 100.8 | 100.8 | 124.8 | 124.8 | 112.8 | 10.4 | 358.4 | 0 | 2 | 132.6 | 36.8 | 163.2 | 163.6 | 0 | 0 | 236.4 | 235.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1625.4 | 58.8 | 0 | 0 | 52.5 | 844.2 | 0 | 756 | 0
12 - 13 |  |  | 662.4 | 195.6 | 669.6 | 208.8 | 0 | 1512 | 0 | 1104 | 0.8 | 1 | 179.2 | 41.6 | 52.8 | 52.8 | 506.4 | 506.4 | 331.2 | 330 | 127.2 | 126 | 112 | 111.6 | 184.8 | 184.8 | 88 | 87.6 | 129.2 | 128.8 | 117.2 | 8.4 | 360.4 | 0 | 2.8 | 140.8 | 46.6 | 144 | 143.2 | 0 | 0 | 121.2 | 120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 56 | 0 | 0 | 52.5 | 811.3 | 0 | 737.1 | 0
13 - 14 |  |  | 668.4 | 174 | 675.2 | 185.6 | 0 | 1638 | 0 | 1122 | 3.2 | 3 | 163.2 | 39.6 | 45.6 | 46.8 | 571.2 | 572.4 | 283.2 | 284.4 | 98.4 | 99.6 | 106.4 | 106.8 | 192 | 191.6 | 110 | 110.4 | 125.2 | 125.4 | 86.4 | 8.4 | 382 | 0 | 1.6 | 132.8 | 54.8 | 181.6 | 182 | 0 | 0 | 234.4 | 235.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 58.8 | 0 | 0 | 54.6 | 813.4 | 0 | 738.15 | 0
14 - 15 |  |  | 681.6 | 177.6 | 689.6 | 189.6 | 0 | 1656 | 0 | 1110 | 2.4 | 2.6 | 156 | 41.2 | 52.8 | 51.6 | 561.6 | 560.4 | 280.8 | 282 | 93.6 | 92.4 | 120.8 | 120.8 | 192.8 | 192.8 | 120.4 | 120.2 | 126.8 | 127 | 107.6 | 10.4 | 374.4 | 0 | 1.6 | 155.4 | 40 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 237.2 | 236.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 58.8 | 0 | 0 | 54.6 | 821.1 | 0 | 736.05 | 0
15 - 16 |  |  | 660 | 175.2 | 665.6 | 188 | 0 | 1530 | 0 | 1140 | 0.8 | 0.8 | 155.6 | 46.4 | 60 | 60 | 580.8 | 580.8 | 328.8 | 327.6 | 88.8 | 91.2 | 94.4 | 94.4 | 198.4 | 198.4 | 103.6 | 103.6 | 134.8 | 134.8 | 84.8 | 10.4 | 358.8 | 0 | 0.8 | 157.8 | 49.6 | 75.2 | 74.8 | 0 | 0 | 208.4 | 209.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1570.8 | 58.8 | 0 | 0 | 54.6 | 773.5 | 0 | 768.6 | 0
16 - 17 |  |  | 633.6 | 183.6 | 640 | 197.6 | 0 | 1566 | 0 | 1182 | 0.4 | 0.4 | 161.6 | 38.4 | 33.6 | 33.6 | 578.4 | 579.6 | 348 | 349.2 | 108 | 106.8 | 167.2 | 166.8 | 195.2 | 195.6 | 74 | 73.8 | 154 | 153.8 | 126.4 | 16.4 | 330.4 | 0 | 0.8 | 165.4 | 31.6 | 84.8 | 84.8 | 0 | 0 | 205.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.6 | 58.8 | 0 | 0 | 54.6 | 779.8 | 0 | 740.25 | 0
17 - 18 |  |  | 642 | 145.2 | 648 | 156.8 | 0 | 1380 | 0 | 1104 | 0.4 | 0.4 | 161.6 | 35.6 | 31.2 | 32.4 | 528 | 528 | 362.4 | 362.4 | 120 | 120 | 107.2 | 107.6 | 195.2 | 194.8 | 78.4 | 78.6 | 158 | 158.4 | 84.4 | 14.4 | 330 | 0 | 0.4 | 176.6 | 32 | 48 | 48 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 58.8 | 0 | 0 | 52.5 | 775.6 | 0 | 682.5 | 0
18 - 19 |  |  | 667.2 | 118.8 | 674.4 | 131.2 | 0 | 1380 | 0 | 1092 | 0.4 | 0.2 | 170.4 | 32.4 | 43.2 | 42 | 540 | 538.8 | 345.6 | 345.6 | 132 | 132 | 132 | 132 | 200.8 | 200.8 | 66.4 | 66 | 158 | 157.8 | 63.2 | 6 | 353.6 | 0 | 0.8 | 170.6 | 30.8 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 77.2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.4 | 56 | 0 | 0 | 52.5 | 752.5 | 0 | 680.4 | 0
19 - 20 |  |  | 694.8 | 130.8 | 701.6 | 142.4 | 0 | 1380 | 0 | 1050 | 0.8 | 1 | 168.4 | 36 | 28.8 | 27.6 | 504 | 505.2 | 340.8 | 340.8 | 127.2 | 127.2 | 136.8 | 136.8 | 190.4 | 190.4 | 60.8 | 61 | 146.8 | 147.4 | 56.8 | 6 | 384.8 | 0 | 0.4 | 171 | 36.2 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 56 | 0 | 0 | 50.4 | 756 | 0 | 724.5 | 0
20 - 21 |  |  | 678 | 133.2 | 685.6 | 146.4 | 0 | 1290 | 0 | 1002 | 0.4 | 0.4 | 166.4 | 36.4 | 28.8 | 28.8 | 494.4 | 494.4 | 319.2 | 319.2 | 117.6 | 118.8 | 84 | 83.6 | 161.6 | 161.6 | 47.6 | 47.4 | 140.4 | 139.6 | 60.8 | 6 | 376.4 | 0 | 0.8 | 166 | 34.4 | 24.8 | 25.2 | 0 | 0 | 90.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 53.2 | 0 | 0 | 50.4 | 768.6 | 0 | 743.4 | 0
21 - 22 |  |  | 657.6 | 133.2 | 665.6 | 144.8 | 0 | 1236 | 0 | 930 | 0 | 0 | 159.6 | 37.2 | 21.6 | 24 | 460.8 | 462 | 283.2 | 283.2 | 108 | 105.6 | 88.8 | 88.8 | 140.8 | 140.8 | 42.8 | 42.8 | 138 | 137.8 | 64 | 6 | 362 | 0 | 2 | 167.4 | 34.6 | 24.8 | 24.4 | 0 | 0 | 109.6 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.4 | 56 | 0 | 0 | 50.4 | 775.6 | 0 | 741.3 | 0
22 - 23 |  |  | 649.2 | 134.4 | 657.6 | 145.6 | 0 | 1254 | 0 | 948 | 0 | 0 | 154.8 | 36.4 | 4.8 | 4.8 | 436.8 | 435.6 | 271.2 | 270 | 148.8 | 100.8 | 126.4 | 126.4 | 182.4 | 182.4 | 56.8 | 57 | 139.6 | 140 | 61.6 | 6.4 | 352 | 0 | 2 | 171.2 | 34.6 | 25.6 | 26 | 0 | 0 | 110.8 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 56 | 0 | 0 | 50.4 | 777 | 0 | 721.35 | 0
23 - 00 |  |  | 622.8 | 133.2 | 632 | 144.8 | 0 | 1188 | 0 | 948 | 0.4 | 0.2 | 149.6 | 34 | 2.4 | 1.2 | 412.8 | 411.6 | 249.6 | 249.6 | 96 | 97.2 | 112 | 112 | 194.4 | 194.4 | 60.8 | 60.6 | 147.6 | 147.6 | 61.2 | 6 | 334 | 0 | 2.4 | 166.4 | 36 | 26.4 | 26 | 0 | 0 | 112.4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 53.2 | 0 | 0 | 48.3 | 763 | 0 | 666.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 15747.6 | 3585.6 | 15944.8 | 3871.2 | 0 | 33558 | 0 | 24930 | 23.2 | 23.2 | 3783.2 | 894.8 | 669.6 | 670.8 | 11817.6 | 11816.4 | 7087.2 | 7086 | 2594.4 | 2546.4 | 3206.4 | 3206.4 | 4480 | 4479.6 | 1609.6 | 1609.4 | 3412.8 | 3412.2 | 1883.6 | 193.6 | 8594.4 | 0 | 40 | 3865.2 | 954.6 | 1866.4 | 1866 | 0 | 0 | 3234 | 3233.8 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 37367.4 | 1349.6 | 0 | 0 | 1239 | 19217.8 | 0 | 17615.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч