## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 384 | 390 | 384 | 396 | 384 | 390 | 390 | 378 | 372 | 366 | 378 | 390 | 396 | 372 | 390 | 396 | 366 | 378 | 378 | 372 | 378 | 354 | 366 | 354 | 9102
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 222 | 228 | 246 | 246 | 264 | 246 | 252 | 234 | 240 | 240 | 240 | 228 | 234 | 228 | 222 | 216 | 222 | 222 | 5526
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао | 7.2 | 8 | 8 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.2 | 8 | 8 | 8.8 | 8 | 8 | 8 | 190.4
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао | 139.2 | 137.6 | 138.4 | 139.2 | 137.6 | 138.4 | 139.2 | 138.4 | 132 | 134.4 | 134.4 | 140 | 144 | 142.4 | 163.2 | 159.2 | 142.4 | 134.4 | 140.8 | 137.6 | 142.4 | 136.8 | 135.2 | 133.6 | 3360.8
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао | 228 | 231.6 | 225.6 | 229.2 | 230.4 | 230.4 | 234 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 235.2 | 240 | 238.8 | 222 | 217.2 | 224.4 | 217.2 | 232.8 | 225.6 | 226.8 | 222 | 207.6 | 210 | 208.8 | 5415.6
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 33.6
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 4 | 76.8
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао | 20 | 22.4 | 24.8 | 26.4 | 24.8 | 22.4 | 20 | 17.6 | 16.8 | 12 | 12.8 | 11.2 | 18.4 | 8.8 | 10.4 | 13.6 | 12.8 | 12 | 12.8 | 12 | 15.2 | 12.8 | 17.6 | 14.4 | 392
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао | 106.8 | 108 | 106.8 | 111.6 | 109.2 | 114 | 112.8 | 127.2 | 144 | 152.4 | 157.2 | 147.6 | 147.6 | 135.6 | 140.4 | 142.8 | 140.4 | 134.4 | 128.4 | 122.4 | 121.2 | 110.4 | 115.2 | 114 | 3050.4
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао | 106.4 | 106.4 | 108 | 104.8 | 104.8 | 104 | 104 | 104 | 102.4 | 98.4 | 103.2 | 103.2 | 104 | 100 | 96.8 | 99.2 | 96 | 99.2 | 103.2 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 105.6 | 110.4 | 2483.2
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап | 3933.6 | 3973.2 | 3986.4 | 3999.6 | 3986.4 | 3960 | 3946.8 | 3907.2 | 3841.2 | 3801.6 | 3748.8 | 3801.6 | 3841.2 | 3775.2 | 3788.4 | 3762 | 3748.8 | 3762 | 3801.6 | 3814.8 | 3828 | 3880.8 | 3867.6 | 3880.8 | 92637.6
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ао | 3946.8 | 3973.2 | 3999.6 | 3999.6 | 3986.4 | 3960 | 3960 | 3920.4 | 3841.2 | 3801.6 | 3762 | 3801.6 | 3841.2 | 3788.4 | 3788.4 | 3775.2 | 3748.8 | 3775.2 | 3801.6 | 3828 | 3841.2 | 3880.8 | 3867.6 | 3880.8 | 92769.6
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 694.4 | 694.4 | 722.4 | 711.2 | 700 | 694.4 | 660.8 | 711.2 | 1069.6 | 1181.6 | 1232 | 1260 | 767.2 | 1265.6 | 1383.2 | 1192.8 | 1383.2 | 1338.4 | 1181.6 | 1394.4 | 1237.6 | 1327.2 | 1271.2 | 1444.8 | 25519.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 201.6 | 207.2 | 196 | 190.4 | 196 | 190.4 | 184.8 | 201.6 | 341.6 | 442.4 | 392 | 414.4 | 224 | 352.8 | 392 | 414.4 | 364 | 285.6 | 280 | 224 | 212.8 | 246.4 | 246.4 | 240.8 | 6641.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао | 270.9 | 270.9 | 273 | 273 | 277.2 | 275.1 | 270.9 | 285.6 | 310.8 | 306.6 | 346.5 | 319.2 | 289.8 | 298.2 | 304.5 | 296.1 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 266.7 | 237.3 | 243.6 | 241.5 | 6732.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао | 218.4 | 218.4 | 214.2 | 212.1 | 212.1 | 199.5 | 195.3 | 203.7 | 325.5 | 420 | 375.9 | 396.9 | 226.8 | 342.3 | 382.2 | 396.9 | 357 | 285.6 | 283.5 | 237.3 | 222.6 | 249.9 | 260.4 | 252 | 6688.5
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао | 371.7 | 367.5 | 403.2 | 386.4 | 367.5 | 361.2 | 333.9 | 363.3 | 693 | 810.6 | 825.3 | 884.1 | 413.7 | 909.3 | 1020.6 | 835.8 | 1058.4 | 1012.2 | 848.4 | 1062.6 | 909.3 | 1039.5 | 970.2 | 1159.2 | 17406.9
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 10849.8 | 10930.4 | 11012 | 11007.5 | 10945.2 | 10869.4 | 10787.3 | 10824.6 | 11677.3 | 12008.8 | 11979.3 | 12167 | 10916.7 | 11958.6 | 12331.7 | 11962.8 | 12157.4 | 11957.8 | 11700.3 | 12047.1 | 11739 | 12017.1 | 11909.8 | 12269.9 | 278026.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч