## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 4095.0332 | 0 | 7104.1326 | 0 | 4005.8162 | 0 | 7043.9473 | 64.1644 | 49.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8377 | 0.25981 | 0 | 4106.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12988.5391 | 0 | 4106.2024 | 0 | 0 | 0 | 12978.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5914.6277 | 0 | 0 | 5916.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.6252 | 0 | 7021.6411 | 0 | 139.3157 | 0 | 102.1189 | 0 | 0 | 400.0828 | 1280.4561 | 1029.5167 | 0 | 106.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.2179 | 155.5312 | 102.1078 | 137.0052 | 257.6355 | 948.4914 | 608.296 | 2212.8672 | 398.9327 | 1111.0893 | 297.3549 | 547.0022 | 0 | 334.0674 | 0 | 0 | 32.1711 | 0 | 0 | 77.6721 | 0 | 371.7153
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 3984.416 | 0 | 7002.3406 | 0 | 3874.342 | 0 | 6943.7888 | 63.4854 | 47.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1561 | 0 | 0 | 3996.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12583.3281 | 0 | 3996.3364 | 0 | 0 | 0 | 12574.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610.5381 | 0 | 0 | 5612.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865.3203 | 0 | 6922.0935 | 0 | 143.1539 | 0 | 98.9887 | 0 | 0 | 398.6694 | 1284.5466 | 984.3206 | 0 | 104.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.9485 | 150.5082 | 101.3249 | 136.7107 | 259.4195 | 992.0455 | 568.2995 | 2124.8408 | 377.1539 | 1056.8311 | 297.632 | 552.1395 | 0 | 343.7219 | 0 | 0 | 32.2127 | 0 | 0 | 74.8661 | 0 | 365.518
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 3906.8435 | 0 | 6917.8542 | 0 | 3821.3182 | 0 | 6859.2646 | 63.7856 | 47.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0011 | 0 | 0 | 3919.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12417.0034 | 0 | 3919.0175 | 0 | 0 | 0 | 12407.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5527.321 | 0 | 0 | 5529.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812.2434 | 0 | 6838.2322 | 0 | 145.0384 | 0 | 95.8752 | 0 | 0 | 394.2631 | 1294.3652 | 962.6353 | 0 | 91.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1562 | 154.6582 | 101.2626 | 136.3123 | 259.1909 | 1043.6884 | 512.9293 | 2049.0463 | 368.1057 | 1016.6267 | 297.0119 | 584.8475 | 0 | 327.9706 | 0 | 0 | 32.2542 | 0 | 0 | 75.5645 | 0 | 359.9131
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 3865.8463 | 0 | 6824.3743 | 0 | 3762.6825 | 0 | 6764.4175 | 65.1436 | 49.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4977 | 0 | 0 | 3878.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12297.2178 | 0 | 3878.0891 | 0 | 0 | 0 | 12288.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5501.0791 | 0 | 0 | 5503.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753.572 | 0 | 6743.4917 | 0 | 141.7337 | 0 | 94.0877 | 0 | 0 | 391.8417 | 1401.1523 | 975.0334 | 0 | 72.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.7927 | 148.0002 | 101.0755 | 136.0976 | 258.3664 | 931.1571 | 539.9631 | 1985.3277 | 360.6094 | 1010.7378 | 298.1586 | 511.2423 | 0 | 324.9465 | 0 | 0 | 32.7635 | 0 | 0 | 77.3935 | 0 | 368.0606
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 3924.3292 | 0 | 6886.9329 | 0 | 3828.5004 | 0 | 6828.4341 | 63.4346 | 48.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4294 | 0 | 0 | 3936.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12404.4048 | 0 | 3936.2114 | 0 | 0 | 0 | 12395.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546.1987 | 0 | 0 | 5548.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819.4509 | 0 | 6807.0759 | 0 | 139.3815 | 0 | 94.7861 | 0 | 0 | 393.688 | 1303.7307 | 956.9438 | 0 | 83.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.3556 | 153.7056 | 101.1621 | 135.862 | 258.9346 | 935.1996 | 596.4834 | 2109.9557 | 404.4995 | 1003.9655 | 298.5604 | 510.8439 | 0 | 337.3029 | 0 | 0 | 36.6814 | 0 | 0 | 77.9464 | 0 | 373.087
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 4102.2971 | 0 | 7159.6433 | 0 | 4005.4004 | 0 | 7099.396 | 64.3953 | 48.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1222 | 0.27713 | 0 | 4113.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904.5571 | 0 | 4112.9763 | 0 | 0 | 0 | 12894.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775.801 | 0 | 0 | 5777.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.8087 | 0 | 7077.9702 | 0 | 142.5304 | 0 | 102.4889 | 0 | 0 | 395.1915 | 1380.8915 | 1058.1371 | 0 | 88.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.2056 | 149.3824 | 101.2453 | 136.8285 | 228.2669 | 960.9725 | 646.6644 | 2234.6044 | 424.0024 | 1104.7154 | 299.0592 | 508.0692 | 0 | 332.6229 | 0.22517 | 0 | 35.3685 | 0 | 0 | 77.3062 | 0 | 351.187
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 4523.1313 | 0 | 7885.3506 | 0 | 4431 | 0 | 7824.5708 | 66.8756 | 46.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3202 | 0 | 0 | 4531.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.8428 | 0 | 4531.0115 | 0 | 0 | 0 | 14316.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479.3547 | 0 | 0 | 6481.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422.5635 | 0 | 7800.9148 | 0 | 130.0562 | 0 | 106.2966 | 0 | 0 | 451.7672 | 1318.4296 | 1196.6526 | 0 | 79.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.6761 | 154.5716 | 101.803 | 138.4532 | 265.2392 | 1237.7299 | 783.5102 | 2418.9846 | 470.7019 | 1385.6885 | 299.3086 | 540.3373 | 0 | 324.0388 | 0 | 0 | 43.7932 | 0 | 0 | 95.6965 | 0 | 341.7543
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 5431.3193 | 0 | 9068.312 | 0 | 5327.9478 | 0 | 9001.5337 | 68.6308 | 47.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9535 | 0.24249 | 0 | 5433.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16491.3315 | 0 | 5433.2991 | 0 | 0 | 0 | 16479.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470.9331 | 0 | 0 | 7473.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.8909 | 0 | 8974.4683 | 0 | 223.8917 | 0 | 200.7294 | 0 | 0 | 826.1186 | 1355.4303 | 1330.8519 | 0 | 144.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6564 | 159.0334 | 104.02 | 138.8758 | 340.1573 | 1368.4062 | 839.4208 | 2614.2871 | 668.0621 | 1690.8896 | 299.2186 | 600.3286 | 0 | 410.7245 | 0.10392 | 0 | 118.9468 | 0 | 0 | 234.4129 | 0 | 402.8264
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 6448.6208 | 0 | 10100.064 | 0 | 6334.8921 | 0 | 10028.7314 | 75.5728 | 47.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4378 | 2.6038 | 0 | 6446.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18667.6992 | 0 | 6446.4656 | 0 | 0 | 0 | 18655.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622.4023 | 0 | 0 | 8624.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6326.6213 | 0 | 9996.4707 | 0 | 347.1063 | 0 | 357.1335 | 0 | 0 | 926.3593 | 1448.4872 | 1399.7216 | 0 | 179.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.779 | 263.5868 | 103.5662 | 139.7072 | 349.4446 | 1549.9493 | 1014.9605 | 2841.6221 | 854.836 | 1844.1725 | 299.9876 | 637.5503 | 0 | 504.9272 | 8.3277 | 0 | 165.1129 | 0 | 0 | 295.1039 | 0 | 419.1423
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 6611.1016 | 0 | 10583.0029 | 0 | 6499.0676 | 0 | 10508.5562 | 70.5106 | 51.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3899 | 0.68705 | 0 | 6608.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515.2773 | 0 | 6609.0554 | 0 | 0 | 0 | 19500.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.9019 | 0 | 0 | 8991.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490.4512 | 0 | 10474.7349 | 0 | 340.2716 | 0 | 360.4507 | 0 | 0 | 981.4696 | 1510.5582 | 1377.496 | 0 | 172.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.931 | 233.8025 | 103.4172 | 139.7418 | 344.9412 | 1615.7463 | 1078.5337 | 2905.2958 | 868.4984 | 1955.0792 | 299.1181 | 720.1691 | 0 | 541.134 | 8.4663 | 0 | 147.2139 | 0 | 0 | 261.358 | 0 | 651.6596
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 6684.6643 | 0 | 10795.3037 | 0 | 6571.8369 | 0 | 10719.6353 | 72.0302 | 49.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.957 | 1.6108 | 0 | 6681.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19781.4033 | 0 | 6681.9902 | 0 | 0 | 0 | 19767.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9044.3604 | 0 | 0 | 9046.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563.2473 | 0 | 10684.1392 | 0 | 327.7731 | 0 | 371.8739 | 0 | 0 | 956.8365 | 1430.3297 | 1389.4679 | 0 | 289.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.2352 | 194.1975 | 103.1263 | 137.7326 | 345.8835 | 1678.8311 | 1029.1841 | 2862.095 | 937.9813 | 2050.4632 | 297.8607 | 735.7402 | 0 | 560.287 | 39.1894 | 0 | 174.0295 | 0 | 0 | 312.2013 | 0 | 652.8339
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 6475.7217 | 0 | 10720.1992 | 0 | 6369.3022 | 0 | 10645.249 | 69.2266 | 49.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6507 | 0.29445 | 0 | 6474.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19651.7744 | 0 | 6474.7161 | 0 | 0 | 0 | 19637.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.353 | 0 | 0 | 8991.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9111 | 0 | 10610.522 | 0 | 278.2885 | 0 | 355.0051 | 0 | 0 | 950.4867 | 1369.8216 | 1343.3953 | 0 | 333.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.9856 | 199.6153 | 103.2648 | 137.9855 | 371.1091 | 1659.834 | 954.7199 | 2889.3333 | 865.8276 | 2070.1462 | 297.3653 | 760.1899 | 0 | 517.7028 | 72.469 | 0 | 140.6771 | 0 | 0 | 296.9247 | 0 | 628.1106
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 6254.7207 | 0 | 10616.0186 | 0 | 6136.9072 | 0 | 10542.7812 | 65.6424 | 48.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5649 | 2.1073 | 0 | 6255.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19423.7881 | 0 | 6255.5354 | 0 | 0 | 0 | 19409.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8862.7104 | 0 | 0 | 8865.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6128.0476 | 0 | 10508.5674 | 0 | 349.0116 | 0 | 266.1718 | 0 | 0 | 909.8112 | 1311.7411 | 1329.5875 | 0 | 265.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.9297 | 188.1907 | 102.8076 | 138.3458 | 646.2244 | 1377.7073 | 914.8827 | 2865.4515 | 908.8413 | 2086.3928 | 297.7256 | 640.0687 | 0 | 509.1638 | 88.4523 | 0 | 162.1926 | 0 | 0 | 299.8428 | 0 | 662.6928
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 6443.9646 | 0 | 10970.3408 | 0 | 6285.9792 | 0 | 10895.1948 | 58.0167 | 48.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2745 | 3.4872 | 0 | 6442.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19806.5811 | 0 | 6442.6182 | 0 | 0 | 0 | 19792.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8893.7056 | 0 | 0 | 8896.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277.2246 | 0 | 10858.0244 | 0 | 347.134 | 0 | 379.7388 | 0 | 0 | 924.5579 | 1443.3325 | 1346.6932 | 0 | 331.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.5977 | 261.8583 | 102.4369 | 138.3319 | 648.334 | 1451.1704 | 943.3299 | 2862.4657 | 881.0523 | 2029.2872 | 298.3907 | 635.8841 | 0 | 534.9991 | 78.6247 | 0 | 163.4362 | 0 | 0 | 313.2073 | 0 | 685.3549
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 6632.6658 | 0 | 10908.4624 | 0 | 6478.2598 | 0 | 10834.2729 | 54.0215 | 48.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3354 | 0.17898 | 0 | 6629.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.8672 | 0 | 6629.4707 | 0 | 0 | 0 | 19703.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8866.7441 | 0 | 0 | 8868.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469.4773 | 0 | 10797.6699 | 0 | 395.6522 | 0 | 388.4725 | 0 | 0 | 1008.2195 | 1393.2999 | 1364.8416 | 0 | 349.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6932 | 273.1304 | 102.4265 | 139.2811 | 608.05 | 1525.3091 | 878.5651 | 2844.7883 | 920.5465 | 1969.58 | 298.1482 | 699.8244 | 0 | 523.7581 | 100.2407 | 0 | 172.0549 | 0 | 0 | 283.319 | 0 | 720.907
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 6600.0554 | 0 | 10827.3008 | 0 | 6445.8125 | 0 | 10754.4141 | 61.176 | 48.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6524 | 0.45033 | 0 | 6597.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19772.7119 | 0 | 6598.3057 | 0 | 0 | 0 | 19759.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9003.9482 | 0 | 0 | 9006.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437.4976 | 0 | 10718.0693 | 0 | 342.7588 | 0 | 362.2299 | 0 | 0 | 1049.1859 | 1396.4218 | 1358.6582 | 0 | 331.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4252 | 201.0737 | 102.6932 | 138.325 | 597.3079 | 1424.192 | 896.1557 | 2947.5786 | 897.874 | 1996.2639 | 298.1309 | 669.5136 | 0 | 517.0966 | 145.4576 | 0 | 157.9664 | 0 | 0 | 265.7893 | 0 | 749.8911
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 6428.2766 | 0 | 10709.5659 | 0 | 6296.6025 | 0 | 10636.9351 | 59.6241 | 48.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3408 | 0.43879 | 0 | 6426.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19775.7588 | 0 | 6426.7976 | 0 | 0 | 0 | 19761.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125.2729 | 0 | 0 | 9127.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6287.6001 | 0 | 10601.084 | 0 | 240.6476 | 0 | 370.8347 | 0 | 0 | 995.1078 | 1336.5247 | 1383.5962 | 0 | 319.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4334 | 282.1475 | 104.841 | 139.2326 | 608.4519 | 1333.4291 | 828.5019 | 2972.9219 | 856.7031 | 2020.0727 | 305.7311 | 710.6705 | 0 | 493.9218 | 101.796 | 0 | 138.4324 | 0 | 0 | 272.5027 | 0 | 688.6146
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 6017.2976 | 0 | 10185.3096 | 0 | 5883.6123 | 0 | 10113.0708 | 53.5319 | 50.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3731 | 0.0057735 | 0 | 6017.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18887.6953 | 0 | 6017.8789 | 0 | 0 | 0 | 18875.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8756.6304 | 0 | 0 | 8759.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874.9758 | 0 | 10080.2295 | 0 | 219.1598 | 0 | 326.8087 | 0 | 0 | 996.348 | 1397.4734 | 1377.8389 | 0 | 295.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3764 | 232.1952 | 105.4957 | 138.5501 | 643.8342 | 1155.0106 | 717.6923 | 2852.6935 | 788.9557 | 1944.6938 | 307.1202 | 696.0312 | 0 | 442.3829 | 16.1773 | 0 | 76.7575 | 0 | 0 | 231.7649 | 0 | 674.2975
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 5635.3193 | 0 | 9926.7749 | 0 | 5528.4268 | 0 | 9856.4502 | 55.9891 | 49.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1954 | 0 | 0 | 5638.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18546.2402 | 0 | 5638.3274 | 0 | 0 | 0 | 18533.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8673.9502 | 0 | 0 | 8676.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519.5894 | 0 | 9824.8154 | 0 | 186.6873 | 0 | 201.3363 | 0 | 0 | 963.7266 | 1310.6978 | 1382.7891 | 0 | 278.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.135 | 280.9801 | 105.7001 | 138.9139 | 595.0077 | 1183.7766 | 672.3333 | 2879.9178 | 765.0535 | 1837.5874 | 302.8351 | 688.8086 | 0 | 424.6259 | 0 | 0 | 47.7561 | 0 | 0 | 193.8995 | 0 | 657.701
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 5377.2136 | 0 | 9492.0601 | 0 | 5251.4143 | 0 | 9423.5068 | 69.1296 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8319 | 0 | 0 | 5381.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17878.2412 | 0 | 5382.2048 | 0 | 0 | 0 | 17866.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.2319 | 0 | 0 | 8438.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242.4377 | 0 | 9393.52 | 0 | 154.3395 | 0 | 170.6042 | 0 | 0 | 865.5366 | 1349.8101 | 1380.0767 | 0 | 292.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2318 | 239.8993 | 105.8768 | 138.9485 | 267.4805 | 1401.8659 | 658.761 | 2880.3057 | 723.1863 | 1711.8509 | 306.2611 | 661.896 | 0 | 370.5201 | 0 | 0 | 35.0809 | 0 | 0 | 135.898 | 0 | 573.2843
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 5319.1443 | 0 | 9010.5898 | 0 | 5209.8218 | 0 | 8944.4912 | 73.0833 | 49.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8548 | 0 | 0 | 5322.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16963.8633 | 0 | 5322.4526 | 0 | 0 | 0 | 16952.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8002.1201 | 0 | 0 | 8004.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.167 | 0 | 8916.8584 | 0 | 127.375 | 0 | 168.5881 | 0 | 0 | 804.7104 | 1352.5953 | 1349.745 | 0 | 262.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1433 | 158.1292 | 105.6031 | 138.37 | 313.8232 | 1350.5383 | 706.8496 | 2813.085 | 670.9546 | 1612.6356 | 299.5546 | 649.3144 | 0 | 364.018 | 0 | 0 | 34.4401 | 0 | 0 | 109.8882 | 0 | 411.9958
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 4823.5095 | 0 | 8777.0059 | 0 | 4707.5735 | 0 | 8711.8193 | 70.5476 | 48.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8465 | 0.25981 | 0 | 4829.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16321.0239 | 0 | 4829.3503 | 0 | 0 | 0 | 16310.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7591.2788 | 0 | 0 | 7593.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.3584 | 0 | 8684.8794 | 0 | 120.9802 | 0 | 134.5678 | 0 | 0 | 490.2048 | 1339.2225 | 1301.4902 | 0 | 277.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1493 | 151.0348 | 105.5373 | 137.8954 | 323.9315 | 1331.6797 | 715.6969 | 2671.9091 | 614.6457 | 1526.2929 | 298.692 | 646.7302 | 0 | 365.9268 | 0 | 0 | 34.1214 | 0 | 0 | 105.3488 | 0 | 424.4181
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 4601.1375 | 0 | 8265.6677 | 0 | 4502.7759 | 0 | 8203.1509 | 67.7809 | 47.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.006 | 0 | 0 | 4608.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15227.0645 | 0 | 4608.9702 | 0 | 0 | 0 | 15216.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7003.4524 | 0 | 0 | 7005.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494.2615 | 0 | 8177.9817 | 0 | 120.859 | 0 | 126.9066 | 0 | 0 | 368.7396 | 1350.891 | 1198.2773 | 0 | 179.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9023 | 153.1756 | 105.468 | 137.258 | 333.6725 | 1306.8699 | 699.194 | 2445.3914 | 537.4794 | 1370.4846 | 295.8827 | 695.4216 | 0 | 375.0061 | 0 | 0 | 34.5509 | 0 | 0 | 94.4577 | 0 | 401.1705
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 4201.408 | 0 | 7502.751 | 0 | 4107.2682 | 0 | 7442.5959 | 62.3861 | 47.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5687 | 0 | 0 | 4211.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13792.1421 | 0 | 4211.426 | 0 | 0 | 0 | 13782.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324.8479 | 0 | 0 | 6327.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.4128 | 0 | 7419.4006 | 0 | 118.7147 | 0 | 127.4054 | 0 | 0 | 351.5022 | 1323.8419 | 1108.5709 | 0 | 118.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.6422 | 149.7046 | 105.3294 | 136.2777 | 402.7467 | 957.0616 | 642.5629 | 2260.1937 | 450.0628 | 1198.9874 | 293.5825 | 545.5369 | 0 | 366.6508 | 0 | 0 | 34.5371 | 0 | 0 | 89.2823 | 0 | 384.8996
Сумма | 0 | 0 | 0 | 128388.0374 | 0 | 218239.3577 | 0 | 125666.5603 | 0 | 216626.208 | 1558.1846 | 1166.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.598 | 12.9038 | 0 | 128487.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400140.3564 | 0 | 128488.7089 | 0 | 0 | 0 | 399863.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183012.7642 | 0 | 0 | 183067.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125457.7557 | 0 | 215932.8545 | 0 | 5221.8607 | 0 | 5363.4995 | 0 | 0 | 17194.4249 | 32684.0508 | 29886.3368 | 0 | 5049.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7563.5994 | 4688.1122 | 2481.5913 | 3311.0424 | 9527.4532 | 30720.6619 | 18447.4901 | 62544.962 | 16014.5661 | 38604.5344 | 7182.6904 | 15148.16 | 0 | 10147.5166 | 659.53 | 0 | 2082.5512 | 0 | 0 | 4351.6469 | 0 | 12321.0351

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч