## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00 - 01 | 0 | 9.218 | 0 | 67 | 0 | 74 | 15 | 0 | 59.2 | 0 | 71.5 | 0
01 - 02 | 0 | 10.092 | 0 | 75.4 | 0 | 64.4 | 17.6 | 0 | 46.7 | 0 | 80.9 | 0
02 - 03 | 0 | 9.848 | 0 | 83.6 | 0 | 68.4 | 17.4 | 0 | 50.9 | 0 | 89.9 | 0
03 - 04 | 0 | 9.098 | 0 | 81 | 0 | 72.4 | 15.7 | 0 | 56.8 | 0 | 85.6 | 0
04 - 05 | 0 | 9.904 | 0 | 105.6 | 0 | 65 | 16.7 | 0 | 48.3 | 0 | 110.7 | 0
05 - 06 | 0 | 10.128 | 0 | 108.8 | 0 | 75.4 | 16.2 | 0 | 59.2 | 0 | 113 | 0
06 - 07 | 0 | 9.28 | 0 | 118.6 | 0 | 79.2 | 17.4 | 0 | 61.7 | 0 | 124.4 | 0
07 - 08 | 0 | 9.45 | 0 | 124.8 | 0 | 85.4 | 20.1 | 0 | 65.4 | 0 | 130.4 | 0
08 - 09 | 0 | 9.824 | 0 | 124 | 0 | 86.8 | 21.6 | 0 | 65.1 | 0 | 128.8 | 0
09 - 10 | 0 | 8.784 | 0 | 115 | 0 | 84.8 | 20.7 | 0 | 64.2 | 0 | 119.9 | 0
10 - 11 | 0 | 9.38 | 0 | 126.4 | 0 | 76.8 | 14.1 | 0 | 62.7 | 0 | 131.4 | 0
11 - 12 | 0 | 9.964 | 0 | 126.6 | 0 | 87.8 | 17 | 0 | 70.8 | 0 | 132.5 | 0
12 - 13 | 0 | 9.35 | 0 | 145 | 0 | 88 | 20.4 | 0 | 67.6 | 0 | 150.9 | 0
13 - 14 | 0 | 9.15 | 0 | 108.2 | 0 | 86.6 | 18 | 0 | 68.5 | 0 | 113 | 0
14 - 15 | 0 | 9.976 | 0 | 115.6 | 0 | 89.4 | 20.6 | 0 | 69 | 0 | 122 | 0
15 - 16 | 0 | 9.276 | 0 | 98.2 | 0 | 87 | 19.2 | 0 | 67.8 | 0 | 102.9 | 0
16 - 17 | 0 | 9.15 | 0 | 103 | 0 | 98.2 | 20.7 | 0 | 77.5 | 0 | 108.8 | 0
17 - 18 | 0 | 10.338 | 0 | 108.2 | 0 | 91.8 | 23.1 | 0 | 68.6 | 0 | 113.4 | 0
18 - 19 | 0 | 10.106 | 0 | 101.4 | 0 | 107.4 | 26.6 | 0 | 80.8 | 0 | 105.7 | 0
19 - 20 | 0 | 9.402 | 0 | 113.8 | 0 | 106.4 | 24 | 0 | 82.5 | 0 | 117.9 | 0
20 - 21 | 0 | 10.108 | 0 | 107.6 | 0 | 97.6 | 24.8 | 0 | 72.8 | 0 | 112.6 | 0
21 - 22 | 0 | 9.932 | 0 | 115.2 | 0 | 94.2 | 23.9 | 0 | 70.2 | 0 | 122.2 | 0
22 - 23 | 0 | 9.054 | 0 | 92.2 | 0 | 75.4 | 22.2 | 0 | 53.3 | 0 | 98.6 | 0
23 - 00 | 0 | 9.686 | 0 | 73.4 | 0 | 83.6 | 22 | 0 | 61.7 | 0 | 79 | 0
Сумма | 0 | 230.498 | 0 | 2538.6 | 0 | 2026 | 475 | 0 | 1551.3 | 0 | 2666 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великодворье |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч