## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 114.81 | 113.3 | 34.475 | 34.169 | 10.225 | 10.438
1:00 | 114.81 | 112.61 | 34.475 | 34.431 | 10.3 | 10.512
2:00 | 113.16 | 111.79 | 33.95 | 33.906 | 10.15 | 10.288
3:00 | 113.99 | 113.44 | 34.213 | 34.169 | 10.225 | 10.35
4:00 | 113.99 | 112.61 | 34.475 | 34.169 | 10.238 | 10.425
5:00 | 115.64 | 113.44 | 34.737 | 34.431 | 10.313 | 10.5
6:00 | 116.46 | 114.26 | 35 | 33.906 | 10.387 | 10.35
7:00 | 114.81 | 112.61 | 34.475 | 33.644 | 10.163 | 10.212
8:00 | 111.51 | 110.14 | 34.563 | 33.95 | 10.25 | 10.288
9:00 | 107.39 | 106.01 | 34.825 | 34.256 | 10.2 | 10.363
10:00 | 109.04 | 107.66 | 35.35 | 34.781 | 10.5 | 10.5
11:00 | 108.21 | 106.84 | 34.519 | 33.731 | 10.15 | 10.337
12:00 | 111.51 | 110.14 | 35.306 | 34.737 | 10.425 | 10.55
13:00 | 112.34 | 110.96 | 34.781 | 33.95 | 10.275 | 10.325
14:00 | 109.04 | 107.66 | 34.781 | 33.95 | 10.325 | 10.188
15:00 | 110.69 | 109.31 | 35.263 | 34.475 | 10.413 | 10.413
16:00 | 108.21 | 106.84 | 34.475 | 34.213 | 10.212 | 10.325
17:00 | 109.86 | 108.49 | 34.475 | 34.213 | 10.175 | 10.4
18:00 | 113.99 | 111.79 | 35.263 | 34.475 | 10.45 | 10.387
19:00 | 114.81 | 113.44 | 35 | 34.213 | 10.413 | 10.387
20:00 | 116.46 | 115.09 | 34.737 | 34.737 | 10.313 | 10.462
21:00 | 114.81 | 113.44 | 34.475 | 34.213 | 10.313 | 10.462
22:00 | 114.81 | 113.44 | 34.475 | 34.213 | 10.313 | 10.438
23:00 | 113.16 | 110.96 | 33.95 | 33.688 | 10.087 | 10.275
24:00 | 113.99 | 112.61 | 34.213 | 33.95 | 10.163 | 10.35
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 22000 | коэфф.= | 22000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 |  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 14.7 | 3034.8961 | - | 1644.7068 | - | 18.1 | 33568.2357 | - | 5474.1087 | - | 14.7 | 8012.4479 | - | 1357.0618 | - | 3.3 | 893.1476 | - | 173.0326 | - | 114.6 | 12652.4669 | - | 3016.8442 | - | 186 | 4457.4348 | - | 2013.7307 | - |  | 1817.8296 | - | 2401.0552 | - |  | 12744.494 | - | 0 | -
1:00 | 14.9097 | 3035.0224 | 2778.6 | 1644.754 | 1038.4 | 17.7252 | 33568.3799 | 3172.4 | 5474.1787 | 1540 | 14.5778 | 8012.4919 | 924 | 1357.0714 | 201.6 | 1.6509 | 893.1527 | 107.1 | 173.0326 | 0 | 108.1167 | 12652.6209 | 1848 | 3016.8996 | 664.8 | 176.4938 | 4457.5847 | 2998 | 2013.7875 | 1136 | 3.6733 | 1817.8636 | 1.36 | 2401.1089 | 2.1475 | 25.8266 | 12744.9408 | 17.872 | 6.25e-05 | 0.0025
2:00 | 14.7014 | 3035.1468 | 2736.8 | 1644.8009 | 1031.8 | 16.9135 | 33568.5184 | 3047 | 5474.2436 | 1427.8 | 14.2478 | 8012.5349 | 903 | 1357.0808 | 197.4 | 1.5861 | 893.1576 | 102.9 | 173.0326 | 0 | 106.9365 | 12652.773 | 1825.2 | 3016.955 | 664.8 | 168.5763 | 4457.7286 | 2878 | 2013.8398 | 1046 | 3.6982 | 1817.8984 | 1.392 | 2401.1626 | 2.1475 | 26.0578 | 12745.3916 | 18.032 | 2595.1336 | 0.0025
3:00 | 14.8025 | 3035.2724 | 2763.2 | 1644.8472 | 1018.6 | 17.4699 | 33568.661 | 3137.2 | 5474.3116 | 1496 | 14.3607 | 8012.5783 | 911.4 | 1357.09 | 193.2 | 1.5861 | 893.1625 | 102.9 | 173.0326 | 0 | 107.8988 | 12652.9269 | 1846.8 | 3017.0097 | 656.4 | 174.3285 | 4457.877 | 2968 | 2013.895 | 1104 | 3.6733 | 1817.9324 | 1.36 | 2401.2163 | 2.1475 | 26.0578 | 12745.8424 | 18.032 | 2595.1337 | 0.0025
4:00 | 15.0131 | 3035.4001 | 2809.4 | 1644.8933 | 1014.2 | 17.2183 | 33568.8024 | 3110.8 | 5474.3768 | 1434.4 | 14.4678 | 8012.6221 | 919.8 | 1357.0989 | 186.9 | 1.6832 | 893.1677 | 109.2 | 173.0326 | 0 | 109.5975 | 12653.0837 | 1881.6 | 3017.0639 | 650.4 | 171.6177 | 4458.0238 | 2936 | 2013.9474 | 1048 | 3.6857 | 1817.9668 | 1.376 | 2401.2699 | 2.1475 | 25.9653 | 12746.2916 | 17.968 | 2595.1337 | 0.0025
5:00 | 15.7563 | 3035.5333 | 2930.4 | 1644.9439 | 1113.2 | 17.8594 | 33568.9488 | 3220.8 | 5474.445 | 1500.4 | 15.6565 | 8012.6692 | 989.1 | 1357.1099 | 231 | 2.1364 | 893.1743 | 138.6 | 173.0326 | 0 | 113.0402 | 12653.2449 | 1934.4 | 3017.1213 | 688.8 | 176.3504 | 4458.1747 | 3018 | 2014.0011 | 1074 | 3.6982 | 1818.0016 | 1.392 | 2401.3236 | 2.1475 | 26.3815 | 12746.748 | 18.256 | 2595.1338 | 0.0025
6:00 | 17.6489 | 3035.6823 | 3278 | 1645.0011 | 1258.4 | 19.6768 | 33569.1117 | 3583.8 | 5474.5166 | 1575.2 | 17.7198 | 8012.7224 | 1117.2 | 1357.1228 | 270.9 | 2.4925 | 893.182 | 161.7 | 173.0326 | 0 | 125.5215 | 12653.4243 | 2152.8 | 3017.1839 | 751.2 | 194.2853 | 4458.3425 | 3356 | 2014.0557 | 1092 | 3.6982 | 1818.0364 | 1.392 | 2401.3773 | 2.1475 | 26.3584 | 12747.204 | 18.24 | 2595.1339 | 0.0025
7:00 | 19.8143 | 3035.8517 | 3726.8 | 1645.0595 | 1284.8 | 22.3187 | 33569.3001 | 4144.8 | 5474.589 | 1592.8 | 20.0693 | 8012.783 | 1272.6 | 1357.1359 | 275.1 | 2.4925 | 893.1897 | 161.7 | 173.0326 | 0 | 140.5851 | 12653.6283 | 2448 | 3017.2445 | 727.2 | 222.8963 | 4458.5381 | 3912 | 2014.1079 | 1044 | 3.7109 | 1818.0716 | 1.408 | 2401.431 | 2.1475 | 25.9653 | 12747.6532 | 17.968 | 2595.1339 | 0.0025
8:00 | 22.1873 | 3036.0397 | 4136 | 1645.1296 | 1542.2 | 24.2366 | 33569.5036 | 4477 | 5474.6704 | 1790.8 | 21.2097 | 8012.8473 | 1350.3 | 1357.1485 | 264.6 | 2.4925 | 893.1974 | 161.7 | 173.0326 | 0 | 161.19 | 12653.8598 | 2778 | 3017.3216 | 925.2 | 242.6004 | 4458.7502 | 4242 | 2014.1676 | 1194 | 3.6733 | 1818.1056 | 1.36 | 2401.4847 | 2.1475 | 26.1503 | 12748.1056 | 18.096 | 2595.134 | 0.0025
9:00 | 25.5508 | 3036.248 | 4582.6 | 1645.2296 | 2200 | 27.1639 | 33569.7261 | 4895 | 5474.7745 | 2290.2 | 25.5172 | 8012.9227 | 1583.4 | 1357.1715 | 483 | 2.2983 | 893.2045 | 149.1 | 173.0326 | 0 | 179.2361 | 12654.1093 | 2994 | 3017.4282 | 1279.2 | 271.7255 | 4458.9836 | 4668 | 2014.2478 | 1604 | 3.6982 | 1818.1404 | 1.392 | 2401.5384 | 2.1475 | 26.289 | 12748.5604 | 18.192 | 2595.134 | 0.0025
10:00 | 25.0941 | 3036.4521 | 4490.2 | 1645.3288 | 2182.4 | 26.947 | 33569.9461 | 4840 | 5474.8793 | 2305.6 | 24.2373 | 8012.9946 | 1509.9 | 1357.1924 | 438.9 | 2.2983 | 893.2116 | 149.1 | 173.0326 | 0 | 179.231 | 12654.3574 | 2977.2 | 3017.538 | 1317.6 | 269.2487 | 4459.2142 | 4612 | 2014.3292 | 1628 | 3.6982 | 1818.1752 | 1.392 | 2401.5921 | 2.1475 | 25.9653 | 12749.0096 | 17.968 | 2595.1341 | 0.0025
11:00 | 22.9327 | 3036.6397 | 4127.2 | 1645.4172 | 1944.8 | 26.6906 | 33570.1628 | 4767.4 | 5474.9856 | 2338.6 | 23.0738 | 8013.0629 | 1434.3 | 1357.2128 | 428.4 | 2.0069 | 893.2178 | 130.2 | 173.0326 | 0 | 160.994 | 12654.5814 | 2688 | 3017.634 | 1152 | 267.2339 | 4459.4421 | 4558 | 2014.4127 | 1670 | 3.6857 | 1818.2096 | 1.376 | 2401.6458 | 2.1475 | 26.104 | 12749.4612 | 18.064 | 2595.1342 | 0.0025
12:00 | 22.6508 | 3036.825 | 4076.6 | 1645.5045 | 1920.6 | 27.6777 | 33570.3838 | 4862 | 5475.1031 | 2585 | 21.9856 | 8013.1285 | 1377.6 | 1357.2304 | 369.6 | 1.9422 | 893.2238 | 126 | 173.0326 | 0 | 162.2811 | 12654.806 | 2695.2 | 3017.7335 | 1194 | 276.6298 | 4459.6749 | 4656 | 2014.5072 | 1890 | 3.6857 | 1818.244 | 1.376 | 2401.6995 | 2.1475 | 26.3121 | 12749.9164 | 18.208 | 2595.1342 | 0.0025
13:00 | 20.9315 | 3037.0001 | 3852.2 | 1645.5764 | 1581.8 | 23.9805 | 33570.5824 | 4369.2 | 5475.1902 | 1916.2 | 20.6086 | 8013.1903 | 1297.8 | 1357.2457 | 321.3 | 2.0069 | 893.23 | 130.2 | 173.0326 | 0 | 149.7742 | 12655.0184 | 2548.8 | 3017.8128 | 951.6 | 240.8467 | 4459.8832 | 4166 | 2014.574 | 1336 | 3.7109 | 1818.2792 | 1.408 | 2401.7531 | 2.1475 | 26.3353 | 12750.372 | 18.224 | 2595.1343 | 0.0025
14:00 | 23.426 | 3037.1895 | 4166.8 | 1645.6713 | 2087.8 | 26.3897 | 33570.7947 | 4670.6 | 5475.2992 | 2398 | 21.6237 | 8013.2541 | 1339.8 | 1357.2655 | 415.8 | 1.748 | 893.2354 | 113.4 | 173.0326 | 0 | 170.8409 | 12655.2537 | 2823.6 | 3017.9201 | 1287.6 | 264.7766 | 4460.1072 | 4480 | 2014.6615 | 1750 | 3.6488 | 1818.3124 | 1.328 | 2401.8068 | 2.1475 | 25.9191 | 12750.8204 | 17.936 | 2595.1343 | 0.0025
15:00 | 22.8029 | 3037.3737 | 4052.4 | 1645.764 | 2039.4 | 25.9531 | 33571.0043 | 4611.2 | 5475.4048 | 2323.2 | 21.1409 | 8013.3164 | 1308.3 | 1357.2851 | 411.6 | 2.0069 | 893.2416 | 130.2 | 173.0326 | 0 | 166.1377 | 12655.4819 | 2738.4 | 3018.0258 | 1268.4 | 259.7457 | 4460.3275 | 4406 | 2014.7459 | 1688 | 3.6982 | 1818.3472 | 1.392 | 2401.8605 | 2.1475 | 25.9653 | 12751.2696 | 17.968 | 2595.1344 | 0.0025
16:00 | 22.5783 | 3037.5593 | 4083.2 | 1645.8491 | 1872.2 | 27.6052 | 33571.2269 | 4897.2 | 5475.5178 | 2486 | 21.1469 | 8013.3792 | 1318.8 | 1357.3031 | 378 | 2.4277 | 893.2491 | 157.5 | 173.0326 | 0 | 164.2655 | 12655.7119 | 2760 | 3018.1203 | 1134 | 274.7574 | 4460.5606 | 4662 | 2014.835 | 1782 | 3.6488 | 1818.3804 | 1.328 | 2401.9142 | 2.1475 | 26.0347 | 12751.72 | 18.016 | 2595.1345 | 0.0025
17:00 | 23.7725 | 3037.7549 | 4303.2 | 1645.9383 | 1962.4 | 26.7275 | 33571.4447 | 4791.6 | 5475.6226 | 2305.6 | 22.3841 | 8013.4461 | 1404.9 | 1357.3206 | 367.5 | 2.8809 | 893.258 | 186.9 | 173.0326 | 0 | 172.4703 | 12655.9529 | 2892 | 3018.2207 | 1204.8 | 264.6996 | 4460.7871 | 4530 | 2014.9156 | 1612 | 3.6857 | 1818.4148 | 1.376 | 2401.9679 | 2.1475 | 26.3815 | 12752.1764 | 18.256 | 2595.1345 | 0.0025
18:00 | 22.9633 | 3037.9467 | 4219.6 | 1646.0179 | 1751.2 | 26.4441 | 33571.6609 | 4756.4 | 5475.7248 | 2248.4 | 23.9359 | 8013.5174 | 1497.3 | 1357.3402 | 411.6 | 3.2046 | 893.2679 | 207.9 | 173.0326 | 0 | 159.0822 | 12656.1795 | 2719.2 | 3018.3022 | 978 | 260.8723 | 4461.0109 | 4476 | 2014.9934 | 1556 | 3.6982 | 1818.4496 | 1.392 | 2402.0216 | 2.1475 | 26.474 | 12752.6344 | 18.32 | 2595.1346 | 0.0025
19:00 | 21.2787 | 3038.1269 | 3964.4 | 1646.0854 | 1485 | 25.4771 | 33571.8696 | 4591.4 | 5475.8224 | 2147.2 | 21.5963 | 8013.5825 | 1367.1 | 1357.3548 | 306.6 | 3.0751 | 893.2774 | 199.5 | 173.0326 | 0 | 150.3688 | 12656.3955 | 2592 | 3018.374 | 861.6 | 251.4642 | 4461.2268 | 4318 | 2015.0679 | 1490 | 3.6982 | 1818.4844 | 1.392 | 2402.0753 | 2.1475 | 26.5434 | 12753.0936 | 18.368 | 2595.1347 | 0.0025
20:00 | 21.4689 | 3038.3068 | 3957.8 | 1646.1584 | 1606 | 24.2947 | 33572.0686 | 4378 | 5475.9155 | 2048.2 | 21.1739 | 8013.6459 | 1331.4 | 1357.3709 | 338.1 | 2.7514 | 893.2859 | 178.5 | 173.0326 | 0 | 153.2744 | 12656.6138 | 2619.6 | 3018.4526 | 943.2 | 240.4994 | 4461.4332 | 4128 | 2015.1394 | 1430 | 3.6982 | 1818.5192 | 1.392 | 2402.1289 | 2.1475 | 26.659 | 12753.5548 | 18.448 | 2595.1347 | 0.0025
21:00 | 19.1842 | 3038.4698 | 3586 | 1646.2178 | 1306.8 | 23.2793 | 33572.2591 | 4191 | 5476.0051 | 1971.2 | 18.6789 | 8013.7023 | 1184.4 | 1357.3831 | 256.2 | 2.4925 | 893.2936 | 161.7 | 173.0326 | 0 | 138.7978 | 12656.8135 | 2396.4 | 3018.5179 | 783.6 | 231.1511 | 4461.6312 | 3960 | 2015.2092 | 1396 | 3.6982 | 1818.554 | 1.392 | 2402.1826 | 2.1475 | 26.5202 | 12754.0136 | 18.352 | 2595.1348 | 0.0025
22:00 | 18.6347 | 3038.6278 | 3476 | 1646.2764 | 1289.2 | 21.8356 | 33572.4379 | 3933.6 | 5476.0889 | 1843.6 | 17.2365 | 8013.7544 | 1094.1 | 1357.3941 | 231 | 2.1688 | 893.3003 | 140.7 | 173.0326 | 0 | 137.8355 | 12657.0112 | 2372.4 | 3018.5846 | 800.4 | 217.5074 | 4461.8174 | 3724 | 2015.2752 | 1320 | 3.6857 | 1818.5884 | 1.376 | 2402.2363 | 2.1475 | 26.3815 | 12754.47 | 18.256 | 2595.1348 | 0.0025
23:00 | 16.4694 | 3038.7674 | 3071.2 | 1646.3283 | 1141.8 | 20.6272 | 33572.6052 | 3680.6 | 5476.1714 | 1815 | 15.421 | 8013.801 | 978.6 | 1357.404 | 207.9 | 1.8775 | 893.3061 | 121.8 | 173.0326 | 0 | 121.7616 | 12657.1852 | 2088 | 3018.6454 | 729.6 | 205.6454 | 4461.9919 | 3490 | 2015.3418 | 1332 | 3.6857 | 1818.6228 | 1.376 | 2402.29 | 2.1475 | 26.0578 | 12754.9208 | 18.032 | 2595.1349 | 0.0025
24:00 | 15.34 | 3038.8977 | 2866.6 | 1646.3759 | 1047.2 | 18.6654 | 33572.7572 | 3344 | 5476.2448 | 1614.8 | 14.4425 | 8013.8447 | 917.7 | 1357.413 | 189 | 1.7156 | 893.3114 | 111.3 | 173.0326 | 0 | 113.2381 | 12657.347 | 1941.6 | 3018.702 | 679.2 | 186.2739 | 4462.1502 | 3166 | 2015.4015 | 1194 | 3.6733 | 1818.6568 | 1.36 | 2402.3437 | 2.1475 | 25.6879 | 12755.3652 | 17.776 | 2595.135 | 0.0025
Итого |  |  | 88035.2 |  | 36720.2 |  |  | 99473 |  | 46994.2 |  |  | 29332.8 |  | 7375.2 |  |  | 3439.8 |  | 0 |  |  | 58561.2 |  | 22293.6 |  |  | 94308 |  | 33416 |  |  | 33.088 |  | 51.54 |  |  | 434.848 |  | 0.06
Максимум | 25.5508 |  |  |  |  | 27.6777 |  |  |  |  | 25.5172 |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 179.2361 |  |  |  |  | 276.6298 |  |  |  |  | 3.7109 |  |  |  |  | 26.659
Минимум | 14.7 |  |  |  |  | 16.9135 |  |  |  |  | 14.2478 |  |  |  |  | 1.5861 |  |  |  |  | 106.9365 |  |  |  |  | 168.5763 |  |  |  |  | 3.6488 |  |  |  |  | 25.6879
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ Калинино-К.Городок | [10 empty] | ВЛ 110 кВ Дымково-К.Городок
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 108.9 | 19.663 | -9.031 | 1755.2195 | - | 8739.0154 | - | 4898.3888 | - | 2748.1876 | - | 126.6 | -22.807 | 9.832 | 9174.1828 | - | 16371.3648 | - | 1667.5541 | - | 14335.9253 | -
1:00 | 118.8069 | 19.0938 | -13.9326 | 1755.2195 | 0 | 8739.3047 | 19093.8 | 4898.5999 | 13932.6 | 2748.1876 | 0 | 137.8523 | -24.981 | 11.319 | 9174.5613 | 24981 | 16371.3648 | 0 | 1667.5541 | 0 | 14336.0968 | 11319
2:00 | 124.5029 | 19.9716 | -14.652 | 1755.2195 | 0 | 8739.6073 | 19971.6 | 4898.8219 | 14652 | 2748.1876 | 0 | 142.8441 | -25.6872 | 12.1572 | 9174.9505 | 25687.2 | 16371.3648 | 0 | 1667.5541 | 0 | 14336.281 | 12157.2
3:00 | 125.9358 | 20.0574 | -15.015 | 1755.2195 | 0 | 8739.9112 | 20057.4 | 4899.0494 | 15015 | 2748.1876 | 0 | 144.4295 | -25.8918 | 12.4608 | 9175.3428 | 25891.8 | 16371.3648 | 0 | 1667.5541 | 0 | 14336.4698 | 12460.8
4:00 | 126.4069 | 20.1102 | -15.1008 | 1755.2195 | 0 | 8740.2159 | 20110.2 | 4899.2782 | 15100.8 | 2748.1876 | 0 | 145.0901 | -25.9644 | 12.6126 | 9175.7362 | 25964.4 | 16371.3648 | 0 | 1667.5541 | 0 | 14336.6609 | 12612.6
5:00 | 114.7758 | 18.8034 | -12.9558 | 1755.2195 | 0 | 8740.5008 | 18803.4 | 4899.4745 | 12955.8 | 2748.1876 | 0 | 135.4197 | -24.8886 | 10.3158 | 9176.1133 | 24888.6 | 16371.3648 | 0 | 1667.5541 | 0 | 14336.8172 | 10315.8
6:00 | 76.0655 | 13.1604 | -7.4712 | 1755.2195 | 0 | 8740.7002 | 13160.4 | 4899.5877 | 7471.2 | 2748.1876 | 0 | 103.1209 | -19.9782 | 4.6662 | 9176.416 | 19978.2 | 16371.3648 | 0 | 1667.5541 | 0 | 14336.8879 | 4666.2
7:00 | 8.8734 | 0.2838 | 1.7424 | 1755.2442 | 1630.2 | 8740.7292 | 1914 | 4899.5954 | 508.2 | 2748.2217 | 2250.6 | 47.0975 | -8.1444 | -4.6332 | 9176.5394 | 8144.4 | 16371.3648 | 0 | 1667.625 | 4679.4 | 14336.8886 | 46.2
8:00 | 37.4152 | -6.2568 | 4.0326 | 1755.339 | 6256.8 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.2828 | 4032.6 | 38.6698 | -2.3694 | -7.3194 | 9176.5759 | 2409 | 16371.3654 | 39.6 | 1667.7359 | 7319.4 | 14336.8886 | 0
9:00 | 66.618 | -12.0384 | 5.544 | 1755.5214 | 12038.4 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.3668 | 5544 | 51.7517 | 2.5344 | -9.9792 | 9176.5761 | 13.2 | 16371.404 | 2547.6 | 1667.8871 | 9979.2 | 14336.8886 | 0
10:00 | 73.9906 | -13.0152 | 6.8772 | 1755.7186 | 13015.2 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.471 | 6877.2 | 59.7671 | 3.663 | -11.3124 | 9176.5761 | 0 | 16371.4595 | 3663 | 1668.0585 | 11312.4 | 14336.8886 | 0
11:00 | 68.7293 | -12.3288 | 5.9136 | 1755.9054 | 12328.8 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.5606 | 5913.6 | 53.8274 | 3.4122 | -10.1508 | 9176.5761 | 0 | 16371.5112 | 3412.2 | 1668.2123 | 10150.8 | 14336.8886 | 0
12:00 | 69.2257 | -12.639 | 5.4714 | 1756.0969 | 12639 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.6435 | 5471.4 | 53.2679 | 3.6762 | -9.9396 | 9176.5761 | 0 | 16371.5669 | 3676.2 | 1668.3629 | 9939.6 | 14336.8886 | 0
13:00 | 61.4492 | -10.8174 | 5.6958 | 1756.2608 | 10817.4 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.7298 | 5695.8 | 47.765 | 2.574 | -9.1476 | 9176.5761 | 0 | 16371.6059 | 2574 | 1668.5015 | 9147.6 | 14336.8886 | 0
14:00 | 64.128 | -11.3256 | 5.874 | 1756.4324 | 11325.6 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.8188 | 5874 | 53.315 | 2.4684 | -10.3158 | 9176.5761 | 0 | 16371.6433 | 2468.4 | 1668.6578 | 10315.8 | 14336.8886 | 0
15:00 | 62.3698 | -11.2992 | 5.1282 | 1756.6036 | 11299.2 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.8965 | 5128.2 | 49.2564 | 2.6136 | -9.4446 | 9176.5761 | 0 | 16371.6829 | 2613.6 | 1668.8009 | 9444.6 | 14336.8886 | 0
16:00 | 68.5831 | -12.408 | 5.676 | 1756.7916 | 12408 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2748.9825 | 5676 | 53.0626 | 3.4056 | -9.9924 | 9176.5761 | 0 | 16371.7345 | 3405.6 | 1668.9523 | 9992.4 | 14336.8886 | 0
17:00 | 68.7013 | -12.4608 | 5.6166 | 1756.9804 | 12460.8 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2749.0676 | 5616.6 | 52.202 | 3.3396 | -9.834 | 9176.5761 | 0 | 16371.7851 | 3339.6 | 1669.1013 | 9834 | 14336.8886 | 0
18:00 | 63.881 | -10.7382 | 6.798 | 1757.1431 | 10738.2 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2749.1706 | 6798 | 54.7025 | 1.7292 | -10.7448 | 9176.5766 | 33 | 16371.8118 | 1762.2 | 1669.2641 | 10744.8 | 14336.8886 | 0
19:00 | 52.8394 | -8.052 | 6.7584 | 1757.2651 | 8052 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2749.273 | 6758.4 | 52.0119 | -0.5016 | -10.3356 | 9176.5912 | 963.6 | 16371.8188 | 462 | 1669.4207 | 10335.6 | 14336.8886 | 0
20:00 | 39.1706 | -5.6826 | 5.3328 | 1757.3512 | 5682.6 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2749.3538 | 5332.8 | 46.9288 | -2.6598 | -8.9496 | 9176.6315 | 2659.8 | 16371.8188 | 0 | 1669.5563 | 8949.6 | 14336.8886 | 0
21:00 | 28.6219 | -4.1976 | 3.8478 | 1757.4148 | 4197.6 | 8740.7292 | 0 | 4899.5954 | 0 | 2749.4121 | 3847.8 | 39.9089 | -3.5772 | -7.0884 | 9176.6857 | 3577.2 | 16371.8188 | 0 | 1669.6637 | 7088.4 | 14336.8886 | 0
22:00 | 18.1522 | 3.1812 | -1.7094 | 1757.4207 | 389.4 | 8740.7833 | 3570.6 | 4899.6293 | 2237.4 | 2749.4201 | 528 | 53.5589 | -10.5534 | -1.4718 | 9176.8456 | 10553.4 | 16371.8188 | 0 | 1669.6919 | 1861.2 | 14336.8945 | 389.4
23:00 | 70.8049 | 11.3652 | -8.3226 | 1757.4207 | 0 | 8740.9555 | 11365.2 | 4899.7554 | 8322.6 | 2749.4201 | 0 | 94.7411 | -18.0708 | 5.3592 | 9177.1194 | 18070.8 | 16371.8188 | 0 | 1669.6919 | 0 | 14336.9757 | 5359.2
24:00 | 101.8933 | 16.137 | -12.2694 | 1757.4207 | 0 | 8741.2 | 16137 | 4899.9413 | 12269.4 | 2749.4201 | 0 | 121.9196 | -22.2882 | 9.57 | 9177.4571 | 22288.2 | 16371.8188 | 0 | 1669.6919 | 0 | 14337.1207 | 9570
Итого |  |  |  |  | 145279.2 |  | 144183.6 |  | 102465 |  | 81345 |  |  |  |  | 216103.8 |  | 29964 |  | 141094.8 |  | 78896.4
Максимум | 126.4069 | [10 empty] | 145.0901
Минимум | 8.8734 | [10 empty] | 38.6698
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Косково |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Сараево |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Н-Енангск
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 4625.9642 | - | 920.895 | - |  | 662.0717 | - | 0.2677 | - |  | 433.2362 | - | 1.6247 | -
1:00 | 10.0247 | 4626.1497 | 649.25 | 920.9058 | 37.8 | 1.3326 | 662.0964 | 86.45 | 0.2677 | 0 | 0.49094 | 433.2453 | 31.85 | 1.6247 | 0
2:00 | 9.7972 | 4626.331 | 634.55 | 920.9162 | 36.4 | 1.3002 | 662.1205 | 84.35 | 0.2677 | 0 | 0.46936 | 433.254 | 30.45 | 1.6247 | 0
3:00 | 9.8759 | 4626.5138 | 639.8 | 920.9259 | 33.95 | 1.3002 | 662.1446 | 84.35 | 0.2677 | 0 | 0.45857 | 433.2625 | 29.75 | 1.6247 | 0
4:00 | 9.9516 | 4626.698 | 644.7 | 920.9357 | 34.3 | 1.2678 | 662.1681 | 82.25 | 0.2677 | 0 | 0.50713 | 433.2719 | 32.9 | 1.6247 | 0
5:00 | 10.8499 | 4626.8984 | 701.4 | 920.9526 | 59.15 | 1.4135 | 662.1943 | 91.7 | 0.2677 | 0 | 0.78227 | 433.2864 | 50.75 | 1.6247 | 0
6:00 | 12.2879 | 4627.1251 | 793.45 | 920.9746 | 77 | 1.7372 | 662.2265 | 112.7 | 0.2677 | 0 | 0.99807 | 433.3049 | 64.75 | 1.6247 | 0
7:00 | 14.1619 | 4627.3868 | 915.95 | 920.9951 | 71.75 | 1.8775 | 662.2613 | 121.8 | 0.2677 | 0 | 0.95491 | 433.3226 | 61.95 | 1.6247 | 0
8:00 | 14.8451 | 4627.6612 | 960.4 | 921.0156 | 71.75 | 2.1364 | 662.3009 | 138.6 | 0.2677 | 0 | 0.90636 | 433.3394 | 58.8 | 1.6247 | 0
9:00 | 17.1596 | 4627.9723 | 1088.85 | 921.0818 | 231.7 | 3.7549 | 662.3705 | 243.6 | 0.2677 | 0 | 0.7499 | 433.3533 | 48.65 | 1.6247 | 0
10:00 | 15.0709 | 4628.2489 | 968.1 | 921.1209 | 136.85 | 4.6936 | 662.4575 | 304.5 | 0.2677 | 0 | 0.73372 | 433.3669 | 47.6 | 1.6247 | 0
11:00 | 15.0805 | 4628.5241 | 963.2 | 921.1699 | 171.5 | 3.647 | 662.5251 | 236.6 | 0.2677 | 0 | 0.61503 | 433.3783 | 39.9 | 1.6247 | 0
12:00 | 14.4493 | 4628.7899 | 930.3 | 921.2028 | 115.15 | 3.2424 | 662.5852 | 210.35 | 0.2677 | 0 | 0.57187 | 433.3889 | 37.1 | 1.6247 | 0
13:00 | 13.2964 | 4629.0357 | 860.3 | 921.2208 | 63 | 3.3017 | 662.6464 | 214.2 | 0.2677 | 0 | 0.60963 | 433.4002 | 39.55 | 1.6247 | 0
14:00 | 14.3374 | 4629.2973 | 915.6 | 921.2676 | 163.8 | 3.2694 | 662.707 | 212.1 | 0.2677 | 0 | 0.48555 | 433.4092 | 31.5 | 1.6247 | 0
15:00 | 14.0385 | 4629.5538 | 897.75 | 921.3114 | 153.3 | 3.1345 | 662.7651 | 203.35 | 0.2677 | 0 | 0.57726 | 433.4199 | 37.45 | 1.6247 | 0
16:00 | 14.6722 | 4629.8214 | 936.6 | 921.3599 | 169.75 | 2.3522 | 662.8087 | 152.6 | 0.2677 | 0 | 0.82004 | 433.4351 | 53.2 | 1.6247 | 0
17:00 | 15.4273 | 4630.1049 | 992.25 | 921.3973 | 130.9 | 2.6435 | 662.8577 | 171.5 | 0.2677 | 0 | 1.1545 | 433.4565 | 74.9 | 1.6247 | 0
18:00 | 16.4663 | 4630.4076 | 1059.45 | 921.4364 | 136.85 | 2.9349 | 662.9121 | 190.4 | 0.2677 | 0 | 1.3703 | 433.4819 | 88.9 | 1.6247 | 0
19:00 | 15.1927 | 4630.6883 | 982.45 | 921.459 | 79.1 | 2.0555 | 662.9502 | 133.35 | 0.2677 | 0 | 1.284 | 433.5057 | 83.3 | 1.6247 | 0
20:00 | 14.5985 | 4630.9578 | 943.25 | 921.4833 | 85.05 | 2.3468 | 662.9937 | 152.25 | 0.2677 | 0 | 1.0898 | 433.5259 | 70.7 | 1.6247 | 0
21:00 | 12.8705 | 4631.1958 | 833 | 921.4997 | 57.4 | 1.8829 | 663.0286 | 122.15 | 0.2678 | 0.35 | 0.90636 | 433.5427 | 58.8 | 1.6247 | 0
22:00 | 11.9425 | 4631.4167 | 773.15 | 921.514 | 50.05 | 1.5807 | 663.0579 | 102.55 | 0.2678 | 0 | 0.7499 | 433.5566 | 48.65 | 1.6247 | 0
23:00 | 10.4888 | 4631.6108 | 679.35 | 921.5251 | 38.85 | 1.4513 | 663.0848 | 94.15 | 0.2678 | 0 | 0.60424 | 433.5678 | 39.2 | 1.6247 | 0
24:00 | 9.7237 | 4631.7908 | 630 | 921.5343 | 32.2 | 1.3811 | 663.1104 | 89.6 | 0.2678 | 0 | 0.51252 | 433.5773 | 33.25 | 1.6247 | 0
Итого |  |  | 20393.1 |  | 2237.55 |  |  | 3635.45 |  | 0.35 |  |  | 1193.85 |  | 0
Максимум | 17.1596 |  |  |  |  | 4.6936 |  |  |  |  | 1.3703
Минимум | 9.7237 |  |  |  |  | 1.2678 |  |  |  |  | 0.45857
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ К.Городок в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Захарово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Решетниково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Голузино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Дорожково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РЭС-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Шонга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Югский |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Подол |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пыжуг |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РЭС-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кичменьга
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 834.298 | - | 746.3976 | - |  | 1084.5847 | - | 478.7299 | - |  | 2696.7128 | - | 2030.1312 | - |  | 5632.4168 | - | 2434.2539 | - |  | 600.1214 | - | 734.8581 | - |  | 486.7706 | - | 25.4743 | - |  | 2647.7186 | - | 694.8589 | - |  | 6825.8493 | - | 3254.7243 | - |  | 6873.8322 | - | 3869.6191 | - |  | 3879.2972 | - | 893.7113 | - |  | 1292.3977 | - | 937.6218 | - |  | 2589.763 | - | 2020.8047 | - |  | 6.4959 | - | 0.85 | - |  | 800.241 | - | 567.6442 | -
1:00 | 4.1624 | 834.3184 | 61.2 | 746.4124 | 44.4 | 8.5545 | 1084.6356 | 152.7 | 478.7395 | 28.8 | 17.7194 | 2696.8062 | 280.2 | 2030.184 | 158.4 | 70.1651 | 5632.6191 | 1213.8 | 2434.3187 | 388.8 | 3.9505 | 600.1358 | 43.2 | 734.8772 | 57.3 | 5.7144 | 486.8052 | 103.8 | 25.4745 | 0.6 | 53.6942 | 2647.8771 | 951 | 694.895 | 216.6 | 19.4075 | 6825.9396 | 270.9 | 3254.7995 | 225.6 | 38.5054 | 6874.0469 | 644.1 | 3869.71 | 272.7 | 40.7208 | 3879.4179 | 724.2 | 893.7364 | 150.6 | 8.5378 | 1292.4416 | 131.7 | 937.6491 | 81.9 | 16.0314 | 2589.8415 | 235.5 | 2020.8618 | 171.3 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 3.6896 | 800.2588 | 53.4 | 567.6577 | 40.5
2:00 | 3.9604 | 834.3375 | 57.3 | 746.4269 | 43.5 | 8.6814 | 1084.6873 | 155.1 | 478.749 | 28.5 | 17.4182 | 2696.8989 | 278.1 | 2030.2343 | 150.9 | 69.0427 | 5632.8175 | 1190.4 | 2434.3845 | 394.8 | 4.1733 | 600.1515 | 47.1 | 734.897 | 59.4 | 5.7308 | 486.8399 | 104.1 | 25.4746 | 0.3 | 53.1408 | 2648.0336 | 939 | 694.9323 | 223.8 | 13.5095 | 6826.0051 | 196.5 | 3254.8485 | 147 | 38.7601 | 6874.2634 | 649.5 | 3869.8006 | 271.8 | 38.7635 | 3879.5329 | 690 | 893.7598 | 140.4 | 8.0675 | 1292.4827 | 123.3 | 937.6755 | 79.2 | 16.1521 | 2589.9214 | 239.7 | 2020.9182 | 169.2 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 3.5807 | 800.276 | 51.6 | 567.6709 | 39.6
3:00 | 3.9341 | 834.3567 | 57.6 | 746.441 | 42.3 | 9.0007 | 1084.741 | 161.1 | 478.7583 | 27.9 | 17.1336 | 2696.9898 | 272.7 | 2030.2843 | 150 | 70.1741 | 5633.0197 | 1213.2 | 2434.4497 | 391.2 | 4.0601 | 600.1666 | 45.3 | 734.9164 | 58.2 | 5.6979 | 486.8744 | 103.5 | 25.4748 | 0.6 | 53.7707 | 2648.1922 | 951.6 | 694.969 | 220.2 | 19.394 | 6826.0962 | 273.3 | 3254.9226 | 222.3 | 38.4129 | 6874.4787 | 645.9 | 3869.8886 | 264 | 39.651 | 3879.6507 | 706.8 | 893.7829 | 138.6 | 8.0231 | 1292.5238 | 123.3 | 937.7014 | 77.7 | 15.5919 | 2589.9977 | 228.9 | 2020.9738 | 166.8 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 3.5145 | 800.293 | 51 | 567.6837 | 38.4
4:00 | 4.0034 | 834.3762 | 58.5 | 746.4554 | 43.2 | 9.0169 | 1084.7949 | 161.7 | 478.767 | 26.1 | 17.5056 | 2697.0825 | 278.1 | 2030.3357 | 154.2 | 71.3504 | 5633.2262 | 1239 | 2434.5131 | 380.4 | 4.1763 | 600.1827 | 48.3 | 734.9359 | 58.5 | 5.6978 | 486.9089 | 103.5 | 25.4749 | 0.3 | 56.3052 | 2648.3586 | 998.4 | 695.006 | 222 | 15.6503 | 6826.1716 | 226.2 | 3254.98 | 172.2 | 37.6384 | 6874.6893 | 631.8 | 3869.9757 | 261.3 | 38.4136 | 3879.7648 | 684.6 | 893.8054 | 135 | 8.0108 | 1292.565 | 123.6 | 937.727 | 76.8 | 15.5531 | 2590.074 | 228.9 | 2021.029 | 165.6 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 3.5941 | 800.3106 | 52.8 | 567.6965 | 38.4
5:00 | 4.2122 | 834.3969 | 62.1 | 746.4703 | 44.7 | 9.3078 | 1084.8504 | 166.5 | 478.7768 | 29.4 | 18.3047 | 2697.1808 | 294.9 | 2030.3869 | 153.6 | 73.2111 | 5633.4368 | 1263.6 | 2434.5822 | 414.6 | 4.318 | 600.1993 | 49.8 | 734.9561 | 60.6 | 5.7309 | 486.9436 | 104.1 | 25.4751 | 0.6 | 58.1976 | 2648.5304 | 1030.8 | 695.0451 | 234.6 | 13.6945 | 6826.2379 | 198.9 | 3255.0298 | 149.4 | 40.0055 | 6874.9133 | 672 | 3870.0679 | 276.6 | 39.6579 | 3879.8824 | 705.6 | 893.8296 | 145.2 | 8.291 | 1292.607 | 126 | 937.7545 | 82.5 | 16.5443 | 2590.1561 | 246.3 | 2021.0864 | 172.2 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 3.6565 | 800.3283 | 53.1 | 567.7098 | 39.9
6:00 | 5.408 | 834.4253 | 85.2 | 746.4866 | 48.9 | 10.2235 | 1084.9113 | 182.7 | 478.7879 | 33.3 | 21.7588 | 2697.2985 | 353.1 | 2030.4461 | 177.6 | 79.3487 | 5633.6657 | 1373.4 | 2434.6551 | 437.4 | 4.9732 | 600.2192 | 59.7 | 734.9787 | 67.8 | 5.9294 | 486.9795 | 107.7 | 25.4755 | 1.2 | 61.8983 | 2648.7135 | 1098.6 | 695.085 | 239.4 | 15.4741 | 6826.3177 | 239.4 | 3255.0789 | 147.3 | 43.1657 | 6875.1585 | 735.6 | 3870.1584 | 271.5 | 44.6974 | 3880.0152 | 796.8 | 893.8556 | 156 | 8.5886 | 1292.6512 | 132.6 | 937.7819 | 82.2 | 19.11 | 2590.2551 | 297 | 2021.1463 | 179.7 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 4.4866 | 800.3517 | 70.2 | 567.7236 | 41.4
7:00 | 5.6321 | 834.4552 | 89.7 | 746.503 | 49.2 | 10.9555 | 1084.9767 | 196.2 | 478.799 | 33.3 | 23.4848 | 2697.4282 | 389.1 | 2030.5044 | 174.9 | 91.8614 | 5633.9347 | 1614 | 2434.7257 | 423.6 | 4.952 | 600.2407 | 64.5 | 734.9996 | 62.7 | 5.7308 | 487.0142 | 104.1 | 25.4756 | 0.3 | 71.8064 | 2648.9276 | 1284.6 | 695.1227 | 226.2 | 17.9855 | 6826.4146 | 290.7 | 3255.1286 | 149.1 | 50.2205 | 6875.4493 | 872.4 | 3870.2473 | 266.7 | 53.1024 | 3880.1739 | 952.2 | 893.8813 | 154.2 | 8.9457 | 1292.6992 | 144 | 937.807 | 75.3 | 18.4665 | 2590.3529 | 293.4 | 2021.2005 | 162.6 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.6154 | 800.3832 | 94.5 | 567.7364 | 38.4
8:00 | 5.7832 | 834.4866 | 94.2 | 746.5185 | 46.5 | 10.5501 | 1085.0399 | 189.6 | 478.8083 | 27.9 | 28.6944 | 2697.5832 | 465 | 2030.5829 | 235.5 | 107.8647 | 5634.2468 | 1872.6 | 2434.8218 | 576.6 | 4.7115 | 600.2618 | 63.3 | 735.0188 | 57.6 | 5.7639 | 487.0491 | 104.7 | 25.4757 | 0.3 | 78.0308 | 2649.1602 | 1395.6 | 695.164 | 247.8 | 21.2404 | 6826.5254 | 332.4 | 3255.1939 | 195.9 | 56.1639 | 6875.7722 | 968.7 | 3870.354 | 320.1 | 55.6817 | 3880.3403 | 998.4 | 893.9083 | 162 | 9.4711 | 1292.7499 | 152.1 | 937.8338 | 80.4 | 18.9207 | 2590.4541 | 303.6 | 2021.2542 | 161.1 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 6.832 | 800.4201 | 110.7 | 567.7551 | 56.1
9:00 | 6.571 | 834.5207 | 102.3 | 746.539 | 61.5 | 11.7382 | 1085.1068 | 200.7 | 478.8323 | 72 | 30.7055 | 2697.7426 | 478.2 | 2030.6786 | 287.1 | 119.9593 | 5634.5851 | 2029.8 | 2434.9539 | 792.6 | 7.0664 | 600.2915 | 89.1 | 735.0496 | 92.4 | 5.8464 | 487.0845 | 106.2 | 25.4757 | 0 | 84.174 | 2649.4114 | 1507.2 | 695.2069 | 257.4 | 30.1184 | 6826.6761 | 452.1 | 3255.2966 | 308.1 | 64.35 | 6876.1285 | 1068.9 | 3870.5117 | 473.1 | 54.0251 | 3880.5017 | 968.4 | 893.9348 | 159 | 13.9766 | 1292.8189 | 207 | 937.8828 | 147 | 24.3732 | 2590.5785 | 373.2 | 2021.3336 | 238.2 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 6.8627 | 800.4569 | 110.4 | 567.7744 | 57.9
10:00 | 7.8294 | 834.5591 | 115.2 | 746.5668 | 83.4 | 10.2641 | 1085.165 | 174.6 | 478.8541 | 65.4 | 36.9615 | 2697.9242 | 544.8 | 2030.8094 | 392.4 | 114.7591 | 5634.9117 | 1959.6 | 2435.0724 | 711 | 7.0794 | 600.321 | 88.5 | 735.0807 | 93.3 | 5.7803 | 487.1195 | 105 | 25.4757 | 0 | 83.3518 | 2649.6607 | 1495.8 | 695.246 | 234.6 | 29.381 | 6826.8189 | 428.4 | 3255.4027 | 318.3 | 66.4477 | 6876.4926 | 1092.3 | 3870.6829 | 513.6 | 51.7575 | 3880.6569 | 931.2 | 893.9564 | 129.6 | 16.4506 | 1292.8978 | 236.7 | 937.9436 | 182.4 | 23.0729 | 2590.6954 | 350.7 | 2021.4101 | 229.5 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 6.2911 | 800.4898 | 98.7 | 567.7936 | 57.6
11:00 | 6.207 | 834.5906 | 94.5 | 746.5873 | 61.5 | 9.4687 | 1085.2193 | 162.9 | 478.8725 | 55.2 | 28.6226 | 2698.0712 | 441 | 2030.9012 | 275.4 | 107.3772 | 5635.215 | 1819.8 | 2435.1894 | 702 | 5.9959 | 600.3456 | 73.8 | 735.1074 | 80.1 | 5.7804 | 487.1545 | 105 | 25.4759 | 0.6 | 81.3255 | 2649.9039 | 1459.2 | 695.2844 | 230.4 | 30.1772 | 6826.9657 | 440.4 | 3255.5115 | 326.4 | 70.4707 | 6876.8727 | 1140.3 | 3870.8768 | 581.7 | 49.0294 | 3880.8039 | 882 | 893.977 | 123.6 | 16.6831 | 1292.9762 | 235.2 | 938.0073 | 191.1 | 20.7017 | 2590.8027 | 321.9 | 2021.4749 | 194.4 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 6.336 | 800.5226 | 98.4 | 567.8135 | 59.7
12:00 | 7.2929 | 834.627 | 109.2 | 746.6123 | 75 | 10.821 | 1085.2808 | 184.5 | 478.8951 | 67.8 | 34.8948 | 2698.2442 | 519 | 2031.0225 | 363.9 | 100.5543 | 5635.5006 | 1713.6 | 2435.2948 | 632.4 | 5.9694 | 600.3705 | 74.7 | 735.1336 | 78.6 | 5.7308 | 487.1892 | 104.1 | 25.4759 | 0 | 77.6385 | 2650.1354 | 1389 | 695.3251 | 244.2 | 31.385 | 6827.1133 | 442.8 | 3255.6312 | 359.1 | 78.0665 | 6877.2883 | 1246.8 | 3871.102 | 675.6 | 50.0528 | 3880.9538 | 899.4 | 893.9992 | 133.2 | 19.6892 | 1293.0683 | 276.3 | 938.083 | 227.1 | 22.2674 | 2590.9131 | 331.2 | 2021.5523 | 232.2 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.8495 | 800.5519 | 87.9 | 567.8334 | 59.7
13:00 | 6.4144 | 834.6598 | 98.4 | 746.6331 | 62.4 | 9.0823 | 1085.3344 | 160.8 | 478.9074 | 36.9 | 22.3523 | 2698.3643 | 360.3 | 2031.0849 | 187.2 | 103.8091 | 5635.797 | 1778.4 | 2435.3993 | 627 | 4.3985 | 600.3882 | 53.1 | 735.1535 | 59.7 | 5.8794 | 487.2248 | 106.8 | 25.4759 | 0 | 78.5478 | 2650.3699 | 1407 | 695.3646 | 237 | 26.3788 | 6827.2417 | 385.2 | 3255.7262 | 285 | 56.4034 | 6877.6044 | 948.3 | 3871.2313 | 387.9 | 51.1826 | 3881.1072 | 920.4 | 894.0211 | 131.4 | 9.5415 | 1293.1166 | 144.9 | 938.1147 | 95.1 | 18.7773 | 2591.0098 | 290.1 | 2021.6121 | 179.4 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.6166 | 800.581 | 87.3 | 567.851 | 52.8
14:00 | 6.7682 | 834.6928 | 99 | 746.6574 | 72.9 | 11.5075 | 1085.3994 | 195 | 478.9325 | 75.3 | 32.2583 | 2698.5255 | 483.6 | 2031.1952 | 330.9 | 110.4609 | 5636.1079 | 1865.4 | 2435.5225 | 739.2 | 7.1404 | 600.4176 | 88.2 | 735.1852 | 95.1 | 5.6482 | 487.259 | 102.6 | 25.476 | 0.3 | 75.1557 | 2650.5946 | 1348.2 | 695.4004 | 214.8 | 25.5605 | 6827.3645 | 368.4 | 3255.8204 | 282.6 | 75.1414 | 6878.0037 | 1197.9 | 3871.4494 | 654.3 | 46.8992 | 3881.2478 | 843.6 | 894.0409 | 118.8 | 20.5979 | 1293.214 | 292.2 | 938.1926 | 233.7 | 23.9633 | 2591.1317 | 365.7 | 2021.6908 | 236.1 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.1464 | 800.6078 | 80.4 | 567.8669 | 47.7
15:00 | 9.1395 | 834.735 | 126.6 | 746.6932 | 107.4 | 10.5888 | 1085.4594 | 180 | 478.9551 | 67.8 | 29.7524 | 2698.6726 | 441.3 | 2031.2992 | 312 | 107.158 | 5636.4101 | 1813.2 | 2435.6405 | 708 | 6.7793 | 600.4438 | 78.6 | 735.2168 | 94.8 | 5.896 | 487.2947 | 107.1 | 25.4762 | 0.6 | 73.732 | 2650.8146 | 1320 | 695.4382 | 226.8 | 38.3483 | 6827.5457 | 543.6 | 3255.9656 | 435.6 | 65.5806 | 6878.3601 | 1069.2 | 3871.6245 | 525.3 | 49.2629 | 3881.3955 | 886.2 | 894.0616 | 124.2 | 14.8373 | 1293.2858 | 215.4 | 938.2466 | 162 | 20.3354 | 2591.2352 | 310.5 | 2021.7575 | 200.1 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.1623 | 800.6339 | 78.3 | 567.8841 | 51.6
16:00 | 9.9069 | 834.7819 | 140.7 | 746.7306 | 112.2 | 10.422 | 1085.5202 | 182.4 | 478.972 | 50.7 | 30.2302 | 2698.829 | 469.2 | 2031.3943 | 285.3 | 104.9639 | 5636.7101 | 1800 | 2435.7453 | 628.8 | 5.9758 | 600.468 | 72.6 | 735.2437 | 80.7 | 5.8629 | 487.3302 | 106.5 | 25.4763 | 0.3 | 76.7882 | 2651.0425 | 1367.4 | 695.4841 | 275.4 | 30.2859 | 6827.6928 | 441.3 | 3256.0751 | 328.5 | 72.9137 | 6878.7542 | 1182.3 | 3871.8235 | 597 | 55.6324 | 3881.5617 | 997.2 | 894.0889 | 163.8 | 17.0843 | 1293.3692 | 250.2 | 938.3078 | 183.6 | 22.4739 | 2591.3494 | 342.6 | 2021.8315 | 222 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 6.1673 | 800.6672 | 99.9 | 567.901 | 50.7
17:00 | 9.0607 | 834.8261 | 132.6 | 746.7631 | 97.5 | 11.2012 | 1085.5857 | 196.5 | 478.9896 | 52.8 | 33.6627 | 2699.0034 | 523.2 | 2031.4998 | 316.5 | 108.2435 | 5637.0184 | 1849.8 | 2435.8564 | 666.6 | 7.1122 | 600.4982 | 90.6 | 735.2744 | 92.1 | 6.111 | 487.3672 | 111 | 25.4767 | 1.2 | 79.3473 | 2651.2779 | 1412.4 | 695.532 | 287.4 | 24.8469 | 6827.8199 | 381.3 | 3256.1556 | 241.5 | 67.1255 | 6879.1218 | 1102.8 | 3871.9969 | 520.2 | 56.0241 | 3881.7284 | 1000.2 | 894.1202 | 187.8 | 12.7069 | 1293.4328 | 190.8 | 938.3511 | 129.9 | 23.4257 | 2591.4691 | 359.1 | 2021.9076 | 228.3 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 6.3225 | 800.7013 | 102.3 | 567.9184 | 52.2
18:00 | 6.3983 | 834.8594 | 99.9 | 746.7829 | 59.4 | 10.3329 | 1085.6472 | 184.5 | 479.0011 | 34.5 | 29.514 | 2699.1614 | 474 | 2031.5833 | 250.5 | 103.9015 | 5637.3176 | 1795.2 | 2435.9535 | 582.6 | 5.5237 | 600.5219 | 71.1 | 735.298 | 70.8 | 5.8134 | 487.4024 | 105.6 | 25.4767 | 0 | 75.4412 | 2651.5017 | 1342.8 | 695.5776 | 273.6 | 24.3812 | 6827.9461 | 378.6 | 3256.2322 | 229.8 | 62.7894 | 6879.4735 | 1055.1 | 3872.1413 | 433.2 | 55.3769 | 3881.8932 | 988.8 | 894.151 | 184.8 | 20.0641 | 1293.5279 | 285.3 | 938.4267 | 226.8 | 20.9089 | 2591.5781 | 327 | 2021.972 | 193.2 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 7.0089 | 800.7404 | 117.3 | 567.9349 | 49.5
19:00 | 5.8246 | 834.8903 | 92.7 | 746.7999 | 51 | 10.3685 | 1085.7089 | 185.1 | 479.0127 | 34.8 | 29.7567 | 2699.3242 | 488.4 | 2031.6605 | 231.6 | 95.6214 | 5637.595 | 1664.4 | 2436.0363 | 496.8 | 5.15 | 600.5439 | 66 | 735.3201 | 66.3 | 5.8134 | 487.4376 | 105.6 | 25.4768 | 0.3 | 72.1598 | 2651.7155 | 1282.8 | 695.6225 | 269.4 | 28.8484 | 6828.0919 | 437.4 | 3256.3284 | 288.6 | 58.0995 | 6879.8018 | 984.9 | 3872.2677 | 379.2 | 54.9608 | 3882.0571 | 983.4 | 894.1797 | 172.2 | 15.575 | 1293.604 | 228.3 | 938.4824 | 167.1 | 19.869 | 2591.6794 | 303.9 | 2022.0369 | 194.7 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 6.9694 | 800.7788 | 115.2 | 567.9524 | 52.5
20:00 | 6.5818 | 834.925 | 104.1 | 746.8195 | 58.8 | 10.7114 | 1085.7726 | 191.1 | 479.0249 | 36.6 | 29.4707 | 2699.4845 | 480.9 | 2031.7389 | 235.2 | 97.8191 | 5637.8759 | 1685.4 | 2436.1301 | 562.8 | 5.0717 | 600.5648 | 62.7 | 735.3426 | 67.5 | 5.88 | 487.4732 | 106.8 | 25.4773 | 1.5 | 68.3562 | 2651.9181 | 1215.6 | 695.6647 | 253.2 | 28.912 | 6828.2351 | 429.6 | 3256.4291 | 302.1 | 53.147 | 6880.1033 | 904.5 | 3872.3802 | 337.5 | 54.1066 | 3882.2186 | 969 | 894.2071 | 164.4 | 16.4727 | 1293.6842 | 240.6 | 938.5417 | 177.9 | 19.094 | 2591.7773 | 293.7 | 2022.0984 | 184.5 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.7025 | 800.8099 | 93.3 | 567.9674 | 45
21:00 | 6.0789 | 834.9581 | 99.3 | 746.8356 | 48.3 | 9.7641 | 1085.8308 | 174.6 | 479.0353 | 31.2 | 24.0246 | 2699.6176 | 399.3 | 2031.7976 | 176.1 | 90.3677 | 5638.1375 | 1569.6 | 2436.2102 | 480.6 | 4.7667 | 600.5846 | 59.4 | 735.3636 | 63 | 5.6815 | 487.5076 | 103.2 | 25.4776 | 0.9 | 66.1497 | 2652.114 | 1175.4 | 695.7063 | 249.6 | 26.8296 | 6828.3663 | 393.6 | 3256.5249 | 287.4 | 51.7188 | 6880.3979 | 883.8 | 3872.4864 | 318.6 | 51.3981 | 3882.3719 | 919.8 | 894.2338 | 160.2 | 15.2998 | 1293.7583 | 222.3 | 938.5973 | 166.8 | 19.1053 | 2591.8736 | 288.9 | 2022.1625 | 192.3 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.7829 | 800.8404 | 91.5 | 567.9846 | 51.6
22:00 | 5.6067 | 834.9882 | 90.3 | 746.8513 | 47.1 | 9.9756 | 1085.8903 | 178.5 | 479.0457 | 31.2 | 22.3188 | 2699.7405 | 368.7 | 2031.8538 | 168.6 | 91.7888 | 5638.4022 | 1588.2 | 2436.2948 | 507.6 | 4.4748 | 600.6022 | 52.8 | 735.3842 | 61.8 | 5.731 | 487.5423 | 104.1 | 25.4779 | 0.9 | 62.8834 | 2652.3 | 1116 | 695.7469 | 243.6 | 22.6181 | 6828.4781 | 335.4 | 3256.604 | 237.3 | 47.2882 | 6880.6662 | 804.9 | 3872.5864 | 300 | 50.148 | 3882.5211 | 895.2 | 894.2619 | 168.6 | 15.0674 | 1293.8322 | 221.7 | 938.6508 | 160.5 | 18.6856 | 2591.9669 | 279.9 | 2022.2265 | 192 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.3754 | 800.8688 | 85.2 | 568.0005 | 47.7
23:00 | 5.3846 | 835.0172 | 87 | 746.8662 | 44.7 | 9.2781 | 1085.9456 | 165.9 | 479.0556 | 29.7 | 19.7621 | 2699.8487 | 324.6 | 2031.9049 | 153.3 | 79.2895 | 5638.6298 | 1365.6 | 2436.3711 | 457.8 | 4.3031 | 600.6189 | 50.1 | 735.4042 | 60 | 5.6482 | 487.5765 | 102.6 | 25.478 | 0.3 | 57.398 | 2652.4697 | 1018.2 | 695.7843 | 224.4 | 23.1363 | 6828.5919 | 341.4 | 3256.6857 | 245.1 | 43.4083 | 6880.9115 | 735.9 | 3872.6808 | 283.2 | 44.9117 | 3882.6546 | 801 | 894.2877 | 154.8 | 19.3864 | 1293.9225 | 270.9 | 938.7258 | 225 | 17.4143 | 2592.0534 | 259.5 | 2022.2868 | 180.9 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 5.0076 | 800.8948 | 78 | 568.0161 | 46.8
24:00 | 4.7177 | 835.0421 | 74.7 | 746.8802 | 42 | 8.4496 | 1085.996 | 151.2 | 479.0644 | 26.4 | 19.5504 | 2699.9546 | 317.7 | 2031.9578 | 158.7 | 72.7844 | 5638.8394 | 1257.6 | 2436.4391 | 408 | 3.9618 | 600.6338 | 44.7 | 735.423 | 56.4 | 5.6153 | 487.6105 | 102 | 25.4782 | 0.6 | 52.7411 | 2652.6254 | 934.2 | 695.8197 | 212.4 | 20.9843 | 6828.6935 | 304.8 | 3256.762 | 228.9 | 41.1669 | 6881.1436 | 696.3 | 3872.7717 | 272.7 | 41.186 | 3882.7769 | 733.8 | 894.312 | 145.8 | 13.3644 | 1293.9875 | 195 | 938.774 | 144.6 | 17.1343 | 2592.1386 | 255.6 | 2022.346 | 177.6 | 0 | 6.4959 | 0 | 0.85 | 0 | 3.8339 | 800.9141 | 57.9 | 568.029 | 38.7
Итого |  |  | 2232.3 |  | 1447.8 |  |  | 4233.9 |  | 1003.5 |  |  | 9725.4 |  | 5479.8 |  |  | 38535.6 |  | 13111.2 |  |  | 1537.2 |  | 1694.7 |  |  | 2519.7 |  | 11.7 |  |  | 29440.8 |  | 5764.8 |  |  | 8532.6 |  | 6113.1 |  |  | 21934.2 |  | 9457.8 |  |  | 20878.2 |  | 3604.2 |  |  | 4769.4 |  | 3456.6 |  |  | 7126.8 |  | 4623.9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2019.3 |  | 1154.4
Максимум | 9.9069 |  |  |  |  | 11.7382 |  |  |  |  | 36.9615 |  |  |  |  | 119.9593 |  |  |  |  | 7.1404 |  |  |  |  | 6.111 |  |  |  |  | 84.174 |  |  |  |  | 38.3483 |  |  |  |  | 78.0665 |  |  |  |  | 56.0241 |  |  |  |  | 20.5979 |  |  |  |  | 24.3732 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.0089
Минимум | 3.9341 |  |  |  |  | 8.4496 |  |  |  |  | 17.1336 |  |  |  |  | 69.0427 |  |  |  |  | 3.9505 |  |  |  |  | 5.6153 |  |  |  |  | 52.7411 |  |  |  |  | 13.5095 |  |  |  |  | 37.6384 |  |  |  |  | 38.4136 |  |  |  |  | 8.0108 |  |  |  |  | 15.5531 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.5145
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22