## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 |  | 139.2 | 766.8 | 37.6 | 37.6 | 0 | 10.6 | 64 | 64.1 | 9.2 | 44.4 | 157.6 | 157.6 | 192.8 | 193.2 | 0 | 1.4 | 49.2 | 6.6 | 59 | 219.2 | 219.2 | 15.4 | 46.6 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 2.1 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4
01 - 02 |  | 135.6 | 756 | 36.4 | 36.4 | 0 | 10.6 | 63 | 62.9 | 9 | 43.6 | 152 | 152.4 | 192 | 191.6 | 0 | 1.2 | 47.4 | 7 | 59.6 | 218.4 | 218.8 | 14.6 | 44.8 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 4.2 | 23.1 | 0 | 0 | 4.2 | 23.1
02 - 03 |  | 134.4 | 751.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 10 | 62.4 | 62.3 | 9.1 | 44 | 152 | 152 | 190.4 | 190.4 | 0 | 1.2 | 48 | 6.5 | 57.6 | 216 | 215.6 | 14.8 | 45.6 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8.4 | 12.6 | 0 | 0 | 6.3 | 18.9
03 - 04 |  | 132 | 746.4 | 36 | 36 | 0 | 10.4 | 60 | 60 | 9 | 43.6 | 152.8 | 152.8 | 186.4 | 186.8 | 0 | 1.4 | 46.8 | 5.9 | 59.4 | 213.6 | 213.2 | 14.4 | 45.8 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 8.4 | 12.6 | 0 | 0 | 8.4 | 14.7
04 - 05 |  | 136.8 | 758.4 | 38.8 | 38.6 | 0 | 10.8 | 61.8 | 61.8 | 9.2 | 44 | 159.2 | 159.2 | 190.4 | 190.4 | 0 | 1.4 | 48.6 | 6.9 | 58 | 213.6 | 213.6 | 15.4 | 46.2 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 2.1 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5
05 - 06 |  | 144 | 778.8 | 38 | 38.4 | 0 | 11.4 | 65 | 65.1 | 9.5 | 44.4 | 160 | 160 | 188 | 188 | 0 | 1.8 | 51.4 | 7.2 | 60.4 | 223.2 | 223.6 | 23 | 46.8 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 35.7
06 - 07 |  | 145.2 | 775.2 | 38.4 | 38 | 0 | 12.8 | 64.6 | 64.6 | 9.5 | 43.6 | 159.2 | 158.8 | 184.8 | 184.4 | 0 | 1.8 | 50.6 | 10.3 | 58.2 | 226.4 | 226.4 | 22.8 | 46.4 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6
07 - 08 |  | 135.6 | 768 | 34.4 | 34.4 | 0 | 10.2 | 63.8 | 63.9 | 9.2 | 42.8 | 168.8 | 168.8 | 179.2 | 179.2 | 0 | 1.4 | 46.2 | 6.9 | 56.2 | 234.4 | 234.4 | 15.4 | 43.4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 18.9 | 6.3
08 - 09 |  | 129.6 | 1267.2 | 46 | 46.2 | 0 | 13.4 | 39.4 | 39.3 | 8.1 | 37.6 | 620 | 620.4 | 152 | 152.4 | 0 | 0.8 | 62.4 | 5.1 | 100.4 | 224 | 223.6 | 32.8 | 60.2 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 18.9 | 2.1 | 0 | 0 | 35.7 | 2.1
09 - 10 |  | 126 | 1209.6 | 46 | 46 | 0 | 11.4 | 21.8 | 21.8 | 6.5 | 40 | 531.2 | 531.2 | 160 | 159.6 | 0 | 1.2 | 79 | 5.9 | 121.6 | 236.8 | 236.8 | 25.6 | 57.8 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 6.3 | 8.4 | 0 | 0 | 12.6 | 6.3
10 - 11 |  | 117.6 | 1183.2 | 41.6 | 41.4 | 0 | 11 | 26 | 25.9 | 6.5 | 40.4 | 498.4 | 498.8 | 180 | 180 | 0 | 1.4 | 69 | 7.2 | 124.4 | 236 | 236 | 12 | 56.6 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 2.1 | 14.7 | 0 | 0 | 10.5 | 12.6
11 - 12 |  | 121.2 | 1245.6 | 33.2 | 33.2 | 0 | 12.8 | 23.2 | 23.3 | 6.3 | 47.6 | 568 | 567.2 | 163.2 | 163.6 | 0 | 1.2 | 71.2 | 7.4 | 139 | 228 | 228.8 | 12.6 | 62.2 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 6.3 | 16.8 | 0 | 0 | 12.6 | 14.7
12 - 13 |  | 118.8 | 796.8 | 28.8 | 29 | 0 | 9.4 | 28 | 28.1 | 6.9 | 64 | 173.6 | 174 | 168 | 168 | 0 | 2 | 65.8 | 8.9 | 59.6 | 246.4 | 245.6 | 19 | 45.2 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 29.4
13 - 14 |  | 127.2 | 1270.8 | 42.4 | 42.2 | 0 | 12.6 | 28.8 | 28.7 | 6.5 | 58 | 595.2 | 594.8 | 160 | 160 | 0 | 1 | 75 | 8.1 | 126.6 | 212.8 | 212.8 | 19.8 | 62.8 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 2.1 | 16.8 | 0 | 0 | 6.3 | 18.9
14 - 15 |  | 132 | 1215.6 | 44.4 | 44.4 | 0 | 13 | 27.4 | 27.3 | 6.3 | 56.8 | 549.6 | 550 | 150.4 | 150 | 0 | 0.8 | 80.2 | 8 | 135.2 | 210.4 | 210.4 | 18 | 58 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 18.9 | 6.3
15 - 16 |  | 122.4 | 1140 | 50.8 | 51 | 0 | 11.8 | 29.4 | 29.6 | 7 | 58.4 | 468 | 468 | 152.8 | 153.2 | 0 | 0.8 | 66.8 | 7.4 | 125.4 | 222.4 | 222.4 | 21 | 48.8 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 6.3 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 10.5
16 - 17 |  | 171.6 | 1273.2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 17.2 | 70.6 | 70.5 | 9.2 | 57.6 | 552 | 552 | 180 | 180 | 0 | 0.6 | 68.2 | 6.2 | 142.2 | 234.4 | 234.8 | 12.8 | 56.8 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 14.7 | 4.2 | 0 | 0 | 16.8 | 2.1
17 - 18 |  | 176.4 | 841.2 | 35.6 | 35.4 | 0 | 13.2 | 73.6 | 73.6 | 8.8 | 61.2 | 194.4 | 194 | 183.2 | 183.2 | 0 | 1.6 | 74.4 | 7.9 | 56.8 | 244.8 | 244.8 | 14.4 | 55.8 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 2.1 | 21 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2
18 - 19 |  | 169.2 | 836.4 | 37.2 | 37.4 | 0 | 17 | 75.4 | 75.3 | 9.5 | 61.6 | 186.4 | 186.8 | 185.6 | 185.6 | 0 | 1.6 | 60.8 | 7.3 | 56 | 231.2 | 230.8 | 15.6 | 66.6 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 4.2 | 10.5
19 - 20 |  | 178.8 | 828 | 40.4 | 40.4 | 0 | 13.4 | 78.2 | 78.2 | 9.9 | 51.6 | 172.8 | 172.4 | 200 | 199.2 | 0 | 1.6 | 69.2 | 9.1 | 60 | 234.4 | 234 | 21.6 | 52 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 29.4
20 - 21 |  | 157.2 | 802.8 | 38.8 | 38.8 | 0 | 10.8 | 76.2 | 76.2 | 9.5 | 44 | 171.2 | 170.8 | 199.2 | 200 | 0 | 1.6 | 53.6 | 7.9 | 57.8 | 231.2 | 231.2 | 20.8 | 44.2 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 2.1 | 25.2 | 0 | 0 | 6.3 | 14.7
21 - 22 |  | 153.6 | 800.4 | 37.6 | 37.6 | 0 | 11.4 | 73 | 73 | 9.3 | 44 | 161.6 | 162.4 | 204.8 | 204 | 0 | 2 | 52.8 | 7.2 | 59.8 | 231.2 | 231.6 | 18.8 | 45.2 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 2.1 | 21
22 - 23 |  | 146.4 | 775.2 | 36.8 | 36.6 | 0 | 10.8 | 69 | 69 | 9.2 | 43.2 | 157.6 | 157.2 | 202.4 | 202.4 | 0 | 1.8 | 50.4 | 7.4 | 58.2 | 224 | 223.6 | 14.4 | 44.4 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 6.3 | 16.8 | 0 | 0 | 4.2 | 14.7
23 - 00 |  | 140.4 | 753.6 | 35.6 | 35.8 | 0 | 10.4 | 66 | 66 | 9.1 | 42.8 | 151.2 | 150.8 | 192.8 | 193.6 | 0 | 1.8 | 49.2 | 6.8 | 59.4 | 217.6 | 217.6 | 13.8 | 44.6 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 4.2 | 10.5 | 0 | 0 | 6.3 | 12.6
Сумма | 0 | 3391.2 | 22340.4 | 934.8 | 934.8 | 0 | 286.4 | 1310.6 | 1310.5 | 202.3 | 1159.2 | 7012.8 | 7012.4 | 4338.4 | 4338.8 | 0 | 33.4 | 1436.2 | 175.1 | 1950.8 | 5430.4 | 5429.6 | 428.8 | 1226.8 | 0 | 0 | 2240.7 | 0 | 115.5 | 483 | 0 | 0 | 201.6 | 403.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч