## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 2.592 | 2.592 | 2.58 | 2.604 | 2.552 | 2.544 | 2.576 | 2.552 | 2.74 | 2.528 | 2.496 | 2.488 | 2.48 | 2.48 | 2.456 | 2.44 | 2.432 | 2.46 | 2.472 | 2.548 | 2.584 | 2.572 | 2.552 | 2.572 | 60.892
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 2.492 | 2.584 | 2.48 | 2.624 | 2.624 | 2.56 | 2.436 | 2.58 | 2.732 | 2.484 | 2.5 | 2.52 | 2.564 | 2.556 | 2.504 | 2.512 | 2.58 | 2.508 | 2.544 | 2.588 | 2.504 | 2.44 | 2.488 | 2.492 | 60.896
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 164.4 | 160.4 | 162.8 | 174 | 185.2 | 188.4 | 198.8 | 198.8 | 200 | 180.4 | 187.6 | 193.2 | 206.4 | 208.8 | 193.6 | 193.6 | 197.6 | 198.8 | 216.8 | 210.4 | 206.8 | 205.2 | 190.4 | 172 | 4594.4
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 506.8 | 485.2 | 487.2 | 501.2 | 528.4 | 560 | 609.6 | 700 | 740.4 | 696 | 706 | 706 | 702.8 | 650 | 670.8 | 660 | 685.2 | 662.4 | 683.6 | 663.2 | 670 | 658.4 | 598.8 | 528.8 | 15060.8
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 62.4 | 61.4 | 59.6 | 59.2 | 57.8 | 58.6 | 63.2 | 70.6 | 68.8 | 62 | 60.8 | 61.6 | 66 | 68 | 61.8 | 62.4 | 66.6 | 67.6 | 76 | 68.4 | 72.8 | 68 | 67.4 | 60.6 | 1551.6 | 76 | 57.8
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 110.25 | 106.5 | 100.05 | 105.3 | 116.55 | 129.9 | 139.35 | 134.55 | 133.05 | 128.4 | 137.55 | 141.6 | 147 | 155.25 | 152.55 | 146.55 | 158.55 | 134.55 | 135.9 | 140.55 | 136.95 | 130.5 | 125.7 | 112.05 | 3159.15 | 158.55 | 100.05
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 57.8 | 57.8 | 63.6 | 75.4 | 85.8 | 83.8 | 83 | 77.4 | 74.8 | 67.6 | 75.6 | 79.2 | 89.6 | 91 | 83.4 | 82 | 76.6 | 75.4 | 81.8 | 84.6 | 80 | 80.2 | 74.4 | 68.4 | 1849.2 | 91 | 57.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 21.8 | 21 | 23.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 22 | 43.6 | 51.8 | 48 | 50.2 | 52.8 | 24.2 | 22 | 28 | 27 | 24.6 | 24.8 | 22.4 | 22.2 | 21.4 | 21 | 22.2 | 21.4 | 681 | 52.8 | 21
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 39.75 | 39.9 | 40.2 | 39 | 39 | 40.65 | 48.3 | 52.95 | 50.55 | 46.95 | 44.85 | 45.75 | 48 | 46.2 | 46.65 | 49.2 | 48.45 | 49.65 | 50.1 | 48.75 | 47.1 | 45 | 43.05 | 40.2 | 1090.2 | 52.95 | 39
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 43.65 | 40.95 | 39 | 38.85 | 41.1 | 45.3 | 51.45 | 50.1 | 54.75 | 49.5 | 50.4 | 51.15 | 49.5 | 48.75 | 47.4 | 47.7 | 52.5 | 54.75 | 57 | 56.25 | 52.5 | 55.8 | 47.55 | 42.15 | 1168.05 | 57 | 38.85
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 250 | 233 | 238.2 | 259.4 | 271.4 | 282.4 | 311.4 | 350 | 391.6 | 371.8 | 380 | 368.2 | 388 | 338.4 | 335.2 | 338 | 351.2 | 343.4 | 354.4 | 338.6 | 354.6 | 361.2 | 307.8 | 263.8 | 7782 | 391.6 | 233
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 86.3 | 86.3 | 86.9 | 77.9 | 81.4 | 86.1 | 90 | 119.6 | 114.6 | 101.7 | 94.4 | 99 | 96.5 | 89.9 | 110.7 | 101.1 | 104.3 | 110.8 | 121.8 | 114 | 111.2 | 101.7 | 101.2 | 92.3 | 2379.7 | 121.8 | 77.9
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1348.234 | 1297.626 | 1305.81 | 1356.478 | 1433.626 | 1502.854 | 1622.112 | 1802.732 | 1885.822 | 1757.362 | 1792.396 | 1803.508 | 1823.044 | 1723.336 | 1735.06 | 1712.502 | 1770.612 | 1727.118 | 1804.816 | 1752.086 | 1758.438 | 1732.012 | 1583.54 | 1406.764 | 39437.888
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч