## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Завражье в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.15 | 10.125
1:00 | 10.175 | 10.175
2:00 | 10.225 | 10.2
3:00 | 9.988 | 10.025
4:00 | 10.163 | 10.113
5:00 | 10.15 | 10.1
6:00 | 10.188 | 10.2
7:00 | 10.25 | 10.238
8:00 | 10.087 | 10.087
9:00 | 10.15 | 10.188
10:00 | 10.375 | 10.387
11:00 | 10.337 | 10.387
12:00 | 10.225 | 10.25
13:00 | 10.675 | 10.663
14:00 | 10.313 | 10.3
15:00 | 10.413 | 10.425
16:00 | 10.525 | 10.512
17:00 | 10.288 | 10.262
18:00 | 10.512 | 10.512
19:00 | 10.438 | 10.4
20:00 | 10.325 | 10.325
21:00 | 10.425 | 10.438
22:00 | 10.262 | 10.212
23:00 | 10.225 | 10.25
24:00 | 9.988 | 10
| 10.087 | 10.075
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Завражье в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | 1763.1 | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 11.8 | 2770.0145 | - | 1588.2239 | - | 5.5 | 1151.0005 | - | 824.4267 | - |  | 190660.076 | - | 1814.097 | -
1:00 | 14.2105 | 2770.0775 | 189 | 1588.2481 | 72.6 | 5.5338 | 1151.0189 | 73.6 | 824.4392 | 50 | 17.4698 | 190672.165 | 12.089 | 1814.1408 | 0.04375
2:00 | 14.4135 | 2770.1414 | 191.7 | 1588.2719 | 71.4 | 5.4135 | 1151.0369 | 72 | 824.4515 | 49.2 | 17.0146 | 190683.939 | 11.774 | 1814.1845 | 0.04375
3:00 | 14.1429 | 2770.2041 | 188.1 | 1588.296 | 72.3 | 5.3233 | 1151.0546 | 70.8 | 824.4639 | 49.6 | 17.1721 | 190695.822 | 11.883 | 1814.2282 | 0.04375
4:00 | 14.1429 | 2770.2668 | 188.1 | 1588.3194 | 70.2 | 5.2932 | 1151.0722 | 70.4 | 824.4759 | 48 | 17.3397 | 190707.821 | 11.999 | 1814.272 | 0.04375
5:00 | 14.8647 | 2770.3327 | 197.7 | 1588.3442 | 74.4 | 5.5639 | 1151.0907 | 74 | 824.4884 | 50 | 17.1547 | 190719.692 | 11.871 | 1814.3157 | 0.04375
6:00 | 17.8421 | 2770.4118 | 237.3 | 1588.3708 | 79.8 | 6.7669 | 1151.1132 | 90 | 824.5016 | 52.8 | 17.6388 | 190731.898 | 12.206 | 1814.3595 | 0.04375
7:00 | 22.7594 | 2770.5127 | 302.7 | 1588.3982 | 82.2 | 8.3308 | 1151.1409 | 110.8 | 824.5149 | 53.2 | 17.5637 | 190744.052 | 12.154 | 1814.4033 | 0.04375
8:00 | 34.8496 | 2770.6672 | 463.5 | 1588.4642 | 198 | 8.4211 | 1151.1689 | 112 | 824.5274 | 50 | 17.1229 | 190755.901 | 11.849 | 1814.447 | 0.04375
9:00 | 28.3308 | 2770.7928 | 376.8 | 1588.5089 | 134.1 | 9.1729 | 1151.1994 | 122 | 824.5494 | 88 | 17.7819 | 190768.206 | 12.305 | 1814.4907 | 0.04375
10:00 | 32.1203 | 2770.9352 | 427.2 | 1588.5747 | 197.4 | 15.0977 | 1151.2496 | 200.8 | 824.5921 | 170.8 | 17.5362 | 190780.341 | 12.135 | 1814.5345 | 0.04375
11:00 | 26.797 | 2771.054 | 356.4 | 1588.631 | 168.9 | 15.1278 | 1151.2999 | 201.2 | 824.6353 | 172.8 | 17.3571 | 190792.352 | 12.011 | 1814.5783 | 0.04375
12:00 | 24.6316 | 2771.1632 | 327.6 | 1588.6845 | 160.5 | 13.2632 | 1151.344 | 176.4 | 824.6728 | 150 | 17.7978 | 190804.668 | 12.316 | 1814.622 | 0.04375
13:00 | 19.015 | 2771.2475 | 252.9 | 1588.7158 | 93.9 | 13.0526 | 1151.3874 | 173.6 | 824.709 | 144.8 | 17.8108 | 190816.993 | 12.325 | 1814.6657 | 0.04375
14:00 | 27.7669 | 2771.3706 | 369.3 | 1588.7825 | 200.1 | 9.5639 | 1151.4192 | 127.2 | 824.7334 | 97.6 | 17.4539 | 190829.071 | 12.078 | 1814.7095 | 0.04375
15:00 | 19.782 | 2771.4583 | 263.1 | 1588.8208 | 114.9 | 14.0752 | 1151.466 | 187.2 | 824.774 | 162.4 | 17.6721 | 190841.3 | 12.229 | 1814.7532 | 0.04375
16:00 | 20.3233 | 2771.5484 | 270.3 | 1588.8535 | 98.1 | 16.4812 | 1151.5208 | 219.2 | 824.8221 | 192.4 | 17.9784 | 190853.741 | 12.441 | 1814.797 | 0.04375
17:00 | 21.7669 | 2771.6449 | 289.5 | 1588.8842 | 92.1 | 9.985 | 1151.554 | 132.8 | 824.843 | 83.6 | 17.8368 | 190866.084 | 12.343 | 1814.8408 | 0.04375
18:00 | 21.5865 | 2771.7406 | 287.1 | 1588.913 | 86.4 | 9.0226 | 1151.584 | 120 | 824.8582 | 60.8 | 17.6244 | 190878.28 | 12.196 | 1814.8845 | 0.04375
19:00 | 20.5489 | 2771.8317 | 273.3 | 1588.9429 | 89.7 | 8.3609 | 1151.6118 | 111.2 | 824.8732 | 60 | 17.912 | 190890.675 | 12.395 | 1814.9282 | 0.04375
20:00 | 19.5564 | 2771.9184 | 260.1 | 1588.9718 | 86.7 | 7.5789 | 1151.637 | 100.8 | 824.8879 | 58.8 | 18.0449 | 190903.162 | 12.487 | 1814.972 | 0.04375
21:00 | 18.1128 | 2771.9987 | 240.9 | 1588.9983 | 79.5 | 6.9774 | 1151.6602 | 92.8 | 824.902 | 56.4 | 17.7097 | 190915.417 | 12.255 | 1815.0158 | 0.04375
22:00 | 17.0301 | 2772.0742 | 226.5 | 1589.0224 | 72.3 | 6.4962 | 1151.6818 | 86.4 | 824.915 | 52 | 17.8151 | 190927.745 | 12.328 | 1815.0595 | 0.04375
23:00 | 14.8647 | 2772.1401 | 197.7 | 1589.0453 | 68.7 | 6.0752 | 1151.702 | 80.8 | 824.9274 | 49.6 | 17.2183 | 190939.66 | 11.915 | 1815.1032 | 0.04375
24:00 | 13.6241 | 2772.2005 | 181.2 | 1589.066 | 62.1 | 5.4737 | 1151.7202 | 72.8 | 824.9392 | 47.2 | 17.399 | 190951.7 | 12.04 | 1815.147 | 0.04375
Итого |  |  | 6558 |  | 2526.3 |  |  | 2878.8 |  | 2050 |  |  | 291.624 |  | 1.05
Максимум | 34.8496 |  |  |  |  | 16.4812 |  |  |  |  | 18.0449
Минимум | 11.8 |  |  |  |  | 5.2932 |  |  |  |  | 17.0146
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Завражье в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Ермаково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Старыгино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Высокая
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 11 | 4933.5878 | - | 2855.3976 | - | 2.5 | 1404.8152 | - | 1198.9872 | - | 3 | 2373.1684 | - | 1537.0597 | -
1:00 | 11.1796 | 4933.7142 | 189.6 | 2855.4461 | 72.75 | 1.7911 | 1404.8403 | 25.1 | 1199.0079 | 20.7 | 3.1342 | 2373.2166 | 48.2 | 1537.09 | 30.3
2:00 | 11.275 | 4933.8421 | 191.85 | 2855.4939 | 71.7 | 1.7636 | 1404.865 | 24.7 | 1199.0283 | 20.4 | 3.0788 | 2373.2638 | 47.2 | 1537.12 | 30
3:00 | 11.1275 | 4933.9679 | 188.7 | 2855.5422 | 72.45 | 1.7448 | 1404.889 | 24 | 1199.049 | 20.7 | 3.0464 | 2373.3103 | 46.5 | 1537.15 | 30
4:00 | 11.0846 | 4934.0936 | 188.55 | 2855.5893 | 70.65 | 1.7276 | 1404.9131 | 24.1 | 1199.0691 | 20.1 | 3.0164 | 2373.3566 | 46.3 | 1537.1793 | 29.3
5:00 | 11.6413 | 4934.2256 | 198 | 2855.6388 | 74.25 | 1.7981 | 1404.9382 | 25.1 | 1199.09 | 20.9 | 3.1301 | 2373.4049 | 48.3 | 1537.2093 | 30
6:00 | 13.8112 | 4934.3841 | 237.75 | 2855.6922 | 80.1 | 2.1761 | 1404.9707 | 32.5 | 1199.1125 | 22.5 | 3.6199 | 2373.4624 | 57.5 | 1537.2412 | 31.9
7:00 | 17.3036 | 4934.5863 | 303.3 | 2855.7472 | 82.5 | 2.7624 | 1405.0154 | 44.7 | 1199.1353 | 22.8 | 4.0282 | 2373.5283 | 65.9 | 1537.273 | 31.8
8:00 | 27.7977 | 4934.8958 | 464.25 | 2855.8796 | 198.6 | 2.553 | 1405.0569 | 41.5 | 1199.156 | 20.7 | 4.2375 | 2373.5988 | 70.5 | 1537.3039 | 30.9
9:00 | 22.0727 | 4935.1476 | 377.7 | 2855.9693 | 134.55 | 4.405 | 1405.1153 | 58.4 | 1199.2107 | 54.7 | 3.9911 | 2373.6624 | 63.6 | 1537.3387 | 34.8
10:00 | 25.9584 | 4935.4329 | 427.95 | 2856.1013 | 198 | 4.0154 | 1405.1685 | 53.2 | 1199.2606 | 49.9 | 10.58 | 2373.8094 | 147 | 1537.4625 | 123.8
11:00 | 21.7523 | 4935.6709 | 357 | 2856.2142 | 169.35 | 4.6531 | 1405.2297 | 61.2 | 1199.3189 | 58.3 | 10.0153 | 2373.9488 | 139.4 | 1537.5794 | 116.9
12:00 | 20.1308 | 4935.8898 | 328.35 | 2856.3215 | 160.95 | 3.7446 | 1405.2799 | 50.2 | 1199.3648 | 45.9 | 9.0458 | 2374.0741 | 125.3 | 1537.6857 | 106.3
13:00 | 14.88 | 4936.0587 | 253.35 | 2856.3843 | 94.2 | 2.3531 | 1405.3132 | 33.3 | 1199.3916 | 26.8 | 10.1605 | 2374.2139 | 139.8 | 1537.8062 | 120.5
14:00 | 23.1749 | 4936.3054 | 370.05 | 2856.5181 | 200.7 | 4.9446 | 1405.3779 | 64.7 | 1199.4539 | 62.3 | 4.0116 | 2374.2765 | 62.6 | 1537.8435 | 37.3
15:00 | 15.8526 | 4936.4813 | 263.85 | 2856.595 | 115.35 | 3.995 | 1405.4304 | 52.5 | 1199.504 | 50.1 | 9.706 | 2374.4104 | 133.9 | 1537.9582 | 114.7
16:00 | 15.8561 | 4936.6618 | 270.75 | 2856.6605 | 98.25 | 5.7923 | 1405.5049 | 74.5 | 1199.5783 | 74.3 | 10.3473 | 2374.5544 | 144 | 1538.079 | 120.8
17:00 | 16.7633 | 4936.8552 | 290.1 | 2856.7222 | 92.55 | 4.3034 | 1405.5644 | 59.5 | 1199.629 | 50.7 | 4.4572 | 2374.6276 | 73.2 | 1538.1136 | 34.6
18:00 | 16.5496 | 4937.0471 | 287.85 | 2856.78 | 86.7 | 3.0618 | 1405.6121 | 47.7 | 1199.6576 | 28.6 | 4.3714 | 2374.6995 | 71.9 | 1538.1473 | 33.7
19:00 | 15.8533 | 4937.2295 | 273.6 | 2856.8399 | 89.85 | 2.9268 | 1405.6579 | 45.8 | 1199.6846 | 27 | 4.0883 | 2374.765 | 65.5 | 1538.1823 | 35
20:00 | 15.1403 | 4937.4034 | 260.85 | 2856.898 | 87.15 | 2.4934 | 1405.6954 | 37.5 | 1199.71 | 25.4 | 3.9542 | 2374.828 | 63 | 1538.2168 | 34.5
21:00 | 13.9992 | 4937.5644 | 241.5 | 2856.9511 | 79.65 | 2.3096 | 1405.7296 | 34.2 | 1199.7343 | 24.3 | 3.7221 | 2374.8865 | 58.5 | 1538.2507 | 33.9
22:00 | 13.115 | 4937.7157 | 226.95 | 2856.9994 | 72.45 | 2.0985 | 1405.7608 | 31.2 | 1199.7562 | 21.9 | 3.4742 | 2374.9413 | 54.8 | 1538.282 | 31.3
23:00 | 11.5352 | 4937.8476 | 197.85 | 2857.0454 | 69 | 1.94 | 1405.7891 | 28.3 | 1199.7772 | 21 | 3.3281 | 2374.9939 | 52.6 | 1538.3118 | 29.8
24:00 | 10.5787 | 4937.9688 | 181.8 | 2857.0869 | 62.25 | 1.8223 | 1405.8154 | 26.3 | 1199.7973 | 20.1 | 2.975 | 2375.04 | 46.1 | 1538.34 | 28.2
Итого |  |  | 6571.5 |  | 2533.95 |  |  | 1000.2 |  | 810.1 |  |  | 1871.6 |  | 1280.3
Максимум | 27.7977 |  |  |  |  | 5.7923 |  |  |  |  | 10.58
Минимум | 10.5787 |  |  |  |  | 1.7276 |  |  |  |  | 2.975
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22