## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 8.768 | 0 | 596.8 | 0 | 848.4 | 108.9 | 0 | 9.3 | 0 | 119.3 | 0 | 46.2 | 0 | 257.25 | 0 | 49.6 | 0 | 133.05 | 0 | 207 | 0 | 385.2 | 0 | 135.68 | 0
01 - 02 | 8.776 | 0 | 564 | 0 | 822.8 | 104.5 | 0 | 8.5 | 0 | 115 | 0 | 46.65 | 0 | 250.05 | 0 | 48 | 0 | 127.5 | 0 | 203 | 0 | 359.25 | 0 | 130.8 | 0
02 - 03 | 8.928 | 0 | 556.8 | 0 | 832 | 107.6 | 0 | 8.7 | 0 | 113.8 | 0 | 46.05 | 0 | 256.35 | 0 | 45.6 | 0 | 125.7 | 0 | 206.6 | 0 | 351.45 | 0 | 133.04 | 0
03 - 04 | 8.944 | 0 | 556 | 0 | 828.8 | 103.6 | 0 | 9.1 | 0 | 117.3 | 0 | 45.45 | 0 | 248.1 | 0 | 49.2 | 0 | 124.35 | 0 | 209.3 | 0 | 351.9 | 0 | 133.36 | 0
04 - 05 | 8.896 | 0 | 547.2 | 0 | 843.6 | 107.2 | 0 | 8.8 | 0 | 115.3 | 0 | 44.4 | 0 | 253.5 | 0 | 48 | 0 | 126.6 | 0 | 216.3 | 0 | 341.25 | 0 | 135.92 | 0
05 - 06 | 8.688 | 0 | 584.8 | 0 | 858.4 | 114.2 | 0 | 9.3 | 0 | 123.4 | 0 | 46.95 | 0 | 254.7 | 0 | 50 | 0 | 128.85 | 0 | 219.9 | 0 | 367.95 | 0 | 135.44 | 0
06 - 07 | 8.672 | 0 | 625.6 | 0 | 939.2 | 116 | 0 | 10.8 | 0 | 135.1 | 0 | 47.1 | 0 | 265.2 | 0 | 58 | 0 | 152.85 | 0 | 240.5 | 0 | 396.6 | 0 | 149.36 | 0
07 - 08 | 8.552 | 0 | 664 | 0 | 1044.4 | 117.6 | 0 | 12 | 0 | 148 | 0 | 52.35 | 0 | 279.15 | 0 | 56.4 | 0 | 178.5 | 0 | 285.5 | 0 | 429 | 0 | 158.16 | 0
08 - 09 | 8.136 | 0 | 727.2 | 0 | 1294.4 | 155.2 | 0 | 11.9 | 0 | 137 | 0 | 44.85 | 0 | 479.4 | 0 | 57.8 | 0 | 190.5 | 0 | 306.9 | 0 | 461.1 | 0 | 188.16 | 0
09 - 10 | 8.04 | 0 | 713.6 | 0 | 1312.4 | 156.2 | 0 | 8.6 | 0 | 136.9 | 0 | 36.3 | 0 | 494.7 | 0 | 54.6 | 0 | 192 | 0 | 304.1 | 0 | 461.25 | 0 | 191.92 | 0
10 - 11 | 8.056 | 0 | 705.6 | 0 | 1194.4 | 158.5 | 0 | 8.6 | 0 | 130.9 | 0 | 34.65 | 0 | 440.25 | 0 | 51.2 | 0 | 169.35 | 0 | 290.3 | 0 | 455.85 | 0 | 169.6 | 0
11 - 12 | 8.232 | 0 | 691.2 | 0 | 1130.8 | 167 | 0 | 7.8 | 0 | 124.3 | 0 | 35.85 | 0 | 408 | 0 | 47.2 | 0 | 160.35 | 0 | 293.7 | 0 | 436.35 | 0 | 150.24 | 0
12 - 13 | 8.368 | 0 | 697.6 | 0 | 1006.4 | 137.7 | 0 | 8.6 | 0 | 133 | 0 | 38.55 | 0 | 258.45 | 0 | 51.2 | 0 | 175.65 | 0 | 306.9 | 0 | 465.45 | 0 | 136.8 | 0
13 - 14 | 8.104 | 0 | 671.2 | 0 | 1163.2 | 133.8 | 0 | 8.2 | 0 | 123.4 | 0 | 40.35 | 0 | 438.15 | 0 | 53.2 | 0 | 165.75 | 0 | 279.9 | 0 | 439.5 | 0 | 161.92 | 0
14 - 15 | 8.28 | 0 | 660.8 | 0 | 1124.4 | 133.7 | 0 | 9.1 | 0 | 129.1 | 0 | 37.05 | 0 | 376.5 | 0 | 51 | 0 | 177.9 | 0 | 262.2 | 0 | 433.8 | 0 | 184.72 | 0
15 - 16 | 8.272 | 0 | 692 | 0 | 1099.2 | 156.4 | 0 | 10.5 | 0 | 126.2 | 0 | 38.25 | 0 | 387.9 | 0 | 50.4 | 0 | 175.2 | 0 | 246.6 | 0 | 439.65 | 0 | 168.88 | 0
16 - 17 | 8.144 | 0 | 689.6 | 0 | 1154.4 | 138.5 | 0 | 10.5 | 0 | 141.2 | 0 | 43.2 | 0 | 378.3 | 0 | 56.2 | 0 | 194.55 | 0 | 261.9 | 0 | 444.3 | 0 | 184.08 | 0
17 - 18 | 8.312 | 0 | 704.8 | 0 | 1090 | 131.8 | 0 | 13.9 | 0 | 148.4 | 0 | 45 | 0 | 312.45 | 0 | 60.6 | 0 | 190.5 | 0 | 273.9 | 0 | 457.05 | 0 | 170.16 | 0
18 - 19 | 8.344 | 0 | 700.8 | 0 | 1103.2 | 128 | 0 | 14.4 | 0 | 156.3 | 0 | 53.1 | 0 | 315.3 | 0 | 66.6 | 0 | 187.5 | 0 | 276.4 | 0 | 442.5 | 0 | 173.6 | 0
19 - 20 | 8.584 | 0 | 679.2 | 0 | 1097.2 | 126.1 | 0 | 11.4 | 0 | 159.2 | 0 | 55.35 | 0 | 308.85 | 0 | 68 | 0 | 184.8 | 0 | 278.6 | 0 | 421.35 | 0 | 171.36 | 0
20 - 21 | 8.632 | 0 | 671.2 | 0 | 1077.6 | 120.3 | 0 | 11.6 | 0 | 148.9 | 0 | 54.45 | 0 | 321.75 | 0 | 62.8 | 0 | 187.65 | 0 | 260.7 | 0 | 425.55 | 0 | 163.68 | 0
21 - 22 | 8.624 | 0 | 658.4 | 0 | 1019.6 | 110.4 | 0 | 10.2 | 0 | 143.1 | 0 | 55.35 | 0 | 300 | 0 | 55.4 | 0 | 176.55 | 0 | 246.3 | 0 | 430.8 | 0 | 159.2 | 0
22 - 23 | 8.76 | 0 | 625.6 | 0 | 971.2 | 109.9 | 0 | 9.6 | 0 | 132.9 | 0 | 50.85 | 0 | 299.1 | 0 | 54 | 0 | 152.55 | 0 | 234.6 | 0 | 404.1 | 0 | 156 | 0
23 - 00 | 8.808 | 0 | 611.2 | 0 | 896.4 | 105.8 | 0 | 10.2 | 0 | 123.9 | 0 | 49.05 | 0 | 276.9 | 0 | 49.8 | 0 | 139.2 | 0 | 217.9 | 0 | 399.9 | 0 | 142.8 | 0
Сумма | 203.92 | 0 | 15595.2 | 0 | 24752.4 | 3048.9 | 0 | 241.6 | 0 | 3181.9 | 0 | 1087.35 | 0 | 7860.3 | 0 | 1294.8 | 0 | 3917.4 | 0 | 6129 | 0 | 10001.1 | 0 | 3784.88 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 204.8 | 0 | 374.4 | 59.3 | 0 | 7.9 | 0 | 56 | 0 | 7.8 | 0 | 85.65 | 0 | 22 | 0 | 85.35 | 0 | 66.4 | 0 | 110.55 | 0 | 85.04 | 0
01 - 02 |  | 0 | 204 | 0 | 375.6 | 57.8 | 0 | 7.8 | 0 | 57.1 | 0 | 8.1 | 0 | 85.8 | 0 | 22 | 0 | 83.7 | 0 | 66.6 | 0 | 110.1 | 0 | 85.84 | 0
02 - 03 |  | 0 | 212.8 | 0 | 393.2 | 62.5 | 0 | 8.4 | 0 | 59.5 | 0 | 8.55 | 0 | 91.2 | 0 | 23 | 0 | 87 | 0 | 69 | 0 | 112.8 | 0 | 90.16 | 0
03 - 04 |  | 0 | 208.8 | 0 | 398.4 | 58.3 | 0 | 8.4 | 0 | 63.6 | 0 | 8.4 | 0 | 89.85 | 0 | 23.4 | 0 | 87.6 | 0 | 70.6 | 0 | 112.8 | 0 | 90.48 | 0
04 - 05 |  | 0 | 210.4 | 0 | 393.2 | 60.9 | 0 | 8.4 | 0 | 61.5 | 0 | 8.25 | 0 | 84.9 | 0 | 23.2 | 0 | 86.4 | 0 | 73.7 | 0 | 111.15 | 0 | 90.24 | 0
05 - 06 |  | 0 | 194.4 | 0 | 372.4 | 56.9 | 0 | 7.6 | 0 | 60.9 | 0 | 7.65 | 0 | 82.65 | 0 | 21.6 | 0 | 80.4 | 0 | 69.4 | 0 | 103.2 | 0 | 82.8 | 0
06 - 07 |  | 0 | 196 | 0 | 377.6 | 54.5 | 0 | 7.3 | 0 | 62.5 | 0 | 7.95 | 0 | 82.35 | 0 | 21.2 | 0 | 81.15 | 0 | 72 | 0 | 107.7 | 0 | 82.48 | 0
07 - 08 |  | 0 | 187.2 | 0 | 376.8 | 49.3 | 0 | 7 | 0 | 58.3 | 0 | 7.95 | 0 | 78.6 | 0 | 21.8 | 0 | 78.45 | 0 | 86.4 | 0 | 103.2 | 0 | 78.24 | 0
08 - 09 |  | 0 | 204 | 0 | 598.8 | 71.3 | 0 | 5.6 | 0 | 44 | 0 | 6.9 | 0 | 279.75 | 0 | 21.6 | 0 | 70.95 | 0 | 116.2 | 0 | 100.65 | 0 | 92.96 | 0
09 - 10 |  | 0 | 180.8 | 0 | 588.4 | 66.2 | 0 | 5 | 0 | 38.1 | 0 | 4.35 | 0 | 295.05 | 0 | 15.4 | 0 | 64.2 | 0 | 105.2 | 0 | 91.8 | 0 | 91.92 | 0
10 - 11 |  | 0 | 173.6 | 0 | 516.8 | 60.3 | 0 | 5.1 | 0 | 38.7 | 0 | 4.5 | 0 | 247.95 | 0 | 12.6 | 0 | 59.4 | 0 | 98.7 | 0 | 93.6 | 0 | 77.2 | 0
11 - 12 |  | 0 | 188.8 | 0 | 512.8 | 73.5 | 0 | 5.4 | 0 | 44.1 | 0 | 4.5 | 0 | 228.75 | 0 | 12.4 | 0 | 64.5 | 0 | 97.4 | 0 | 95.25 | 0 | 83.76 | 0
12 - 13 |  | 0 | 180.8 | 0 | 351.6 | 56.3 | 0 | 6 | 0 | 55.3 | 0 | 5.25 | 0 | 74.55 | 0 | 13.4 | 0 | 68.25 | 0 | 105.2 | 0 | 102.75 | 0 | 52.32 | 0
13 - 14 |  | 0 | 172 | 0 | 531.2 | 53.9 | 0 | 5 | 0 | 41.9 | 0 | 5.7 | 0 | 252.3 | 0 | 12.4 | 0 | 58.05 | 0 | 98.3 | 0 | 96.75 | 0 | 86.24 | 0
14 - 15 |  | 0 | 176 | 0 | 472 | 56.4 | 0 | 5.9 | 0 | 40.6 | 0 | 5.4 | 0 | 184.35 | 0 | 13.2 | 0 | 68.7 | 0 | 82.8 | 0 | 97.8 | 0 | 101.28 | 0
15 - 16 |  | 0 | 192.8 | 0 | 456 | 65.7 | 0 | 5.9 | 0 | 40.7 | 0 | 4.8 | 0 | 200.55 | 0 | 13 | 0 | 66 | 0 | 71.1 | 0 | 105.75 | 0 | 82.64 | 0
16 - 17 |  | 0 | 186.4 | 0 | 462 | 51 | 0 | 6.1 | 0 | 48.8 | 0 | 6.45 | 0 | 173.85 | 0 | 18.2 | 0 | 72 | 0 | 71.2 | 0 | 106.35 | 0 | 100.64 | 0
17 - 18 |  | 0 | 190.4 | 0 | 357.2 | 49 | 0 | 7 | 0 | 50.6 | 0 | 7.35 | 0 | 94.2 | 0 | 19.6 | 0 | 74.1 | 0 | 69.4 | 0 | 110.1 | 0 | 72.24 | 0
18 - 19 |  | 0 | 193.6 | 0 | 365.2 | 53.1 | 0 | 7.8 | 0 | 57.2 | 0 | 7.8 | 0 | 92.55 | 0 | 22.6 | 0 | 75.3 | 0 | 68.9 | 0 | 104.4 | 0 | 74.4 | 0
19 - 20 |  | 0 | 202.4 | 0 | 393.2 | 56.1 | 0 | 8.2 | 0 | 63.5 | 0 | 7.5 | 0 | 95.7 | 0 | 23.6 | 0 | 80.85 | 0 | 75.3 | 0 | 108.75 | 0 | 81.28 | 0
20 - 21 |  | 0 | 200.8 | 0 | 391.6 | 55.1 | 0 | 8.8 | 0 | 59 | 0 | 7.65 | 0 | 97.8 | 0 | 22.4 | 0 | 86.25 | 0 | 68.8 | 0 | 109.65 | 0 | 83.36 | 0
21 - 22 |  | 0 | 208 | 0 | 380.4 | 56.6 | 0 | 8.5 | 0 | 60.5 | 0 | 7.95 | 0 | 95.1 | 0 | 21.8 | 0 | 82.95 | 0 | 64.1 | 0 | 116.1 | 0 | 81.68 | 0
22 - 23 |  | 0 | 213.6 | 0 | 400 | 60.9 | 0 | 8.7 | 0 | 59.7 | 0 | 8.25 | 0 | 103.2 | 0 | 22.6 | 0 | 84.45 | 0 | 69.1 | 0 | 115.5 | 0 | 87.12 | 0
23 - 00 |  | 0 | 220.8 | 0 | 402.8 | 61.9 | 0 | 8.7 | 0 | 62 | 0 | 8.25 | 0 | 101.55 | 0 | 23.4 | 0 | 85.95 | 0 | 68.6 | 0 | 120.45 | 0 | 88.72 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4703.2 | 0 | 10241.6 | 1406.8 | 0 | 170.5 | 0 | 1284.1 | 0 | 167.25 | 0 | 3298.2 | 0 | 466.4 | 0 | 1831.95 | 0 | 1904.4 | 0 | 2547.15 | 0 | 2023.04 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч