## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [64 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 32.8 | 41.15 | 3486 | 2793 | 363.6 | 123.2 | 1097.4 | 1097.1 | 823.2 | 822.8 | 656 | 656.8 | 145.8 | 209.7 | 804.6 | 804.9 | 198 | 198 | 25.95 | 189.6 | 129.8 | 68.8 | 864.8 | 39.3 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5682.6 | 4448.4 | 10401.6 | 10401.6 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9160.8 | 9160.8 | 0 | 0 | 9108 | 9094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840.8 | 7827.6 | 0 | 0 | 2219 | 1625.4 | 1685.6 | 1684.2 | 0 | 142.8 | 141.4 | 0 | 2032.8 | 2034.2 | 0
01 - 02 | 35.05 | 47.275 | 3596 | 2793 | 362.8 | 120.8 | 1147.8 | 1147.8 | 796 | 796 | 640 | 638.4 | 156.9 | 198.9 | 824.4 | 824.1 | 199.6 | 199.6 | 25.95 | 179.6 | 134.6 | 72.4 | 945.2 | 39.3 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5761.8 | 4474.8 | 8712 | 8716.4 | 0 | 0 | 0 | 7471.2 | 7471.2 | 0 | 0 | 6652.8 | 6652.8 | 0 | 0 | 11563.2 | 11576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 2184 | 1638 | 1694 | 1695.4 | 0 | 142.8 | 144.2 | 0 | 1990.8 | 1990.8 | 0
02 - 03 | 34.3 | 37.625 | 3654 | 2706 | 360 | 127.2 | 1128 | 1128 | 792.8 | 792.4 | 625.6 | 626.4 | 149.1 | 204.6 | 772.2 | 772.2 | 193.6 | 193.4 | 25.35 | 174.4 | 123.6 | 68.4 | 1052.4 | 39.3 | 461.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5867.4 | 4382.4 | 11660 | 11664.4 | 0 | 0 | 0 | 8791.2 | 8784.6 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 0 | 0 | 10586.4 | 10573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 5676 | 0 | 0 | 2233 | 1621.2 | 1682.8 | 1681.4 | 0 | 148.4 | 148.4 | 0 | 2041.2 | 2039.8 | 0
03 - 04 | 30.425 | 40.1 | 3534 | 2703 | 361.2 | 120.8 | 1089.6 | 1089.9 | 789.6 | 790.4 | 627.2 | 626.4 | 147.9 | 183.6 | 801 | 801 | 192 | 192 | 24 | 179.6 | 134 | 70 | 956.4 | 39.3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 4408.8 | 9424.8 | 9424.8 | 0 | 0 | 0 | 9424.8 | 9438 | 0 | 0 | 8685.6 | 8698.8 | 0 | 0 | 8474.4 | 8474.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.4 | 7035.6 | 0 | 0 | 2380 | 1667.4 | 1722 | 1724.8 | 0 | 165.2 | 163.8 | 0 | 2156 | 2154.6 | 0
04 - 05 | 33.425 | 35.55 | 3690 | 2775 | 368 | 103.2 | 1176 | 1176 | 803.2 | 802.8 | 699.2 | 699.2 | 151.5 | 208.5 | 843.6 | 843.9 | 196.4 | 196.4 | 23.25 | 190 | 141.4 | 69.6 | 932.4 | 39 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 4606.8 | 13428.8 | 13424.4 | 0 | 0 | 0 | 10784.4 | 10777.8 | 0 | 0 | 9926.4 | 9913.2 | 0 | 0 | 11008.8 | 11022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788 | 7774.8 | 0 | 0 | 2534 | 1780.8 | 1848 | 1845.2 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 2290.4 | 2291.8 | 0
05 - 06 | 35.2 | 41.275 | 3644 | 2874 | 380.4 | 120 | 1131 | 1130.7 | 892.8 | 892.8 | 724.8 | 724.8 | 154.5 | 245.4 | 771 | 770.7 | 197.2 | 197.2 | 23.85 | 197.2 | 148.2 | 74.8 | 872.4 | 39 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250.2 | 4778.4 | 13490.4 | 13486 | 0 | 0 | 0 | 9068.4 | 9061.8 | 0 | 0 | 8052 | 8052 | 0 | 0 | 12883.2 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781.6 | 5781.6 | 0 | 0 | 2632 | 1869 | 1937.6 | 1939 | 0 | 182 | 182 | 0 | 2391.2 | 2389.8 | 0
06 - 07 | 33.525 | 38.6 | 3888 | 3213 | 396.8 | 124 | 1279.2 | 1278.9 | 1020.8 | 1020.8 | 787.2 | 788 | 167.7 | 249.3 | 876 | 876 | 240.4 | 240.6 | 26.7 | 194.4 | 156.4 | 92.8 | 887.2 | 42.6 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6699 | 5253.6 | 12795.2 | 12799.6 | 0 | 0 | 0 | 13107.6 | 13120.8 | 0 | 0 | 12381.6 | 12394.8 | 0 | 0 | 7524 | 7537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8553.6 | 8566.8 | 0 | 0 | 2842 | 2016 | 2088.8 | 2088.8 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 2564.8 | 2566.2 | 0
07 - 08 | 33.7 | 46.75 | 4128 | 3414 | 422.8 | 119.2 | 1410 | 1410.3 | 1122.4 | 1122 | 870.4 | 870.4 | 172.8 | 257.1 | 906.6 | 906.3 | 245.6 | 245.4 | 30.45 | 203.6 | 167.6 | 94.8 | 860.4 | 55.2 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7009.2 | 5583.6 | 12795.2 | 12795.2 | 0 | 0 | 0 | 13939.2 | 13926 | 0 | 0 | 13226.4 | 13226.4 | 0 | 0 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969.6 | 6956.4 | 0 | 0 | 2926 | 2137.8 | 2214.8 | 2214.8 | 0 | 210 | 211.4 | 0 | 2629.2 | 2629.2 | 0
08 - 09 | 31.6 | 42.625 | 4754 | 3726 | 512.4 | 125.6 | 1867.8 | 1867.8 | 1339.2 | 1339.6 | 947.2 | 946.4 | 161.7 | 278.1 | 933 | 933.6 | 237.2 | 237.2 | 31.65 | 206.8 | 172.8 | 90.8 | 861.6 | 59.1 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7715.4 | 5913.6 | 11862.4 | 11866.8 | 0 | 0 | 0 | 12830.4 | 12830.4 | 0 | 0 | 12064.8 | 12051.6 | 0 | 0 | 6124.8 | 6111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 5821.2 | 0 | 0 | 3003 | 2158.8 | 2240 | 2240 | 0 | 207.2 | 207.2 | 0 | 2716 | 2717.4 | 0
09 - 10 | 34.2 | 37.975 | 5384 | 3153 | 536.4 | 128 | 2283.6 | 2283.9 | 1336.8 | 1337.2 | 963.2 | 963.2 | 152.4 | 280.5 | 373.8 | 373.5 | 240.8 | 240.8 | 30.15 | 203.2 | 175.2 | 82.4 | 1037.6 | 59.4 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8197.2 | 5280 | 10445.6 | 10441.2 | 0 | 0 | 0 | 13120.8 | 13127.4 | 0 | 0 | 12408 | 12408 | 0 | 0 | 3326.4 | 3339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5266.8 | 0 | 0 | 2849 | 2104.2 | 2181.2 | 2179.8 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 2598.4 | 2598.4 | 0
10 - 11 | 34.4 | 38.35 | 4826 | 3684 | 527.6 | 126.4 | 1712.4 | 1712.7 | 1338.4 | 1337.6 | 944 | 944.8 | 144.3 | 253.8 | 999.6 | 999.6 | 241.2 | 241.2 | 32.7 | 210 | 157.6 | 79.6 | 1086.8 | 58.2 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 5728.8 | 11739.2 | 11743.6 | 0 | 0 | 0 | 14335.2 | 14335.2 | 0 | 0 | 13648.8 | 13635.6 | 0 | 0 | 3643.2 | 3643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.8 | 6784.8 | 0 | 0 | 2863 | 2020.2 | 2091.6 | 2091.6 | 0 | 201.6 | 200.2 | 0 | 2604 | 2602.6 | 0
11 - 12 | 34.425 | 36.675 | 4618 | 3864 | 504.4 | 130.4 | 1472.4 | 1472.1 | 1313.6 | 1313.6 | 913.6 | 913.6 | 154.2 | 259.2 | 1237.2 | 1237.2 | 233.6 | 233.6 | 28.95 | 197.2 | 136.6 | 82 | 1200.8 | 55.5 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7418.4 | 5900.4 | 9961.6 | 9957.2 | 0 | 0 | 0 | 12117.6 | 12117.6 | 0 | 0 | 11378.4 | 11404.8 | 0 | 0 | 4989.6 | 4976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 5491.2 | 0 | 0 | 2842 | 1999.2 | 2072 | 2072 | 0 | 196 | 196 | 0 | 2576 | 2577.4 | 0
12 - 13 | 33.125 | 36.925 | 4602 | 3615 | 467.6 | 120.8 | 1390.8 | 1391.1 | 1262.4 | 1262.4 | 900.8 | 900 | 151.8 | 234.9 | 1124.4 | 1124.4 | 235.2 | 235.4 | 29.7 | 179.2 | 120.6 | 77.2 | 1358 | 39.9 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378.8 | 5649.6 | 7664.8 | 7669.2 | 0 | 0 | 0 | 11048.4 | 11048.4 | 0 | 0 | 10480.8 | 10480.8 | 0 | 0 | 5385.6 | 5372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 6402 | 0 | 0 | 2814 | 2011.8 | 2083.2 | 2083.2 | 0 | 173.6 | 175 | 0 | 2584.4 | 2583 | 0
13 - 14 | 30.95 | 41.325 | 4846 | 3774 | 513.2 | 117.6 | 1533.6 | 1533.3 | 1238.4 | 1239.2 | 889.6 | 889.6 | 150.9 | 246 | 1266 | 1265.7 | 230 | 229.8 | 30 | 187.2 | 129.6 | 75.6 | 1410.8 | 40.2 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7722 | 5794.8 | 10736 | 10727.2 | 0 | 0 | 0 | 13899.6 | 13906.2 | 0 | 0 | 13226.4 | 13200 | 0 | 0 | 5412 | 5438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8553.6 | 8553.6 | 0 | 0 | 2919 | 1986.6 | 2060.8 | 2060.8 | 0 | 187.6 | 187.6 | 0 | 2676.8 | 2676.8 | 0
14 - 15 | 32.825 | 43.175 | 4846 | 3804 | 527.2 | 117.6 | 1485.6 | 1485.9 | 1212.8 | 1212.4 | 873.6 | 873.6 | 150.6 | 258 | 1240.2 | 1240.2 | 236 | 236 | 31.35 | 188.4 | 167.4 | 85.2 | 1420.4 | 44.4 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689 | 5794.8 | 17617.6 | 17622 | 0 | 0 | 0 | 16473.6 | 16473.6 | 0 | 0 | 15602.4 | 15615.6 | 0 | 0 | 4778.4 | 4778.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 6177.6 | 0 | 0 | 2884 | 1957.2 | 2027.2 | 2027.2 | 0 | 176.4 | 175 | 0 | 2662.8 | 2662.8 | 0
15 - 16 | 34.575 | 38.975 | 4786 | 3822 | 528.4 | 124 | 1431 | 1430.4 | 1237.6 | 1238 | 918.4 | 918.4 | 152.1 | 269.1 | 1233 | 1233.3 | 234 | 234 | 31.05 | 191.2 | 166 | 79.6 | 1361.2 | 57.6 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649.4 | 5913.6 | 15646.4 | 15646.4 | 0 | 0 | 0 | 15180 | 15186.6 | 0 | 0 | 14414.4 | 14427.6 | 0 | 0 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672.8 | 4672.8 | 0 | 0 | 2905 | 2066.4 | 2139.2 | 2139.2 | 0 | 190.4 | 191.8 | 0 | 2646 | 2646 | 0
16 - 17 | 34.025 | 44.5 | 5068 | 4101 | 501.2 | 116.8 | 1591.8 | 1591.8 | 1336 | 1335.6 | 987.2 | 988 | 164.1 | 276 | 1372.2 | 1372.2 | 219.2 | 219.2 | 29.85 | 199.2 | 169.2 | 85.6 | 1433.2 | 42 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880.4 | 6283.2 | 13543.2 | 13543.2 | 0 | 0 | 0 | 15127.2 | 15120.6 | 0 | 0 | 14520 | 14493.6 | 0 | 0 | 5623.2 | 5623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7972.8 | 7946.4 | 0 | 0 | 2856 | 2146.2 | 2220.4 | 2220.4 | 0 | 210 | 210 | 0 | 2556.4 | 2556.4 | 0
17 - 18 | 31.8 | 33.55 | 4928 | 3717 | 475.6 | 120 | 1575.6 | 1575.3 | 1284 | 1284 | 1003.2 | 1002.4 | 171.6 | 281.1 | 1111.8 | 1111.5 | 217.6 | 217.6 | 33.45 | 196.4 | 177.8 | 86.8 | 1315.2 | 39.9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7794.6 | 5913.6 | 13772 | 13772 | 0 | 0 | 0 | 14493.6 | 14500.2 | 0 | 0 | 13728 | 13741.2 | 0 | 0 | 5517.6 | 5517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6613.2 | 0 | 0 | 2912 | 2175.6 | 2254 | 2255.4 | 0 | 210 | 208.6 | 0 | 2615.2 | 2616.6 | 0
18 - 19 | 30.25 | 39.85 | 4980 | 3819 | 452.8 | 126.4 | 1668.6 | 1669.2 | 1208.8 | 1208.4 | 995.2 | 995.2 | 174.3 | 271.2 | 1246.2 | 1246.2 | 228.8 | 228.6 | 37.35 | 188.4 | 172.8 | 100.8 | 1316.4 | 39.3 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 5979.6 | 14616.8 | 14621.2 | 0 | 0 | 0 | 15734.4 | 15727.8 | 0 | 0 | 15021.6 | 15034.8 | 0 | 0 | 5649.6 | 5649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8342.4 | 8342.4 | 0 | 0 | 2926 | 2137.8 | 2212 | 2212 | 0 | 196 | 196 | 0 | 2657.2 | 2655.8 | 0
19 - 20 | 33.5 | 40.175 | 4780 | 3663 | 442 | 120.8 | 1599.6 | 1599.6 | 1154.4 | 1154.8 | 992 | 992.8 | 169.2 | 256.5 | 1161 | 1161 | 242 | 242.4 | 38.4 | 199.2 | 161 | 88.4 | 1194.8 | 40.2 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603.2 | 5768.4 | 15100.8 | 15096.4 | 0 | 0 | 0 | 14612.4 | 14612.4 | 0 | 0 | 13886.4 | 13886.4 | 0 | 0 | 7418.4 | 7418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840.8 | 7854 | 0 | 0 | 2856 | 2066.4 | 2139.2 | 2139.2 | 0 | 179.2 | 180.6 | 0 | 2615.2 | 2616.6 | 0
20 - 21 | 34.325 | 43.175 | 4636 | 3378 | 435.2 | 114.4 | 1592.4 | 1592.4 | 1108.8 | 1108.8 | 958.4 | 957.6 | 174.6 | 243.9 | 945 | 945.3 | 236.8 | 236.6 | 33.45 | 215.2 | 145.4 | 88.4 | 1102.8 | 39.3 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7273.2 | 5398.8 | 11404.8 | 11409.2 | 0 | 0 | 0 | 12804 | 12810.6 | 0 | 0 | 12223.2 | 12210 | 0 | 0 | 7682.4 | 7682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8949.6 | 8936.4 | 0 | 0 | 2681 | 1999.2 | 2072 | 2072 | 0 | 173.6 | 173.6 | 0 | 2447.2 | 2445.8 | 0
21 - 22 | 34.275 | 43.525 | 4402 | 3243 | 422.8 | 116 | 1539 | 1539.3 | 1012 | 1011.6 | 897.6 | 897.6 | 170.4 | 248.4 | 897 | 897 | 238.4 | 238.6 | 32.55 | 203.6 | 138.8 | 92.8 | 1013.2 | 39.9 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.4 | 5240.4 | 13349.6 | 13345.2 | 0 | 0 | 0 | 13767.6 | 13761 | 0 | 0 | 13068 | 13081.2 | 0 | 0 | 6336 | 6322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999.2 | 8012.4 | 0 | 0 | 2555 | 1969.8 | 2041.2 | 2039.8 | 0 | 170.8 | 169.4 | 0 | 2326.8 | 2326.8 | 0
22 - 23 | 31.45 | 44.575 | 4100 | 2991 | 399.6 | 112 | 1384.8 | 1384.2 | 944 | 944.4 | 793.6 | 794.4 | 162.3 | 221.1 | 789 | 788.7 | 228.8 | 228.8 | 29.55 | 192.8 | 141.2 | 84 | 999.2 | 41.7 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520.8 | 4870.8 | 15188.8 | 15193.2 | 0 | 0 | 0 | 11695.2 | 11695.2 | 0 | 0 | 10797.6 | 10797.6 | 0 | 0 | 8632.8 | 8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936.8 | 4936.8 | 0 | 0 | 2457 | 1843.8 | 1906.8 | 1906.8 | 0 | 162.4 | 162.4 | 0 | 2237.2 | 2237.2 | 0
23 - 00 | 31 | 35.225 | 3860 | 2748 | 372.4 | 104 | 1242 | 1242.3 | 863.2 | 863.6 | 712 | 711.2 | 146.7 | 211.2 | 728.4 | 728.4 | 191.6 | 191.6 | 25.35 | 199.2 | 134.2 | 75.6 | 1022 | 53.7 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6157.8 | 4435.2 | 16640.8 | 16636.4 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 10230 | 0 | 0 | 9292.8 | 9279.6 | 0 | 0 | 12012 | 11998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 2324 | 1650.6 | 1708 | 1709.4 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 2128 | 2128 | 0
Сумма | 795.15 | 968.925 | 105036 | 80373 | 10634.4 | 2879.2 | 34830 | 34830 | 26231.2 | 26231.2 | 20320 | 20319.2 | 3797.4 | 5846.1 | 23257.2 | 23256.9 | 5354 | 5354 | 711 | 4665.6 | 3601.8 | 1966.4 | 26505.2 | 1083.3 | 12241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168808.2 | 127802.4 | 301998.4 | 302002.8 | 0 | 0 | 0 | 299956.8 | 299963.4 | 0 | 0 | 281846.4 | 281846.4 | 0 | 0 | 172497.6 | 172484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163046.4 | 163046.4 | 0 | 0 | 64596 | 46649.4 | 48322.4 | 48322.4 | 0 | 4348.4 | 4347 | 0 | 58744 | 58744 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч