## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 1.984 | 0 | 92.6 | 0 | 249 | 92.5 | 0 | 101.88 | 0 | 27.8 | 0 | 118.65 | 0
01 - 02 | 1.948 | 0 | 90.4 | 0 | 235.4 | 90.3 | 0 | 89.34 | 0 | 31.7 | 0 | 113.55 | 0
02 - 03 | 1.982 | 0 | 88.6 | 0 | 235 | 88.6 | 0 | 88.08 | 0 | 29.8 | 0 | 116.85 | 0
03 - 04 | 2.16 | 0 | 90.6 | 0 | 236.4 | 90.5 | 0 | 90.48 | 0 | 28.6 | 0 | 116.7 | 0
04 - 05 | 2.268 | 0 | 92.8 | 0 | 241.8 | 92.8 | 0 | 96.6 | 0 | 31 | 0 | 113.7 | 0
05 - 06 | 1.698 | 0 | 95.8 | 0 | 265.8 | 95.7 | 0 | 109.56 | 0 | 32.7 | 0 | 123 | 0
06 - 07 | 1.954 | 0 | 101.6 | 0 | 296.4 | 101.6 | 0 | 123.66 | 0 | 39.7 | 0 | 132.15 | 0
07 - 08 | 1.774 | 0 | 111.4 | 0 | 346.4 | 111.3 | 0 | 141.12 | 0 | 50.7 | 0 | 153.3 | 0
08 - 09 | 1.3 | 0 | 169.8 | 0 | 537.2 | 169.4 | 0 | 158.88 | 0 | 53.4 | 0 | 323.1 | 0
09 - 10 | 1.814 | 0 | 151.2 | 0 | 534.4 | 150.9 | 0 | 170.94 | 0 | 58.8 | 0 | 302.55 | 0
10 - 11 | 1.968 | 0 | 145.8 | 0 | 490.4 | 145.5 | 0 | 151.26 | 0 | 76.5 | 0 | 261 | 0
11 - 12 | 0.97 | 0 | 164.2 | 0 | 454.2 | 163.5 | 0 | 128.64 | 0 | 63 | 0 | 260.85 | 0
12 - 13 | 1.198 | 0 | 112 | 0 | 382.8 | 111.9 | 0 | 134.52 | 0 | 41.5 | 0 | 205.2 | 0
13 - 14 | 1.442 | 0 | 176.4 | 0 | 496.2 | 176.1 | 0 | 140.34 | 0 | 108.3 | 0 | 245.4 | 0
14 - 15 | 1.416 | 0 | 172.2 | 0 | 474.6 | 171.8 | 0 | 134.88 | 0 | 69.1 | 0 | 268.95 | 0
15 - 16 | 1.808 | 0 | 153 | 0 | 552.2 | 152.9 | 0 | 122.16 | 0 | 97.5 | 0 | 330.6 | 0
16 - 17 | 1.582 | 0 | 157.6 | 0 | 459.2 | 157.4 | 0 | 131.52 | 0 | 91.6 | 0 | 234.3 | 0
17 - 18 | 2.196 | 0 | 125 | 0 | 364 | 124.9 | 0 | 136.62 | 0 | 49.6 | 0 | 176.25 | 0
18 - 19 | 1.898 | 0 | 127.6 | 0 | 360.6 | 127.5 | 0 | 145.32 | 0 | 51.9 | 0 | 162.15 | 0
19 - 20 | 1.676 | 0 | 116.6 | 0 | 366.2 | 116.4 | 0 | 145.8 | 0 | 52.4 | 0 | 166.8 | 0
20 - 21 | 1.962 | 0 | 109.8 | 0 | 342 | 109.8 | 0 | 141 | 0 | 48.6 | 0 | 151.5 | 0
21 - 22 | 2.144 | 0 | 108.2 | 0 | 316.4 | 108 | 0 | 137.82 | 0 | 42.5 | 0 | 135.3 | 0
22 - 23 | 1.794 | 0 | 93.4 | 0 | 288.8 | 93.2 | 0 | 109.32 | 0 | 31.4 | 0 | 147.3 | 0
23 - 00 | 1.902 | 0 | 96.6 | 0 | 261.8 | 96.6 | 0 | 102 | 0 | 30.2 | 0 | 128.85 | 0
Сумма | 42.838 | 0 | 2943.2 | 0 | 8787.2 | 2939.1 | 0 | 3031.74 | 0 | 1238.3 | 0 | 4488 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч