## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Покрово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.488 | 10.525
1:00 | 10.438 | 10.5
2:00 | 10.325 | 10.363
3:00 | 10.413 | 10.425
4:00 | 10.363 | 10.425
5:00 | 10.538 | 10.6
6:00 | 10.6 | 10.663
7:00 | 10.488 | 10.488
8:00 | 10.325 | 10.363
9:00 | 10.462 | 10.488
10:00 | 10.563 | 10.65
11:00 | 10.387 | 10.462
12:00 | 10.837 | 10.875
13:00 | 10.462 | 10.5
14:00 | 10.4 | 10.4
15:00 | 10.475 | 10.525
16:00 | 10.175 | 10.275
17:00 | 10.438 | 10.462
18:00 | 10.5 | 10.525
19:00 | 10.5 | 10.5
20:00 | 10.587 | 10.65
21:00 | 10.5 | 10.5
22:00 | 10.275 | 10.288
23:00 | 10.275 | 10.313
24:00 | 10.275 | 10.288
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Покрово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 20 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 2289.86 | - |  | - |  | 3144.51 | - |  | - |  | 12795.34 | - |  | -
1:00 | 1.5866 | 2289.8744 | 28.8197 | 0 |  | 0.12869 | 3144.5112 | 2.3377 | 0 |  | 12.2426 | 12795.7636 | 8.4719 | 0
2:00 | 1.5082 | 2289.8881 | 27.3965 | 0 |  | 0.11797 | 3144.5122 | 2.1429 | 0 |  | 12.3227 | 12796.19 | 8.5273 | 0
3:00 | 1.2927 | 2289.8998 | 23.4827 | 0 |  | 0.11797 | 3144.5133 | 2.1429 | 0 |  | 12.3227 | 12796.6163 | 8.5273 | 0
4:00 | 1.4788 | 2289.9133 | 26.8628 | 0 |  | 0.11797 | 3144.5144 | 2.1429 | 0 |  | 12.3708 | 12797.0444 | 8.5606 | 0
5:00 | 1.6747 | 2289.9285 | 30.4208 | 0 |  | 0.12869 | 3144.5156 | 2.3377 | 0 |  | 12.3548 | 12797.4718 | 8.5495 | 0
6:00 | 1.5082 | 2289.9422 | 27.3965 | 0 |  | 0.11797 | 3144.5166 | 2.1429 | 0 |  | 12.2907 | 12797.8971 | 8.5051 | 0
7:00 | 2.3015 | 2289.9631 | 41.8064 | 0 |  | 0.11797 | 3144.5177 | 2.1429 | 0 |  | 12.0343 | 12798.3135 | 8.3277 | 0
8:00 | 2.9576 | 2289.99 | 53.7256 | 0 |  | 0.12869 | 3144.5189 | 2.3377 | 0 |  | 12.3708 | 12798.7415 | 8.5606 | 0
9:00 | 2.8009 | 2290.0154 | 50.8792 | 0 |  | 0.19304 | 3144.5206 | 3.5065 | 0 |  | 12.2266 | 12799.1645 | 8.4608 | 0
10:00 | 2.8107 | 2290.0409 | 51.0571 | 0 |  | 0.15014 | 3144.522 | 2.7273 | 0 |  | 12.3708 | 12799.5926 | 8.5606 | 0
11:00 | 2.8989 | 2290.0673 | 52.6582 | 0 |  | 0.15014 | 3144.5233 | 2.7273 | 0 |  | 12.3387 | 12800.0195 | 8.5384 | 0
12:00 | 2.5757 | 2290.0906 | 46.7875 | 0 |  | 0.13941 | 3144.5246 | 2.5325 | 0 |  | 12.3548 | 12800.447 | 8.5495 | 0
13:00 | 2.3211 | 2290.1117 | 42.1622 | 0 |  | 0.12869 | 3144.5258 | 2.3377 | 0 |  | 12.1945 | 12800.8689 | 8.4386 | 0
14:00 | 2.2819 | 2290.1325 | 41.4506 | 0 |  | 0.13941 | 3144.527 | 2.5325 | 0 |  | 12.4349 | 12801.2991 | 8.6049 | 0
15:00 | 2.4778 | 2290.155 | 45.0086 | 0 |  | 0.13941 | 3144.5283 | 2.5325 | 0 |  | 12.4669 | 12801.7305 | 8.6271 | 0
16:00 | 2.6443 | 2290.179 | 48.0328 | 0 |  | 0.15014 | 3144.5297 | 2.7273 | 0 |  | 12.4349 | 12802.1607 | 8.6049 | 0
17:00 | 2.8695 | 2290.205 | 52.1245 | 0 |  | 0.15014 | 3144.531 | 2.7273 | 0 |  | 12.531 | 12802.5943 | 8.6715 | 0
18:00 | 3.6138 | 2290.2379 | 65.6449 | 0 |  | 0.15014 | 3144.5324 | 2.7273 | 0 |  | 12.2746 | 12803.019 | 8.494 | 0
19:00 | 3.0556 | 2290.2656 | 55.5046 | 0 |  | 0.15014 | 3144.5338 | 2.7273 | 0 |  | 12.2586 | 12803.4432 | 8.483 | 0
20:00 | 3.3102 | 2290.2957 | 60.13 | 0 |  | 0.15014 | 3144.5351 | 2.7273 | 0 |  | 12.5631 | 12803.8778 | 8.6936 | 0
21:00 | 2.9381 | 2290.3224 | 53.3698 | 0 |  | 0.16086 | 3144.5366 | 2.9221 | 0 |  | 12.1304 | 12804.2976 | 8.3942 | 0
22:00 | 2.654 | 2290.3465 | 48.2107 | 0 |  | 0.12869 | 3144.5378 | 2.3377 | 0 |  | 12.2105 | 12804.72 | 8.4497 | 0
23:00 | 2.0468 | 2290.3651 | 37.181 | 0 |  | 0.11797 | 3144.5388 | 2.1429 | 0 |  | 12.2746 | 12805.1447 | 8.494 | 0
24:00 | 1.6453 | 2290.38 | 29.8871 | 0 |  | 0.12869 | 3144.54 | 2.3377 | 0 |  | 12.2907 | 12805.57 | 8.5051 | 0
Итого |  |  | 1040 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 204.6 |  | 0
Максимум | 3.6138 |  |  |  |  | 0.19304 |  |  |  |  | 12.5631
Минимум | 1.2927 |  |  |  |  | 0.11797 |  |  |  |  | 12.0343
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Покрово в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Ярыгино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Чучеры |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ильинское
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 47.42 | - | 153.99 | - |  | 11444.9 | - | 7225.93 | - |  | 1105.18 | - | 1191.84 | -
1:00 | 0.45787 | 47.421 | 1.9149 | 153.994 | 8.0937 | 0.69534 | 11444.9089 | 8.8635 | 7225.939 | 8.9987 | 1.8287 | 1105.2004 | 20.3649 | 1191.8662 | 26.2434
2:00 | 0.47205 | 47.422 | 2.1277 | 153.9982 | 8.3067 | 0.69134 | 11444.9177 | 8.8635 | 7225.9479 | 8.8965 | 1.8397 | 1105.2196 | 19.2479 | 1191.8936 | 27.3189
3:00 | 0.46929 | 47.423 | 1.9149 | 154.0024 | 8.3067 | 0.71154 | 11444.9267 | 8.9703 | 7225.9572 | 9.3055 | 1.6824 | 1105.2349 | 15.2952 | 1191.92 | 26.4585
4:00 | 0.47205 | 47.424 | 2.1277 | 154.0065 | 8.3067 | 0.68308 | 11444.9352 | 8.5431 | 7225.9662 | 8.9987 | 1.8165 | 1105.2537 | 18.8182 | 1191.9471 | 27.1038
5:00 | 0.48072 | 47.425 | 1.9149 | 154.0108 | 8.5197 | 0.7075 | 11444.9442 | 8.9703 | 7225.9754 | 9.2032 | 2.0475 | 1105.2756 | 21.8257 | 1191.9772 | 30.1153
6:00 | 0.45787 | 47.426 | 1.9149 | 154.0148 | 8.0937 | 0.71239 | 11444.9536 | 9.3974 | 7225.9843 | 8.8965 | 1.7626 | 1105.2942 | 18.6464 | 1192.0033 | 26.0282
7:00 | 0.42371 | 47.4269 | 1.9149 | 154.0185 | 7.4547 | 0.76968 | 11444.9644 | 10.7857 | 7225.9932 | 8.8965 | 2.2027 | 1105.3256 | 31.3637 | 1192.0281 | 24.8451
8:00 | 0.47841 | 47.4282 | 2.5532 | 154.0227 | 8.3067 | 0.92913 | 11444.9777 | 13.3486 | 7226.0035 | 10.3281 | 2.7669 | 1105.3661 | 40.558 | 1192.0578 | 29.6851
9:00 | 0.48804 | 47.43 | 3.617 | 154.0267 | 8.0937 | 0.88137 | 11444.991 | 13.2418 | 7226.0125 | 8.9987 | 2.79 | 1105.4041 | 37.9801 | 1192.0914 | 33.5571
10:00 | 0.49312 | 47.4314 | 2.766 | 154.031 | 8.5197 | 0.74215 | 11445.001 | 10.0381 | 7226.0215 | 8.9987 | 3.0532 | 1105.4448 | 40.7298 | 1192.129 | 37.6442
11:00 | 0.48198 | 47.4328 | 2.766 | 154.0352 | 8.3067 | 0.7039 | 11445.0102 | 9.1838 | 7226.0304 | 8.8965 | 3.1682 | 1105.4878 | 42.964 | 1192.1673 | 38.2895
12:00 | 0.48639 | 47.4339 | 2.3404 | 154.0394 | 8.5197 | 0.77094 | 11445.0207 | 10.4653 | 7226.0397 | 9.3055 | 2.8892 | 1105.5241 | 36.3475 | 1192.2051 | 37.8593
13:00 | 0.45604 | 47.4352 | 2.5532 | 154.0434 | 7.8807 | 0.69034 | 11445.0302 | 9.5042 | 7226.0479 | 8.1807 | 2.6571 | 1105.557 | 32.8245 | 1192.2405 | 35.3855
14:00 | 0.50087 | 47.4365 | 2.5532 | 154.0477 | 8.7327 | 0.72214 | 11445.04 | 9.8246 | 7226.0566 | 8.6919 | 2.7019 | 1105.5886 | 31.6215 | 1192.2781 | 37.5366
15:00 | 0.50087 | 47.4378 | 2.5532 | 154.0521 | 8.7327 | 0.80781 | 11445.0517 | 11.7468 | 7226.0654 | 8.7942 | 2.8521 | 1105.6223 | 33.6837 | 1192.3174 | 39.365
16:00 | 0.50794 | 47.4393 | 2.9787 | 154.0565 | 8.7327 | 0.85181 | 11445.0637 | 11.9603 | 7226.0752 | 9.8168 | 2.9268 | 1105.6587 | 36.4334 | 1192.3562 | 38.7197
17:00 | 0.51547 | 47.4406 | 2.766 | 154.0609 | 8.9457 | 0.88253 | 11445.0759 | 12.1739 | 7226.0856 | 10.4303 | 3.2703 | 1105.6987 | 40.0424 | 1192.4 | 43.8823
18:00 | 0.4858 | 47.4421 | 2.9787 | 154.0651 | 8.3067 | 1.2641 | 11445.0947 | 18.7948 | 7226.0988 | 13.1913 | 3.6034 | 1105.7465 | 47.7759 | 1192.4448 | 44.7428
19:00 | 0.47087 | 47.4435 | 2.766 | 154.0691 | 8.0937 | 1.0711 | 11445.1095 | 14.8436 | 7226.1114 | 12.5778 | 3.2734 | 1105.7877 | 41.1595 | 1192.4877 | 42.9143
20:00 | 0.51905 | 47.445 | 2.9787 | 154.0736 | 8.9457 | 1.224 | 11445.1262 | 16.659 | 7226.1261 | 14.7252 | 3.5463 | 1105.8318 | 44.1669 | 1192.5346 | 46.8939
21:00 | 0.47478 | 47.4465 | 2.9787 | 154.0776 | 8.0937 | 1.1875 | 11445.1435 | 17.2998 | 7226.139 | 12.8845 | 3.1627 | 1105.8691 | 37.2068 | 1192.5784 | 43.7748
22:00 | 0.46721 | 47.4478 | 2.5532 | 154.0817 | 8.0937 | 1.1155 | 11445.1593 | 15.8047 | 7226.1517 | 12.68 | 2.755 | 1105.9024 | 33.34 | 1192.6157 | 37.3215
23:00 | 0.4607 | 47.4488 | 2.1277 | 154.0857 | 8.0937 | 0.80939 | 11445.1705 | 11.2128 | 7226.1612 | 9.51 | 2.0963 | 1105.929 | 26.6377 | 1192.6429 | 27.2114
24:00 | 0.48639 | 47.45 | 2.3404 | 154.09 | 8.5197 | 0.71284 | 11445.18 | 9.5042 | 7226.17 | 8.7942 | 1.8864 | 1105.95 | 20.9664 | 1192.67 | 27.1038
Итого |  |  | 60 |  | 200 |  |  | 280 |  | 240 |  |  | 770 |  | 830
Максимум | 0.51905 |  |  |  |  | 1.2641 |  |  |  |  | 3.6034
Минимум | 0.42371 |  |  |  |  | 0.68308 |  |  |  |  | 1.6824
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22