## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00 - 01 | 33.12 | 25.872 | 1668 | 0 | 1154 | 0 | 33.72 | 26.46 | 64.8 | 684.4 | 27.5 | 85.8 | 30.2 | 129.4 | 0 | 8.5 | 13.4 | 102 | 304.6 | 327.3 | 31.5 | 48.75 | 97.3 | 41.4 | 588 | 185.25 | 0 | 0 | 2072.4 | 0 | 1174.8 | 0 | 16038 | 0 | 0 | 7986 | 0 | 11286 | 0 | 386.4 | 0 | 8.4 | 390.6 | 0 | 0 | 4.2 | 7.7 | 0
01 - 02 | 33.048 | 25.752 | 1490 | 0 | 1114 | 0 | 33.72 | 26.34 | 64.6 | 649.6 | 27.4 | 83.7 | 29.5 | 142 | 0 | 8.4 | 13.6 | 100.8 | 273.4 | 224.4 | 32.3 | 47.25 | 94.9 | 38.2 | 541.2 | 177.9 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 1122 | 0 | 17080.8 | 0 | 0 | 7906.8 | 0 | 12170.4 | 0 | 367.5 | 0 | 6.3 | 371 | 0 | 0 | 4.2 | 7.7 | 0
02 - 03 | 32.952 | 26.256 | 1604 | 0 | 1148 | 0 | 33.6 | 26.82 | 65.8 | 649.6 | 28.3 | 83.1 | 29 | 145 | 0 | 8.3 | 13.3 | 103.8 | 290.1 | 325.2 | 31.8 | 53.4 | 93.6 | 38.4 | 562.8 | 177.75 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 1161.6 | 0 | 17503.2 | 0 | 0 | 7959.6 | 0 | 12685.2 | 0 | 369.6 | 0 | 8.4 | 373.8 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
03 - 04 | 32.808 | 26.232 | 1606 | 0 | 1124 | 0 | 33.48 | 26.88 | 66 | 652.8 | 28.5 | 82.1 | 28.9 | 144.4 | 0 | 8.2 | 13.2 | 102.15 | 283.9 | 327.6 | 33.8 | 47.25 | 96.2 | 35.2 | 548 | 181.2 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 1148.4 | 0 | 17780.4 | 0 | 0 | 7867.2 | 0 | 13041.6 | 0 | 375.9 | 0 | 8.4 | 378 | 0 | 0 | 4.2 | 7.7 | 0
04 - 05 | 33.264 | 25.92 | 1522 | 0 | 1196 | 0 | 33.9 | 26.52 | 66.2 | 681.2 | 28.3 | 86.2 | 29.6 | 161.2 | 0 | 8.7 | 13.5 | 105.9 | 292.2 | 191.7 | 27.6 | 58.8 | 102.1 | 38.8 | 581.6 | 187.8 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 1214.4 | 0 | 15378 | 0 | 0 | 7814.4 | 0 | 10705.2 | 0 | 399 | 0 | 8.4 | 404.6 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
05 - 06 | 33.864 | 25.92 | 1608 | 0 | 1376 | 0 | 34.56 | 26.52 | 66.8 | 704.4 | 29.2 | 86.1 | 32.8 | 201 | 0 | 9.4 | 13.9 | 114.9 | 327 | 204.6 | 30.4 | 76.95 | 118.9 | 44.4 | 669.2 | 201.3 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 1386 | 0 | 8817.6 | 0 | 0 | 6943.2 | 0 | 5332.8 | 0 | 455.7 | 0 | 8.4 | 459.2 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
06 - 07 | 33.528 | 25.848 | 1866 | 0 | 1674 | 0 | 34.26 | 26.4 | 66.8 | 846 | 32.1 | 99.3 | 36.3 | 234.6 | 0 | 9.3 | 13.8 | 128.1 | 377.1 | 221.4 | 104.3 | 120.9 | 145.2 | 44.4 | 774 | 234.6 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 1689.6 | 0 | 462 | 4144.8 | 0 | 3102 | 2851.2 | 184.8 | 0 | 552.3 | 0 | 6.3 | 554.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
07 - 08 | 32.952 | 26.112 | 2078 | 0 | 1892 | 0 | 33.54 | 26.7 | 68.4 | 976 | 31.2 | 118.5 | 38.3 | 264.2 | 0 | 9.1 | 13.3 | 155.1 | 381.4 | 265.5 | 142.9 | 108 | 146.8 | 50.4 | 901.6 | 249.15 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 9226.8 | 0 | 2019.6 | 6666 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 8.4 | 610.4 | 0 | 0 | 4.2 | 7.7 | 0
08 - 09 | 32.688 | 26.376 | 2596 | 0 | 2148 | 0 | 33.36 | 27 | 77.4 | 1078.4 | 31.7 | 294.5 | 46.2 | 319.2 | 0 | 10.3 | 40.1 | 189 | 362.5 | 441.6 | 214.3 | 97.8 | 143.5 | 64.4 | 986.8 | 295.8 | 0 | 0 | 3260.4 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 11774.4 | 0 | 1135.2 | 7471.2 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 8.4 | 645.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
09 - 10 | 33.648 | 27.672 | 2724 | 0 | 2238 | 0 | 34.32 | 28.32 | 75.6 | 1085.6 | 58.3 | 305.6 | 46.8 | 292.2 | 0 | 10.1 | 45.2 | 213 | 352 | 498.3 | 250.9 | 73.05 | 134.4 | 63.6 | 1054 | 354.75 | 0 | 0 | 3471.6 | 0 | 2257.2 | 0 | 0 | 11233.2 | 13.2 | 1148.4 | 6666 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 8.4 | 712.6 | 0 | 0 | 4.2 | 7.7 | 0
10 - 11 | 33.504 | 27.504 | 2490 | 0 | 2126 | 0 | 34.2 | 28.08 | 68.4 | 1052.4 | 52.6 | 291.8 | 45.4 | 242.4 | 0 | 13.3 | 38 | 181.05 | 348.8 | 411.9 | 245 | 63.45 | 130.2 | 59.8 | 1058 | 260.7 | 0 | 0 | 3128.4 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 10480.8 | 13.2 | 1320 | 6534 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | 8.4 | 623 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
11 - 12 | 33.6 | 26.688 | 2696 | 0 | 2048 | 0 | 34.26 | 27.3 | 67.2 | 1020 | 38.2 | 327.6 | 44.7 | 254.4 | 0 | 11.1 | 38.3 | 183.3 | 326.7 | 592.2 | 225 | 64.35 | 130.2 | 58.2 | 1003.2 | 309.9 | 0 | 0 | 3366 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 10758 | 0 | 1174.8 | 6481.2 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 6.3 | 645.4 | 0 | 0 | 4.2 | 7.7 | 0
12 - 13 | 32.904 | 27.24 | 2002 | 0 | 1966 | 0 | 33.6 | 27.9 | 67.8 | 929.2 | 28.4 | 122.5 | 29.8 | 206.2 | 0 | 9.1 | 15.4 | 135.45 | 309.2 | 343.5 | 214.3 | 66.9 | 121.5 | 57.6 | 1044.8 | 217.05 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 1993.2 | 0 | 0 | 8382 | 0 | 1940.4 | 5808 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 6.3 | 541.8 | 0 | 0 | 4.9 | 7 | 0
13 - 14 | 31.848 | 25.968 | 2610 | 0 | 1968 | 0 | 32.46 | 26.58 | 66.6 | 996 | 51.8 | 364.2 | 49.5 | 255 | 0 | 9.3 | 38.6 | 174.3 | 346.8 | 474.6 | 204 | 60.6 | 128.3 | 61.8 | 940.8 | 305.1 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 9332.4 | 0 | 2032.8 | 6138 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 8.4 | 609 | 0 | 0 | 4.2 | 6.3 | 0
14 - 15 | 32.496 | 26.496 | 2538 | 0 | 1978 | 0 | 33.18 | 27.12 | 67.4 | 987.2 | 64.7 | 341.6 | 43.4 | 264.2 | 0 | 10.1 | 40.2 | 173.1 | 320 | 456.9 | 189.8 | 60.3 | 132.9 | 58 | 944 | 315 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 1993.2 | 0 | 0 | 9754.8 | 0 | 1808.4 | 6388.8 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 6.3 | 634.2 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 0
15 - 16 | 33.024 | 28.152 | 2496 | 0 | 2002 | 0 | 33.72 | 28.74 | 68.8 | 1025.2 | 40.6 | 271.1 | 41.7 | 279.2 | 0 | 9.6 | 29.2 | 164.55 | 308.8 | 494.7 | 131.8 | 76.5 | 135.9 | 58.2 | 1021.6 | 289.2 | 0 | 0 | 3128.4 | 0 | 2019.6 | 0 | 0 | 11602.8 | 0 | 1042.8 | 7484.4 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 6.3 | 609 | 0 | 0 | 4.2 | 7.7 | 0
16 - 17 | 33.696 | 27.72 | 2508 | 0 | 2012 | 0 | 34.38 | 28.38 | 69 | 1005.6 | 26.8 | 243.9 | 43.8 | 277.4 | 0 | 9.9 | 37.2 | 166.95 | 333.8 | 535.2 | 70.7 | 97.35 | 145 | 54.2 | 1078.8 | 272.4 | 0 | 0 | 3154.8 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 11576.4 | 0 | 1623.6 | 8038.8 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | 8.4 | 621.6 | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 0
17 - 18 | 33.936 | 28.32 | 1980 | 0 | 2000 | 0 | 34.62 | 28.98 | 70.2 | 953.6 | 30.4 | 101.9 | 40 | 261 | 0 | 7.1 | 12.9 | 161.7 | 347.9 | 247.2 | 43.7 | 115.8 | 148.2 | 61.8 | 1082.8 | 239.25 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | 2019.6 | 0 | 0 | 9834 | 0 | 1610.4 | 6837.6 | 0 | 0 | 594.3 | 0 | 8.4 | 599.2 | 0 | 0 | 4.2 | 9.1 | 0
18 - 19 | 32.712 | 28.656 | 2104 | 0 | 1990 | 0 | 33.42 | 29.28 | 69.4 | 983.6 | 32 | 101.7 | 44.8 | 271.2 | 0 | 6.8 | 12.8 | 167.85 | 367.3 | 306.9 | 41.4 | 135.3 | 149.5 | 62.4 | 1033.2 | 253.65 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 7840.8 | 0 | 2019.6 | 5148 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 10.5 | 604.8 | 0 | 0 | 4.2 | 9.1 | 0
19 - 20 | 32.352 | 28.8 | 2078 | 0 | 1880 | 0 | 33 | 29.52 | 69.2 | 1006.4 | 32.4 | 95.5 | 45 | 253.8 | 0 | 6.7 | 13.6 | 153.9 | 351.8 | 295.8 | 39.2 | 118.5 | 141.3 | 58.4 | 986.8 | 236.1 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 1887.6 | 0 | 0 | 5834.4 | 0 | 2877.6 | 4144.8 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 8.4 | 582.4 | 0 | 0 | 4.2 | 9.1 | 0
20 - 21 | 32.28 | 28.248 | 1926 | 0 | 1720 | 0 | 32.94 | 28.86 | 66.6 | 941.6 | 32 | 90.8 | 38.9 | 221.2 | 0 | 6.6 | 12.7 | 148.2 | 356.7 | 213.6 | 34.3 | 74.1 | 130.9 | 50.8 | 937.2 | 237.15 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 3841.2 | 0 | 3062.4 | 2666.4 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 8.4 | 557.2 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
21 - 22 | 32.088 | 27.864 | 1808 | 0 | 1616 | 0 | 32.76 | 28.5 | 66 | 879.2 | 41 | 87.7 | 34.9 | 201.8 | 0 | 6.3 | 12.6 | 136.5 | 331.5 | 204.9 | 31.1 | 59.55 | 114.4 | 45.8 | 892.8 | 223.95 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 1623.6 | 0 | 3933.6 | 237.6 | 0 | 5794.8 | 277.2 | 2112 | 0 | 495.6 | 0 | 8.4 | 498.4 | 0 | 0 | 3.5 | 9.1 | 0
22 - 23 | 32.136 | 27.84 | 1636 | 0 | 1380 | 0 | 32.76 | 28.44 | 65.4 | 780 | 28.4 | 81.6 | 34 | 177.4 | 0 | 6.2 | 12.5 | 120.45 | 296.3 | 204.6 | 29.4 | 51.15 | 107.5 | 40.6 | 733.6 | 191.25 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 1399.2 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 7088.4 | 0 | 6943.2 | 0 | 436.8 | 0 | 8.4 | 442.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
23 - 00 | 31.896 | 27.072 | 1566 | 0 | 1270 | 0 | 32.52 | 27.66 | 66.6 | 700 | 33.9 | 80.9 | 29.9 | 156 | 0 | 6 | 12.3 | 110.7 | 244.6 | 284.4 | 29.9 | 47.1 | 100.5 | 40 | 660 | 181.95 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 1280.4 | 0 | 14295.6 | 0 | 0 | 7431.6 | 0 | 10137.6 | 0 | 403.2 | 0 | 8.4 | 404.6 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0
Сумма | 790.344 | 648.528 | 49200 | 0 | 41020 | 0 | 806.28 | 663.3 | 1631 | 21268 | 855.7 | 3927.7 | 913.4 | 5354.4 | 0 | 208.4 | 519.6 | 3492.75 | 7834.4 | 8094 | 2429.4 | 1823.1 | 2989.2 | 1226.8 | 20624.8 | 5778.15 | 0 | 0 | 62502 | 0 | 41408.4 | 0 | 121849.2 | 135854.4 | 26.4 | 94710 | 89601.6 | 84598.8 | 0 | 12784.8 | 0 | 191.1 | 12873 | 0 | 0 | 100.1 | 194.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тарнога |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч