## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | [6 empty] | 13 | 0 | 748.8 | 748.8 | 748.8 | 190.8 | 192.6 | 192.6 | 33.12 | 33.12 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 256.32 | 256.32 | 256.32 | 78.72 |  | 79.68 | 139.68 | 139.68 | 139.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 44.16 | 145.08 | 145.08 | 315.36 | 315.36 | 0.72 | 0.72
01 - 02 | [6 empty] | 9 | 0 | 640.8 | 642.6 | 642.6 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 32.4 | 32.4 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 256.32 | 256.32 | 256.32 | 76.8 |  | 76.32 | 145.44 | 146.88 | 146.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 106.92 | 106.92 | 236.88 | 236.88 | 0 | 0
02 - 03 | [6 empty] | 10 | 0 | 640.8 | 640.8 | 640.8 | 86.4 | 84.6 | 84.6 | 32.64 | 32.64 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 252.48 | 252 | 252 | 75.84 |  | 75.84 | 149.76 | 148.32 | 148.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 106.92 | 106.92 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0
03 - 04 | [6 empty] | 12 | 0 | 633.6 | 631.8 | 631.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 32.4 | 32.4 | 0.72 | 0.72 | 0.24 | 0.24 | 248.64 | 248.64 | 248.64 | 76.8 |  | 76.32 | 139.68 | 139.68 | 139.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16 | 106.92 | 106.92 | 238.32 | 238.32 | 0 | 0
04 - 05 | [6 empty] | 11 | 0 | 630 | 628.2 | 628.2 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 32.4 | 32.4 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 230.4 | 230.88 | 230.88 | 75.84 |  | 75.84 | 148.32 | 149.04 | 149.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 106.56 | 106.56 | 241.2 | 241.2 | 0 | 0
05 - 06 | [6 empty] | 10 | 0 | 637.2 | 639 | 639 | 79.2 | 82.8 | 82.8 | 32.64 | 32.64 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 232.32 | 232.32 | 232.32 | 77.76 |  | 77.76 | 156.96 | 156.96 | 156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 9.12 | 105.84 | 105.84 | 241.92 | 241.92 | 0 | 0
06 - 07 | [6 empty] | 11 | 0 | 644.4 | 642.6 | 642.6 | 86.4 | 82.8 | 82.8 | 33.6 | 33.6 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 242.88 | 242.4 | 242.4 | 81.6 |  | 81.6 | 146.88 | 146.16 | 146.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 105.12 | 105.12 | 245.52 | 245.52 | 0 | 0
07 - 08 | [6 empty] | 7 | 0 | 658.8 | 660.6 | 660.6 | 100.8 | 102.6 | 102.6 | 30.48 | 30.48 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 248.64 | 248.64 | 248.64 | 84.48 |  | 84.96 | 138.24 | 138.96 | 138.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 19.68 | 110.52 | 110.52 | 255.6 | 255.6 | 0 | 0
08 - 09 | [6 empty] | 1 | 0 | 1080 | 1081.8 | 1081.8 | 374.4 | 376.2 | 376.2 | 27.12 | 27.12 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 406.08 | 406.56 | 406.56 | 82.56 |  | 82.56 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.16 | 128.16 | 253.08 | 253.08 | 365.76 | 181.44 | 25.92 | 25.92
09 - 10 | [6 empty] | 1 | 0 | 1130.4 | 1130.4 | 1130.4 | 392.4 | 390.6 | 390.6 | 26.88 | 26.88 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 443.52 | 444 | 444 | 88.32 |  | 87.84 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.08 | 130.08 | 257.76 | 257.76 | 367.92 |  | 26.64 | 26.64
10 - 11 | [6 empty] | 6 | 0 | 1076.4 | 1074.6 | 1074.6 | 378 | 378 | 378 | 27.12 | 27.12 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 395.52 | 395.04 | 395.04 | 89.28 |  | 89.76 | 185.76 | 185.76 | 185.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 252.36 | 252.36 | 366.48 |  | 27.36 | 27.36
11 - 12 | [6 empty] | 4 | 0 | 1126.8 | 1128.6 | 1128.6 | 417.6 | 417.6 | 417.6 | 27.36 | 27.36 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 402.24 | 402.24 | 402.24 | 86.4 |  | 86.4 | 192.96 | 192.96 | 192.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.72 | 150.72 | 272.52 | 272.52 | 390.24 |  | 37.44 | 37.44
12 - 13 | [6 empty] | 2 | 0 | 921.6 | 921.6 | 921.6 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 30.48 | 30.48 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 339.84 | 339.36 | 339.36 | 93.12 |  | 92.64 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.48 | 84.48 | 192.6 | 192.6 | 340.56 |  | 14.4 | 14.4
13 - 14 | [6 empty] | 3 | 0 | 1144.8 | 1143 | 1143 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 27.12 | 27.12 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 421.44 | 421.92 | 421.92 | 88.32 |  | 88.32 | 197.28 | 197.28 | 197.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.56 | 142.56 | 271.44 | 271.44 | 388.08 |  | 41.04 | 41.04
14 - 15 | [6 empty] | 2 | 0 | 1137.6 | 1137.6 | 1137.6 | 435.6 | 435.6 | 435.6 | 27.6 | 27.6 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 398.4 | 397.92 | 397.92 | 90.24 |  | 90.72 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.76 | 161.76 | 284.04 | 284.04 | 390.24 |  | 40.32 | 40.32
15 - 16 | [6 empty] | 1 | 0 | 1116 | 1117.8 | 1117.8 | 414 | 415.8 | 415.8 | 28.08 | 28.08 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 409.92 | 410.4 | 410.4 | 94.08 |  | 93.6 | 177.12 | 177.12 | 177.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.76 | 149.76 | 267.12 | 267.12 | 387.36 |  | 33.84 | 33.84
16 - 17 | [6 empty] | 2 | 0 | 972 | 970.2 | 970.2 | 316.8 | 315 | 315 | 29.28 | 29.28 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 357.12 | 357.12 | 357.12 | 96.96 |  | 97.44 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 213.12 | 213.12 | 341.28 |  | 5.04 | 5.04
17 - 18 | [6 empty] | 2 | 0 | 964.8 | 964.8 | 964.8 | 356.4 | 354.6 | 354.6 | 30.96 | 30.96 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 311.04 | 311.04 | 311.04 | 103.68 |  | 103.2 | 154.08 | 153.36 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.44 | 133.44 | 231.48 | 231.48 | 373.68 |  | 2.88 | 2.88
18 - 19 | [6 empty] | 4 | 0 | 914.4 | 914.4 | 914.4 | 291.6 | 293.4 | 293.4 | 31.44 | 31.44 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 98.88 |  | 98.88 | 165.6 | 166.32 | 166.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.24 | 90.24 | 192.24 | 192.24 | 347.04 |  | 1.44 | 1.44
19 - 20 | [6 empty] | 5 | 0 | 954 | 955.8 | 955.8 | 345.6 | 343.8 | 343.8 | 33.84 | 33.84 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 308.16 | 308.16 | 308.16 | 97.92 |  | 98.4 | 164.16 | 163.44 | 163.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.84 | 123.84 | 229.32 | 229.32 | 367.2 |  | 4.32 | 4.32
20 - 21 | [6 empty] | 4 | 0 | 928.8 | 928.8 | 928.8 | 324 | 327.6 | 327.6 | 33.12 | 33.12 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 97.92 |  | 97.44 | 142.56 | 142.56 | 142.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 127.2 | 229.68 | 229.68 | 348.48 |  | 1.44 | 1.44
21 - 22 | [6 empty] | 7 | 0 | 828 | 826.2 | 826.2 | 262.8 | 262.8 | 262.8 | 33.36 | 33.36 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 271.68 | 271.68 | 271.68 | 93.12 |  | 93.12 | 139.68 | 139.68 | 139.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | 97.44 | 196.2 | 196.2 | 323.28 |  | 2.16 | 2.16
22 - 23 | [6 empty] | 6 | 0 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 320.4 | 318.6 | 318.6 | 32.4 | 32.4 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 284.16 | 283.68 | 283.68 | 85.44 |  | 85.44 | 133.92 | 133.92 | 133.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.92 | 121.92 | 223.56 | 223.56 | 360 |  | 2.16 | 2.16
23 - 00 | [6 empty] | 8 | 0 | 903.6 | 905.4 | 905.4 | 327.6 | 325.8 | 325.8 | 31.92 | 31.92 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 287.04 | 287.52 | 287.52 | 78.72 |  | 79.2 | 131.04 | 131.04 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.76 | 125.76 | 227.88 | 227.88 | 367.2 |  | 3.6 | 3.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 21326.4 | 21328.2 | 21328.2 | 6454.8 | 6454.8 | 6454.8 | 737.76 | 737.76 | 14.4 | 14.4 | 0.24 | 0.24 | 7637.76 | 7637.76 | 7637.76 | 2092.8 | 0 | 2093.28 | 3870.72 | 3870.72 | 3870.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.56 | 2122.56 | 4688.28 | 4688.28 | 7837.2 | 2193.84 | 270.72 | 270.72

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч