## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 5.832 | 3.3 | 0 | 1250.4 | 967.2 | 412.8 | 361.6 | 0 | 57 | 458.4 | 799.2 | 146.4
01 - 02 | 5.844 | 3.3 | 0 | 1233.6 | 975.6 | 394.4 | 318.4 | 0 | 53.4 | 508.8 | 804.8 | 147.2
02 - 03 | 5.88 | 3.3 | 0 | 1260 | 892.8 | 383.6 | 279.2 | 0 | 49.8 | 460.8 | 846.4 | 153.6
03 - 04 | 5.832 | 3.288 | 0 | 1250.4 | 937.2 | 399.2 | 284.8 | 0 | 48.6 | 502.2 | 821.6 | 150.4
04 - 05 | 5.82 | 3.288 | 0 | 1256.4 | 900 | 389.6 | 281.6 | 0 | 52.8 | 466.8 | 833.6 | 152
05 - 06 | 5.796 | 3.288 | 0 | 1341.6 | 1003.2 | 479.2 | 350.4 | 0 | 55.2 | 499.8 | 827.2 | 152.8
06 - 07 | 5.844 | 3.288 | 0 | 1327.2 | 1005.6 | 488.8 | 322.4 | 0 | 67.8 | 534 | 791.2 | 148.8
07 - 08 | 5.808 | 4.992 | 0 | 1544.4 | 981.6 | 684 | 312.8 | 0 | 79.8 | 504 | 804 | 164
08 - 09 | 5.64 | 5.004 | 0 | 1752 | 1107.6 | 796.4 | 330.4 | 0 | 106.8 | 599.4 | 874.4 | 178.4
09 - 10 | 5.508 | 5.076 | 0 | 2222.4 | 957.6 | 912 | 282.4 | 0 | 159 | 645 | 1178.4 | 28.8
10 - 11 | 5.436 | 5.28 | 0 | 2356.8 | 990 | 980 | 362.4 | 0 | 129.6 | 629.4 | 1275.2 | 0
11 - 12 | 5.46 | 5.436 | 0 | 2476.8 | 986.4 | 1010.8 | 380 | 0 | 148.2 | 606.6 | 1348 | 0
12 - 13 | 5.712 | 5.496 | 0 | 2280 | 961.2 | 816 | 344 | 0 | 126.6 | 616.8 | 1365.6 | 0
13 - 14 | 5.4 | 5.436 | 0 | 2403.6 | 984 | 905.2 | 352.8 | 0 | 161.4 | 631.8 | 1366.4 | 0
14 - 15 | 5.412 | 5.4 | 0 | 2355.6 | 1057.2 | 886.4 | 377.6 | 0 | 128.4 | 680.4 | 1368 | 0
15 - 16 | 5.436 | 5.412 | 0 | 1987.2 | 1045.2 | 746.4 | 398.4 | 0 | 120.6 | 645.6 | 1147.2 | 0
16 - 17 | 5.628 | 5.004 | 0 | 2030.4 | 1042.8 | 744.4 | 308.8 | 0 | 147 | 735.6 | 1164 | 0
17 - 18 | 5.652 | 5.028 | 0 | 1854 | 932.4 | 660.4 | 284 | 0 | 132 | 647.4 | 1087.2 | 0
18 - 19 | 5.712 | 5.04 | 0 | 1610.4 | 891.6 | 522.4 | 270.4 | 0 | 86.4 | 622.8 | 1024.8 | 0
19 - 20 | 5.832 | 5.088 | 0 | 1502.4 | 855.6 | 445.2 | 260.8 | 0 | 86.4 | 595.2 | 992.8 | 0
20 - 21 | 5.82 | 5.1 | 0 | 1448.4 | 823.2 | 395.2 | 260.8 | 0 | 84 | 562.2 | 991.2 | 0
21 - 22 | 6.504 | 5.076 | 0 | 1449.6 | 852 | 398 | 297.6 | 0 | 75 | 554.4 | 996.8 | 0
22 - 23 | 6.132 | 5.112 | 0 | 1408.8 | 972 | 402.4 | 395.2 | 0 | 65.4 | 578.4 | 962.4 | 0
23 - 00 | 5.64 | 5.1 | 0 | 1390.8 | 880.8 | 384.4 | 346.4 | 0 | 63.6 | 535.8 | 962.4 | 0
Сумма | 137.58 | 111.132 | 0 | 40993.2 | 23002.8 | 14637.2 | 7763.2 | 0 | 2284.8 | 13821.6 | 24632.8 | 1422.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч