## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 23.744 | 23.744 | 23.744 | 69 | 0 | 1274.4 | 1274.4 | 1274.4 | 673.2 | 671.4 | 671.4 | 71.52 | 71.52 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 622.08 | 623.04 | 623.04 | 331.2 |  | 331.2 | 521.28 | 521.28 | 521.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 30.72 | 167.76 | 167.76 | 127.44 |  | 99.36 | 99.36
01 - 02 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 23.68 | 23.696 | 23.696 | 74 | 0 | 1130.4 | 1128.6 | 1128.6 | 540 | 541.8 | 541.8 | 77.76 | 77.76 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 600.96 | 600.48 |  | 308.16 |  | 308.16 | 502.56 | 503.28 | 503.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 30.24 | 127.8 | 127.8 | 55.44 |  | 28.8 | 28.8
02 - 03 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 23.712 | 23.696 | 23.696 | 74 | 0 | 1098 | 1099.8 | 1099.8 | 529.2 | 527.4 | 527.4 | 76.56 | 76.56 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 576.96 | 577.44 |  | 301.44 |  | 301.44 | 493.92 | 492.48 | 492.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 125.28 | 125.28 | 57.6 |  | 28.08 | 28.08
03 - 04 | 2.112 | 2.096 | 2.096 | 23.584 | 23.584 | 23.584 | 70 | 0 | 1126.8 | 1126.8 | 1126.8 | 529.2 | 531 | 531 | 73.68 | 73.68 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 618.24 | 617.76 |  | 301.44 |  | 301.44 | 482.4 | 483.84 | 483.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 29.76 | 128.88 | 128.88 | 55.44 |  | 29.52 | 29.52
04 - 05 | 2.112 | 2.128 | 2.128 | 23.712 | 23.712 | 23.712 | 68 | 0 | 1123.2 | 1121.4 | 1121.4 | 522 | 523.8 | 523.8 | 70.8 | 70.8 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 605.76 | 606.24 |  | 296.64 |  | 296.64 | 489.6 | 488.88 | 488.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 30.72 | 128.52 | 128.52 | 55.44 |  | 29.52 | 29.52
05 - 06 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 23.776 | 23.776 | 23.776 | 76 | 0 | 1162.8 | 1162.8 | 1162.8 | 550.8 | 549 | 549 | 78.72 | 78.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 |  | 312 |  | 311.52 | 511.2 | 511.2 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 32.16 | 129.96 | 129.96 | 53.28 |  | 30.96 | 30.96
06 - 07 | 2.144 | 2.128 | 2.128 | 23.712 | 23.712 | 23.712 | 74 | 0 | 1303.2 | 1303.2 | 1303.2 | 619.2 | 619.2 | 619.2 | 77.52 | 77.52 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 710.4 | 710.4 | 710.4 | 363.84 |  | 363.84 | 584.64 | 584.64 | 584.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 140.4 | 140.4 | 46.08 |  | 34.56 | 34.56
07 - 08 | 2.08 | 2.096 | 2.096 | 23.456 | 23.472 | 23.472 | 75 | 0 | 1418.4 | 1420.2 | 1420.2 | 702 | 703.8 | 703.8 | 78 | 78 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 778.56 | 778.56 | 778.56 | 416.64 |  | 416.16 | 616.32 | 617.04 | 617.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56 | 150.84 | 150.84 | 59.04 |  | 56.16 | 56.16
08 - 09 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 22.752 | 22.72 | 22.72 | 79 | 0 | 1940.4 | 1942.2 | 1942.2 | 1044 | 1042.2 | 1042.2 | 82.32 | 82.32 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 987.84 | 987.84 | 987.84 | 434.88 |  | 434.88 | 735.84 | 735.12 | 735.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 61.44 | 303.48 | 303.48 | 161.28 |  | 221.04 | 221.04
09 - 10 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 22.912 | 22.912 | 22.912 | 75 | 0 | 2008.8 | 2007 | 2007 | 1087.2 | 1087.2 | 1087.2 | 77.76 | 77.76 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 970.56 | 970.56 | 970.56 | 454.08 |  | 454.08 | 802.08 | 802.08 | 802.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 316.08 | 316.08 | 172.08 |  | 237.6 | 237.6
10 - 11 | 2.048 | 2.032 | 2.032 | 24.992 | 24.992 | 24.992 | 73 | 0 | 1936.8 | 1936.8 | 1936.8 | 1065.6 | 1065.6 | 1065.6 | 75.84 | 75.84 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 891.84 | 891.36 | 891.36 | 462.72 |  | 462.72 | 810.72 | 810.72 | 810.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.92 | 73.92 | 307.08 | 307.08 | 167.04 |  | 218.16 | 218.16
11 - 12 | 2.016 | 2.032 | 2.032 | 24.928 | 24.944 | 24.944 | 76 | 0 | 1998 | 1996.2 | 1996.2 | 1112.4 | 1114.2 | 1114.2 | 79.2 | 79.2 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 911.04 | 911.04 | 911.04 | 468.48 |  | 468.48 | 816.48 | 815.76 | 815.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 327.96 | 327.96 | 184.32 |  | 236.88 | 236.88
12 - 13 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 24.96 | 24.944 | 24.944 | 84 | 0 | 1792.8 | 1794.6 | 1794.6 | 990 | 990 | 990 | 87.36 | 87.36 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 844.8 | 845.28 | 845.28 | 498.24 |  | 497.28 | 789.12 | 790.56 | 790.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | 48.96 | 238.32 | 238.32 | 139.68 | 139.68 | 165.6 | 165.6
13 - 14 | 2.048 | 2.032 | 2.032 | 24.352 | 24.368 | 24.368 | 73 | 0 | 1965.6 | 1965.6 | 1965.6 | 1105.2 | 1105.2 | 1105.2 | 75.12 | 75.12 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 901.44 | 901.44 | 901.44 | 480 |  | 480.96 | 804.96 | 804.96 | 804.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.48 | 84.48 | 318.96 | 318.96 | 177.84 | 177.84 | 228.24 | 228.24
14 - 15 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 78 | 0 | 1965.6 | 1965.6 | 1965.6 | 1137.6 | 1135.8 | 1135.8 | 80.88 | 80.88 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 903.36 | 903.36 | 903.36 | 493.44 |  | 492.96 | 776.16 | 774.72 | 774.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.68 | 103.68 | 331.2 | 331.2 | 187.92 | 187.92 | 230.4 | 230.4
15 - 16 | 2.016 | 2.032 | 2.032 | 24.224 | 24.208 | 24.208 | 84 | 0 | 2055.6 | 2057.4 | 2057.4 | 1162.8 | 1162.8 | 1162.8 | 87.12 | 87.12 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 1031.04 | 1030.56 | 1030.56 | 509.76 |  | 510.24 | 764.64 | 765.36 | 765.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.44 | 85.44 | 326.16 | 326.16 | 180.72 | 180.72 | 237.6 | 237.6
16 - 17 | 2.048 | 2.032 | 2.032 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 85 | 0 | 1958.4 | 1958.4 | 1958.4 | 1098 | 1098 | 1098 | 88.08 | 88.08 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 991.68 | 992.16 | 992.16 | 543.36 |  | 542.88 | 779.04 | 778.32 | 778.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 49.92 | 279.72 | 279.72 | 141.12 | 141.12 | 186.48 | 186.48
17 - 18 | 2.048 | 2.064 | 2.064 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 89 | 0 | 1976.4 | 1974.6 | 1974.6 | 1137.6 | 1135.8 | 1135.8 | 91.92 | 91.92 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 980.16 | 979.68 | 979.68 | 562.56 |  | 562.56 | 774.72 | 775.44 | 775.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 65.28 | 287.28 | 287.28 | 159.84 | 159.84 | 192.24 | 192.24
18 - 19 | 2.08 | 2.064 | 2.064 | 24.672 | 24.688 | 24.688 | 90 | 0 | 1897.2 | 1899 | 1899 | 1080 | 1081.8 | 1081.8 | 94.08 | 94.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 927.36 | 927.84 | 927.84 | 571.2 |  | 570.72 | 803.52 | 803.52 | 803.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 249.12 | 249.12 | 137.52 | 137.52 | 166.32 | 166.32
19 - 20 | 2.08 | 2.096 | 2.096 | 25.088 | 25.104 | 25.104 | 91 | 0 | 1792.8 | 1789.2 | 1789.2 | 1083.6 | 1083.6 | 1083.6 | 93.36 | 93.36 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 827.52 | 827.04 | 827.04 | 557.76 |  | 557.76 | 730.08 | 729.36 | 729.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.04 | 71.04 | 263.88 | 263.88 | 166.32 | 166.32 | 167.76 | 167.76
20 - 21 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 24.992 | 24.976 | 24.976 | 92 | 0 | 1767.6 | 1769.4 | 1769.4 | 1065.6 | 1063.8 | 1063.8 | 95.28 | 95.28 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 860.16 | 860.16 | 860.16 | 536.64 |  | 537.6 | 675.36 | 676.08 | 676.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 272.88 | 272.88 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52
21 - 22 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 25.088 | 25.104 | 25.104 | 84 | 0 | 1587.6 | 1585.8 | 1585.8 | 932.4 | 934.2 | 934.2 | 88.08 | 88.08 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 769.92 | 769.44 | 769.44 | 490.56 |  | 491.04 | 627.84 | 628.56 | 628.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 59.52 | 236.88 | 236.88 | 131.76 | 131.76 | 115.92 | 115.92
22 - 23 | 2.112 | 2.096 | 2.096 | 24.96 | 24.944 | 24.944 | 80 | 0 | 1522.8 | 1524.6 | 1524.6 | 914.4 | 916.2 | 916.2 | 83.04 | 83.04 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 705.6 | 706.56 | 706.56 | 420.48 |  | 420.48 | 557.28 | 555.84 | 555.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 257.04 | 257.04 | 177.12 | 177.12 | 154.08 | 154.08
23 - 00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 24.832 | 24.832 | 24.832 | 77 | 0 | 1486.8 | 1486.8 | 1486.8 | 867.6 | 867.6 | 867.6 | 79.92 | 79.92 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 706.56 | 706.08 | 706.08 | 360 |  | 360 | 509.76 | 509.76 | 509.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.32 | 88.32 | 259.2 | 259.2 | 186.48 | 186.48 | 167.04 | 167.04
Сумма | 49.792 | 49.776 | 49.776 | 581.344 | 581.344 | 581.344 | 1890 | 0 | 39290.4 | 39290.4 | 39290.4 | 21549.6 | 21551.4 | 21551.4 | 1963.92 | 1963.92 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 19352.64 | 19353.12 | 16322.4 | 10475.52 | 0 | 10475.04 | 15959.52 | 15958.8 | 15958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.16 | 1412.16 | 5674.68 | 5674.68 | 3136.32 | 1941.84 | 3417.84 | 3417.84

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч