## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [28 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао | 0,4 Золотава ТСН 1 ао RS | 0,4 Золотава ТСН 2 ао | 0,4 Золотава ТСН 2 ао RS | 10 Золотава Т 1 ао RS | 10 Золотава Т 1 ап | 10 Золотава Т 1 ап RS | 10 Золотава Т 2 ао | 10 Золотава Т 2 ао RS | 10 Золотава Т 2 ап | 10 Золотава Т 2 ап RS | 10 Золотава-Балыково ао | 10 Золотава-Балыково ао RS | 10 Золотава-Балыково ап | 10 Золотава-Балыково ап RS | 10 Золотава-Золотава ао | 10 Золотава-Золотава ао RS | 10 Золотава-Комплекс ао | 10 Золотава-Комплекс ао RS | 10 Золотава-Коровинская ао | 10 Золотава-Коровинская ао RS | 10 Золотава-Семениха ао | 10 Золотава-Семениха ао RS | 10 Золотава-Семениха ап | 10 Золотава-Семениха ап RS | 10 Золотава-Сумино ао | 10 Золотава-Сумино ао RS | 10 Золотава-Усть-река ао | 10 Золотава-Усть-река ао RS
00 - 01 | 0.876 |  | 5.37 | 5.37 | 0 | 19.8 | 17.7 | 0 | 0 | 35.4 | 35.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 11.2 | 11.1 | 0 | 0 | 4.2 | 3.8 | 33 | 33.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2
01 - 02 | 0.868 |  | 5.31 | 5.31 | 0 | 19.2 | 18.9 | 0 | 0 | 32.4 | 32.7 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 30.8 | 30.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2
02 - 03 | 0.88 |  | 5.35 | 5.35 | 0 | 19.2 | 20.4 | 0 | 0 | 33 | 33 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 30.6 | 30.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.1
03 - 04 | 0.88 |  | 5.34 | 5.335 | 0 | 19.2 | 23.4 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30.4 | 30.3 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2
04 - 05 | 0.884 |  | 5.38 | 5.385 | 0 | 20.4 | 27.3 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0 | 11.6 | 11.5 | 0 | 0 | 4.4 | 6.2 | 31.4 | 31.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2
05 - 06 | 0.892 |  | 5.52 | 5.52 | 0 | 24 | 30.3 | 0 | 0 | 37.8 | 37.5 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 5 | 4.6 | 35.2 | 35.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1
06 - 07 | 0.884 |  | 5.45 | 5.445 | 0 | 27.6 | 33 | 0 | 0 | 42 | 42 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 16.8 | 16.6 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 39.8 | 40 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2
07 - 08 | 1.032 |  | 6.95 | 6.95 | 0 | 30.6 | 28.8 | 0 | 0 | 64.8 | 65.1 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 4.6 | 6.2 | 63.4 | 63.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2
08 - 09 | 0.98 |  | 5.24 | 5.24 | 0 | 32.4 | 30.3 | 0 | 0 | 66 | 65.7 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 6.2 | 7.6 | 63.2 | 63.4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.1
09 - 10 | 0.876 |  | 5.46 | 5.465 | 0 | 28.8 | 29.7 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 5.8 | 5.7 | 0 | 0 | 17 | 17.1 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2
10 - 11 | 0.884 |  | 5.43 | 5.425 | 0 | 31.8 | 28.2 | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 8.2 | 6.6 | 75.2 | 75.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
11 - 12 | 0.888 |  | 6.05 | 6.055 | 0 | 28.2 | 26.7 | 0 | 0 | 65.4 | 66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 8.2 | 6.5 | 64.2 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2
12 - 13 | 0.896 |  | 7.06 | 7.06 | 0 | 28.2 | 25.2 | 0 | 0 | 64.8 | 64.2 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 6.4 | 4.9 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1
13 - 14 | 0.868 |  | 5.43 | 5.42 | 0 | 26.4 | 28.2 | 0 | 0 | 56.4 | 56.7 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3 | 0 | 0 | 6.2 | 5.7 | 54.8 | 54.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2
14 - 15 | 0.88 |  | 5.37 | 5.375 | 0 | 25.8 | 30.3 | 0 | 0 | 54 | 53.7 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 16.4 | 16.3 | 0 | 0 | 5 | 6.1 | 52.2 | 52.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
15 - 16 | 0.9 |  | 5.45 | 5.445 | 0 | 28.2 | 35.4 | 0 | 0 | 49.8 | 50.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 17.6 | 17.5 | 0 | 0 | 5.8 | 6.8 | 48 | 47.9 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2
16 - 17 | 0.872 |  | 5.33 | 5.335 | 0 | 31.8 | 37.8 | 0 | 0 | 63 | 62.7 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 20.4 | 20.5 | 0 | 0 | 6.2 | 8.1 | 60.2 | 60.3 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.2
17 - 18 | 0.856 |  | 5.28 | 5.28 | 0 | 34.8 | 36.9 | 0 | 0 | 63 | 63.6 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 22.2 | 22.1 | 0 | 0 | 7 | 9.6 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.1
18 - 19 | 0.872 |  | 5.45 | 5.455 | 0 | 38.4 | 32.1 | 0 | 0 | 58.2 | 57.6 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 24.2 | 24.3 | 0 | 0 | 8.6 | 7.4 | 55 | 55.1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 0.2
19 - 20 | 0.884 |  | 5.45 | 5.445 | 0 | 36 | 30.3 | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20.8 | 20.9 | 0 | 0 | 9.2 | 6.9 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.2
20 - 21 | 0.88 |  | 5.38 | 5.385 | 0 | 31.8 | 26.7 | 0 | 0 | 48 | 48 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 19.2 | 19.1 | 0 | 0 | 7.2 | 5.8 | 45.6 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2
21 - 22 | 0.884 |  | 5.4 | 5.4 | 0 | 30 | 22.5 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.8 | 5 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0.1
22 - 23 | 0.892 |  | 5.42 | 5.42 | 0 | 26.4 | 20.1 | 0 | 0 | 36.6 | 37.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 34.6 | 34.7 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2
23 - 00 | 0.868 |  | 5.29 | 5.29 | 0 | 21.6 | 19.8 | 0 | 0 | 35.4 | 34.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4.4 | 33 | 32.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2
Сумма | 21.376 | 0 | 133.16 | 133.16 | 0 | 660.6 | 660 | 0 | 0 | 1217.4 | 1217.1 | 119.6 | 119.6 | 0 | 0 | 397.4 | 397.4 | 0 | 0 | 143.8 | 143.9 | 1165.2 | 1165.2 | 0 | 0 | 41 | 41 | 4.2 | 4.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч