## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 1 ап RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ап RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 1.29 |  | 5.864 |  | 0 | 1303.2 | 0 | 350.4 | 266.6 | 0 | 375 | 0 | 196.8 | 0 | 41.55 | 0 | 310 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 414.9 | 0
01 - 02 | 1.286 |  | 5.578 |  | 0 | 1244.4 | 0 | 334.4 | 228.6 | 0 | 362.4 | 0 | 197 | 0 | 40.65 | 0 | 295.4 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0
02 - 03 | 1.25 |  | 6.186 |  | 0 | 1333.6 | 0 | 338.8 | 279.4 | 0 | 353.7 | 0 | 181.6 | 0 | 41.85 | 0 | 298.2 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 425.4 | 0
03 - 04 | 1.302 |  | 4.936 |  | 0 | 1340.4 | 0 | 330 | 278 | 0 | 361.5 | 0 | 193 | 0 | 41.4 | 0 | 290 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
04 - 05 | 1.314 |  | 6.4 |  | 0 | 1293.6 | 0 | 363.6 | 212 | 0 | 354.3 | 0 | 192.2 | 0 | 40.8 | 0 | 324.2 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0
05 - 06 | 1.256 |  | 6.964 |  | 0 | 1299.6 | 0 | 377.6 | 204.8 | 0 | 367.5 | 0 | 200.2 | 0 | 42.6 | 0 | 336.8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 439.8 | 0
06 - 07 | 1.268 |  | 5.904 |  | 0 | 1408 | 0 | 441.2 | 208.8 | 0 | 423.3 | 0 | 197.4 | 0 | 43.35 | 0 | 399.6 | 0 | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 459.9 | 0
07 - 08 | 1.28 |  | 6.632 |  | 0 | 1449.2 | 0 | 484.8 | 210.6 | 0 | 455.7 | 0 | 212.8 | 0 | 44.85 | 0 | 441.2 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 449.1 | 0
08 - 09 | 1.266 |  | 6.41 |  | 0 | 1595.2 | 0 | 489.6 | 246.6 | 0 | 538.2 | 0 | 211 | 0 | 45.45 | 0 | 446 | 0 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 450.9 | 0
09 - 10 | 1.254 |  | 7.31 |  | 0 | 1671.2 | 0 | 467.6 | 253 | 0 | 579.3 | 0 | 211.6 | 0 | 31.5 | 0 | 437.6 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 443.4 | 0
10 - 11 | 1.266 |  | 7.272 |  | 0 | 1614.8 | 0 | 545.6 | 254 | 0 | 572.1 | 0 | 187.8 | 0 | 32.25 | 0 | 515 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 0
11 - 12 | 1.274 |  | 7.35 |  | 0 | 1602.4 | 0 | 434.4 | 249.6 | 0 | 566.7 | 0 | 197.2 | 0 | 27.9 | 0 | 408 | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 0 | 443.4 | 0
12 - 13 | 1.282 |  | 7.436 |  | 0 | 1471.2 | 0 | 438 | 211.6 | 0 | 538.8 | 0 | 178 | 0 | 29.55 | 0 | 410 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 416.1 | 0
13 - 14 | 1.27 |  | 7.332 |  | 0 | 1567.6 | 0 | 417.2 | 251.8 | 0 | 566.1 | 0 | 201 | 0 | 26.4 | 0 | 392.2 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 432.3 | 0
14 - 15 | 1.206 |  | 7.274 |  | 0 | 1584.8 | 0 | 428 | 258 | 0 | 547.5 | 0 | 200 | 0 | 41.4 | 0 | 388.2 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0
15 - 16 | 1.274 |  | 7.308 |  | 0 | 1596.4 | 0 | 431.2 | 261.8 | 0 | 486.6 | 0 | 228.2 | 0 | 39 | 0 | 393.4 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0
16 - 17 | 1.264 |  | 7.31 |  | 0 | 1548 | 0 | 456.4 | 241.6 | 0 | 500.7 | 0 | 236 | 0 | 48.9 | 0 | 409.4 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0
17 - 18 | 1.278 |  | 7.38 |  | 0 | 1526.8 | 0 | 460 | 217 | 0 | 510.9 | 0 | 249.4 | 0 | 45 | 0 | 416.4 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 0
18 - 19 | 1.28 |  | 7.396 |  | 0 | 1493.2 | 0 | 431.6 | 238.6 | 0 | 500.4 | 0 | 224.6 | 0 | 40.05 | 0 | 393.6 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 413.7 | 0
19 - 20 | 1.27 |  | 7.476 |  | 0 | 1453.6 | 0 | 438.8 | 242 | 0 | 504.9 | 0 | 229.6 | 0 | 39.9 | 0 | 400.4 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0
20 - 21 | 1.322 |  | 7.488 |  | 0 | 1466 | 0 | 448 | 254 | 0 | 486.9 | 0 | 246.8 | 0 | 40.05 | 0 | 409.6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0
21 - 22 | 1.286 |  | 7.468 |  | 0 | 1463.6 | 0 | 445.2 | 308.2 | 0 | 456.9 | 0 | 227.8 | 0 | 39.6 | 0 | 407.4 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 393.3 | 0
22 - 23 | 1.344 |  | 7.52 |  | 0 | 1386.8 | 0 | 406.8 | 279.6 | 0 | 431.1 | 0 | 224.4 | 0 | 40.2 | 0 | 368.2 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 382.8 | 0
23 - 00 | 1.282 |  | 7.536 |  | 0 | 1311.6 | 0 | 373.2 | 301 | 0 | 383.1 | 0 | 196.2 | 0 | 40.05 | 0 | 334.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 0
Сумма | 30.664 | 0 | 165.73 | 0 | 0 | 35025.2 | 0 | 10132.4 | 5957.2 | 0 | 11223.6 | 0 | 5020.6 | 0 | 944.25 | 0 | 9225.2 | 0 | 2652.2 | 0 | 0 | 0 | 10148.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч