## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [15 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 | 4.368 | 4.368 | 0 | 0 | 276 | 276.8 | 87.8 | 87.7 | 57.2 | 57.1 | 66.4 | 66.6 | 0 | 0 | 66.8 | 66.7
01 - 02 | 4.384 | 4.388 | 0 | 0 | 269.6 | 269.6 | 88 | 88.1 | 54.6 | 54.6 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 64.6 | 64.6
02 - 03 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 270.4 | 269.6 | 85.6 | 85.5 | 57.6 | 57.7 | 63.6 | 63.4 | 0 | 0 | 64.2 | 64.3
03 - 04 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 280 | 280.8 | 88 | 88.1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 65.6 | 65.7
04 - 05 | 4.456 | 4.456 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 94.8 | 94.7 | 84.2 | 84.1 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0 | 66.6 | 66.5
05 - 06 | 4.488 | 4.484 | 0 | 0 | 345.6 | 345.2 | 109.4 | 109.6 | 91.8 | 91.8 | 72 | 72 | 0 | 0 | 73.6 | 73.6
06 - 07 | 4.488 | 4.492 | 0 | 0 | 428 | 427.6 | 129.6 | 129.4 | 110.6 | 110.8 | 100.4 | 100.6 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4
07 - 08 | 4.368 | 4.364 | 0 | 0 | 410.4 | 410.8 | 116.8 | 116.9 | 110.8 | 110.7 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0 | 89.2 | 89.2
08 - 09 | 4.152 | 4.152 | 0 | 0 | 428 | 427.6 | 114.6 | 114.6 | 134.8 | 134.7 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 84.6 | 84.6
09 - 10 | 4.152 | 4.156 | 0 | 0 | 406.4 | 406.8 | 115.8 | 115.8 | 113 | 113.1 | 89.6 | 89.8 | 0 | 0 | 89.2 | 89.3
10 - 11 | 4.224 | 4.22 | 0 | 0 | 396 | 396 | 111.4 | 111.3 | 105.8 | 105.7 | 84 | 83.6 | 0 | 0 | 96.6 | 96.5
11 - 12 | 4.176 | 4.18 | 0 | 0 | 407.2 | 407.2 | 120.4 | 120.4 | 101.6 | 101.7 | 89.6 | 89.6 | 0 | 0 | 96.8 | 96.7
12 - 13 | 2.672 | 2.668 | 0 | 0 | 383.2 | 383.2 | 112.8 | 112.8 | 107 | 106.9 | 91.2 | 91.4 | 0 | 0 | 73.8 | 73.9
13 - 14 | 4.112 | 4.116 | 0 | 0 | 400.8 | 401.2 | 103.8 | 103.8 | 114.2 | 114.3 | 82.8 | 82.6 | 0 | 0 | 101.6 | 101.6
14 - 15 | 4.256 | 4.256 | 0 | 0 | 366.4 | 366 | 92.8 | 92.9 | 109.6 | 109.5 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 90.2 | 90.3
15 - 16 | 3.776 | 3.776 | 0 | 0 | 380.8 | 380.8 | 94.8 | 94.8 | 112.2 | 112.3 | 85.6 | 85.6 | 0 | 0 | 89 | 88.8
16 - 17 | 2.936 | 2.932 | 0 | 0 | 392.8 | 392.8 | 112.8 | 112.7 | 95.2 | 95.1 | 98 | 98.2 | 0 | 0 | 87.6 | 87.7
17 - 18 | 4.384 | 4.384 | 0 | 0 | 420 | 420 | 120.8 | 120.9 | 101.8 | 102 | 108 | 108 | 0 | 0 | 90.6 | 90.6
18 - 19 | 4.528 | 4.528 | 0 | 0 | 441.6 | 442 | 130.2 | 130.1 | 109.4 | 109.3 | 112 | 112 | 0 | 0 | 91.8 | 91.7
19 - 20 | 4.624 | 4.624 | 0 | 0 | 433.6 | 433.6 | 130 | 130.1 | 106 | 106.1 | 108.8 | 108.8 | 0 | 0 | 89.8 | 89.9
20 - 21 | 4.448 | 4.444 | 0 | 0 | 407.2 | 407.2 | 124.8 | 124.9 | 96.6 | 96.4 | 96 | 95.8 | 0 | 0 | 91.6 | 91.6
21 - 22 | 4.44 | 4.444 | 0 | 0 | 370.4 | 370 | 120.4 | 120.4 | 84 | 84.2 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 84.4 | 84.3
22 - 23 | 3.672 | 3.676 | 0 | 0 | 315.2 | 315.6 | 97.6 | 97.5 | 71.8 | 71.8 | 73.2 | 73.4 | 0 | 0 | 74.2 | 74.4
23 - 00 | 3.696 | 3.692 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2 | 89.4 | 89.4 | 65.6 | 65.5 | 71.6 | 71.4 | 0 | 0 | 66 | 65.9
Сумма | 99.616 | 99.616 | 0 | 0 | 8831.2 | 8832 | 2592.4 | 2592.4 | 2259.4 | 2259.4 | 2033.2 | 2033.2 | 0 | 0 | 1976.8 | 1976.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч