## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Свеза-Новатор в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| II сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 28.689 | 10.279
1:00 | 31.395 | 10.297
2:00 | 28.528 | 10.152
3:00 | 31.449 | 10.216
4:00 | 30.653 | 10.205
5:00 | 31.921 | 10.396
6:00 | 33.187 | 10.449
7:00 | 32.308 | 10.29
8:00 | 29.395 | 10.126
9:00 | 29.546 | 10.247
10:00 | 32.421 | 10.405
11:00 | 31.061 | 10.222
12:00 | 32.951 | 10.645
13:00 | 28.965 | 10.277
14:00 | 29.017 | 10.183
15:00 | 27.4 | 10.285
16:00 | 30.057 | 10.051
17:00 | 31.539 | 10.292
18:00 | 31.166 | 10.306
19:00 | 31.19 | 10.301
20:00 | 31.785 | 10.491
21:00 | 31.515 | 10.28
22:00 | 30.666 | 10.095
23:00 | 31.246 | 10.097
24:00 | 31.278 | 10.149
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Свеза-Новатор в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 |  | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  |  | - |  | - | 0 | 47.848 | - | 29.2797 | - |  | 262.994 | - | 0.4288 | -
1:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.6784 | 47.8595 | 230 | 29.2844 | 94 | 12.9017 | 263.1428 | 8.928 | 0.4288 | 0
2:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.8819 | 47.8703 | 216 | 29.2889 | 90 | 12.659 | 263.2888 | 8.76 | 0.4288 | 0
3:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.6363 | 47.8809 | 212 | 29.2933 | 88 | 12.6243 | 263.4344 | 8.736 | 0.4288 | 0
4:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.2748 | 47.8911 | 204 | 29.2978 | 90 | 12.5896 | 263.5796 | 8.712 | 0.4288 | 0
5:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.6113 | 47.9015 | 208 | 29.3026 | 96 | 12.6936 | 263.726 | 8.784 | 0.4288 | 0
6:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.9921 | 47.914 | 250 | 29.308 | 108 | 12.4162 | 263.8692 | 8.592 | 0.4288 | 0
7:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.0419 | 47.9294 | 308 | 29.3136 | 112 | 12.5549 | 264.014 | 8.688 | 0.4288 | 0
8:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19.4631 | 47.9462 | 336 | 29.3191 | 110 | 12.659 | 264.16 | 8.76 | 0.4288 | 0
9:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23.711 | 47.9659 | 394 | 29.3278 | 174 | 12.104 | 264.2996 | 8.376 | 0.4288 | 0
10:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30.0538 | 47.9889 | 460 | 29.3425 | 294 | 11.9306 | 264.4372 | 8.256 | 0.4288 | 0
11:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25.1158 | 48.0083 | 388 | 29.3545 | 240 | 12 | 264.5756 | 8.304 | 0.4288 | 0
12:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 27.6989 | 48.0294 | 422 | 29.3682 | 274 | 11.7225 | 264.7108 | 8.112 | 0.4288 | 0
13:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.4618 | 48.0442 | 296 | 29.3739 | 114 | 11.7572 | 264.8464 | 8.136 | 0.4288 | 0
14:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 27.759 | 48.0653 | 422 | 29.3877 | 276 | 11.5491 | 264.9796 | 7.992 | 0.4288 | 0
15:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.873 | 48.0857 | 408 | 29.4011 | 268 | 11.4104 | 265.1112 | 7.896 | 0.4288 | 0
16:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.6503 | 48.1052 | 390 | 29.4121 | 220 | 11.8613 | 265.248 | 8.208 | 0.4288 | 0
17:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.7955 | 48.1262 | 420 | 29.4244 | 246 | 11.6532 | 265.3824 | 8.064 | 0.4288 | 0
18:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.2214 | 48.1417 | 310 | 29.4302 | 116 | 12.0694 | 265.5216 | 8.352 | 0.4288 | 0
19:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.8962 | 48.1571 | 308 | 29.4354 | 104 | 11.9653 | 265.6596 | 8.28 | 0.4288 | 0
20:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.1454 | 48.1726 | 310 | 29.441 | 112 | 11.5838 | 265.7932 | 8.016 | 0.4288 | 0
21:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17.4795 | 48.1876 | 300 | 29.4462 | 104 | 12.0347 | 265.932 | 8.328 | 0.4288 | 0
22:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.7474 | 48.202 | 288 | 29.4511 | 98 | 11.7572 | 266.0676 | 8.136 | 0.4288 | 0
23:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.9386 | 48.2148 | 256 | 29.4556 | 90 | 11.7919 | 266.2036 | 8.16 | 0.4288 | 0
24:00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.5618 | 48.2272 | 248 | 29.4602 | 92 | 12.0694 | 266.3428 | 8.352 | 0.4288 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7584 |  | 3610 |  |  | 200.928 |  | 0
Максимум | 0 |  |  |  |  | 30.0538 |  |  |  |  | 12.9017
Минимум | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.4104
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Новатор в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям.
| ВЛ 10 кВ Валга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ ФМК-3 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ФМК-4 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ПС Новатор
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 133.5851 | - | 66.311 | - | 0 | 0.0425 | - | 4.3088 | - | 0.1121 | - | 0.0294 | - | 0 | 0.0419 | - | 4.3048 | - | 0.0654 | - | 0.0295 | - | 0 | 0 | - | 13.3017 | - | 0 | - | 31.0847 | -
1:00 | 13.1849 | 133.6218 | 220.2 | 66.3267 | 94.2 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
2:00 | 12.3695 | 133.6562 | 206.4 | 66.3415 | 88.8 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
3:00 | 12.201 | 133.69 | 202.8 | 66.3564 | 89.4 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
4:00 | 11.8093 | 133.7225 | 195 | 66.3713 | 89.4 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
5:00 | 12.1282 | 133.7555 | 198 | 66.3874 | 96.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
6:00 | 14.505 | 133.7956 | 240.6 | 66.4053 | 107.4 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
7:00 | 17.5476 | 133.8454 | 298.8 | 66.4238 | 111 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
8:00 | 18.9268 | 133.8997 | 325.8 | 66.4421 | 109.8 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
9:00 | 23.2659 | 133.9638 | 384.6 | 66.4713 | 175.2 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
10:00 | 29.6095 | 134.0388 | 450 | 66.5204 | 294.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
11:00 | 24.7257 | 134.1022 | 380.4 | 66.5602 | 238.8 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
12:00 | 27.2816 | 134.171 | 412.8 | 66.6059 | 274.2 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
13:00 | 16.9534 | 134.2186 | 285.6 | 66.6251 | 115.2 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
14:00 | 27.3457 | 134.2875 | 413.4 | 66.671 | 275.4 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
15:00 | 26.448 | 134.354 | 399 | 66.7156 | 267.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
16:00 | 24.2255 | 134.4175 | 381 | 66.7523 | 220.2 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
17:00 | 26.3861 | 134.486 | 411 | 66.7934 | 246.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
18:00 | 17.7337 | 134.5361 | 300.6 | 66.8127 | 115.8 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
19:00 | 17.5086 | 134.5861 | 300 | 66.8303 | 105.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
20:00 | 17.5671 | 134.636 | 299.4 | 66.8487 | 110.4 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
21:00 | 17.0929 | 134.6847 | 292.2 | 66.8662 | 105 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
22:00 | 16.2538 | 134.7312 | 279 | 66.8823 | 96.6 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
23:00 | 14.5052 | 134.7724 | 247.2 | 66.8975 | 91.2 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
24:00 | 14.096 | 134.8122 | 238.8 | 66.9129 | 92.4 | 0 | 0.0425 | 0 | 4.3088 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 4.3048 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3017 | 0 | 0 | 0 | 31.0847 | 0
Итого |  |  | 7362.6 |  | 3611.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Максимум | 29.6095 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Минимум | 11.8093 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22