## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00 - 01 | 5.959 | 0 | 255.4 | 70.3 | 93.6 | 0 | 3.36 | 57.76 | 30
01 - 02 | 6.243 | 0 | 240 | 70.9 | 88.05 | 0 | 3.44 | 47.92 | 29.5
02 - 03 | 6.13 | 0 | 242 | 71.2 | 88.8 | 0 | 3.44 | 49.36 | 29
03 - 04 | 5.9 | 0 | 244.2 | 71.6 | 87.75 | 0 | 3.44 | 51.92 | 29.3
04 - 05 | 6.21 | 0 | 263 | 71.9 | 101.85 | 0 | 3.52 | 54.88 | 30.7
05 - 06 | 6.132 | 0 | 298.4 | 80.9 | 111.45 | 0 | 3.6 | 70.56 | 31.5
06 - 07 | 6.108 | 0 | 368.4 | 96.4 | 136.5 | 0 | 3.52 | 96.8 | 34.7
07 - 08 | 5.928 | 0 | 408.8 | 111.4 | 153.45 | 0 | 3.44 | 106.8 | 32.9
08 - 09 | 5.873 | 0 | 446 | 104.6 | 190.35 | 0 | 3.76 | 116.16 | 30.4
09 - 10 | 5.783 | 0 | 500.8 | 119 | 210 | 0 | 20.08 | 120.16 | 28.1
10 - 11 | 5.897 | 0 | 416.2 | 113.2 | 156 | 0 | 14.72 | 98.64 | 31.3
11 - 12 | 5.812 | 0 | 433.8 | 104.3 | 173.85 | 0 | 15.44 | 105.52 | 31.9
12 - 13 | 5.88 | 0 | 370.6 | 92 | 153.15 | 0 | 3.36 | 90.48 | 31.3
13 - 14 | 5.51 | 0 | 414 | 115.3 | 163.5 | 0 | 17.92 | 82.56 | 32.1
14 - 15 | 5.605 | 0 | 444.2 | 120.8 | 186.15 | 0 | 13.44 | 91.44 | 29.7
15 - 16 | 5.683 | 0 | 404 | 113.1 | 144.6 | 0 | 12.8 | 96.96 | 34.6
16 - 17 | 5.748 | 0 | 406.8 | 105.9 | 168.15 | 0 | 3.12 | 94.4 | 34.7
17 - 18 | 5.959 | 0 | 396.4 | 110.5 | 152.7 | 0 | 3.12 | 95.6 | 34.1
18 - 19 | 5.843 | 0 | 396.6 | 111.1 | 156.45 | 0 | 3.2 | 92.4 | 32.8
19 - 20 | 6.134 | 0 | 394.6 | 108 | 161.55 | 0 | 3.12 | 87.84 | 33.7
20 - 21 | 6.359 | 0 | 379.2 | 105.1 | 147.75 | 0 | 3.04 | 88.8 | 34.3
21 - 22 | 6.113 | 0 | 334.6 | 90.9 | 131.1 | 0 | 3.12 | 75.92 | 33.4
22 - 23 | 5.771 | 0 | 287 | 79.1 | 105.9 | 0 | 3.04 | 66.48 | 32.1
23 - 00 | 5.758 | 0 | 262.4 | 75.2 | 93.45 | 0 | 3.12 | 60.8 | 29.5
Сумма | 142.338 | 0 | 8607.4 | 2312.7 | 3356.1 | 0 | 154.16 | 2000.16 | 761.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Айга |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч