## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 8.49 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.52 | 8.42 | 8.43 | 8.32 | 8.12 | 8.08 | 8.15 | 8.16 | 8.28 | 8.19 | 8.24 | 8.19 | 8.09 | 8.19 | 8.19 | 8.43 | 8.36 | 8.35 | 8.41 | 8.47 | 199.61
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 100.8 | 96.6 | 96 | 93.6 | 86.4 | 93 | 118.8 | 132.6 | 127.8 | 127.2 | 117 | 113.4 | 114 | 109.8 | 114.6 | 119.4 | 143.4 | 151.2 | 145.2 | 148.8 | 135.6 | 119.4 | 109.8 | 108 | 2822.4
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 33.3 | 31.2 | 30.9 | 30.6 | 22.5 | 24.3 | 39.9 | 44.1 | 41.1 | 38.1 | 34.5 | 34.2 | 31.5 | 32.4 | 33 | 37.5 | 47.4 | 52.5 | 49.5 | 49.8 | 47.7 | 42.6 | 37.5 | 34.5 | 900.6
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 18.2 | 17.8 | 15.2 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 14 | 12.8 | 13.2 | 14.2 | 14 | 13.8 | 16.2 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 19.2 | 18 | 16.4 | 20.4 | 398.6
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 34.5 | 33.6 | 31.8 | 30.6 | 33.3 | 38.1 | 45.6 | 49.5 | 46.8 | 51.9 | 49.2 | 48.3 | 49.8 | 43.2 | 48 | 49.2 | 50.7 | 49.2 | 47.4 | 50.7 | 41.7 | 34.8 | 33.3 | 32.7 | 1023.9
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | 5 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.4 | 5 | 87.2
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 11.2 | 10.8 | 11 | 11.4 | 9.4 | 9.2 | 14.6 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 15.2 | 13.6 | 13.8 | 16 | 16 | 14 | 23.4 | 25.6 | 24.6 | 22.4 | 20.4 | 18.6 | 17 | 14.4 | 389.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 122.85 | 118.65 | 119.7 | 120.75 | 116.55 | 123.9 | 141.75 | 161.7 | 164.85 | 164.85 | 155.4 | 156.45 | 153.3 | 145.95 | 147 | 155.4 | 163.8 | 161.7 | 168 | 166.95 | 159.6 | 151.2 | 135.45 | 129.15 | 3504.9
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 96.6 | 95.025 | 95.025 | 95.025 | 92.925 | 98.175 | 112.875 | 126.525 | 129.675 | 129.15 | 122.325 | 122.325 | 121.275 | 114.975 | 116.025 | 122.325 | 129.15 | 127.05 | 131.775 | 130.725 | 124.95 | 119.175 | 107.1 | 102.375 | 2762.55
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 428.74 | 415.185 | 414.135 | 411.285 | 390.595 | 415.295 | 499.355 | 560.545 | 557.345 | 555.48 | 518.775 | 512.835 | 509.355 | 487.915 | 499.665 | 523.415 | 586.94 | 597.44 | 597.865 | 602.205 | 563.51 | 516.925 | 469.36 | 454.995 | 12089.16
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч