## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Ивантец в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.275 | 10.262
1:00 | 10.212 | 10.163
2:00 | 10.1 | 10.05
3:00 | 10.15 | 10.1
4:00 | 10.212 | 10.163
5:00 | 10.288 | 10.188
6:00 | 10.25 | 10.2
7:00 | 10.188 | 10.15
8:00 | 10.325 | 10.25
9:00 | 10.538 | 10.525
10:00 | 10.288 | 10.225
11:00 | 10.188 | 10.125
12:00 | 10.55 | 10.5
13:00 | 10.137 | 10.063
14:00 | 10.275 | 10.262
15:00 | 10.438 | 10.45
16:00 | 10.163 | 10.125
17:00 | 10.425 | 10.387
18:00 | 10.512 | 10.475
19:00 | 10.375 | 10.375
20:00 | 10.563 | 10.538
21:00 | 10.212 | 10.188
22:00 | 10.25 | 10.188
23:00 | 10.075 | 10.113
24:00 | 10.175 | 10.163
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Ивантец в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 2.2 | 520.9447 | - | 389.5327 | - | 2.3 | 766.8282 | - | 539.4217 | - |  | 115327.274 | - | 278.245 | -
1:00 | 1.9608 | 520.9522 | 30 | 389.5375 | 19.2 | 2.285 | 766.8374 | 36.8 | 539.4265 | 19.2 | 6.5896 | 115331.834 | 4.56 | 278.2467 | 0.00166
2:00 | 1.8872 | 520.9593 | 28.4 | 389.5423 | 19.2 | 2.1569 | 766.8461 | 34.8 | 539.431 | 18 | 6.5896 | 115336.394 | 4.56 | 278.2483 | 0.00166
3:00 | 1.875 | 520.9664 | 28.4 | 389.547 | 18.8 | 2.2671 | 766.8551 | 36 | 539.436 | 20 | 7.0347 | 115341.262 | 4.868 | 278.25 | 0.00166
4:00 | 1.9055 | 520.9736 | 28.8 | 389.5518 | 19.2 | 2.2257 | 766.8641 | 36 | 539.4406 | 18.4 | 6.5737 | 115345.811 | 4.549 | 278.2516 | 0.00166
5:00 | 1.9728 | 520.9811 | 30 | 389.5567 | 19.6 | 2.5223 | 766.8745 | 41.6 | 539.4454 | 19.2 | 6.6431 | 115350.408 | 4.597 | 278.2533 | 0.00166
6:00 | 2.4235 | 520.9908 | 38.8 | 389.5619 | 20.8 | 3.0546 | 766.8874 | 51.6 | 539.4505 | 20.4 | 6.7457 | 115355.076 | 4.668 | 278.255 | 0.00166
7:00 | 3.4203 | 521.0054 | 58.4 | 389.5672 | 21.2 | 3.9357 | 766.9045 | 68.4 | 539.4557 | 20.8 | 7.1373 | 115360.015 | 4.939 | 278.2566 | 0.00166
8:00 | 3.6144 | 521.0209 | 62 | 389.5726 | 21.6 | 3.9779 | 766.9218 | 69.2 | 539.4609 | 20.8 | 6.6546 | 115364.62 | 4.605 | 278.2583 | 0.00166
9:00 | 3.8439 | 521.0375 | 66.4 | 389.578 | 21.6 | 3.9176 | 766.9384 | 66.4 | 539.4673 | 25.6 | 6.7182 | 115369.269 | 4.649 | 278.2599 | 0.00166
10:00 | 3.6237 | 521.0529 | 61.6 | 389.5838 | 23.2 | 3.7917 | 766.9537 | 61.2 | 539.4752 | 31.6 | 6.909 | 115374.05 | 4.781 | 278.2616 | 0.00166
11:00 | 3.0751 | 521.0659 | 52 | 389.5889 | 20.4 | 3.5046 | 766.9684 | 58.8 | 539.4813 | 24.4 | 6.6676 | 115378.664 | 4.614 | 278.2633 | 0.00166
12:00 | 3.2306 | 521.0789 | 52 | 389.5957 | 27.2 | 3.5865 | 766.9832 | 59.2 | 539.4881 | 27.2 | 6.7182 | 115383.313 | 4.649 | 278.2649 | 0.00166
13:00 | 2.8364 | 521.0905 | 46.4 | 389.6013 | 22.4 | 3.2531 | 766.9967 | 54 | 539.4941 | 24 | 6.7457 | 115387.981 | 4.668 | 278.2666 | 0.00166
14:00 | 2.988 | 521.1023 | 47.2 | 389.608 | 26.8 | 3.3486 | 767.0104 | 54.8 | 539.5007 | 26.4 | 7.0838 | 115392.883 | 4.902 | 278.2682 | 0.00166
15:00 | 3.1307 | 521.1145 | 48.8 | 389.6153 | 29.2 | 3.4094 | 767.024 | 54.4 | 539.5081 | 29.6 | 7.1402 | 115397.824 | 4.941 | 278.2699 | 0.00166
16:00 | 3.3391 | 521.1282 | 54.8 | 389.6218 | 26 | 3.6029 | 767.0391 | 60.4 | 539.5144 | 25.2 | 6.7413 | 115402.489 | 4.665 | 278.2716 | 0.00166
17:00 | 3.6114 | 521.1433 | 60.4 | 389.6282 | 25.6 | 4.5208 | 767.0584 | 77.2 | 539.5214 | 28 | 6.7428 | 115407.155 | 4.666 | 278.2732 | 0.00166
18:00 | 3.4611 | 521.1577 | 57.6 | 389.6345 | 25.2 | 4.1959 | 767.0762 | 71.2 | 539.5282 | 27.2 | 6.8916 | 115411.924 | 4.769 | 278.2749 | 0.00166
19:00 | 3.4868 | 521.172 | 57.2 | 389.6413 | 27.2 | 4.2449 | 767.0942 | 72 | 539.5351 | 27.6 | 6.9277 | 115416.718 | 4.794 | 278.2765 | 0.00166
20:00 | 3.3989 | 521.186 | 56 | 389.6478 | 26 | 3.8807 | 767.1105 | 65.2 | 539.5418 | 26.8 | 7.3497 | 115421.804 | 5.086 | 278.2782 | 0.00166
21:00 | 2.8105 | 521.1971 | 44.4 | 389.6541 | 25.2 | 3.3697 | 767.1244 | 55.6 | 539.5482 | 25.6 | 6.8671 | 115426.556 | 4.752 | 278.2799 | 0.00166
22:00 | 2.6115 | 521.2075 | 41.6 | 389.6598 | 22.8 | 2.8762 | 767.1362 | 47.2 | 539.5538 | 22.4 | 7.185 | 115431.528 | 4.972 | 278.2815 | 0.00166
23:00 | 2.4664 | 521.2172 | 38.8 | 389.6654 | 22.4 | 2.6207 | 767.147 | 43.2 | 539.5588 | 20 | 6.6301 | 115436.116 | 4.588 | 278.2832 | 0.00166
24:00 | 2.2207 | 521.2259 | 34.8 | 389.6705 | 20.4 | 2.3142 | 767.1564 | 37.6 | 539.5635 | 18.8 | 6.9711 | 115440.94 | 4.824 | 278.2848 | 0.00166
Итого |  |  | 1124.8 |  | 551.2 |  |  | 1312.8 |  | 567.2 |  |  | 113.666 |  | 0.03984
Максимум | 3.8439 |  |  |  |  | 4.5208 |  |  |  |  | 7.3497
Минимум | 1.875 |  |  |  |  | 2.1569 |  |  |  |  | 6.5737
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Ивантец в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Молодёжный |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Утро |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Б-Курья |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Прудишная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 1 | 806.6722 | - | 577.4709 | - | 2 | 2151.8866 | - | 1427.2487 | - | 2.2 | 1747.4929 | - | 1351.003 | - | 0.1 | 149.1579 | - | 82.8753 | -
1:00 | 0.92433 | 806.6804 | 16.4 | 577.4727 | 3.6 | 1.394 | 2151.9067 | 20.1 | 1427.2641 | 15.4 | 1.813 | 1747.5198 | 26.9 | 1351.022 | 19 | 0.17128 | 149.1601 | 2.2 | 82.8775 | 2.2
2:00 | 0.90048 | 806.6884 | 16 | 577.4744 | 3.4 | 1.3215 | 2151.9256 | 18.9 | 1427.2789 | 14.8 | 1.7663 | 1747.5458 | 26 | 1351.0408 | 18.8 | 0.16349 | 149.1622 | 2.1 | 82.8796 | 2.1
3:00 | 0.93748 | 806.6967 | 16.6 | 577.4763 | 3.8 | 1.3731 | 2151.9449 | 19.3 | 1427.2947 | 15.8 | 1.7311 | 1747.5713 | 25.5 | 1351.0592 | 18.4 | 0.17521 | 149.1645 | 2.3 | 82.8818 | 2.2
4:00 | 0.94148 | 806.7051 | 16.8 | 577.4779 | 3.2 | 1.3326 | 2151.9639 | 19 | 1427.3097 | 15 | 1.7618 | 1747.5972 | 25.9 | 1351.078 | 18.8 | 0.16743 | 149.1667 | 2.2 | 82.8839 | 2.1
5:00 | 1.0258 | 806.7142 | 18.2 | 577.4799 | 4 | 1.5255 | 2151.9872 | 23.3 | 1427.3247 | 15 | 1.8137 | 1747.6239 | 26.7 | 1351.0973 | 19.3 | 0.18943 | 149.1695 | 2.8 | 82.8859 | 2
6:00 | 1.2457 | 806.7254 | 22.4 | 577.4815 | 3.2 | 1.845 | 2152.0162 | 29 | 1427.3415 | 16.8 | 2.2017 | 1747.6583 | 34.4 | 1351.1177 | 20.4 | 0.26845 | 149.1738 | 4.3 | 82.8882 | 2.3
7:00 | 1.4917 | 806.7388 | 26.8 | 577.4835 | 4 | 2.4454 | 2152.0576 | 41.4 | 1427.3576 | 16.1 | 3.1151 | 1747.7106 | 52.3 | 1351.1393 | 21.6 | 0.35181 | 149.1798 | 6 | 82.8904 | 2.2
8:00 | 1.2164 | 806.7497 | 21.8 | 577.4853 | 3.6 | 2.7892 | 2152.1054 | 47.8 | 1427.3744 | 16.8 | 3.3738 | 1747.7678 | 57.2 | 1351.1613 | 22 | 0.29348 | 149.1847 | 4.9 | 82.8925 | 2.1
9:00 | 1.2763 | 806.7611 | 22.8 | 577.4874 | 4.2 | 2.6227 | 2152.1485 | 43.1 | 1427.3947 | 20.3 | 3.6794 | 1747.8307 | 62.9 | 1351.1839 | 22.6 | 0.22158 | 149.1883 | 3.6 | 82.8943 | 1.8
10:00 | 1.0951 | 806.7707 | 19.2 | 577.49 | 5.2 | 2.7146 | 2152.1904 | 41.9 | 1427.4207 | 26 | 3.4691 | 1747.8888 | 58.1 | 1351.2083 | 24.4 | 0.24335 | 149.1918 | 3.5 | 82.897 | 2.7
11:00 | 1.125 | 806.7807 | 20 | 577.4921 | 4.2 | 2.3881 | 2152.2292 | 38.8 | 1427.4401 | 19.4 | 2.9715 | 1747.938 | 49.2 | 1351.2305 | 22.2 | 0.18233 | 149.1947 | 2.9 | 82.8986 | 1.6
12:00 | 1.0603 | 806.79 | 18.6 | 577.4946 | 5 | 2.5351 | 2152.2696 | 40.4 | 1427.4622 | 22.1 | 3.0877 | 1747.9866 | 48.6 | 1351.2585 | 28 | 0.18717 | 149.1977 | 3 | 82.9002 | 1.6
13:00 | 1.1136 | 806.7998 | 19.6 | 577.4971 | 5 | 2.1533 | 2152.3039 | 34.3 | 1427.481 | 18.8 | 2.6648 | 1748.0293 | 42.7 | 1351.2813 | 22.8 | 0.20694 | 149.201 | 3.3 | 82.902 | 1.8
14:00 | 1.0844 | 806.8094 | 19.2 | 577.4993 | 4.4 | 2.3018 | 2152.3397 | 35.8 | 1427.5026 | 21.6 | 2.8129 | 1748.0723 | 43 | 1351.3089 | 27.6 | 0.20242 | 149.2044 | 3.4 | 82.9034 | 1.4
15:00 | 1.0548 | 806.8187 | 18.6 | 577.5016 | 4.6 | 2.3805 | 2152.3754 | 35.7 | 1427.527 | 24.4 | 2.9545 | 1748.1172 | 44.9 | 1351.3383 | 29.4 | 0.22598 | 149.2078 | 3.4 | 82.9057 | 2.3
16:00 | 1.1405 | 806.8288 | 20.2 | 577.5039 | 4.6 | 2.4818 | 2152.4155 | 40.1 | 1427.5476 | 20.6 | 3.1617 | 1748.1681 | 50.9 | 1351.3649 | 26.6 | 0.22671 | 149.2114 | 3.6 | 82.9077 | 2
17:00 | 1.4421 | 806.8418 | 26 | 577.5055 | 3.2 | 3.0959 | 2152.4665 | 51 | 1427.5713 | 23.7 | 3.3713 | 1748.2235 | 55.4 | 1351.391 | 26.1 | 0.30283 | 149.2163 | 4.9 | 82.9102 | 2.5
18:00 | 1.5748 | 806.8559 | 28.2 | 577.5079 | 4.8 | 2.6639 | 2152.5097 | 43.2 | 1427.5931 | 21.8 | 3.2234 | 1748.2764 | 52.9 | 1351.4161 | 25.1 | 0.2963 | 149.2207 | 4.4 | 82.9133 | 3.1
19:00 | 1.6073 | 806.8703 | 28.8 | 577.5103 | 4.8 | 2.6715 | 2152.5528 | 43.1 | 1427.6154 | 22.3 | 3.2355 | 1748.3285 | 52.1 | 1351.4433 | 27.2 | 0.30398 | 149.2252 | 4.5 | 82.9165 | 3.2
20:00 | 1.3474 | 806.8823 | 24 | 577.5127 | 4.8 | 2.5586 | 2152.5939 | 41.1 | 1427.6371 | 21.7 | 3.1564 | 1748.3795 | 51 | 1351.4695 | 26.2 | 0.29068 | 149.2294 | 4.2 | 82.9197 | 3.2
21:00 | 1.2527 | 806.8934 | 22.2 | 577.5152 | 5 | 2.1509 | 2152.6271 | 33.2 | 1427.6577 | 20.6 | 2.6172 | 1748.42 | 40.5 | 1351.4944 | 24.9 | 0.25544 | 149.2331 | 3.7 | 82.9225 | 2.8
22:00 | 1.1298 | 806.9034 | 20 | 577.5175 | 4.6 | 1.7895 | 2152.6543 | 27.2 | 1427.6755 | 17.8 | 2.4463 | 1748.4579 | 37.9 | 1351.5176 | 23.2 | 0.21078 | 149.236 | 2.9 | 82.925 | 2.5
23:00 | 0.9961 | 806.9122 | 17.6 | 577.5196 | 4.2 | 1.6479 | 2152.6796 | 25.3 | 1427.6915 | 16 | 2.3488 | 1748.4939 | 36 | 1351.5405 | 22.9 | 0.19078 | 149.2385 | 2.5 | 82.9274 | 2.4
24:00 | 0.91603 | 806.9203 | 16.2 | 577.5215 | 3.8 | 1.4293 | 2152.701 | 21.4 | 1427.7062 | 14.7 | 2.0872 | 1748.5256 | 31.7 | 1351.5613 | 20.8 | 0.16423 | 149.2408 | 2.3 | 82.9293 | 1.9
Итого |  |  | 496.2 |  | 101.2 |  |  | 814.4 |  | 457.5 |  |  | 1032.7 |  | 558.3 |  |  | 82.9 |  | 54
Максимум | 1.6073 |  |  |  |  | 3.0959 |  |  |  |  | 3.6794 |  |  |  |  | 0.35181
Минимум | 0.90048 |  |  |  |  | 1.3215 |  |  |  |  | 1.7311 |  |  |  |  | 0.1
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22