## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 1 ап RS | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап RS | 10 Н.Погост-Дьяковская ао | 10 Н.Погост-Дьяковская ао RS | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао RS | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Н.Погост ао RS | 10 Н.Погост-Якшино ао | 10 Н.Погост-Якшино ао RS | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ао RS | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост СМВ ап RS | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ао RS | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 1 ап RS | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ао RS | 110 Н.Погост Т 2 ап | 110 Н.Погост Т 2 ап RS
00 - 01 | 9.7125 |  | 6.51 | 6.51 | 36 | 36.4 | 22.8 | 22.8 | 0 | 3.5 | 5 | 5 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 17 | 17.6 | 17.7 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
01 - 02 | 9.6375 |  | 6.42 | 6.435 | 36 | 35.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 16 | 16.2 | 16 | 15.8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
02 - 03 | 9.75 |  | 6.45 | 6.45 | 36.8 | 37.2 | 21.6 | 22.2 | 0 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 18.8 | 18.6 | 14.8 | 15 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
03 - 04 | 9.675 |  | 6.45 | 6.45 | 37.6 | 37.2 | 22.8 | 22.2 | 0 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 18.8 | 18.8 | 15.2 | 15 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
04 - 05 | 9.825 |  | 6.54 | 6.54 | 44 | 44 | 22.8 | 22.8 | 0 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 25.6 | 25.8 | 14.8 | 15 | 18 | 17.9 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
05 - 06 | 10.0125 |  | 6.6 | 6.615 | 38.4 | 38.8 | 22.8 | 23.4 | 0 | 3.4 | 5 | 4.9 | 18.8 | 18.8 | 16.4 | 16.4 | 18.2 | 18.3 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
06 - 07 | 9.975 |  | 6.63 | 6.615 | 40.8 | 40.4 | 24 | 24 | 0 | 3.7 | 5 | 5.1 | 18.8 | 18.6 | 18 | 17.8 | 18.8 | 18.7 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8
07 - 08 | 9.75 |  | 6.45 | 6.465 | 37.6 | 38 | 27.6 | 27 | 0 | 4.9 | 6 | 6 | 13.2 | 13.4 | 19.2 | 19.4 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8
08 - 09 | 9.375 |  | 6.18 | 6.18 | 68 | 68 | 25.2 | 25.8 | 0 | 6 | 5.8 | 5.7 | 20.8 | 20.8 | 40.8 | 41 | 20.4 | 20.5 | 0 | 0 | 79.2 | 85.8 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
09 - 10 | 9.45 |  | 6.27 | 6.24 | 61.6 | 62 | 26.4 | 26.4 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 19.6 | 19.4 | 38.8 | 38.6 | 21.6 | 21.5 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8
10 - 11 | 9.4875 |  | 6.27 | 6.3 | 51.2 | 50.4 | 26.4 | 25.8 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 13.2 | 13.2 | 33.2 | 33.2 | 21 | 21.1 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 72.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
11 - 12 | 10.125 |  | 6.36 | 6.33 | 48.8 | 48.8 | 25.2 | 25.2 | 0 | 4.4 | 5 | 5.1 | 8 | 8 | 36 | 35.8 | 20.4 | 20.3 | 0 | 0 | 66 | 72.6 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
12 - 13 | 10.4625 |  | 6.51 | 6.525 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 25.2 | 0 | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8
13 - 14 | 10.1625 |  | 6.33 | 6.33 | 43.2 | 43.6 | 25.2 | 25.2 | 0 | 3.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38.8 | 38.8 | 20 | 20.1 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
14 - 15 | 10.05 |  | 6.27 | 6.255 | 40 | 40 | 24 | 24.6 | 0 | 3.3 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 20 | 19.9 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
15 - 16 | 10.05 |  | 6.24 | 6.255 | 41.6 | 41.2 | 26.4 | 25.8 | 0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0 | 34.4 | 34.6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
16 - 17 | 10.0125 |  | 6.3 | 6.315 | 48 | 48 | 25.2 | 25.2 | 0 | 7.4 | 5 | 4.9 | 8 | 8 | 32 | 31.8 | 19.8 | 19.9 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
17 - 18 | 9.75 |  | 6.45 | 6.42 | 79.2 | 79.6 | 26.4 | 26.4 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 31.2 | 31.4 | 41.2 | 41.4 | 20.6 | 20.5 | 0 | 0 | 105.6 | 99 | 0 | 0 | 105.6 | 99 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
18 - 19 |  |  |  | 6.495 |  | 68.4 |  | 27 |  | 4.7 |  | 5.5 |  | 31.2 |  | 32.4 |  | 21.6 |  | 0 |  | 92.4 |  | 0 |  | 85.8 |  | 0 |  | 26.4
19 - 20 |  |  |  | 6.615 |  | 52 |  | 25.8 |  | 3.7 |  | 5.4 |  | 25.4 |  | 22.8 |  | 20.4 |  | 0 |  | 72.6 |  | 0 |  | 66 |  | 0 |  | 26.4
20 - 21 |  |  |  | 6.57 |  | 52 |  | 25.2 |  | 6.8 |  | 5.8 |  | 23.4 |  | 22 |  | 19.2 |  | 0 |  | 72.6 |  | 0 |  | 72.6 |  | 0 |  | 19.8
21 - 22 |  |  |  | 6.54 |  | 50 |  | 24.6 |  | 4.3 |  | 5.1 |  | 24 |  | 21.6 |  | 18.8 |  | 0 |  | 72.6 |  | 0 |  | 66 |  | 0 |  | 19.8
22 - 23 |  |  |  | 6.48 |  | 38.8 |  | 23.4 |  | 3.9 |  | 5.4 |  | 14.2 |  | 20.6 |  | 18.2 |  | 0 |  | 52.8 |  | 0 |  | 59.4 |  | 0 |  | 13.2
23 - 00 |  |  |  | 6.42 |  | 43.6 |  | 22.8 |  | 4.5 |  | 4.8 |  | 19 |  | 19.8 |  | 17.6 |  | 0 |  | 66 |  | 0 |  | 59.4 |  | 0 |  | 13.2
Сумма | 177.2625 | 0 | 115.23 | 154.35 | 815.2 | 1120.4 | 442.8 | 591.6 | 0 | 105.8 | 92 | 124 | 246.4 | 383.8 | 484.4 | 623.8 | 349 | 464.8 | 0 | 0 | 1108.8 | 1531.2 | 0 | 0 | 1108.8 | 1518 | 0 | 0 | 264 | 382.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч