## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [44 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 3256 | 3052 | 13.8 | 14.6 | 15 | 62.4 | 293.2 | 1245.6 | 1246.4 | 382.4 | 382.4 | 925.6 | 924.8 | 796.8 | 796 | 9.2 | 9.2 | 24 | 7.95 | 1016.8 | 1016.4 | 685.2 | 684.6 | 653.4 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011.2 | 9002.4 | 11.2 | 19.6 | 295.4 | 2344.65
01 - 02 | 3204 | 2960 | 13.8 | 14.2 | 15 | 62.55 | 278.6 | 1187.2 | 1186.4 | 369.6 | 368.8 | 876.8 | 877.2 | 754.4 | 754.8 | 8.8 | 9 | 22.8 | 9.15 | 1028 | 1028.4 | 688.8 | 689.4 | 674.1 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8764.8 | 8773.6 | 11.2 | 19.6 | 275.8 | 2276.4
02 - 03 | 3170 | 2986 | 13.95 | 14.6 | 15.9 | 63.3 | 279 | 1157.6 | 1157.6 | 372.8 | 373.2 | 873.6 | 873.2 | 746.4 | 746.4 | 9.2 | 9 | 22.2 | 9.6 | 1067.2 | 1066.8 | 675.6 | 675 | 678.3 | 169.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8747.2 | 8747.2 | 11.2 | 19.6 | 263.2 | 2276.4
03 - 04 | 3128 | 2956 | 13.95 | 14.4 | 15.9 | 63 | 289.2 | 1159.2 | 1159.6 | 348.8 | 348.8 | 853.6 | 853.6 | 756 | 756.4 | 9.2 | 9.4 | 21 | 11.7 | 1035.2 | 1035.6 | 696 | 696.6 | 638.1 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8676.8 | 8676.8 | 8.4 | 19.6 | 256.2 | 2274.3
04 - 05 | 3226 | 3002 | 13.95 | 14.4 | 15.9 | 62.85 | 284.4 | 1199.2 | 1199.6 | 378.4 | 378.4 | 853.6 | 853.6 | 792.8 | 792.8 | 9.2 | 9.2 | 22.2 | 11.1 | 1050.4 | 1050.4 | 686.4 | 685.8 | 676.2 | 166.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835.2 | 8826.4 | 11.2 | 19.6 | 270.2 | 2273.25
05 - 06 | 3326 | 3044 | 13.65 | 14.4 | 15.3 | 61.2 | 286.6 | 1235.2 | 1235.2 | 405.6 | 406 | 871.2 | 871.2 | 823.2 | 823.2 | 9.2 | 9.2 | 21 | 9.15 | 1042.4 | 1042.4 | 702 | 703.2 | 700.8 | 169.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081.6 | 9090.4 | 11.2 | 19.6 | 280 | 2384.55
06 - 07 | 3676 | 3348 | 13.65 | 14.2 | 15.6 | 61.5 | 338.6 | 1441.6 | 1441.6 | 418.4 | 417.6 | 1004.8 | 1005.2 | 916.8 | 916.4 | 10 | 9.8 | 25.8 | 8.85 | 1068 | 1067.6 | 732 | 731.4 | 776.1 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996.8 | 9996.8 | 11.2 | 19.6 | 312.2 | 2606.1
07 - 08 | 3894 | 3548 | 13.5 | 15.2 | 15.6 | 63.45 | 347.2 | 1564.8 | 1564.8 | 437.6 | 438 | 1130.4 | 1130.8 | 1005.6 | 1006.4 | 9.6 | 9.8 | 27.6 | 8.85 | 1041.6 | 1042.4 | 746.4 | 745.8 | 809.7 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771.2 | 10771.2 | 8.4 | 19.6 | 359.8 | 2916.9
08 - 09 | 4072 | 3710 | 13.5 | 14.8 | 21.9 | 73.2 | 330.6 | 1561.6 | 1561.6 | 493.6 | 493.6 | 1271.2 | 1270.8 | 1044.8 | 1044.4 | 9.6 | 9.6 | 23.4 | 9.75 | 1044.8 | 1044.4 | 794.4 | 795 | 883.2 | 209.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11563.2 | 11.2 | 22.4 | 396.2 | 3326.4
09 - 10 | 4220 | 3658 | 13.05 | 14.6 | 18.3 | 72.45 | 332.4 | 1585.6 | 1585.6 | 579.2 | 579.6 | 1296.8 | 1297.2 | 1048 | 1047.6 | 11.2 | 11.2 | 23.4 | 9 | 959.2 | 959.2 | 759.6 | 759.6 | 948.9 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11651.2 | 11642.4 | 8.4 | 16.8 | 396.2 | 3314.85
10 - 11 | 4150 | 3714 | 13.05 | 14.8 | 19.8 | 71.85 | 360.6 | 1520 | 1520.4 | 574.4 | 574 | 1342.4 | 1342.4 | 1035.2 | 1035.6 | 12.8 | 13 | 26.4 | 8.4 | 952.8 | 952.4 | 786 | 786 | 925.5 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11387.2 | 11396 | 11.2 | 19.6 | 357 | 3119.55
11 - 12 | 4114 | 3708 | 13.35 | 14.4 | 16.5 | 71.1 | 332 | 1524 | 1524 | 513.6 | 514 | 1380 | 1379.6 | 994.4 | 994 | 9.6 | 9.2 | 24.6 | 9.15 | 984 | 984.4 | 786 | 785.4 | 946.5 | 217.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.2 | 11220 | 8.4 | 19.6 | 347.2 | 2997.75
12 - 13 | 4014 | 3672 | 13.05 | 14.8 | 15.3 | 70.05 | 340.6 | 1528 | 1527.6 | 442.4 | 442.4 | 1340 | 1340.4 | 992.8 | 993.2 | 7.6 | 7.8 | 24 | 8.25 | 978.4 | 978 | 783.6 | 783.6 | 927.6 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10876.8 | 10859.2 | 11.2 | 16.8 | 327.6 | 2800.35
13 - 14 | 4100 | 3602 | 12.9 | 14.2 | 14.7 | 68.85 | 327 | 1528 | 1528 | 551.2 | 550.8 | 1331.2 | 1330.4 | 993.6 | 993.2 | 6 | 6 | 25.2 | 9.6 | 938.4 | 938.8 | 754.8 | 755.4 | 927.3 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.6 | 11114.4 | 8.4 | 19.6 | 345.8 | 3005.1
14 - 15 | 4126 | 3606 | 13.2 | 16 | 15.3 | 68.4 | 326.8 | 1568 | 1567.6 | 532.8 | 533.2 | 1336 | 1335.6 | 986.4 | 986.4 | 6.8 | 6.6 | 24.6 | 9 | 937.6 | 937.6 | 729.6 | 729 | 961.8 | 208.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11035.2 | 11035.2 | 8.4 | 19.6 | 331.8 | 2923.2
15 - 16 | 4008 | 3680 | 13.05 | 15.8 | 16.8 | 71.7 | 348 | 1532.8 | 1533.2 | 525.6 | 525.6 | 1330.4 | 1330.8 | 994.4 | 994.4 | 6.4 | 6.4 | 25.8 | 9.3 | 989.6 | 989.2 | 738 | 738.6 | 858.3 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 11079.2 | 11.2 | 19.6 | 361.2 | 2973.6
16 - 17 | 4170 | 3848 | 13.05 | 16 | 17.4 | 72 | 350 | 1688.8 | 1688 | 483.2 | 483.2 | 1436 | 1436.4 | 1053.6 | 1053.6 | 8.4 | 8.6 | 25.8 | 9.6 | 988.8 | 988.8 | 805.2 | 804.6 | 849.6 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11572 | 8.4 | 19.6 | 407.4 | 3091.2
17 - 18 | 4160 | 3858 | 13.2 | 16.4 | 16.5 | 71.25 | 369 | 1716.8 | 1717.6 | 447.2 | 446.8 | 1402.4 | 1402.4 | 1096 | 1096.4 | 9.2 | 9 | 30 | 9.45 | 970.4 | 970.4 | 765.6 | 765.6 | 874.8 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 3546.4 | 563.2 | 554.4 | 35.2 | 35.2 | 352 | 360.8 | 8870.4 | 8861.6 | 11.2 | 19.6 | 417.2 | 3055.5
18 - 19 | 4110 | 3964 | 13.35 | 15.4 | 18 | 73.65 | 368.4 | 1754.4 | 1753.6 | 419.2 | 419.6 | 1429.6 | 1430 | 1144.8 | 1144.4 | 9.2 | 9.4 | 33.6 | 11.55 | 1001.6 | 1002 | 721.2 | 721.8 | 845.4 | 227.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14836.8 | 14836.8 | 3220.8 | 3229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.6 | 413 | 3072.3
19 - 20 | 4120 | 3918 | 13.35 | 16 | 16.8 | 68.4 | 368.6 | 1792 | 1792.4 | 396.8 | 396.4 | 1369.6 | 1369.6 | 1137.6 | 1138 | 10 | 9.8 | 34.8 | 11.7 | 1020.8 | 1020.4 | 744 | 743.4 | 816.3 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12918.4 | 12909.6 | 1443.2 | 1434.4 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 19.6 | 413 | 2983.05
20 - 21 | 4094 | 3824 | 13.65 | 15.8 | 17.1 | 65.7 | 369 | 1762.4 | 1762.4 | 407.2 | 406.8 | 1344 | 1343.6 | 1099.2 | 1099.2 | 9.6 | 9.6 | 34.8 | 10.35 | 992 | 992.4 | 744 | 744 | 822.3 | 223.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742.4 | 12751.2 | 1548.8 | 1548.8 | 35.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.6 | 364 | 2904.3
21 - 22 | 3992 | 3708 | 13.5 | 16 | 16.2 | 65.25 | 362.4 | 1695.2 | 1695.6 | 404.8 | 405.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1056 | 1055.2 | 9.2 | 9.2 | 34.8 | 10.65 | 1002.4 | 1002.4 | 787.2 | 787.2 | 759 | 212.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13270.4 | 13270.4 | 2358.4 | 2367.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.6 | 357 | 2793
22 - 23 | 3700 | 3446 | 13.65 | 15.6 | 16.2 | 63.6 | 328 | 1517.6 | 1517.2 | 383.2 | 383.2 | 1132.8 | 1133.2 | 968.8 | 968.8 | 9.6 | 9.8 | 30.6 | 9.15 | 996 | 996 | 756 | 756 | 720.6 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12179.2 | 12170.4 | 2112 | 2112 | 88 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.6 | 327.6 | 2625
23 - 00 | 3438 | 3176 | 13.5 | 15 | 15.9 | 63 | 308 | 1364.8 | 1365.2 | 351.2 | 350.8 | 1014.4 | 1014 | 843.2 | 844 | 9.2 | 9.2 | 27 | 8.7 | 988 | 988 | 766.8 | 767.4 | 645 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11404.8 | 11413.6 | 1971.2 | 1962.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.6 | 313.6 | 2476.95
Сумма | 91468 | 83988 | 322.65 | 361.6 | 396.9 | 1610.7 | 7918.2 | 35830.4 | 35831.2 | 10619.2 | 10618.4 | 28413.6 | 28413.2 | 23080.8 | 23080.8 | 218.8 | 219 | 635.4 | 229.95 | 24094.4 | 24094.4 | 17834.4 | 17834.4 | 19318.8 | 4851.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80889.6 | 80898.4 | 13217.6 | 13208.8 | 176 | 176 | 352 | 360.8 | 184236.8 | 184228 | 246.4 | 467.6 | 8188.6 | 66814.65
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [44 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 1 ао RS | 35 Бабаево р.-Компрессор 2 ао RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 976 | 1144 |  |  | 62.4 | 15 | 83.6 | 416.8 | 417.2 | 76.8 | 76.8 | 246.4 | 246 | 314.4 | 314.4 | 6 | 5.8 | 0 | 0.15 | 541.6 | 542 | 344.4 | 343.8 | 71.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291.2 | 3308.8 | 0 | 0 | 79.8 | 699.3
01 - 02 | 986 | 1140 |  |  | 62.7 | 15 | 83.4 | 418.4 | 418.4 | 76 | 76.4 | 242.4 | 242.4 | 309.6 | 309.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0.15 | 545.6 | 545.6 | 356.4 | 355.8 | 72.6 | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291.2 | 3282.4 | 0 | 0 | 79.8 | 697.2
02 - 03 | 1012 | 1204 |  |  | 63 | 15.9 | 87.6 | 432 | 432 | 80 | 79.6 | 248.8 | 248.4 | 318.4 | 318.4 | 6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 584.8 | 584.4 | 351.6 | 351.6 | 78 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449.6 | 3440.8 | 0 | 0 | 88.2 | 750.75
03 - 04 | 1014 | 1208 |  |  | 63.3 | 15.9 | 87.6 | 434.4 | 434.4 | 80.8 | 81.2 | 247.2 | 247.2 | 323.2 | 323.6 | 6 | 6 | 0 | 0.45 | 586.4 | 586.4 | 350.4 | 350.4 | 75.6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 3440.8 | 0 | 0 | 84 | 747.6
04 - 05 | 1026 | 1220 |  |  | 62.7 | 15.9 | 87 | 432.8 | 433.2 | 79.2 | 78.8 | 242.4 | 242.8 | 315.2 | 315.2 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 607.2 | 607.2 | 370.8 | 371.4 | 75.3 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449.6 | 3449.6 | 0 | 0 | 84 | 728.7
05 - 06 | 1000 | 1158 |  |  | 61.2 | 15.15 | 81.8 | 419.2 | 419.2 | 76 | 76 | 235.2 | 234.8 | 304.8 | 304.8 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0.3 | 573.6 | 573.6 | 373.2 | 373.2 | 72 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3352.8 | 0 | 0 | 75.6 | 701.4
06 - 07 | 1072 | 1162 |  |  | 61.5 | 15.75 | 84.4 | 436.8 | 436.4 | 74.4 | 74.8 | 250.4 | 250.4 | 315.2 | 315.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.3 | 548.8 | 549.2 | 415.2 | 414.6 | 77.7 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.2 | 3546.4 | 0 | 0 | 78.4 | 737.1
07 - 08 | 1122 | 1140 |  |  | 63.6 | 15.6 | 85.8 | 440.8 | 440.4 | 78.4 | 78 | 259.2 | 259.2 | 323.2 | 323.6 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 517.6 | 517.6 | 458.4 | 458.4 | 77.7 | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.4 | 3678.4 | 0 | 0 | 79.8 | 754.95
08 - 09 | 1146 | 1118 |  |  | 72.9 | 21.9 | 81.6 | 443.2 | 443.6 | 80.8 | 81.2 | 276 | 276 | 310.4 | 310 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.15 | 497.6 | 497.2 | 463.2 | 463.2 | 79.5 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 4118.4 | 0 | 0 | 84 | 1074.15
09 - 10 | 1212 | 1014 |  |  | 72.6 | 18.3 | 83.2 | 461.6 | 461.6 | 108.8 | 108.4 | 262.4 | 262.4 | 302.4 | 302.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0.15 | 420.8 | 421.2 | 483.6 | 483.6 | 80.7 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030.4 | 4030.4 | 0 | 0 | 71.4 | 1038.45
10 - 11 | 1252 | 970 |  |  | 72 | 19.65 | 95.2 | 430.4 | 430.8 | 136 | 136.4 | 262.4 | 262.8 | 300.8 | 300.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 380.8 | 380.8 | 517.2 | 517.2 | 73.8 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3872 | 0 | 0 | 57.4 | 918.75
11 - 12 | 1254 | 1000 |  |  | 71.1 | 16.65 | 76.8 | 451.2 | 450.8 | 104.8 | 104.8 | 286.4 | 286.4 | 300 | 300.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.15 | 405.6 | 405.6 | 529.2 | 529.8 | 81.9 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3872 | 0 | 0 | 58.8 | 912.45
12 - 13 | 1150 | 976 |  |  | 69.9 | 15.15 | 76.4 | 436 | 435.6 | 60 | 59.6 | 265.6 | 265.6 | 295.2 | 295.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.15 | 409.6 | 409.2 | 519.6 | 519.6 | 72.6 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.2 | 3458.4 | 0 | 0 | 53.2 | 680.4
13 - 14 | 1260 | 968 |  |  | 69 | 14.85 | 82.6 | 456.8 | 457.2 | 128.8 | 129.2 | 269.6 | 269.6 | 292 | 291.6 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 394.4 | 394.4 | 517.2 | 516.6 | 72.9 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.8 | 3836.8 | 0 | 0 | 53.2 | 914.55
14 - 15 | 1296 | 982 |  |  | 68.4 | 15.15 | 91 | 505.6 | 505.2 | 115.2 | 115.2 | 270.4 | 270 | 299.2 | 298.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.3 | 394.4 | 394.8 | 512.4 | 512.4 | 78.9 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 3810.4 | 0 | 0 | 56 | 845.25
15 - 16 | 1230 | 990 |  |  | 71.7 | 16.8 | 87 | 426.4 | 426.8 | 118.4 | 118.4 | 268.8 | 269.2 | 296 | 296.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 405.6 | 405.2 | 517.2 | 517.2 | 72 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 3775.2 | 0 | 0 | 65.8 | 856.8
16 - 17 | 1258 | 1012 |  |  | 72 | 17.4 | 83.2 | 488.8 | 488.4 | 91.2 | 91.2 | 292 | 292.4 | 306.4 | 306.4 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0.15 | 396.8 | 397.2 | 522 | 522.6 | 81.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 3907.2 | 0 | 0 | 81.2 | 857.85
17 - 18 | 1178 | 1030 |  |  | 71.1 | 16.5 | 82.6 | 460.8 | 460.8 | 68 | 68 | 275.2 | 274.4 | 321.6 | 320.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 421.6 | 420.8 | 498 | 498.6 | 79.5 | 61.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.6 | 1592.8 | 985.6 | 976.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.6 | 3168 | 0 | 0 | 81.2 | 749.7
18 - 19 | 1168 | 1086 |  |  | 73.8 | 18 | 84 | 452.8 | 453.2 | 67.2 | 66.8 | 285.6 | 285.6 | 341.6 | 341.6 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 445.6 | 446 | 487.2 | 486 | 82.8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8219.2 | 8219.2 | 4083.2 | 4074.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 773.85
19 - 20 | 1224 | 1132 |  |  | 68.4 | 16.95 | 86.4 | 482.4 | 482 | 70.4 | 70.4 | 291.2 | 291.6 | 352.8 | 353.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 468.8 | 468.8 | 507.6 | 507.6 | 83.1 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.6 | 7145.6 | 3044.8 | 3053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 798
20 - 21 | 1228 | 1120 |  |  | 65.4 | 16.95 | 87.2 | 473.6 | 474 | 71.2 | 71.6 | 281.6 | 281.2 | 350.4 | 350 | 6 | 5.8 | 0 | 0.15 | 472.8 | 473.2 | 518.4 | 519 | 84.3 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7163.2 | 7172 | 3115.2 | 3115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 794.85
21 - 22 | 1216 | 1102 |  |  | 65.4 | 16.35 | 87 | 462.4 | 462.4 | 71.2 | 70.8 | 275.2 | 275.2 | 342.4 | 342.8 | 5.2 | 5.6 | 0 | 0.3 | 465.6 | 465.6 | 531.6 | 531.6 | 78 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.4 | 7110.4 | 3044.8 | 3044.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 779.1
22 - 23 | 1216 | 1114 |  |  | 63.6 | 16.2 | 91.6 | 449.6 | 450 | 73.6 | 74 | 272 | 272.8 | 344 | 344 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 474.4 | 474 | 541.2 | 541.2 | 78.6 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846.4 | 6837.6 | 2974.4 | 2974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 782.25
23 - 00 | 1202 | 1098 |  |  | 63 | 15.75 | 89.8 | 443.2 | 442.8 | 69.6 | 70 | 267.2 | 266.8 | 324 | 323.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.15 | 476 | 476 | 543.6 | 544.2 | 74.4 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.6 | 6705.6 | 3009.6 | 3000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 769.65
Сумма | 27698 | 26088 | 0 | 0 | 1610.7 | 396.75 | 2046.8 | 10756 | 10756.4 | 2056.8 | 2057.6 | 6373.6 | 6373.2 | 7603.2 | 7602.8 | 114.8 | 114.6 | 0 | 3.9 | 11436 | 11436 | 11229.6 | 11229.6 | 1854.3 | 1461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44792 | 44783.2 | 20257.6 | 20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65348.8 | 65348.8 | 0 | 0 | 1831.2 | 19363.05
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3128 | 4072 | 4160 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2956 | 3710 | 3858 | 4 | 8.6425 | 3.0536
| Q н нн, квар | 1014 | 1146 | 1178 |  |  |  | Q н нн, квар | 1208 | 1118 | 1030 | 9 | 11.5382 | 3.4222
| S н нн, кВА | 3288.2488 | 4230.1891 | 4323.5731 |  |  |  | S н нн, кВА | 3193.3055 | 3874.7934 | 3993.1271 | 18 | 11.5215 | 3.0389
| Р н cн, кВт | 264.6 | 407.4 | 428.4 |  |  |  | Р н cн, кВт | 2293.9 | 3348.8 | 3075.1
| Q н cн, квар | 84 | 84 | 81.2 |  |  |  | Q н cн, квар | 747.6 | 1074.15 | 749.7
| S н сн, кВА | 277.6133 | 415.9697 | 436.0275 |  |  |  | S н сн, кВА | 2412.6506 | 3516.8537 | 3165.1683
| S нагр, кВА | 3565.8574 | 4645.2044 | 4758.0457 |  |  |  | S нагр, кВА | 5602.305 | 7391.3584 | 7157.8773
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20552 | 0.26439 | 0.27022 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.19958 | 0.24217 | 0.24957 |  | 3392.6
| К з сн | 0.017351 | 0.025998 | 0.027252 |  |  |  | К з сн | 0.15079 | 0.2198 | 0.19782 |  | 4479.4
| К з | 0.22287 | 0.29033 | 0.29738 |  |  |  | К з | 0.35014 | 0.46196 | 0.44737 |  | 4588.4
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.8756 | 31.2203 | 31.6151 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 33.746 | 41.7 | 40.5317
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 232.1094 | 322.8878 | 333.555 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 356.9078 | 537.1546 | 517.8926 |  | 5249.9
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  | 7058.8
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  | 6933.1
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч