## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 | 13.92 | 3.128 | 0 | 821.2 | 0 | 189.6 | 84.4 | 0 | 50.4 | 189.8 | 12 | 0 | 211.65 | 0 | 462
01 - 02 | 13.956 | 3.132 | 0 | 804.4 | 0 | 182.8 | 85.6 | 0 | 53.7 | 182.5 | 12.24 | 0 | 205.8 | 0 | 447.3
02 - 03 | 13.94 | 3.128 | 0 | 810.8 | 0 | 184.4 | 85.2 | 0 | 60 | 184.3 | 12.08 | 0 | 204.15 | 0 | 449.4
03 - 04 | 13.88 | 3.112 | 0 | 832 | 0 | 206.4 | 81.2 | 0 | 56.1 | 206.7 | 12 | 0 | 202.05 | 0 | 480.75
04 - 05 | 13.72 | 3.084 | 0 | 900.4 | 0 | 220.8 | 81.2 | 0 | 85.5 | 220.6 | 11.92 | 0 | 204.45 | 0 | 517.2
05 - 06 | 13.644 | 3.076 | 0 | 1002.4 | 0 | 224 | 82.8 | 0 | 109.5 | 223.9 | 12.32 | 0 | 234.3 | 0 | 563.7
06 - 07 | 13.5 | 3.052 | 0 | 1061.2 | 0 | 243.2 | 85.6 | 0 | 103.95 | 243.1 | 12.24 | 0 | 284.85 | 0 | 574.05
07 - 08 | 13.408 | 3.04 | 0 | 1102.4 | 0 | 236 | 84.4 | 0 | 98.1 | 236.2 | 12.48 | 0 | 315.45 | 0 | 592.5
08 - 09 | 13.144 | 2.984 | 0 | 1120 | 0 | 270.8 | 85.2 | 0 | 105.9 | 270.9 | 13.28 | 0 | 345.9 | 0 | 568.8
09 - 10 | 13.16 | 2.972 | 0 | 1051.2 | 0 | 259.6 | 82.4 | 0 | 97.8 | 259.7 | 13.36 | 0 | 338.25 | 0 | 519.15
10 - 11 | 13.18 | 2.976 | 0 | 1036 | 0 | 276 | 79.2 | 0 | 104.85 | 276.1 | 12.24 | 0 | 338.55 | 0 | 501.15
11 - 12 | 13.352 | 3 | 0 | 991.2 | 0 | 303.6 | 78 | 0 | 82.35 | 303.3 | 12.8 | 0 | 340.2 | 0 | 477
12 - 13 | 13.44 | 3.032 | 0 | 1018.4 | 0 | 305.2 | 80.8 | 0 | 85.95 | 305.1 | 11.84 | 0 | 327.15 | 0 | 512.4
13 - 14 | 13.136 | 2.964 | 0 | 1040.4 | 0 | 313.6 | 83.6 | 0 | 95.4 | 313.5 | 11.52 | 0 | 323.1 | 0 | 526.5
14 - 15 | 13.012 | 2.94 | 0 | 1050.8 | 0 | 318.8 | 82.8 | 0 | 89.25 | 318.9 | 11.92 | 0 | 316.5 | 0 | 549.9
15 - 16 | 13.124 | 2.964 | 0 | 1043.6 | 0 | 282 | 83.6 | 0 | 86.55 | 281.8 | 13.12 | 0 | 306.9 | 0 | 553.35
16 - 17 | 13.148 | 2.96 | 0 | 1025.6 | 0 | 275.2 | 91.2 | 0 | 89.55 | 275.6 | 12.96 | 0 | 309.6 | 0 | 521.25
17 - 18 | 13.172 | 2.976 | 0 | 1080.8 | 0 | 270.8 | 92 | 0 | 91.8 | 270.8 | 12.8 | 0 | 317.4 | 0 | 567
18 - 19 | 13.14 | 2.976 | 0 | 1098.8 | 0 | 287.2 | 96 | 0 | 96.9 | 287 | 12.4 | 0 | 315.6 | 0 | 577.5
19 - 20 | 13.296 | 3 | 0 | 1066.4 | 0 | 273.6 | 90 | 0 | 102.15 | 273.7 | 13.36 | 0 | 299.7 | 0 | 560.4
20 - 21 | 13.492 | 3.032 | 0 | 947.6 | 0 | 243.2 | 89.6 | 0 | 69 | 243.3 | 12.8 | 0 | 271.8 | 0 | 504
21 - 22 | 13.536 | 3.032 | 0 | 897.6 | 0 | 221.2 | 82.8 | 0 | 55.5 | 221.1 | 12.4 | 0 | 258.15 | 0 | 488.7
22 - 23 | 13.624 | 3.056 | 0 | 871.2 | 0 | 209.2 | 83.6 | 0 | 55.95 | 209.3 | 12.4 | 0 | 244.65 | 0 | 474.75
23 - 00 | 13.64 | 3.056 | 0 | 849.6 | 0 | 198.4 | 80.8 | 0 | 55.35 | 198.3 | 12.24 | 0 | 223.35 | 0 | 477.75
Сумма | 322.564 | 72.672 | 0 | 23524 | 0 | 5995.6 | 2032 | 0 | 1981.5 | 5995.5 | 298.72 | 0 | 6739.5 | 0 | 12466.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч